И З В Е Щ Е Н И Е

о размещении муниципального заказа путем  запроса котировок на выполнение работ

по ремонту сантехнических узлов 2 этажа и раздевалок спортивного зала

в МОУ «Экономический лицей» Центрального района города Новосибирска

Главное управление образования мэрии города Новосибирска, расположенное по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34  (электронный  адрес  официального  сайта города Новосибирска:  www.novo-sibirsk.ru),  в  лице  администрации Центрального района, расположенной по адресу: 630007, г Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33 а, извещает о проведении 14 мая 2008 года запроса котировок  на выполнение работ по ремонту сантехнических узлов 2 этажа и раздевалок спортивного зала в МОУ «Экономический лицей» Центрального района г. Новосибирска.

# Запрос котировок проводится для нужд: МОУ «Экономический лицей» Центрального района г. Новосибирска , ул. Крылова , 44

# Источник финансирования: бюджет города Новосибирска 2008 г. (тип средств 01.01.00)

Наименование, характеристика работ и объем работ: согласно приложению к настоящему извещению.

Требования к выполняемым работам: качество выполняемых работ должно удовлетворять нормам и требованиям установленным в действующих СНиП и СанПин. Срок гарантии качества на выполненные работы не менее одного года с момента передачи результата работы Заказчику. Муниципальный контракт будет заключен с участником, имеющим лицензию на данный вид деятельности. Локальный сметный расчет предоставить на бумажном и электронном носителях.

# Место выполнения работ: МОУ «Экономический лицей» г.Новосибирска, ул.Крылова, 44

Максимальная цена муниципального контракта: 300 000 (триста тысяч рублей).

Цена контракта определяется согласно локальному сметному расчету с соблюдением  следующих правил ценообразования: смета составляется на основе сметно-нормативной базы ГЭСН-2001,  привязанная к условиям Новосибирской области (ТЭР, ТЭРр, ТЭРм, ТЭРп- 2001) с переводом в текущий уровень цен по индексам Новосибирской области (сборник № 32), выпускаемым администрацией  Новосибирской области с учетом рекомендаций мэрии г. Новосибирска, в файле программного комплекса Гранд-смета.

Срок выполнения работ: работы должны быть выполнены до 18.08.2008 г.

Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33 а, кабинет  № 17 с момента размещения на официальном сайте города Новосибирска  www.novo-sibirsk.ru  до 1000 часов 13 мая 2008 года.

Срок и условия оплаты: по безналичному расчету с предоплатой в размере 30%, оставшаяся сумма в размере 70% - после подписания актов выполненных работ с отсрочкой платежа не более 30 дней.

Срок передачи победителю в проведении запроса котировок муниципального контракта: в течение двух дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием котировочных заявок: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа Долженкова Нина Николаевна, тел.2231809,

по документации Дроздова Любовь Алексеевна, т.2238731.

Срок заключения муниципального контракта: не ранее чем через пять дней и не позднее чем  через 20 дней после подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Глава администрации                                                                                                         Г. П. Захаров

Приложение

Дефектная ведомость

Ремонт сантехнических узлов 2 этажа и раздевалок спортивного зала

в МОУ «Экономический лицей»

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |
| 1 | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности | 0,8 |
| 2 | Разборка кладки стен из: кирпича | 10 м3 кладки | 0,06 |
| 3 | Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 150 | 1 м3 | 0,5 |
| 4 | Разборка деревянных перегородок: щитовых и дощатых однослойных | 100 м2 | 0,09 |
| 5 | Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах: каркасных и в перегородках | 100 коробок | 0,04 |
| 6 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,03 |
| 7 | Снятие дверных полотен | 100 м2 полотен | 0,06 |
| 8 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытий | 0,5 |
| 9 | Разборка плинту : цементных и из керамической плитки | 100 м плинтусов | 0,3 |
| 10 | Демонтаж санитарных приборов: унитазов и писсуаров | 100 приборов | 0,09 |
| 11 | Демонтаж санитарных приборов: смывных бачков чугунных или фаянсовых на стене | 100 приборов | 0,09 |
| 12 | Демонтаж санитарных приборов: умывальников и раковин | 100 приборов | 0,06 |
| 13 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм | 100 м трубопровода | 0,08 |
| 14 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода | 0,05 |
| 15 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 32 мм | 100 м трубопровод | 0,3 |
| 16 | Демонтаж осветительных приборов: выключатели, розетки | 100 шт. | 0,06 |
| 17 | Демонтаж осветительных приборов: светильники с лампами накаливания | 100 шт. | 0,07 |
| Раздел 2. Общестроительные работы |  |  |
| 18 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 | 100 м2 поверхности | 0,4 |
| 19 | Гидроизоляция боковая: обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 поверхности | 0,4 |
| 20 | Гладкая облицовка стен и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,9 |
| 21 | Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в два слоя без изоляции | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 0,10 |
| 22 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,08 |
| 23 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,04 |
| 24 | Установка и крепление наличников | 100 м | 0,2 |
| 25 | Окрашивание поверхностей стен водоэмульсионными составами: ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 поверхности | 0,35 |
| 26 | Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета: до 5 мм | 100 м2 поверхности | 0,3 |
| 27 | Окрашивание поверхностей потолков водоэмульсионными составами: ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 поверхности | 0,6 |
| 28 | Монтаж потолков подвесных: типа "Армстронг" | 100 м2 | 0,03 |
| 29 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,6 |
| 30 | Устройство стяжек: цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать (К=4) | 100 м2 стяжки | 0,6 |
| 31 | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм | 100 м2 поверхности | 0,6 |
| 32 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м2 покрытия | 0,6 |
| 33 | Устройство плинтусов: из плиток керамических | 100 м плинтусов | 0,4 |
| Раздел 3. Сантехнические работы |  |  |
| 34 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 20 мм | 100 м трубопровода | 0,16 |
| 35 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм | 1 врезка | 1 |
| 36 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 32 мм | 100 м трубопровода | 0,12 |
| 37 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 32 мм | 1 врезка | 1 |
| 38 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | 1 шт | 9 |
| 39 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм | 100 м трубопровода | 0,16 |
| 40 | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды | 10 комплектов | 0,7 |
| 41 | Установка унитазов марки «Сириус Компакт» (или эквивалент): с бачком непосредственно присоединенным | 10 комплектов | 0,9 |
| 42 | Установка трапов диаметром: 100 мм | 10 комплектов | 0,3 |
| 43 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 поверхности | 0,2 |
| Раздел 4. Электромонтажные работы |  |  |
| 44 | Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный: уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды | 100 шт. | 0,05 |
| 45 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,05 |
| Раздел 5. Прочие работы |  |  |
| 46 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка и перевозка автомобилями-самосвалами | тонна | 3 |

Котировочная заявка

на участие в размещении муниципального заказа

на ___________________________________________________________

(предмет  запроса котировок)

| 1. | Наименование юридического лица, (ФИО для ИП) участника размещения заказа | Полное наименование |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Краткое наименование |  |
| 2. | Основные реквизиты участника размещения заказа | 2.1. Форма собственности |  |
|  |  | 2.2. Организационно-правовая форма |  |
|  |  | 2.3. ИНН |  |
|  |  | 2.4. Код по ОКОНХ ОКВЭД |  |
|  |  | 2.5 Код по ОКПО |  |
|  |  | 2.6 Банковские реквизиты |  |
| 3. | Адрес участника размещения заказа | 3.1. Место нахождения (место регистрации) |  |
|  |  | 3.2. Почтовый адрес |  |
|  |  | 3.3. Адрес эл. почты |  |
| 4. | Руководитель | 4.1. Ф. И. О. |  |
|  |  | 4.2. Должность |  |
|  |  | 4.3. Телефон |  |
|  |  | 4.4. Факс |  |
| 5. | Характеристика работ |  |
| 6. | Сроки и условия оплаты |  |
| 7. | Объемы работ |  |
| 8. | Срок выполнения работ |  |
| 9. | Согласие участника исполнить условия муниципального контракта |  |
| 10. | Срок заключения муниципального контракта |  |
| 11. | Цена за 1 единицу включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы, прочие накладные расходы и обязательных платежей, рублей |  |
| 12. | Предлагаемая цена муниципального контракта, рублей |  |

Руководитель      ___________________________ Ф И                       М.П.       _________дата

Проект муниципального контракта на выполнение работ

по ремонту  сантехнических узлов 2 этажа и раздевалок спортивного зала

в МОУ«Экономический лицей»

г. Новосибирск                                                                                          «___» ___________ 2008г.

Муниципальный заказчик - Главное управление образования мэрии  города Новосибирска – от имени муниципального образования города Новосибирска в лице председателя комиссии по размещению муниципального заказа при администрации Центрального района города Новосибирска Захарова Геннадия Павловича, действующего на основании Постановления мэра г. Новосибирска от 27.03.2006 № 333 ,именуемый в дальнейшем «Заказчик», и __________, в лице __________ , действующего на основании _________ , именуемое в дальнейшем «Подрядчик»,с другой стороны, по итогам проведенного «____» ___________ 2008г. запроса котировок на размещение муниципального заказа (протокол заседания комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок от «__»___________ 200__г. №_____), заключили настоящий муниципальный контракт (далее по тексту – Контракт) на следующих условиях :

1. Предмет Контракта

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы: по ремонту сантехнических узлов 2 этажа и  раздевалок спортивного зала в МОУ «Экономический лицей», по адресу: ул. Крылова , 44 (далее по тексту - Работа) Заказчикам, указанным  Муниципальным заказчиком (Приложение № 2), а Заказчик обязуется обеспечить оплату выполненной Работы  совместно с главным распорядителем бюджетных средств.

1.2.  Объем Работы, ее цена определяются согласно Приложению №1.

1.3. Качественные характеристики Работы, а также условия ее выполнения определяются в соответствии с документацией о запросе котировок от «__» __________2008г.

1.4. Устанавливаемое оборудование должно иметь сертификат соответствия, должно соответствовать проектной документации,  иметь гарантию качества не менее 1 года с момента ввода в эксплуатацию.

1.5. Объемы Работ  определяются договорами на выполнение работ по ремонту сантехнических узлов 2 этажа и  раздевалок спортивного зала , заключенными между Подрядчиком и Заказчиком в соответствии с Контрактом, на основании извещений о прикреплении.

2. Права и обязанности сторон

2.1 Муниципальный заказчик обязуется:

2.1.1. Обеспечить заключение договора на выполнение работ, для чего в течение 5 дней со дня подписания Контракта направить Заказчику  извещение о прикреплении Заказчика к Подрядчику.

Извещение является основанием заключения договора на выполнение работ по ремонту сантехнических узлов 2 этажа и  раздевалок спортивного зала.

2.1.2. Обеспечить оплату Работы по договору  совместно с главным распорядителем бюджетных средств.

2.1.3. В случае получения от Подрядчика уведомления указанного в п.2.2.2 Контракта в течение 10 дней со дня получения уведомления выдать извещение о прикреплении к нему другого Заказчика.

2.2. Подрядчик обязуется:

2.2.1. Подписать в течение 10 дней со дня получения  договор  на выполнение работ по ремонту сантехнических узлов 2 этажа и  раздевалок спортивного зала, направленный ему Заказчиком, а при наличии разногласий по условиям договора в этот же срок составить протокол разногласий и направить его вместе с подписанным договором Заказчику.

2.2.2. В случае отказа Заказчика полностью или частично от работы, указанной в извещении о прикреплении, и от заключения договора на ее выполнение незамедлительно уведомить об этом Заказчика.

В договор включаются условия исполнения Контракта, предложенные Подрядчиком (победителем по результатам проведения запроса котировок) в заявке на участие в запросе котировок.

3. Цена Работы и сумма Контракта

3.1. Цена выполняемой по  Контракту Работы определена решением комиссии от «____»_________________ 2008г. и включает в себя НДС, затраты на доставку, погрузочно-разгрузочные работы, установку, ввод в эксплуатацию и прочие накладные расходы.

3.2. Цена остается неизменной в течение всего срока выполнения Работ.

3.3. Общая сумма Контракта составляет________(___________) рублей, в т. ч. НДС-_____(__________) рублей.

4. Источник финансирования

Источником финансирования исполнения  Контракта является бюджет г. Новосибирска.

5. Формы, сроки и порядок оплаты

Формы, сроки и порядок оплаты выполненной Работы определяются договорами на выполнение работ по ремонту сантехнических узлов 2 этажа и  раздевалок спортивного зала в соответствии с документацией о запросе котировок.

6. Срок исполнения Контракта

6.1. Выполнение Работ по ремонту сантехнических узлов 2 этажа и  раздевалок спортивного зала осуществляется до 18.08.2008 года.

6.2. Конкретные сроки выполнения Работы, а также порядок осуществления приемки выполненной  Работы, на соответствие объема и качества требованиям, установленным п.1.3 настоящего Контракта, определяются договорами на выполнение работ по ремонту сантехнических узлов 2 этажа и  раздевалок спортивного зала.

7. Ответственность сторон

7.1. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, виновная сторона уплачивает другой стороне  неустойку, которая  начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства и равняется одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного  Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного  Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного  Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

7.3. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8. Расторжение Контракта

Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9. Прочие условия

9.1. Контракт считается заключенным и вступает в силу только после его подписания сторонами и согласования с руководителями структурных подразделений мэрии г. Новосибирска, указанными в Контракте.

9.2. Контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон и один экземпляр для УФ и НП мэрии г. Новосибирска.

9.3. Все вопросы, не урегулированные Контрактом, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

9.4. Ни одна сторона не имеет права:

-поручить исполнение своих обязательств по настоящему Контракту третьему лицу;

-переуступить право требования долга третьему лицу.

10. Срок действия Контракта

10.1. Начало – с момента заключения Контракта и до 31 декабря 2008 года.

11. Порядок разрешения споров

11.1. В случае возникновения между Заказчиком и Подрядчиком любых споров и разногласий, связанных с Контрактом или выполнением (невыполнением) любой стороны обязательств по нему, стороны приложат все усилия для их досудебного разрешения путем переговоров между уполномоченными представителями.

11.2.Если споры не могут быть разрешены путем переговоров, то спорные вопросы передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Новосибирской области в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Приложения, являющиеся неотъемлемой частью Контракта:

-Приложение №1: локальная смета;

-Приложение №2: реестр Заказчиков;

-Протокол заседания комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок на выполнение работ по ремонту сантехнических узлов 2 этажа и  раздевалок спортивного зала в МОУ «Экономический лицей» от «__»___________ 2008г. №_____).

12. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон

| Муниципальный Заказчик ИНН 5406011228 КПП 540601001 Место нахождения: 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая,33а Телефон 223-14-40 Глава администрации Центрального района ___________________Г.П.Захаров М.П. | Подрядчик ИНН КПП Место нахождения: ___________________ ___________________ _________________Подпись М.П. |
| --- | --- |

Согласовано:

Главный распорядитель бюджетных средств

начальник Главного управления образования                                                               Г. А. Старцев