Извещение о размещении муниципального заказа путем запроса котировок на проектирование волоконно-оптической линии связи на участке: от серверной станции скорой медицинской помощи Первомайского района в здании по ул. Эйхе, 8а  до серверной в здании по ул. Маяковского, 4, от серверной в здании по ул. Маяковского, 4 до серверной администрации Первомайского района в здании по ул. Физкультурная, 7.

Департамент связи и информатизации мэрии, уполномоченный орган по размещению муниципального заказа мэрии города Новосибирска, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 извещает о проведении запроса котировок на проектирование волоконно-оптической линии связи на участке: от серверной станции скорой медицинской помощи Первомайского района в здании по ул. Эйхе, 8а  до серверной в здании по ул. Маяковского, 4, от серверной в здании по ул. Маяковского, 4 до серверной администрации Первомайского района в здании по ул. Физкультурная, 7.

Запрос котировок проводится для нужд муниципальных заказчиков:

Хозяйственное управление мэрии города Новосибирска

Источник финансирования: Бюджет города Новосибирска на 2008 год.

Характеристика выполняемых работ:

Выполнение работ согласно Техническому заданию (приложение №2)

Исполнитель должен иметь:

1. Лицензию на проектирование зданий и сооружений I и II уровня с соответствующими приложениями.

Срок и условия выполнения работ: до 6 июня 2008 года.

Максимальная цена муниципального контракта: 180 000, 00 рублей.

Цена, указанная в котировочной заявке, включает НДС, стоимость проектных и изыскательских работ, получение и оплату топографической основы,  получение и оплату технических условий оператора связи, прочие накладные расходы и остаётся неизменной в течение всего срока поставки.

Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, кабинет  № 444 с 10 часов  «29» апреля 2008г. до 10 часов «7» мая 2008г. Заявки подаются в конвертах в запечатанном виде.

Срок и условия оплаты: по факту выполнения работ.

Цена предлагаемой продукции в котировочной заявке должна быть указана с учетом расходов на доставку, погрузо-разгрузочные работы, накладные расходы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Каждый претендент может подать только одну котировочную заявку

Котировочная заявка должна быть оформлена по установленной форме (приложение).

Срок передачи победителю в проведении запроса котировок муниципального контракта: в течение пяти дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием котировочных заявок: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа Дробышев Андрей Николаевич, тел.227-44-30, электронный адрес: zakaz@admnsk.ru

Срок заключения муниципального контракта: не позднее 10 дней со дня подписания Протокола котировочной комиссии.

И.о. начальника департамента

связи и информатизации мэрии                                                                С. В. Зайцев

Приложение №1

Котировочная заявка

на участие в размещении муниципального заказа на  проектирование волоконно-оптической линии связи на участке: от серверной станции скорой медицинской помощи Первомайского района в здании по ул. Эйхе, 8а  до серверной в здании по ул. Маяковского, 4, от серверной в здании по ул. Маяковского, 4 до серверной администрации Первомайского района в здании по ул. Физкультурная, 7.

| 1. | Наименование юридического лица, (ФИО для ИП) участника размещения заказа | Полное наименование |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Краткое наименование |  |
| 2. | Основные реквизиты участника размещения заказа | 2.1. Форма собственности |  |
|  |  | 2.2. Организационно-правовая форма |  |
|  |  | 2.3. ИНН |  |
|  |  | 2.4. Код по ОКОНХ |  |
|  |  | 2.5 Код по ОКПО |  |
|  |  | 2.6 Банковские реквизиты |  |
| 3. | Адрес участника размещения заказа | 3.1. Место нахождения (место регистрации) |  |
|  |  | 3.2. Почтовый адрес |  |
|  |  | 3.3. Адрес эл. почты |  |
| 4. | Руководитель | 4.1. Ф. И. О. |  |
|  |  | 4.2. Должность |  |
|  |  | 4.3. Телефон |  |
|  |  | 4.4. Факс |  |
| 5. | Характеристика продукции | параметры и характеристики продукции (товаров, работ, услуг) |
| 6. | Сроки и условия оплаты |  |
| 7. | Количество, штук |  |
| 8. | Срок поставки продукции |  |
| 9. | Место поставки продукции |  |
| 10. | Срок заключения муниципального контракта | не позднее 10 дней со дня подписания протокола |
| 11. | Цена за 1 ед. продукции с учетом НДС, затрат на доставку, погрузо-разгрузочные работы, прочие накладные расходы и обязательных платежей, рублей |  |
| 12. | Предлагаемая цена муниципального контракта, рублей |  |

Руководитель предприятия     ___________________________ Ф И О

МП                      __________дата

Приложение №2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
к котировочной заявке на проектирование
волоконно-оптических линий связи (ВОЛС)

1. Общие положения

Для выполнения мероприятий по городской целевой программе «Электронный Новосибирск»,  необходимо выполнить проектирование волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) в  направлениях:

– от серверной в здании по ул. Эйхе, 8а до серверной в здании по ул. Маяковского, 4,

-  от серверной в здании по ул. Маяковского, 4 до серверной  в здании по ул. Физкультурная, 7.

2. Постановка задачи

2.1. Разработать рабочий проект на прокладку волоконно-оптических линий связи в соответствии действующим СНиП, нормативным требований Министерства связи и информатизации и настоящему Техническому заданию, с применением  существующей телефонной канализации, в случае отсутствия таковой, выполнить проектирование новой телефонной канализации..

2.2. Волоконно-оптический кабель в направлении:

–– от серверной в здании по ул. Эйхе, 8а до серверной в здании по ул. Маяковского, 4  – должен содержать 36 одномодовых оптических волокна;

-  от серверной в здании по ул. Маяковского, 4 до серверной в здании по ул. Физкультурная, 7 – должен содержать36 одномодовых оптических волокна.

2.3. При проектировании необходимо использовать, а в случае необходимости предусмотреть устройство дополнительных кабельных вводов в каждом здании для выхода на трассу прокладки кабеля.

2.4. Проект на прокладку волоконно-оптических кабелей должен выполняться согласно техническим условиям владельцев существующих инженерных сооружений, которые планируется использовать для прокладки кабеля.

2.5. Проект должен содержать пояснительную записку и чертежи на прокладку кабелей по существующим подземным инженерным сооружениям, внутри помещений до волоконно-распределительных модулей.

2.6. Варианты трасс уточняются по результатам предпроектных изысканий и согласовываются с Заказчиком. Окончательный вариант утверждается Заказчиком до разработки рабочего проекта.

2.7. Проект на прокладку волоконно-оптических линий связи должен иметь все согласования, необходимые для производства работ в соответствии с действующими СНиП и нормативными актами, включая получение технических условий на прокладку ВОЛС в телефонной канализации ОАО «Сибирьтелеком» или других операторов связи.

2.8. Объект включает в себя работы по проектированию, изысканиям, получению топографических основ дежурного плана города, получению технических условий, согласованию проекта.

2.9. Проект должен быть подготовлен в печатном виде- 3 экземпляра и в электронном виде на CD диске – два экземпляра. Формат представления проекта в электронном виде DWG (AutoCAD).

3. Функциональные и технические требования

3.1. ВОЛС должны быть построены без применения промежуточного приемо-передающего, ретрансляционного или другого активного оборудования по всей длине кабеля.

3.2. Волоконно-оптический кабель должен содержать неразрывные волокна, места соединений должны быть защищены сварными муфтами и его оконечные разъемы должны находиться в серверных комнатах муниципальных учреждений.

3.3. При прокладке кабеля от аппаратных до ближайших запроектированных муфт применять волоконно-оптический кабель той же марки в негорючем исполнении.

3.4. В помещениях предусмотреть установку стоечных 19-ти дюймовых типа КРС-36 с разъемами типа FС.

3.5. Применяемый волоконно-оптический кабель и сопутствующие изделия должны иметь сертификат соответствия Министерства Связи РФ.

3.6. Общее затухание на каждой линии связи не должно превышать 2 дБ.

3.7. Проектом должны быть предусмотрены привязки к телефонным колодцам или опорам, в которых будут располагаться стыковочные муфты.

3.8. Проектная документация по прокладке ВОЛС должна включать спецификацию, основные технические характеристики на применяемые в работе материалы и компоненты, сметную часть, а также копии сертификатов.

Основные характеристики
волоконно-оптического кабеля для оборудования.

1. Количество оптических волокон в кабеле – 36.

2. Тип оптического волокна - одномодовое ОВ.

3. Температурный диапазон эксплуатации на открытом воздухе – от минус 60°С до плюс 70°С.

4. Срок службы оптического кабеля – не менее 25 лет.

5. Гарантийный срок эксплуатации кабелей – не менее 5 лет с момента ввода в эксплуатацию.

Все остальные вопросы, не отмеченные в настоящем Техническом задании, выясняются и решаются на стадии проектирования, оформляются в письменной форме за подписью обеих сторон и являются неотъемлемой частью настоящего задания.

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО  КОНТРАКТ №

на выполнение работ для муниципальных нужд.

г. Новосибирск					            			«  » __________ 2008 г.

Мэрия Новосибирска, именуемая в дальнейшем Заказчик в лице Начальника хозяйственного управления мэрии Борисенко Родиона Григорьевича, действующего на основании Положения, с одной стороны, и ________________________________________________, __________________________________________________________________________. (протокол №_ от « __ » ________ 2008 г.), именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице _______________________________, действующего на основании __________________________________, с другой стороны, заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта.

# 1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ _____________________________________________ согласно техническому заданию (Приложение 2) на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

# 1.2. Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

# 1.3. Сроки выполнения работ: Подрядчик обязуется выполнить для Заказчика работы в соответствии с техническим заданием и планом-графиком в срок до «__» _______ 2008г.

# 1.4. Право собственности на результат работ переходит Заказчику с момента приемки работ (основание: акт выполненных работ).

# 2. Цена контракта

# 2.1. Стоимость работ устанавливается в рублях Российской Федерации.

# 2.2. Заказчик обязуется уплатить Подрядчику за выполненные работы в соответствии со Спецификацией (Приложение 1)  _________________________ (____________________________________________),  в том числе НДС ______ рублей ___копеек.

# 2.3. Стоимость работ является фиксированной на протяжении всего срока действия Контракта и не подлежит изменению за исключением случая, указанного в п. 2.4. настоящего Контракта.

# 2.4. В случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных настоящим Контрактом, но связанных с работами, предусмотренными в п. 1.1. настоящего Контракта или при прекращении потребности в таких работах, Заказчик имеет право в одностороннем порядке изменить объем таких работ до 10% от общего их объема в сторону увеличения или уменьшения, при этом цена настоящего Контракта может быть изменена по согласованию с Подрядчиком пропорционально изменению объема, но не более чем на 10% цены. При этом стоимость таких работ определяется согласно условиям конкурсной заявки Подрядчика.

# 3. Порядок расчетов

# 3.1. Расчеты производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика согласно п.п. 3.2. и 3.3. настоящего Контракта.

# 3.2. Оплата работ Подрядчика по настоящему Контракту осуществляется Заказчиком по факту выполнения работ, на основании счета, выставляемого Подрядчиком, в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 3 (трех) банковских дней с момента получения указанного счета (счетов).

# 4. Права и обязанности сторон

# 4.1. Права Заказчика

# 4.1.1.	Требовать предоставления информации, касающейся выполнения работ.

# 4.1.2.	Требовать при необходимости замену сотрудников Подрядчика.

# 4.1.3.	Проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ, не вмешиваясь в его деятельность.

# 4.1.4.	Приостановить все платежи по настоящему Контракту, письменно уведомив Подрядчика, если последний не выполняет своих обязательств (или части обязательств) по Контракту, при условии, что такое уведомление о приостановлении платежей определяет характер невыполнения обязательств и содержит требование того, чтобы Подрядчик исправил положение в течение периода времени, не превышающего пятнадцати дней после получения Подрядчиком такого уведомления.

# 4.1.5. Передать Подрядчику материалы, необходимые для выполнения работы в соответствии с настоящим Контрактом. Передача материалов оформляется актом приема-передачи. В этом случае цена работы, подлежащая уплате Подрядчику, уменьшается на стоимость переданных материалов, исчисленную в соответствии с настоящим договором.

# 4.2. Обязанности Заказчика:

# 4.2.1.	Принять работу в соответствии с пунктом 5 настоящего Контракта; в случае отсутствия претензий относительно объема, качества и соблюдения сроков их выполнения подписать Акт выполненных работ и передать один экземпляр Подрядчику.

# 4.2.2.	Осуществлять поэтапную оплату выполненных Подрядчиком работ в размере, предусмотренном пунктом 3 настоящего Контракта.

# 4.2.3.	Создавать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат.

# 4.3. Права Подрядчика:

# 4.3.1. Требовать оплаты выполненных работ в соответствии с пунктом 3 настоящего контракта.

# 4.3.2. Самостоятельно определять способы выполнения работ по Контракту.

# 4.4. Обязанности Подрядчика:

# 4.4.1. Своевременно и надлежащим образом выполнять работы в соответствии с настоящим Контрактом.

# 4.4.2. Предоставлять Заказчику информацию, касающуюся выполняемых работ по настоящему Контракту.

# 4.4.3. Предупреждать Заказчика о вероятных конкретных событиях или обстоятельствах в будущем, которые могут негативно повлиять на качество работ.

# 4.4.4. Своими силами и за свой счет устранить допущенные по своей вине недостатки в выполненной работе.

# 4.4.5. Предоставлять Заказчику Акты выполненных работ не позднее десяти календарных дней после выполнения работ по каждому этапу.

# 4.4.6. Выполнять работы и свои обязанности по настоящему Контракту с надлежащим прилежанием, эффективностью и на высоком профессиональном уровне, а также применять передовые технологии и эффективное оборудование, технику, материалы и методы.

# 4.4.7. Предоставлять на результат выполненной работы гарантию качества на период действия гарантийного срока согласно соответствующему ГОСТу, техническим условиям.

# 4.5. Обязанности сторон:

# 4.5.1. В течение срока действия Контракта и в течение пяти лет  после окончания каждая Сторона не должна раскрывать никакой информации, за исключением информации, предусмотренной законодательством о размещении заказов для опубликования в Реестре муниципальных контрактов, перед третьими лицами, имеющей конфиденциальный характер, которая связана с работами, Контрактом, без предварительного письменного согласия другой Стороны.

# 4.5.2. Ни одна из сторон не имеет право:

# - поручать исполнение своих обязательств по настоящему договору третьей стороне;

# - переуступать право требования долга третьему лицу.

# 5. Порядок сдачи-приемки работ

# 5.1. При завершении этапа работ Подрядчик представляет Заказчику Акт выполненных работ.

# 5.2. Заказчик в течение пяти дней со дня получения Акта выполненных работ обязан направить Подрядчику подписанный Акт выполненных работ или мотивированный отказ.

# 5.3. В случае несоответствия выполненных работ Техническому заданию Сторонами подписывается двусторонний акт с перечнем необходимых доработок. Претензии о проведении доработок должны быть предъявлены Заказчиком в течение десяти дней после получения Акта выполненных работ. Подрядчик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в пределах цены Контракта.

# 5.4. В случае досрочного выполнения Подрядчиком работ по настоящему Контракту, в случае если возможность досрочного выполнения работ определена в Техническом задании, Заказчик обязуется принять к рассмотрению Акт выполненных работ в порядке, установленном настоящим пунктом, и после подписания данного Акта произвести оплату.

# 6. Ответственность сторон

# 6.1. За невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту виновная Сторона несет ответственность согласно действующему законодательству Российской Федерации.

# 6.2. Все споры по настоящему Контракту могут быть урегулированы Сторонами путем переговоров, а в случае невозможности урегулирования, в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

# 6.3. В случае нарушения графика выполнения работ, возникшего по вине Подрядчика, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика за каждый день просрочки пеню в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ от общей цены Контракта, указанной в п. 2.2. настоящего Контракта, но не более 10 % от цены Контракта.

# 6.4. В случае просрочки Заказчиком оплаты работ Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки. Неустойка начисляется на каждый день просрочки обязательства, начиная со дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ, но не более 10 % от суммы, подлежащей оплате. В случае превышения предельной суммы неустойки Подрядчик вправе обратиться в суд с иском о расторжении Контракта.

# 6.5. Стороны не несут ответственности за невыполнение обязательств, обусловленных  обстоятельствами, возникших помимо воли сторон и которые нельзя было предвидеть или избежать, включая: объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения и другие обстоятельства непреодолимой силы. О возникновении вышеуказанных обстоятельств, Сторона должна уведомить другую Сторону в письменном виде в трехдневный срок с момента их возникновения.

# 7. Срок действия контракта

# 7.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует  до полного исполнения сторонами принятых обязательств, в течении 60 дней со дня подписания контракта.

# 7.2. Настоящий Контракт прекращается с исполнением Сторонами принятых обязательств.

# 8. Заключительные положения

# 8.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, а также правильностью использования Подрядчиком информационных материалов Заказчика, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

# 8.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут, или в него могут быть внесены изменения по обоюдному согласию сторон, которые оформляются дополнительным соглашением и становятся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

# 8.3. Настоящий Контракт составлен на русском языке в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

9. Приложения

Приложение 1 - Спецификация.

Приложение 2 - Техническое задание.

10. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

| «Заказчик» Мэрия, Хозяйственное Управление УФК по Новосибирской области (УФ и НП мэрии, ХОЗУ мэрии) Юридический адрес 630099, г.Новосибирск, Красный пр., 34. Тел. финансового отдела 227-41-48, Банковские реквизиты: ИНН 5406015180, КПП 540601001 ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ по Новосибирской области г.Новосибирск. Р/сч. 40204810800000000513 БИК 045004001 | «Подрядчик» ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ |
| --- | --- |
| Начальник Управления Р.Г.Борисенко « » ______ 2008г. мп | Директор ______________________ ________ « » ______ 2008г. мп |

| Согласовано: Начальник управления связи мэрии Начальник управления делами мэрии Начальник УФ и НП мэрии Юрист УФ и НП мэрии | С.В. Зайцев В. О. Зарубин Б. В. Буреев |
| --- | --- |