И З В Е Щ Е Н И Е

о размещении муниципального заказа путем  запроса котировок на выполнение работ по ремонту сан/узлов в МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения»  (МУ КЦСОН) Центрального района г. Новосибирска

Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, расположенный по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34  (электронный  адрес  официального  сайта города Новосибирска:  www.novo-sibirsk.ru),  в  лице  администрации Центрального района, расположенной по адресу: 630007, г Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33 а, извещает о проведении 19 мая 2008 года запроса котировок  на выполнение работ по ремонту сан/узлов в МУ КЦСОН  Центрального района г. Новосибирска.

# Запрос котировок проводится для нужд: МУ КЦСОН Центрального района, расположенного по адресу: 630007,  г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 2/1.

# Источник финансирования: бюджет города Новосибирска 2008 г. (тип средств 01.08.39)

Наименование, характеристика работ и объем работ: согласно приложению к настоящему извещению.

Требования к выполняемым работам: качество выполняемых работ должно удовлетворять нормам и требованиям установленным в действующих СНиП и СанПин. Срок гарантии качества на выполненные работы не менее одного года с момента передачи результата работы Заказчику. Муниципальный контракт будет заключен с участником, имеющим лицензию на данный вид деятельности. Локальный сметный расчет предоставить на бумажном и электронном носителях.

Место выполнения работ: МУ КЦСОН Центрального района г. Новосибирск, ул. Серебренниковская 2/1.

Максимальная цена муниципального контракта: 100 000 (сто тысяч рублей).

Цена контракта определяется согласно локальному сметному расчету с соблюдением  следующих правил ценообразования: смета составляется на основе сметно-нормативной базы ГЭСН-2001,  привязанная к условиям Новосибирской области (ТЭР, ТЭРр, ТЭРм, ТЭРп- 2001) с переводом в текущий уровень цен по индексам (сборник № 32) Новосибирской области, выпускаемым администрацией  НСО с учетом рекомендаций мэрии г. Новосибирска, в файле программного комплекса Гранд-смета.

Срок выполнения работ: работы должны быть выполнены до 15.08.2008 г.

Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33 а, кабинет  № 17 с момента размещения на официальном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru до 1200 часов 16 мая 2008 года.

Срок и условия оплаты: по безналичному расчету с предоплатой в размере 30% , оставшаяся сумма в размере 70% - после подписания актов выполненных работ с отсрочкой платежа не более 30 дней.

Срок передачи победителю в проведении запроса котировок муниципального контракта: в течение двух дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием котировочных заявок: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа Долженкова Нина Николаевна, тел.2231809, по документации Шмидт Виктор Васильевич, тел. 2179589.

Срок заключения муниципального контракта: не ранее чем через пять дней и не позднее чем  через 20 дней после подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Глава администрации                                                                                             Г. П. Захаров

Приложение

Дефектная ведомость

Ремонт сан/узлов в МУ КЦСОН Центрального района

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Комната с умывальником |  |  |
|  | Демонтажные работы |  |  |
| 1 | Разборка облицовки стен из плиток: керамических глазурованных плиток | 100 м² поверхности облицовки | 0,04 |
| 2 | Снятие обоев со стен | 100 м² поверхности | 0,05 |
| 3 | Демонтаж санитарных приборов: умывальников и раковин | 100 приборов | 0,01 |
| 4 | Разборка трубопроводов диаметром до: 32 мм | 100 п/м трубопровод | 0,2 |
| 5 | Демонтаж вентилей, на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | шт | 3 |
| 6 | Демонтаж потолочной плитки ПХВ | 100 м² поверхности | 0,02 |
|  | Общестроительные работы |  |  |
| 7 | Гладкая облицовка стен, (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону | 100 м² поверхности облицовки | 0,04 |
| 8 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных оцинкованных труб диаметром: 20 мм | 100 п/м трубопровод | 0,1 |
| 9 | Установка вентилей, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | шт | 3 |
| 10 | Установка мойки: с подводкой холодной и горячей воды, размер 550х930 мм | 10 комплектов | 0,1 |
| 11 | Наклейка обоев в комнате с умывальником | 100 м² поверхности | 0,05 |
| 12 | Монтаж потолка из амстронга | 100 м² поверхности | 0,02 |
| 13 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 35% | 100 м² поверхности | 0,04 |
| Раздел 2. Туалет для посетителей |  |  |
|  | Демонтажные работы |  |  |
| 14 | Демонтаж санитарных приборов: унитаза | 100 приборов | 0,01 |
| 15 | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток | 100 м² поверхности облицовки | 0,053 |
| 16 | Снятие плитки с пола | 100 м² поверхности | 0,008 |
| 17 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм | 100 п/м трубопровод | 0,015 |
| 18 | Снятие краски со стен | 100 м² поверхности | 0,053 |
|  | Общестроительные работы |  |  |
| 19 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м² покрытия | 0,008 |
| 20 | Устройство плинтуса на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем | 100 п/м | 0,03 |
| 21 | Установка унитазов марки «Сириус Компакт» (или эквивалент) | 10 комплектов | 0,1 |
| 22 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 | 100 м трубопровод | 0,015 |
| 23 | Установка шарового крана | шт | 1 |
| 24 | Гладкая облицовка стен | 100 м2 поверхности облицовки | 0,053 |
| 25 | Монтаж потолка из амстронга | 100 м² поверхности | 0,008 |
| 26 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 35% | 100 м² поверхности | 0,04 |
| Раздел 3. Туалет служебный |  |  |
|  | Демонтажные работы |  |  |
| 27 | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток | 100 м² поверхности облицовки | 0,053 |
| 28 | Снятие плитки с пола | 100 м² поверхности | 0,008 |
| 29 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм | 100 п/м трубопровод | 0,015 |
| 30 | Снятие краски со стен | 100 м² поверхности | 0,053 |
|  | Общестроительные работы |  |  |
| 31 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м² покрытия | 0,008 |
| 32 | Устройство плинтуса на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем | 100 п/м | 0,03 |
| 33 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 | 100 м трубопровод | 0,015 |
| 34 | Монтаж потолка из амстронга | 100 м² поверхности | 0,008 |
| 35 | Установка шарового крана | шт | 1 |
| Раздел 4. Тамбур №1 |  |  |
|  | Демонтажные работы |  |  |
| 36 | Снятие набела с потолка | 100 м² поверхности | 0,03 |
|  | Общестроительные работы |  |  |
| 37 | Шпаклевка потолка | 100 м² поверхности | 0,03 |
| 38 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м2 покрытия | 0,054 |
| 39 | Улучшенная масляная окраска стены на 2 раза | 100 м2 поверхности | 0,025 |
| 40 | Окрашивание потолка водоэмульсионными составами: ранее окрашенных водоэмульсионной краской | 100 м2 поверхности | 0,054 |
| 41 | Улучшенная окраска дверей с двух сторон на 2 раза | 100 м² поверхности | 0,032 |
|  | Раздел 2. Тамбур №2 |  |  |
|  | Демонтажные работы |  |  |
| 42 | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток | 100 м² поверхности облицовки | 0,02 |
| 43 | Снятие набела с потолка | 100 м² поверхности | 0,034 |
|  | Общестроительные работы |  |  |
| 44 | Шпаклевка потолка | 100 м² поверхности | 0,034 |
| 45 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м² покрытия | 0,08 |
| 46 | Улучшенная масляная окраска потолка на 2 раза | 100 м² поверхности | 0,079 |
| 47 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 35% | 100 м² поверхности | 0,036 |
| 48 | Замена выключателей | шт | 5 |
| 49 | Мусор строительный с погрузкой вручную | тонна | 0,5 |

Котировочная заявка

на участие в размещении муниципального заказа

на ___________________________________________________________

(предмет  запроса котировок)

| 1. | Наименование юридического лица, (ФИО для ИП) участника размещения заказа | 1.1.Полное наименование |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.2. Краткое наименование |  |
| 2. | Основные реквизиты участника размещения заказа | 2.1. Форма собственности |  |
|  |  | 2.2. Организационно-правовая форма |  |
|  |  | 2.3. ИНН |  |
|  |  | 2.4. Код по ОКОНХ ОКВЭД |  |
|  |  | 2.5. Код по ОКПО |  |
|  |  | 2.6. Банковские реквизиты |  |
| 3. | Адрес участника размещения заказа | 3.1. Место нахождения (место регистрации) |  |
|  |  | 3.2. Почтовый адрес |  |
|  |  | 3.3. Адрес эл. почты |  |
| 4. | Руководитель | 4.1. Ф. И. О. |  |
|  |  | 4.2. Должность |  |
|  |  | 4.3. Телефон |  |
|  |  | 4.4. Факс |  |
| 5. | Характеристика работ |  |
| 6. | Сроки и условия оплаты |  |
| 7. | Объемы работ |  |
| 8. | Срок выполнения работ |  |
| 9. | Согласие участника исполнить условия муниципального контракта |  |
| 10. | Срок заключения муниципального контракта |  |
| 11. | Цена за 1 единицу включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы, прочие накладные расходы и обязательных платежей, рублей |  |
| 12. | Предлагаемая цена муниципального контракта, рублей |  |

Руководитель      ___________________________ Ф И                       М.П.       _________дата

Проект муниципального контракта на выполнение работ

по ремонту сантехнических узлов  в МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения»  (МУ КЦСОН) Центрального района г. Новосибирска

г. Новосибирск                                                                                          «___» ___________ 2008г.

Муниципальный заказчик - Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска – от имени муниципального образования города Новосибирска в лице председателя комиссии по размещению муниципального заказа при администрации Центрального района города Новосибирска Захарова Геннадия Павловича, действующего на основании Постановления мэра г. Новосибирска от 27.03.2006 № 333, именуемый в дальнейшем «Заказчик», и __________, в лице __________, действующего на основании _________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, по итогам проведенного «____» ___________ 2008г. запроса котировок на размещение муниципального заказа (протокол заседания комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок от «__»___________ 200__г. №_____), заключили настоящий муниципальный контракт (далее по тексту – контракт) на следующих условиях:

- Предмет Контракта

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы: по ремонту сантехнических узлов в  МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения»  Центрального района г. Новосибирска, по адресу: ул. Серебренниковская, 2/1.  (далее Работа) Заказчику, указанному Муниципальным Заказчиком (Приложение 2), а Заказчик обязуется обеспечить оплату выполненной Работы  совместно с главным распорядителем бюджетных средств.

1.2.  Объем Работы, ее цена определяются согласно Приложению.

1.3. Качественные характеристики Работы, а также условия ее выполнения определяются в соответствии с документацией о запросе котировок от «__» __________2008г.

1.4. Устанавливаемое оборудование должно иметь сертификат соответствия, должно соответствовать проектной документации,  иметь гарантию качества не менее 1 года с момента ввода в эксплуатацию.

1.5. Объемы Работ  определяются договорами на выполнение работ по ремонту сан/узлов, заключенными между Подрядчиком и Заказчиком в соответствии с Контрактом, на основании извещений о прикреплении.

2. Права и обязанности сторон

2.1 Муниципальный Заказчик обязуется:

2.1.1. Обеспечить заключение договора на выполнение работ, для чего в течение 5 дней со дня подписания Контракта направить Заказчику  извещение о прикреплении Заказчика к Подрядчику.

Извещение является основанием заключения договора на выполнение работ по ремонту сантехнических узлов.

2.1.2. Обеспечить оплату Работы по договору  совместно с главным распорядителем бюджетных средств.

2.1.3. В случае получения от Подрядчика уведомления указанного в п.2.2.2 Контракта в течение 10 дней со дня получения уведомления выдать извещение о прикреплении к нему другого Заказчика.

2.2. Подрядчик обязуется:

2.2.1. Подписать в течение 10 дней со дня получения  договор  на выполнение работ по ремонту сан/узлов , направленный ему Заказчиком, а при наличии разногласий по условиям договора в этот же срок составить протокол разногласий и направить его вместе с подписанным договором Заказчику.

2.2.2. В случае отказа Заказчика полностью или частично от работы, указанной в извещении о прикреплении, и от заключения договора на ее выполнение незамедлительно уведомить об этом Заказчика.

В договор включаются условия исполнения Контракта, предложенные Подрядчиком (победителем в проведении запроса котировок) в заявке на участие в запросе котировок.

3. Цена Работы и сумма Контракта

3.1. Цена выполняемой по  Контракту Работы определена решением комиссии от «____»_________________ 2008г. и включает в себя НДС, затраты на доставку, погрузочно-разгрузочные работы, установку, ввод в эксплуатацию и прочие накладные расходы.

3.2. Цена остается неизменной в течение всего срока выполнения Работ.

3.3. Общая сумма Контракта составляет________(___________) рублей, в т. ч. НДС-_____(__________) рублей.

4. Источник финансирования

Источником финансирования исполнения  Контракта является бюджет г. Новосибирска.

5. Формы, сроки и порядок оплаты

Формы, сроки и порядок оплаты выполненной Работы определяются договорами на выполнение работ по ремонту сантехнических узлов в соответствии с документацией о запросе котировок.

6. Срок исполнения Контракта

6.1. Выполнение Работ по ремонту сантехнических узлов осуществляется до 15.08.2008 года.

6.2. Конкретные сроки выполнения Работы, а также порядок осуществления приемки выполненной  Работы, на соответствие объема и качества требованиям, установленным п.1.3 настоящего Контракта, определяются договорами на выполнение работ по ремонту сантехнических узлов.

7. Ответственность сторон

7.1. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, виновная сторона уплачивает другой стороне  неустойку, которая  начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства и равняется одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного  Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного  Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного  Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

7.3. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8. Расторжение Контракта

Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9. Прочие условия

9.1. Контракт считается заключенным и вступает в силу только после его подписания сторонами и согласования с руководителями структурных подразделений мэрии г. Новосибирска, указанными в Контракте.

9.2. Контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон и один экземпляр для УФ и НП мэрии г. Новосибирска.

9.3. Все вопросы, не урегулированные Контрактом, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

9.4. Ни одна сторона не имеет права:

-поручить исполнение своих обязательств по настоящему Контракту третьему лицу;

-переуступить право требования долга третьему лицу.

10. Срок действия Контракта

Начало – с момента заключения Контракта и до 31 декабря 2008 года.

11. Порядок разрешения споров

11.1. В случае возникновения между Заказчиком и Подрядчиком любых споров и разногласий, связанных с Контрактом или выполнением (невыполнением) любой стороны обязательств по нему, стороны приложат все усилия для их досудебного разрешения путем переговоров между уполномоченными представителями.

11.2.Если споры не могут быть разрешены путем переговоров, то спорные вопросы передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Новосибирской области в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Приложения, являющиеся неотъемлемой частью Контракта:

-Приложение №1: локальный сметный расчет;

-Приложение №2: реестр Заказчиков;

-Протокол заседания комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок на выполнение работ по ремонту сантехнических узлов в МУ КЦСОН Центрального района от «__»___________ 2008г. №_____).

12. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон

| Муниципальный Заказчик ИНН 5406011228 КПП 540601001 Место нахождения: 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая,33а Телефон 223-14-40 Глава администрации Центрального района ___________________Г.П.Захаров М.П. | Подрядчик ИНН КПП Место нахождения: ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ _________________Подпись М.П. |
| --- | --- |

Согласовано:

Главный распорядитель бюджетных средств

Зам. начальника департамента по социальной политике мэрии _______________Е.А. Сологуб

(подпись)

Начальник управления

Социальной поддержки мэрии __________________________________________ Т.В. Колдина