ИЗВЕЩЕНИЕ № 70/08

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК НА ПОСТАВКУ СПИРОГРАФА ДЛЯ

МУЗ «ГКБ №12»

19.05.2008г.

1.Заказчик:

Полное наименование: Муниципальное Учреждение Здравоохранения «Городская клиническая больница  № 12»

Почтовый адрес: 630084, г. Новосибирск, ул. Трикотажная, 49/1

Адрес электронной почты: klinika122008@yandex.ru

Контактное лицо по приему заявок  Посевкина Ольга Вениаминовна,

Телефон/факс (383) 2 711 600.

Дополнительная информация: Шайде Надежда Леонидовна, тел. 89139296792

2.Источник финансирования заказа:  внебюджетные средства (средства  ФОМС)

3.Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров:

USB спирометр с датчиком Gold Standard "Intelligent" для подключения к USB-порту ПК. Передача данных на ПК при помощи программы Spida5.

Производство Micro Medical. Великобритания, или эквивалент соответствующий заданным характеристикам

Количество – 1 (одна) штука

Техническая характеристика

| наименование | Наличие показателя |
| --- | --- |
| 1. Регистрационное удостоверение Минздрава России | + |
| 2. Сертификат соответствия Госстандарта России | + |
| 3. Персональный компьютер с принтером (USB порт, 32 МВ, Windows от 95 и выше, CD-ROM) | + |
| 4. Датчик потока |  |
| 4.1. Турбинный двунаправленный | + |
| 4.2. Не требует калибровки | + |
| 4.3. Измеряет малые потоки | + |
| 4.4. Разрешение | 10 мл для объема, 0,03 л/сек для потока |
| 4.5. Точность | не более +/- 3% |
| 5.1. спирометрия (открытая и закрытая) | + |
| 5.2. детская анимационная программа | + |
| 6. Долговременные тренды | + |
| 7. Язык | русский |
| 8.1. процент от должных величин для всех показателей | + |
| 8.2. стандарты должных значений для взрослых | ECCS, Knudson, Crapo, Spanish (Roca), Finnish, Austrian, Crapo, Polgar |
| 8.3. стандарты должных значений для детей | Zapletal, Congswell, Solymar |
| 9.1. Жизненная емкость легких (VC) | + |
| 9.2. Форсированная жизненная емкость легких (FVC) | + |
| 9.3. Форсированная жизненная емкость легких на вдохе (FIVС) | + |
| 9.4. Объем форсированного вдоха за 1 секунду (FIV1) | + |
| 9.5. Объем форсированного выдоха за 1 секунду (FEV1) | + |
| 9.6. Объем форсированного выдоха за 3 секунды (FEV3) | + |
| 9.7. Объем форсированного выдоха за 6 секунд (FEV6) | + |
| 9.8. FEV1 как процент от FVC (FEV1%) | + |
| 9.9. Объем форсированного выдоха за 0,75 секунд (FEV.75) | + |
| 9.10. FEV.75 как процент от VC (FEV.75 /VC) | + |
| 9.11. FEV.75 как процент от FVC (FEV.75 /FVC) | + |
| 9.12. FEV1 как процент от VC (FEV1/VC) | + |
| 9.13. FEV3 как процент от FVC (FEV3/FVC) | + |  |
| 9.14. FEV3 как процент от VC (FEV3/VC) | + |
| 9.15. FEV.75 как процент от FEV6 (FEV.75 / FEV6) | + |
| 9.16. FEV1 как процент от FEV6 (FEV1/ FEV6) | + |
| 9.17. Максимальный экспираторный поток (MEF) | + |
| 9.18. MEF как процент от VC (MEF/VC) | + |
| 9.19. MEF как процент от FVC (MEF/FVC) | + |
| 9.20. Экспираторное время (MET2575) | + |
| 9.21. Дыхательный объем (TV) | + |
| 9.22. Форсированная скорость выдоха при 25 % от форсированной жизненной емкости легких (FEF25%) | + |
| 9.23. Форсированная скорость выдоха при 50 % от форсированной жизненной емкости легких (FEF50 %) | + |
| 9.24. Форсированная скорость выдоха при 75 % от форсированной жизненной емкости легких (FEF75 %) | + |
| 9.25. FEF50 как процент от VC (FEF50/VC) | + |
| 9.26. FEF50 как процент от FVC (FEF50/FVC) FIV1 как процент от FIVC (FIV1/FIVC) | + |
| 9.27. FEF50 как процент от FIF50 (FEF50/FIF50) | + |
| 9.28. Пиковый экспираторный поток (PEF) | + |
| 9.29. Пиковый инспираторный поток (PIF) | + |
| 9.30. Форсированная скорость при вдохе 25 % от форсированной жизненной емкости легких (FIF25%) | + |
| 9.31. Форсированная скорость при вдохе 75 % от форсированной жизненной емкости легких (FIF75 %) | + |
| 9.32. Отношение I50 к F50 (R50) | + |
| 9.33. Время форсированного выдоха (FET) | + |
| 10. Возраст легких | + |
| 11. Интерпретация результатов | + |
| 12. Измерения до и после приема лекарственного препарата | + |
| 13. Размеры не более 60 х 70 х 100 мм | + |
| 14. Вес не более 300 гр. | + |
| 15. Стандартная комплектация |  |
| 15.1. Сумка для транспортировки | + |
| 15.2. Удлинитель кабеля | + |
| 15.3. Загубники картонные 6 шт. | + |
| 15.4. Программа ПК для архивации данных (русифицированная) | + |
| 15.5. Носовой зажим | + |
| 15.6. Руководство пользователя на русском языке | + |
| 15.7. Подставка под датчик | + |
| 16. Загубники пластиковые | + |
| 17. Загубники картонные (500 шт/уп) | + |
| 18. Гарантийное обслуживание в течение 1 года | + |
| 19. Постгарантийное сервисное обслуживание | + |
| 20. Обучение медперсонала | + |

4.Место доставки поставляемых товаров: МУЗ «Городская клиническая больница № 12»,г. Новосибирск, ул. Трикотажная, 49/1, хирургический корпус

5.Сроки и условия поставок товаров: товар поставляется в течение 5(пяти) дней после подписания контракта, транспортом Поставщика.

6. Цена товаров должна включать: расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

7. Срок и условия оплаты товаров: безналичное перечисление денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 90 (девяносто) дней с момента поставки товара.

8.Максимальная цена контракта: 119000(сто девятнадцать тысяч) рублей

В случае Вашего согласия на участие в размещении заказа просим направить  котировочную заявку по указанной далее форме.

Прием котировочных заявок осуществляется по адресу г. Новосибирск

ул. Трикотажная 49/1, в рабочие дни с 9.00 часов до 16.00 часов (время местное) до даты окончания срока подачи заявок.

Дата начала подачи котировочных заявок: 20 мая 2008 г.

Дата окончания срока подачи котировочных заявок: 26 мая 2008г.

Дата подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок:

27 мая 2008 г.

Котировочная заявка подается участником размещения заказа заказчику в письменной форме. Поданная в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, котировочная заявка регистрируется заказчиком.

По требованию участника размещения заказа, подавшего котировочную заявку, заказчик выдает расписку в получении котировочной заявки с указанием даты и времени ее получения.

Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о проведении запроса котировок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Приложение к извещению: проект государственного контракта.

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд» (п. 3 ст. 47) «Котировочная комиссия не рассматривает и отклоняет котировочные заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, или предложенная в котировочных заявках цена товаров, работ, услуг превышает максимальную  цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок».

По результатам рассмотрения и оценки представленных котировочных заявок, участнику размещения заказа, подавшему котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в настоящем извещении, и в которой указана наиболее низкая цена контракта, признанному победителем, будет направлен для подписания проект государственного контракта.

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок государственного контракта: не может быть менее 5 дней и более 20 (двадцати) дней со дня подписания протокола оценки и рассмотрения котировочных заявок.

Если в указанный срок победитель не представит Заказчику подписанный контракт, победитель будет признан уклонившимся от заключения государственного контракта.

Форма котировочной заявки.

Котировочная заявка должна быть

- представлена на бумажном носителе

-  составлена в письменной форме,

- заверена подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа/участником размещения заказа (для физических лиц) и синей печатью (для юридических лиц),

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ!

- в случае если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, скреплены печатью участника размещения заказа на прошивке (для юридических лиц) и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа.

Условия исполнения муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.

Образец

Кому : Муниципальному учреждению здравоохранения « Городской клинической больнице №12»

«__»________ ____г.

№________________

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Изучив извещение о проведении запроса котировок, _________________  (наименование, (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица); место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица); банковские реквизиты, идентификационный номер налогоплательщика.

готово осуществить поставку товара  в следующем порядке, а именно:

1.Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров.

| № | Наименование товара | Технические характеристики | ЕД. измерения | количество | Цена за Ед. | Цена с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Итого (цена контракта)_______________________________________________

.

2.Место доставки поставляемых товаров: МУЗ «Городская клиническая больница № 12»,г. Новосибирск, ул. Трикотажная, 49/1, хирургический корпус

3.Сроки и условия поставок товаров: товар поставляется в течение 5 (пяти) суток после подписания контракта, транспортом Поставщика.

4. Цена товаров должна включать: расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

5. Срок и условия оплаты товаров: безналичное перечисление денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 90 (девяносто) дней с момента поставки товара.

Должность                 Подпись уполномоченного лица             Ф.И.О.(полностью)                                                                        __________

М.П.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ №__

г. Новосибирск                                                                                                  "___" ___________ 2008 г.

Муниципальный заказчик МУЗ «Городская клиническая больница № 12» в лице главного врача Папантонопуло Антона Николаевича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик», и _______________________________________________________ в лице _________________________________________,  действующего  на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», согласно решению комиссии (протокол от «___» _________ 2008 г. № __), в целях обеспечения муниципальных нужд заключили муниципальный контракт (далее по тексту – контракт) на следующих условиях:

- Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется поставить товары указанные Заказчиком, а Заказчик обязуется обеспечить оплату поставленных товаров.

1.2. Количество товаров , их цена определяется спецификацией.

1.3. Качественные характеристики товаров, а также условия поставки товаров  определяются в соответствии с запросом котировок  от «___» _____________- 2008 г.

1.4. Объемы поставок товаров определяются настоящим контрактом.

2. Обязанности сторон

2.1. Обязанности Заказчика:

2.1.1. Обеспечить заключение контракта на поставку товара.

2.1.2. Обеспечить оплату поставленных товаров.

2.2. Обязанности Исполнителя:

2.2.1. Подписать в течение десяти дней со дня получения проекта муниципального контракта на поставку товаров, направленный ему Заказчиком.

3. Качество и комплектность

3.1. Поставляемый товар по своему качеству должен соответствовать соответствующему требованию нормативных документов безопасности:  ГОСТу, ТУ  утвержденным системой сертификации ГОСТ Р Госстандарт России.

3.2. Одновременно с передачей товара Исполнитель обязан передать Заказчику относящиеся к товару документы (технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации и т.д.)

4. Цена и сумма контракта

4.1. Цена поставляемого по настоящему контракту товаров определена решением комиссии от «___» _________ 2008 г. и включает в себя: расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

4.2. Цена остается неизменной в течение всего срока поставки.

4.3. Общая сумма контракта составляет ____________ (_______________________________________________) рубль, (в том числе НДС __________ (___________________________) рубль).

5. Источник финансирования

Источником финансирования исполнения настоящего контракта является ФОМС

6. Порядок расчетов

6.1. Оплата по настоящему контракту производится в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, в течении 30 дней с момента поставки товара.

6.2. Исполнитель предоставляет на переданный товар гарантию качества в течение всего срока годности с момента передачи товара Заказчику. Сроки гарантии на товар не могут быть меньше сроков, установленных законодательством, нормативными актами.

6.3. В случае передачи товаров  ненадлежащего качества, либо требований к комплектности товаров Исполнитель имеет право в течение трех дней с момента извещения его об этом Заказчиком заменить эти товары, на товары надлежащего качества, доукомплектовать переданные товары. Если Исполнитель осуществил замену товаров, доукомплектовал их в указанный срок, то он не считается нарушившим условия настоящего контракта о качестве и комплектности товаров. Вызов представителя Исполнителя для составления акта о поставке некачественной продукции обязателен.

6.4. Исполнитель обязуется поставить товары в следующий срок: в течение _____ дней после подписания контракта.

6.5. Исполнитель обязан осуществить доставку товаров по согласованной с Заказчиком заявке в следующем порядке: транспортом Исполнителя по адресу Заказчика: 630084, г. Новосибирск, ул. Трикотажная 49/1.Тара и упаковка должны соответствовать требованиям ГОСТа и ТУ.

6.6. Передача товара оформляется актом приема-передачи. Каждая партия поставляемого товара должна иметь следующие сопроводительные документы: счет-фактура, приложение к счету-фактуре по качеству.

Счета-фактуры подписываются уполномоченными на то лицами. Экземпляр счета-фактуры, подписанный Заказчиком, передается Исполнителю.

6.7. Заказчик имеет право давать Исполнителю указания об отгрузке (передаче) товара получателям (отгрузочные разнарядки). В отгрузочной разнарядке должны быть указаны сведения, необходимые Исполнителю для осуществления поставки, указанному в разнарядке лицу (наименование, имя, адрес и т.п.).

Отгрузочная разнарядка должна быть направлена Исполнителю в срок не позднее трех дней до наступления соответствующего срока (периода) поставки.

В случае непредставления отгрузочной разнарядки в установленный настоящим пунктом срок, Исполнитель обязан осуществить поставку (передачу) товара самому Заказчику. Исполнитель не имеет права отказаться от исполнения настоящего контракта, требовать оплаты товаров и возмещения убытков в связи с непредставлением отгрузочной разнарядки.

6.8. В случае отказа Заказчика от переданного Исполнителем товара, Исполнитель обязан вывезти товар в течение трех дней с момента направления ему извещения об отказе от товаров. Если Исполнитель не вывезет товар в указанный срок, Заказчик вправе реализовать товар или возвратить его Исполнителю в соответствии со статьей 514 Гражданского кодекса РФ.

6.9. Исполнитель обязан восполнить недопоставленное в отдельном периоде поставки количество товаров в следующих периодах, в том числе и по истечении срока действия контракта. исполнитель считается восполнившим недопоставку в следующем периоде(ах), только после поставки товаров, которые должны быть поставлены в этом периоде(ах).

7. Ответственность сторон

7.1. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, виновная сторона уплачивает другой стороне неустойку, которая начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и равняется одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки  устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

7.3. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8. Особые условия

8.1. Заказчик по согласованию с Исполнителем в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренное контрактом количество товаров, при изменении потребности в товарах, соответственно на поставку, которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме товаров, не предусмотренных контрактом, но связанных с товарами, предусмотренными контрактом.

8.1.1. При поставке дополнительного количества таких товаров, Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, объему таких работ, услуг, но не более чем на десять процентов такой цены контракта.

8.1.2. При внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, выполнении таких работ, оказании таких услуг Заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

8.1.3. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

9. Расторжение контракта

Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

10. Прочие условия

10.1. Настоящий контракт считается заключенным и вступает в силу только после подписания его сторонами.

10.2. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

10.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

10.4. Ни одна из сторон не имеет право поручить исполнение своих обязательств по настоящему контракту третьему лицу или переуступить право требования долга третьему лицу.

11. Срок действия контракта

Настоящий контракт вступает в действие с даты его подписания сторонами и действует до 31.12.2008 г. (до момента надлежащего исполнения).

12. Разрешение споров. Арбитраж

12.1. В случае возникновения между Заказчиком и Исполнителем любых споров или разногласий, связанных с настоящим контрактом или выполнением либо невыполнением любой стороной обязательств по нему, стороны приложат все усилия для их досудебного разрешения путем переговоров между уполномоченными представителями.

12.2. Если споры не могут быть разрешены путем переговоров, то спорные вопросы передаются на рассмотрение Арбитражного суда Новосибирской области в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

12.3. Настоящий контракт составлен и будет выполняться сторонами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

13. Дополнительные условия

Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего контракта:

- Спецификация (Приложение )

14. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон

Заказчик:							Исполнитель:

МУЗ «ГКБ №12»

ИНН 5401117816                       			    ИНН 
КПП 540101001                    			    КПП

Место нахождения:					    Место нахождения:

Индекс: 630084                                                            Индекс:

г. Новосибирск, ул. Трикотажная, 49/1

Р/с 40404810700000030043                                        Р/с

ГРКЦ ГУ Банка России                                              К/с

по Новосибирской области

г. Новосибирск

БИК 045004001                                                            БИК

_________________________________                 ___________________________

А. Н. Папантонопуло                                                                                            
	  М. П.					                                     М. П.