Извещение о размещении муниципального заказа путем

запроса котировок на поставку  медицинского оборудования для лаборатории

МУЗ  «Консультативно-диагностическая поликлиника № 10»

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице департамента по социальной политике мэрии извещает о проведении запроса котировок на поставку  медицинского оборудования для лаборатории    МУЗ «Консультативно-диагностическая поликлиника   № 10».

E-mail: IGlazunova@admnsk.ru

# Запрос котировок проводится для нужд:  муниципального учреждения здравоохранения   «Консультативно-диагностическая поликлиника № 10»

Источник финансирования: бюджет г. Новосибирска на 2008 год.

Характеристика и количество поставляемых товаров:

| № п/п | Наименование* | Характеристика товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анализатор глюкозы ЭКСАН - ГМ или эквивалент | Модель- автомат. Потребляемая мощность - 30 Вт. Диапазон определения концентрации глюкозы- 2-30 ммоль. Относительное стандартное отклонение- 5%. Объем пробы- 50 мкл. Время промывки измерительной ячейки- 70 сек. Расход буферного раствора на один анализ- 10-17 мл. Продолжительность одного измерения - 11 сек. Максимальная производительность- 60 анализ/час. Сетевое питание: 220 В. или 50 Гц. Габариты анализатора не менее - 220х380х150 мм. Вес анализатора- 5 кг. Для работы анализатора необходим комплект расходных материалов: - мембрана глюкозооксидазная MG-1 (этикетка с красной полосой) ТУ 2031227-03-93; - калибровочный раствор глюкозы 10 ммоль/л ТУ 2031227-11-95; - фосфатный буфер 0,01 М pH 7,3+-0,1 ТУ 2031227-01-94; - датчик сенсор для анализаторов глюкозы Эксан-ГМ. | шт. | 1 |
| 2 | Фотометр 5010 V 5 + или эквивалент | Полуавтоматический анализатор. Большой графический ЖК дисплей с разрешением 240х128 и сенсорным вводом информации. Новое программное обеспечение с графическим представлением данных. Встроенная программа контроля качества. Новая конструкция перистальтического насоса с вертикальным размещением и защитой от протекания. Компактная главная электронная плата управления с низким потреблением. Источник света - галогеновая лампа. Оптический диапазон- 340-800 нм. Автоматическое колесо фильтров 340, 405, 492, 546, 578, 623 нм,+2 свободные позиции. Линейный диапазон - 0-2,5 Абс. Кюветы - проточная (32 мкл., 1 см.) и стандартные сменные. Принтер- матричный, 24 символа. Интерфейс- 1 последовательный и 1 параллельный порт. Помять - хранение до 2970 тестов по 99 пациентам. 230 программируемых методик. Габариты- 33х34х18 см. Вес- 6 кг. | Шт. | 1 |
|  | Термостат ТС-1\80 СПУ или эквивалент | Рабочая камера термостата выполнена из зеркальной нержавеющей стали. Автоматическое регулирование и поддержание заданной температуры. Освещение внутренней камеры. Сигнализация аварийной ситуации. Объем- 80 л. Напряжение сети- 220 В. Габаритные размеры- 528х982х565 мм. Размер рабочей камеры- 393х496х396 мм. Масса- 80 кг. | Шт. | 3 |
|  | Шкаф вытяжной ШВП ЛК-1500 или эквивалент | Основа изделия - сборно-разборный металлический каркас с эпоксиполиэфирным покрытием. Корпус выполнен из листового полипропилена. Рабочая поверхность из нержавеющей стали. Встроенные тумбы из полипропилена. Светильник люминисцентный 2х18 Вт. Брызгозащищённые электророзетки 220 В (2 шт.). Выключатель. Автомат отключения питания 10А/ выключатель. Фланец для подключения вентиляции. Регулируемые опоры 0-30 мм. Дополнительные комплектации: автономный вентилятор, вытяжка из труб, встроенная нагревательная панель, сливная раковина с краном для подвода воды. Размер- 1500х750х2200 мм. | Шт. | 1 |

* На основании ч. 3 ст. 22 ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» указания на торговые наименования, марку или производителя товара сопровождаются словами – эквивалент

Порядок определения эквивалентности товаров: эквивалент товара должен соответствовать следующим характеристикам:

Качественные: Товар должен соответствовать ГОСТам и ТУ, устанавливаемым действующим законодательством РФ (Иметь сертификат соответствия ).

Технические характеристики: у эквивалентного товара должны  соответствовать те технические характеристики, указанные в техническом задании извещения о запросе котировок, которые определяют качество использования товара по его назначению и не ухудшающие функциональные характеристики (потребительские) свойства товара, являющегося предметом настоящего запроса котировок.

Требования к размерам: «эквивалентный» размер не должен ухудшать технические характеристики поставляемого товара, и влиять на функциональные характеристики (потребительские) свойства товара, являющихся предметом настоящего запроса котировок.

Функциональные характеристики (потребительские) свойства: товар должен быть пригоден для целей, для которых такого рода товара обычно используются .

При соответствии товара всем характеристикам, указанным в «Порядке определения эквивалентности товара» товар будет считаться эквивалентом.

# Поставляемая продукция должна соответствовать системе ГОСТ Р, что подтверждается  действующим  сертификатом   соответствия  при поставке.

Доставка продукции: МУЗ «Консультативно-диагностическая поликлиника № 10»,  ул. Гоголя, 225/1;  Дзержинский район.

Срок и условия поставки продукции:

Поставка оборудования   осуществляется   в течение 30   дней  после заключения  муниципального контракта.

Максимальная цена муниципального контракта: 440 000,0 рублей.

с учетом НДС, затрат на  доставку, погрузо-разгрузочных работ, гарантийного и сервисного обслуживания не менее 12 месяцев,  сертификацию  и прочих накладных расходов и остается неизменной в течение всего срока действия муниципального контракта.

Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб 42/2  с 09:00 часов «02» июня    2008   до 16:00  часов «10» июня  2008 года.

Срок и условия оплаты:

Оплата за поставленную продукцию производится денежными средствами на основании заключенного контракта с отсрочкой платежа не более 30 дней с момента поставки продукции.

Стоимость продукции изменению в большую сторону не подлежит на протяжении всего срока действия муниципального контракта.

Срок передачи победителю в проведении запроса котировок муниципального контракта: в течение двух дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием котировочных заявок: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа Глазунова Ирина Витальевна, тел. 222-79-64.

Срок заключения муниципального контракта: не ранее  через пять  дней со дня   размещения  на официальном сайте протокола  рассмотрения  и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания  указанного протокола

Котировочная заявка

на участие в размещении муниципального заказа

на ___________________________________________________________

(предмет  запроса котировок)

| 1. | Наименование юридического лица, (ФИО для ИП) участника размещения заказа | Полное наименование |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Краткое наименование |  |
| 2. | Основные реквизиты участника размещения заказа | 2.1. Форма собственности |  |
|  |  | 2.2. Организационно-правовая форма |  |
|  |  | 2.3. ИНН |  |
|  |  | 2.4. Код по ОКОНХ |  |
|  |  | 2.5 Код по ОКПО |  |
|  |  | 2.6 Банковские реквизиты |  |
| 3. | Адрес участника размещения заказа | 3.1. Место нахождения (место регистрации) |  |
|  |  | 3.2. Почтовый адрес |  |
|  |  | 3.3. Адрес эл. почты |  |
| 4. | Руководитель | 4.1. Ф. И. О. |  |
|  |  | 4.2. Должность |  |
|  |  | 4.3. Телефон |  |
|  |  | 4.4. Факс |  |
| 5. | Характеристика продукции | параметры и характеристики продукции (товаров, работ, услуг) № п/п Наименование Характеристика товара ** Производитель Ед. изм Кол-во Цена за ед., руб. Сумма, руб. ** данная графа заполняется в строгом соответствиями с параметрами, характеризующими товар (описание, технические характеристики, комплектация) указанными в извещении о данном запросе котировок. |
| 6. | Сроки и условия оплаты |  |
| 7. | Количество, штук |  |
| 8. | Срок поставки продукции |  |
| 9. | Место поставки продукции |  |
| 10. | Срок заключения муниципального контракта | не ранее через пять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола |
| 11. | Предлагаемая цена муниципального контракта, рублей, с учетом НДС, затрат на доставку, погрузо-разгрузочных работ, гарантийного и сервисного обслуживания не менее 12 месяцев, сертификацию и прочих накладных расходов и остается неизменной в течение всего срока действия муниципального контракта. |  |

Руководитель предприятия     ___________________________ Ф И О

МП                      __________дата

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №_____

на поставку товаров

«___»__________2008г.							г. Новосибирск

Муниципальный заказчик – департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, от имени муниципального образования города Новосибирска в лице председателя комиссии по размещению муниципального заказа при департаменте по социальной политике мэрии  Львова Александра Абрамовича, начальника департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска, действующего на основании Постановления мэра от 29.12.2007 № 1062 и распоряжения мэра от 05.02.2008 № 6-рк,  именуемый в дальнейшем Заказчик,  и   _________  в лице _______________, действующего на основании ______, именуемый в дальнейшем «Поставщик», согласно решению комиссии (протокол от «__» ____ 200_ года № _), в целях обеспечения муниципальных нужд, заключили контракт на следующих условиях:

- Предмет контракта.

1.1. Исполнитель обязуется поставить товар Покупателям указанным Заказчиком - МУЗ «Консультативно – диагностическая  поликлиника   № 10», ул. Гоголя, 225/1;  Дзержинский район,    а Заказчик обязуется обеспечить оплату поставленного товара.

1.2. Количество товаров, их цена определяется спецификацией (приложение 1).

1.3. Качественные характеристики товара, а также условия поставки товара определяются в соответствии с извещением о запросе котировок   на право заключения муниципального контракта на поставку  медицинского оборудования для лаборатории       МУЗ  «Консультативно-диагностическая  поликлиника  № 10».

1.4. Объемы поставок товара Покупателям определяются договорами поставок заключенными между Исполнителем и Покупателями в соответствии с  настоящим муниципальным контрактом.

2. Обязанности сторон.

2.1. Обязанности Заказчика:

2.1.1. Обеспечить заключение договоров поставок товара между Исполнителем и Покупателями, для чего в течение 10 дней со дня подписания муниципального контракта.

2.1.2. Обеспечить оплату поставленного товара  путем передачи лимитов бюджетных обязательств получателям  бюджетных средств – Покупателям.

2.1.3. В случае получения от Исполнителя уведомления указанного в п. 2.2.2. контракта, в течение 10 дней со дня получения уведомления, выдать извещение о прикреплении к нему другого Покупателя, либо направить Исполнителю отгрузочную разнарядку с указанием получателя товара (указывается иной получатель товара, либо сообщить о своем согласии принять и оплатить товар).

2.1.4. Оплатить поставку товара в случаях, когда поставка товара для муниципальных нужд осуществляется получателям, указанным Заказчиком.

2.2. Обязанности Исполнителя:

2.2.1. Подписать в течение 10 дней со дня получения проект договора поставки товара направленный ему Покупателем, а при наличии разногласий по условиям договора в этот же срок составить протокол разногласий и направить его вместе с подписанным договором  Покупателю.

2.2.2. В случае отказа Покупателя полностью или частично от товара, указанного в спецификации настоящего контракта, и от заключения договора на его поставку незамедлительно уведомить об этом Заказчика.

3. Цена  товара и сумма контракта.

3.1. Цена поставляемого по настоящему контракту товара определена решением комиссии от «___» ____________ и включает в себя НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы,  сервисное и гарантийное обслуживание в течение ________, сертификацию и прочие накладные расходы.

3.2. Общая сумма контракта составляет ____ (___________________) рублей  00 копеек (в том числе НДС _________ рублей (сумма НДС прописью) рублей.

- Источник финансирования.

4.1. Источником финансирования исполнения контракта является: бюджет г. Новосибирска на 2008 г.

- Формы, сроки и порядок оплаты.

5.1. Оплата производится безналичным платежом, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя по факту поставки, с отсрочкой платежа не более 30 дней с момента поставки товара.

6. Срок исполнения контракта.

6.1. Поставка товара осуществляется на основании заключенного настоящего муниципального контракта в течение 30 дней.

6.2. Конкретные сроки поставок товаров, а также порядок осуществления приемки поставляемых товаров  на соответствие их количества, комплектности, объема и качества требованиям, установленным в подпункте 1.3, определяются договорами поставок товара.

7. Ответственность сторон.

7.1. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования  Центрального банка Российской Федерации.

7.3. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8. Расторжение контракта.

8.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством

9. Прочие условия.

9.1. Настоящий контракт считается заключенным и вступает в силу только после подписания его сторонами и согласования с руководителями структурных подразделений мэрии г. Новосибирска, указанными в контракте.

9.2. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон и один экземпляр для УФ и НП мэрии г. Новосибирска.

9.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

9.4. Ни одна из сторон не имеет право поручить исполнение своих обязательств по настоящему контракту третьему лицу или переуступить право требования долга третьему лицу.

10. Срок действия контракта.

10.1. Настоящий контракт вступает в действие со дня подписания его сторонами и действует до 31.12.2008г.

11. Разрешение споров. Арбитраж.

11.1. В случае возникновения между Заказчиком и Исполнителем любых споров и разногласий, связанных с настоящим контрактом или выполнением либо невыполнением любой Стороной обязательств по нему, Стороны приложат все усилия для их досудебного разрешения путем переговоров между уполномоченными представителями.

11.2. Если споры не могут быть разрешены путем переговоров, то спорные вопросы передаются на рассмотрение Арбитражного суда Новосибирской области в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

11.3. Настоящий контракт составлен и будет выполняться сторонами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12. Место нахождения и платежные реквизиты сторон

| Заказчик: Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска ГРКЦ ГУ Банка России по НСО г. Новосибирска ИНН 5406429167 (Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска КПП 540601001 УФК по НСО (Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска), р/с 40101810900000010001 БИК 045004001 место нахождения: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 Телефон 227-42-94 Подпись_________ А. А Львов М.П. | Поставщик: ИНН КОД по ОКПО р/с к/с БИК место нахождения: телефон Подпись _________ _________ М.П |
| --- | --- |

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела

Муниципального заказа департамента

по социальной политике мэрии города

Новосибирска          	                                                                 _______________     В.Н. Саньков

Спецификация

на продукцию, подлежащую поставке в 2008 г.

| № п. | Наименование продукции | Характеристика продукции | Единица изме-рения | Коли-чество | Цена за единицу (с НДС), рублей | Сумма (с НДС), рублей | Наименование покупателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  | МУЗ « Консультативно-диагностическая поликлиника № 10» |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |

Всего:

| Заказчик: Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, начальник департамента, председатель комиссии _____________________________ Львов А.А. м.п | Поставщик: __________________ м.п |  |
| --- | --- | --- |