Извещение о размещении муниципального заказа путем запроса

котировок на  ремонт электрики МОУ СОШ №84 Железнодорожного района.

1. Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице Администрации Железнодорожного района г. Новосибирска_

расположенной  по адресу: 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, 57

Извещает о проведении запроса котировок на ремонт электрической части.  Запрос котировок проводится для нужд  МОУ СОШ №84

Источник финансирования: бюджет города Новосибирска

Наименование и объем выполняемых работ: ремонт электрики в соответствии с дефектной  ведомостью (Приложение №1)

Характеристика: соответствие требованием  ГОСТов и СНИП

Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул.  Кубановская, 17а

Сроки и условия выполнения работ: до 20  августа 2007г.

Условия выполнения работ:

Работы выполняются собственными силами подрядчика, без привлечения субподрядных организаций.

Подрядчик предоставляет копию лицензии, заверенную печатью и подписью руководителя.

Локальную смету, подтверждающую ценовое предложение.

Максимальная цена муниципального контракта:  – 211000 рублей.

Цена, указанная в котировочной заявке, включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока.

Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: г. Новосибирск, ул. Ленина, 57, кабинет № 80 с 10-00 «08» февраля 2007 до18-00 «14» февраля 2007.

Срок и условия оплаты: безналичная, после фактического выполнения работ и подписания акта приемки выполненных работ, в пределах выделенных лимитов. Авансирование работ не предусматривается.

Срок передачи победителю в проведении запроса котировок муниципального контракта: в течение двух дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

### Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками и их рассмотрение:

г. Новосибирск, ул. Ленина, 57 администрация Железнодорожного района, каб. 77 в 10-00 (местного времени) 15 февраля 2007 года

Ответственное лицо, уполномоченное на прием котировочных заявок: Хомякова Альфия Гаязовна, тел. 222-74-23

Срок заключения муниципального контракта: не позднее 15 дней со дня подписания протокола.

## Заместитель председателя                                                                    Н.Н. Свириденко

Начальник УФ и НП Железнодорожного района

Дефектная ведомость на проведение электромонтажных работ

Объект: МОУ СОШ №84

| № | Наименование работ, материалов, ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж распределительных устройств комплектных 6-10 кв., шт. | 2 |
| 2 | Монтаж шкафов в/р ШРС1-21 (Р250А*100А) с предохран ППН/шкаф, шт. | 2 |
| 3 | Установка светильников для ламп накаливания потолочных: с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды двухламповый, шт. | 2 |
| 4 | Светильник НПО 22-100-230 "Берет" ПС287, шт | 2 |
| 5 | Лампа Б230-240В 100Вт, шт | 4 |
| 6 | Установка светильников с люминесцентными лампами с количеством ламп в светильнике: 2, шт. | 16 |
| 7 | Установка светильников с люминесцентными лампами с количеством ламп в светильнике: до 4, шт. | 8 |
| 8 | Светильник ЛПО 2*40, шт | 16 |
| 9 | Светильник ЛПО 4*40, шт | 8 |
| 10 | Установка стартеров для люминисцентных ламп 220В, шт | 64 |
| 11 | Установка ламп люминисцентных ЛД 20-2 (30), шт | 64 |
| 12 | Установка розеток штепсельных: утопленного типа при скрытой проводке, шт. | 11 |
| 13 | Розетка 1 местн. с/у, шт | 11 |
| 14 | Установка выключателей: одноклавишных утопленного типа при скрытой проводке, шт. | 11 |
| 15 | Выключатель 1 клав. с/у, шт | 11 |
| 16 | Аппарат штепсельный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, РШ/ВШ, компл. | 4 |
| 17 | Разъем силовой 4-х штырьковый 25А, 380 В РШ/ВШ 30, шт | 4 |
| 18 | Пускатель автоматический общего назначения отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне на ток, А, до: 100, шт. | 7 |
| 19 | Атоматический пускатель АП 50Б-2м 40 А-63А 3,51, шт | 7 |
| 20 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5, 100 м | 1,5 |
| 21 | Прокладка короба по стенам и потолкам, длина, м: 2, м | 70 |
| 22 | Кабель-канал 40*40, шт | 70 |
| 23 | Прокладка провода в коробах, сечение, мм2, до: 6, м | 310 |
| 24 | Кабель ВВГ 2*1,5, м | 80 |
| 25 | Кабель ВВГ 3*2,5, м | 200 |
| 26 | Кабель ВВГ 5*6, м | 100 |
| 27 | Кабель ВВГ 5*10, м | 30 |
| 28 | Коробка о/у 4-х рожковая с уплотн, шт | 20 |
| 29 | Соединительно-изолирующий зажим СИЗ 2, шт | 150 |
| 30 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до: 40, шт. | 2 |
| 31 | Монтаж щитков ОЩВ 12, шт | 2 |
| 32 | Установка светильников с ртутными лампами на кронштейнах на: стенах, колоннах и фермах,включая установку ПРА, шт. | 8 |
| 33 | Светильник РКУ, шт | 8 |
| 34 | Лампы к ДРЛ, шт. | 8 |
| 35 | Установка светильников для ламп накаливания потолочных с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды двухламповый, шт. | 10 |
| 36 | Светильник НПО 22-100-230 "Берет" ПС287, шт | 10 |
| 37 | Лампа Б230-240В 100Вт, шт | 20 |
| 38 | Короб на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина, м: 2 (кабель-канал 25*40), м | 100 |
| 39 | Кабель-канал 40*25, шт | 100 |
| 40 | Провод в коробах, сечение, мм2, до: 6, м | 410 |
| 41 | Кабель ВВГ 2*2,5, м | 60 |
| 42 | Кабель ВВГ 3*2,5, м | 300 |
| 43 | Кабель ВВГ 5*4, м | 50 |
| 44 | Установка выключателей одноклавишных утопленного типа при скрытой проводке, шт. | 15 |
| 45 | Выключатель 1 клав. с/у, шт | 15 |
| 46 | Установка розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке, шт. | 3 |
| 47 | Розетка 1 местн. с/у, шт | 3 |
| 48 | Пускатель магнитный общего назначения отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне на ток, А, до: 40 (ап 50), шт. | 1 |
| 49 | Атоматический пускатель АП 50Б-2м 40 А-63А 3,51, шт | 1 |
| 50 | Металлические конструкции под оборудование (кронштейны), кг | 80 |
| 51 | Кронштейны, кг | 80 |
| 52 | Ящик протяжной или коробка, размер, мм, до: 200х200, шт. | 30 |
| 53 | Коробка о/у 4-х рожковая с уплотн, шт | 30 |
| 54 | Соединительно-изолирующий зажим СИЗ 2, шт | 80 |