Извещение о размещении муниципального заказа путем запроса

котировок на  ремонт приемной в администрации Железнодорожного района

1. Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице Администрации Железнодорожного района г. Новосибирска_

расположенной  по адресу: 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, 57

Адрес электронной почты: ufnp-g@ufm.admnsk.ru

извещает о проведении запроса котировок на ремонт приемной

Запрос котировок проводится для нужд  администрации Железнодорожного района

Источник финансирования: бюджет города Новосибирска

Наименование и объем выполняемых работ: строительные, монтажные работы  в соответствии с дефектной  ведомостью (Приложение №1)

Характеристика: соответствие требованием  ГОСТов и СНИП

Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул.  Ленина,57

Сроки выполнения работ: до 01апреля 2007г.

Условия выполнения работ:

Работы выполняются собственными силами подрядчика, без привлечения субподрядных организаций

Подрядчик предоставляет копию лицензии, заверенную печатью и подписью руководителя.

Локальную смету, подтверждающую ценовое предложение.

На проведенные работы должны быть предоставлены гарантии.

Ремонтные работы должны быть выполнены  в течение 2-х недель после заключения муниципального контракта.

Опыт работы с административными органами

Максимальная цена муниципального контракта:  – 130000 рублей.

Цена, указанная в котировочной заявке, включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока.

Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: г. Новосибирск, ул. Ленина, 57, кабинет № 80 с 10-00  «27» февраля 2007 до 17-00  «05» марта 2007.

Срок и условия оплаты: безналичная, после фактического выполнения работ и подписания акта приемки выполненных работ, в пределах выделенных лимитов. Авансирование работ не предусматривается.

Срок передачи победителю в проведении запроса котировок муниципального контракта: в течение двух дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

### Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками и их рассмотрение:

г. Новосибирск, ул. Ленина, 57 администрация Железнодорожного района, каб. 77 в 10-00 (местного времени) 06 марта 2007 года

Ответственное лицо, уполномоченное на прием котировочных заявок: Хомякова Альфия Гаязовна, тел. 222-74-23

Срок заключения муниципального контракта: не позднее 10 дней со дня подписания протокола.

Заместитель председателя комиссии                                                   Н.Н Свириденко

Начальник УФ и НП Железнодорожного района

## Приложение №1

| Дефектная ведомость |  |
| --- | --- |
| ПРИЕМНАЯ |  |
| № пп | Обоснование | Наименование работ и затрат, единица измерения | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Демонтаж |  |
| 1 | ТЕР46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных, 100 м2 | 0,0189 |
| 2 | ТЕРр57-03-1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов, 100 м плинтусов | 0,228 |
| 3 | ТЕРр57-02-1 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина, 100 м2 покрытий | 0,326 |
| 4 | ТЕРр63-05-2 | Снятие обоев: высококачественных и линкруста, 100 м2 очищаемой поверхности | 0,68 |
| Раздел 2. Потолок |  |
| 5 | ТЕР09-03-048-02 | Монтаж потолков подвесных: алюминиевых панельных перфорированных (при расходе алюминия на 1 м2 потолка до 2,4 кг), 100 м2 | 0,326 |
| 6 | Счет-фактура | Армстронг, м2 | 33 |
| Раздел 3. Пол |  |
| 7 | ТЕР11-01-035-04 | Устройство покрытий: из плит древесностружечных, 100 м2 покрытия | 0,326 |
| 8 | ТЕР15-04-024-03 | Простая окраска масляными составами по дереву: полов, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,326 |
| 9 | ТЕР11-01-036-02 | Устройство покрытий из ламината на клее: КН-2, 100 м2 покрытия | 0,326 |
| 10 | Счет-фактура | Ламинат, м2 | 33 |
| 11 | ТЕР11-01-040-01 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2, 100 м плинтусов | 0,228 |
| 12 | Счет-фактура | Плинтус, м | 23 |
| Раздел 4. Стены |  |
| 13 | ТЕР15-02-019-03 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,68 |
| 14 | ТЕР15-06-001-02 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными, 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,68 |
| 15 | ТЕР15-04-005-05 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,68 |
| Раздел 5. Проемы |  |
| 16 | ТЕР10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2, 100 м2 проемов | 0,0189 |
| 17 | Счет-фактура | Дверной блок в комплекте, шт | 1 |
| 18 | Счет-фактура | Фурнитура, комплект | 1 |
| 19 | ТЕР15-02-024-03 | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: откосов при отделке под окраску, 100 м2 отделываемой поверхности | 0,015 |
| 20 | ТЕР15-04-005-05 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,015 |
| Раздел 6. Разные работы |  |
| 21 | ТЕРр62-32-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,08 |
| Раздел 7. электромонтажные работы |  |
| 22 | ТЕРр67-01-1 | Демонтаж электропроводки: Скрытая проводка, 100 м | 0,48 |
| 23 | ТЕРр67-04-1 | Демонтаж осветительных приборов: выключатели, розетки, 100 шт. | 0,06 |
| 24 | ТЕРр67-04-3 | Демонтаж осветительных приборов: светильники с лампами накаливания, 100 шт. | 0,06 |
| 25 | ТЕРм08-03-594-11 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до: 4, 100 шт. | 0,08 |
| 26 | ТЕРм08-02-401-01 | Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок. Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2, 100 м | 0,56 |
| 27 | ТЕРм08-03-591-02 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке, 100 шт. | 0,01 |
| 28 | ТЕРм08-03-591-09 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке, 100 шт. | 0,05 |
| Материалы |  |
| 29 | Счет - фактура | Светильник в комплекте, шт | 8 |
| 30 | Счет - фактура | Кабель ВВГ 2,5*3, м | 56 |
| 31 | Счет - фактура | Выключатель, шт | 1 |
| 32 | Счет - фактура | Розетка, шт | 5 |