Извещение о размещении муниципального заказа путем запроса

котировок на  ремонт санитарного узла и электромонтажные работы  в администрации Железнодорожного района

1. Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице Администрации Железнодорожного района г. Новосибирска_

расположенной  по адресу: 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, 57

Адрес электронной почты: ufnp-g@ufm.admnsk.ru

извещает о проведении запроса котировок на ремонт сан. узла и электромонтажные работы

Запрос котировок проводится для нужд  администрации Железнодорожного района

Источник финансирования: бюджет города Новосибирска

Наименование и объем выполняемых работ: строительные, монтажные работы  в соответствии с дефектной  ведомостью (Приложение №1)

Характеристика: соответствие требованием  ГОСТов и СНИП

Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул.  Ленина,57

Сроки выполнения работ: до 01апреля 2007г.

Условия выполнения работ:

Работы выполняются собственными силами подрядчика, без привлечения субподрядных организаций

Подрядчик предоставляет копию лицензии, заверенную печатью и подписью руководителя.

Локальную смету, подтверждающую ценовое предложение.

На проведенные работы должны быть предоставлены гарантии.

Ремонтные работы должны быть выполнены  в течение 2-х недель после заключения муниципального контракта.

Опыт работы с административными органами.

Максимальная цена муниципального контракта:  – 150000 рублей.

Цена, указанная в котировочной заявке, включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока.

Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: г. Новосибирск, ул. Ленина, 57, кабинет № 80 с 10-00  «27» февраля 2007 до 17-00  «05» марта 2007.

Срок и условия оплаты: безналичная, после фактического выполнения работ и подписания акта приемки выполненных работ, в пределах выделенных лимитов. Авансирование работ не предусматривается.

Срок передачи победителю в проведении запроса котировок муниципального контракта: в течение двух дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

### Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками и их рассмотрение:

г. Новосибирск, ул. Ленина, 57 администрация Железнодорожного района, каб. 77 в 10-30  (местного времени) 06 марта 2007 года

Ответственное лицо, уполномоченное на прием котировочных заявок: Хомякова Альфия Гаязовна, тел. 222-74-23

Срок заключения муниципального контракта: не позднее 10 дней со дня подписания протокола.

Заместитель председателя комиссии                                                   Н.Н Свириденко

Начальник УФ и НП Железнодорожного района

## Приложение №1

| Дефектная ведомость |
| --- |
| с/узел и электромонтажные работы |  |
| № пп | Обоснование | Наименование работ и затрат, единица измерения | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. С/узел |  |
| 25 | ТЕР10-04-011-01 | Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в один слой без изоляции, 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 0,105 |
| 1 | ТЕР15-01-019-07 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону, 100 м2 поверхности облицовки | 0,26 |
| 2 | Счет-фактура | Плитка керамическая, м2 | 26 |
| 3 | Счет-фактура | Клей, 25кг | 4 |
| 4 | ТЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки | 0,037 |
| 5 | ТЕР11-01-027-02 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных, 100 м2 покрытия | 0,037 |
| 6 | Счет-фактура | Керомогранит, м2 | 4 |
| 7 | Счет-фактура | Клей, 25кг | 1 |
| 8 | ТЕР15-02-024-01 | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: стен при отделке под окраску, 100 м2 отделываемой поверхности | 0,1 |
| 9 | ТЕР17-01-003-01 | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным, 10 комплектов | 0,1 |
| 10 | Счет-фактура | Унитаз в комплекте, шт | 1 |
| 11 | Счет-фактура | Установка дренажного насоса, шт | 1 |
| 12 | ТЕР17-01-002-03 | Установка смесителей, 10 шт | 0,1 |
| 13 | Счет-фактура | Смеситель, шт | 1 |
| 14 | ТЕР17-01-005-04 | Установка раковин, 10 комплектов | 0,1 |
| 15 | Счет-фактура | Раковина, шт | 1 |
| 16 | ТЕР16-03-002-03 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 25 мм, 100 м трубопровода | 0,12 |
| 17 | Счет-фактура | Кран шаровый, шт | 2 |
| 18 | Счет-фактура | Колено, шт | 8 |
| 19 | ТЕР16-04-001-01 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм, 100 м трубопровода | 0,16 |
| 20 | Счет-фактура | Кран шаровый, шт | 1 |
| 21 | Счет-фактура | Колено, шт | 5 |
| 22 | ТЕР16-07-003-03 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 25 мм, 1 врезка | 2 |
| 23 | ТЕР16-07-004-01 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 50 мм, 1 врезка | 1 |
| 24 | ТЕРр69-02-1 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича с диаметром отверстия до 20 мм, 100 отверстий | 0,03 |
| 25 | ТЕРр69-02-2 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: добавлять на каж-дые 0,5 кирпича толщины стен, 100 отверстий | 0,03 |
| 26 | ТЕРр69-02-3 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: добавлять на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм, 100 отверстий | 0,03 |
| Раздел 2. Электромонтажные работы |  |
| 33 | ТЕРр67-01-1 | Демонтаж электропроводки: Скрытая проводка, 100 м | 0,64 |
| 34 | ТЕРр67-04-1 | Демонтаж осветительных приборов: выключатели, розетки, 100 шт. | 0,06 |
| 35 | ТЕРр67-04-5 | Демонтаж осветительных приборов: светильники для люминесцентных ламп, 100 шт. | 0,12 |
| 36 | ТЕРм08-02-401-01 | Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок. Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2, 100 м | 1,33 |
| 37 | Счет-фактура | Кабель ВВГ2,5*3, м | 133 |
| 38 | ТЕРм08-03-591-02 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке, 100 шт. | 0,03 |
| 39 | Счет-фактура | Выключатель, шт | 3 |
| 40 | ТЕРм08-03-591-09 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке, 100 шт. | 0,07 |
| 41 | Счет-фактура | Розетка, шт | 7 |
| 42 | ТЕРм08-03-593-06 | Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный: с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый, 100 шт. | 0,16 |
| 43 | Счет-фактура | светильник точечный, шт | 16 |
| 44 | ТЕРм08-03-593-11 | Люстры и подвесы с количеством ламп до: 5, шт. | 6 |
| 45 | Счет-фактура | Люстра, шт | 5 |
| 46 | Счет-фактура | Люстра, шт | 1 |
| 58 | ТЕРм08-03-593-10прим | Световые настенные указатели (бра), 100 шт. | 0,05 |
| 59 | Счет-фактура | Бра, шт | 5 |
| 60 | ТЕРм08-03-594-11 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до: 4, 100 шт. | 0,01 |
| 60.1 | Счет-фактура | Светильник в комплекте, шт | 1 |