Извещение о размещении муниципального заказа путем запроса котировок  на оказание услуг по техническому обслуживанию пожарной сигнализации на  объекте по адресу ул. Красный проспект 50.

1. Мэрия Новосибирска (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице  хозяйственного управления мэрии, расположенного по адресу 630099, г. Новосибирск,  Красный проспект, 34.

2. Исполнительный орган, уполномоченный на размещение муниципального заказа  - управление делами мэрии Новосибирска,  расположенный  по адресу: 630099,  г. Новосибирск, Красный проспект, 34, извещает о проведении запроса котировок на оказание услуг по техническому обслуживанию пожарной сигнализации на  объекте по адресу ул. Красный проспект 50.

# Запрос котировок проводится для муниципальных нужд мэрии Новосибирска.

Источник финансирования: бюджет Новосибирска на 2007 год.

Требуемые услуги:

1. Оборудование, подлежащее обслуживанию с 01 марта по 31 декабря 2007г

(расположено на 6 и 7 этажах здания)

| № | Наименование | Кол-во | Периодичность по регламенту 1 | Периодичность по регламенту 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прибор приемно-контрольный Сигнал20 | 1 шт | Не менее 1 раза в месяц | Не менее 1 раза в квартал |
| 2 | Извещатель ИП-212-41 | 166 шт | Не менее 1 раза в месяц | Не менее 1 раза в квартал |
| 3 | Источник питания СКАТ | 3 шт | Не менее 1 раза в месяц | Не менее 1 раза в квартал |
| 4 | Извещатель ИПР-1 | 6 шт | Не менее 1 раза в месяц | Не менее 1 раза в квартал |
| 5 | Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ | 1 шт | Не менее 1 раза в месяц | Не менее 1 раза в квартал |
| 6 | Модуль порошкового пожаротушения Буран-2,5 | 20 шт | Не менее 1 раза в месяц | Не менее 1 раза в квартал |
| 7 | Пульт контроля С2000 | 1 шт | Не менее 1 раза в месяц | Не менее 1 раза в квартал |
| 8 | Блок индикации С2000-БИ | 1 шт | Не менее 1 раза в месяц | Не менее 1 раза в квартал |
| 9 | Оповещатель звуковой | 60 шт | Не менее 1 раза в месяц | Не менее 1 раза в квартал |
| 10 | Кабель КСПВ | 650 м | Не менее 1 раза в месяц | Не менее 1 раза в квартал |
| 11 | Провод ТРП | 100 м | Не менее 1 раза в месяц | Не менее 1 раза в квартал |
| 12 | Коробка КК-8 | 69 шт | Не менее 1 раза в месяц | Не менее 1 раза в квартал |
| 13 | Табло световое Молния-12В | 6 шт | Не менее 1 раза в месяц | Не менее 1 раза в квартал |

2. Оборудование, подлежащее обслуживанию с 01 июля по 31 декабря 2007г

(расположено на 4 и 5 этажах здания)

| № | Наименование | Кол-во | Периодичность по регламенту 1 | Периодичность по регламенту 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прибор приемно-контрольный Сигнал20 | 2 шт | Не менее 1 раза в месяц | Не менее 1 раза в квартал |
| 2 | Извещатель ИП-212-41 | 220 шт. | Не менее 1 раза в месяц | Не менее 1 раза в квартал |
| 3 | Источник питания СКАТ | 2 шт | Не менее 1 раза в месяц | Не менее 1 раза в квартал |
| 4 | Извещатель ИПР-1 | 6 шт | Не менее 1 раза в месяц | Не менее 1 раза в квартал |
| 5 | Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ | 2 шт | Не менее 1 раза в месяц | Не менее 1 раза в квартал |
| 6 | Модуль порошкового пожаротушения Буран-2,5 | 14 шт | Не менее 1 раза в месяц | Не менее 1 раза в квартал |
| 7 | Блок индикации С2000-БИ | 1 шт | Не менее 1 раза в месяц | Не менее 1 раза в квартал |
| 8 | Оповещатель звуковой | 72 шт | Не менее 1 раза в месяц | Не менее 1 раза в квартал |
| 9 | Кабель КСПВ | 650 м | Не менее 1 раза в месяц | Не менее 1 раза в квартал |
| 10 | Коробка КК-8 | 80 шт | Не менее 1 раза в месяц | Не менее 1 раза в квартал |

Примечания: сметный расчет стоимости техобслуживания должен быть произведен по расценкам прейскуранта № 2661 001-92 и приложен к котировочной заявки.

Место оказания услуг:  г. Новосибирск, Красный проспект, 50

Срок и условия оказания услуг: указаны в таблицах 1 и 2

Максимальная цена муниципального контракта:   150 000, 00 рублей.

Муниципальный контракт заключается с победителем запроса котировок после представления копии лицензии на соответствующие виды работ.

Срок и условия оплаты: ежемесячно равными частями в течении десяти дней после подписания актов о приемке выполненных работ.

Цена предлагаемых услуг в котировочной заявке должна быть указана с учетом налогов, сборов и других обязательных платежей.

Каждый претендент может подать только одну котировочную заявку

Котировочная заявка должна быть оформлена по установленной форме (приложение).

Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 , кабинет  №2.

с 9  час. 00 мин.  05 марта  2007 года до 17 час. 00 мин. 09 марта   2007 года. Заявки подаются на бумажном носителе, по факсу: (383) 227-91-93 или в  виде электронного документа.

Дата рассмотрения и оценки котировочных заявок: 10 час. 00 мин 12 марта 2007 года по адресу: Красный проспект, 34, мэрия Новосибирска, каб.  №10.

Срок передачи победителю в проведении запроса котировок муниципального контракта: в течение двух дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием котировочных заявок: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа

Михайлова Юлия Вячеславовна, тел. (383) 222-91-93, ф. (383) 222-79-09.

e-mail: umihailova@admnsk.ru

Срок заключения муниципального контракта: до 02.04.2007 года

Приложение: форма котировочной заявки.

Согласовано:

Начальник управления делами мэрии                      ________________В.О. Зарубин

Начальник хозяйственного

управления мэрии                                                      _________________Р.Г. Борисенко

Начальник отдела ОС и ОПС                                   _________________ А.Ю. Якимов

Котировочная заявка

на участие в размещении муниципального заказа

оказание услуг по техническому обслуживанию пожарной сигнализации на  объекте                         по адресу ул. Красный проспект 50.

| 1. | Наименование юридического лица, (ФИО для ИП) участника размещения заказа | Полное наименование |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Краткое наименование |  |
| 2. | Основные реквизиты участника размещения заказа | 2.1. Форма собственности |  |
|  |  | 2.2. Организационно-правовая форма |  |
|  |  | 2.3. ИНН |  |
|  |  | 2.4. Код по ОКОНХ |  |
|  |  | 2.5 Код по ОКПО |  |
|  |  | 2.6 Банковские реквизиты |  |
| 3. | Адрес участника размещения заказа | 3.1. Место нахождения (место регистрации) |  |
|  |  | 3.2. Почтовый адрес |  |
|  |  | 3.3. Адрес эл. почты |  |
| 4. | Руководитель | 4.1. Ф. И. О. |  |
|  |  | 4.2. Должность |  |
|  |  | 4.3. Телефон |  |
|  |  | 4.4. Факс |  |
| 5. | Характеристика требуемых товаров | см. приложение |
| 6. | Сроки и условия оплаты | ежемесячно равными частями в течении десяти дней после подписания актов о приемке выполненных работ. |
| 7. | Срок оказания услуг | указан в таблицах 1 и 2 |
| 8. | Место оказания услуг | г. Новосибирск, Красный проспект, 50 |
| 9. | Срок заключения муниципального контракта | до 02.04.2007 г. |
| 10. | Предлагаемая цена муниципального контракта, рублей |  |

Руководитель предприятия     ___________________________ (подпись)

МП                  «____»________ 200__ года

Приложение.

Требуемые услуги:

1. Оборудование, подлежащее обслуживанию с 01 марта по 31 декабря 2007г

(расположено на 6 и 7 этажах здания)

| № | Наименование | Кол-во | Периодичность по регламенту 1 | Периодичность по регламенту 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прибор приемно-контрольный Сигнал20 | 1 шт | Не менее 1 раза в месяц | Не менее 1 раза в квартал |
| 2 | Извещатель ИП-212-41 | 166 шт | Не менее 1 раза в месяц | Не менее 1 раза в квартал |
| 3 | Источник питания СКАТ | 3 шт | Не менее 1 раза в месяц | Не менее 1 раза в квартал |
| 4 | Извещатель ИПР-1 | 6 шт | Не менее 1 раза в месяц | Не менее 1 раза в квартал |
| 5 | Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ | 1 шт | Не менее 1 раза в месяц | Не менее 1 раза в квартал |
| 6 | Модуль порошкового пожаротушения Буран-2,5 | 20 шт | Не менее 1 раза в месяц | Не менее 1 раза в квартал |
| 7 | Пульт контроля С2000 | 1 шт | Не менее 1 раза в месяц | Не менее 1 раза в квартал |
| 8 | Блок индикации С2000-БИ | 1 шт | Не менее 1 раза в месяц | Не менее 1 раза в квартал |
| 9 | Оповещатель звуковой | 60 шт | Не менее 1 раза в месяц | Не менее 1 раза в квартал |
| 10 | Кабель КСПВ | 650 м | Не менее 1 раза в месяц | Не менее 1 раза в квартал |
| 11 | Провод ТРП | 100 м | Не менее 1 раза в месяц | Не менее 1 раза в квартал |
| 12 | Коробка КК-8 | 69 шт | Не менее 1 раза в месяц | Не менее 1 раза в квартал |
| 13 | Табло световое Молния-12В | 6 шт | Не менее 1 раза в месяц | Не менее 1 раза в квартал |

2. Оборудование, подлежащее обслуживанию с 01 июля по 31 декабря 2007г

(расположено на 4 и 5 этажах здания)

| № | Наименование | Кол-во | Периодичность по регламенту 1 | Периодичность по регламенту 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прибор приемно-контрольный Сигнал20 | 2 шт | Не менее 1 раза в месяц | Не менее 1 раза в квартал |
| 2 | Извещатель ИП-212-41 |  | Не менее 1 раза в месяц | Не менее 1 раза в квартал |
| 3 | Источник питания СКАТ | 2 шт | Не менее 1 раза в месяц | Не менее 1 раза в квартал |
| 4 | Извещатель ИПР-1 | 6 шт | Не менее 1 раза в месяц | Не менее 1 раза в квартал |
| 5 | Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ | 2 шт | Не менее 1 раза в месяц | Не менее 1 раза в квартал |
| 6 | Модуль порошкового пожаротушения Буран-2,5 | 14 шт | Не менее 1 раза в месяц | Не менее 1 раза в квартал |
| 7 | Блок индикации С2000-БИ | 1 шт | Не менее 1 раза в месяц | Не менее 1 раза в квартал |
| 8 | Оповещатель звуковой | 72 шт | Не менее 1 раза в месяц | Не менее 1 раза в квартал |
| 9 | Кабель КСПВ | 650 м | Не менее 1 раза в месяц | Не менее 1 раза в квартал |
| 10 | Коробка КК-8 | 80 шт | Не менее 1 раза в месяц | Не менее 1 раза в квартал |

Руководитель предприятия     ___________________________ (подпись)

МП                  «____»________ 200__ года