КОМИССИЯ

ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА

ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА Г. НОВОСИБИРСКА.

ПРОТОКОЛ  № 21

рассмотрения и оценки котировочных заявок

на установку пожарной сигнализации в МУЗ «Городской поликлинике №7»

29.03.2007 года

Председатель – Знатков В.М., глава администрации.

Секретарь –       Стреженкова М.Г., зам. начальника ОЭР и ТО.

Члены комиссии:

| Гилевич И.В. | - | начальник УФ и НП Октябрьского района |
| --- | --- | --- |
| Кривчун Э.И. | - | и.о. зам главы администрации |
| Дмитриев А.В. | - | заместитель начальника отдела образования |
| Лычкина Ж.И. | - | главный специалист юридического отдела |
| Русскина Л.П. | - | старший инспектор отдела здравоохранения |
| Волкова Н.М. | - | инженер-программист отдела образования |
| Яковенко Е.С. | - | депутат городского Совета Новосибирска |

Знатков В.М. – на сегодняшнем заседании  комиссии присутствуют более половины её членов. Кворум есть, комиссия правомочна принимать решения.

Сведения о заказчике:

Мэрия г. Новосибирска в лице администрации Октябрьского района, г. Новосибирск- 102, ул. Сакко и Ванцетти, 33, тел. 266-12-44, 266-37-70, MStrezhenkova@okt.admnsk.ru;

Запрос котировок проводится для нужд МУЗ «Городской поликлиники №7», 630083 г. Новосибирск, ул. Ульяновская,1 тел. 266-38-22

Существенные условия контракта:

1. Источник финансирования заказа – бюджет города.

2. Наименование и объем выполняемых работ:

Установка пожарной сигнализации

| Наименование | Ед.изм | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Адрес: ул. Ульяновская, 1 (2 этаж) |  |  |
| Извещатель дымовой ДИП-45 | шт | 100 |
| Монтажное устройство к ДИП | шт | 100 |
| Звуковой оповещатель ПКИ-1 | шт | 4 |
| Световое табло «Выход» | шт | 2 |
| Извещатель ручной ИПР-ЗСУ | шт | 2 |
| Кабель КСВВ 2х0,5 | м | 400 |
| Кабель КСВВ 4х0,5 | м | 200 |
| Кабель–канал 10х15 | м | 10 |
| Кабель–канал 25х16 | м | 10 |
| Металлорукав РЦЗХ 10мм | м | 20 |
| Труба ПВХ 10 мм | кг | 1 |
| Коробка соединительная КК-8 | шт | 10 |
| Коробка коммутационная КК-20 | шт | 2 |
| Резистор МЛТ 1,3 кОм | шт | 100 |
| Саморез 3,5х28 | шт | 500 |
| Дюбель 6х30 | шт | 500 |
| Блок речевого оповещения РОКОТ-3 | шт | 10 |
| Извещатель ручной ИПР-3СУ | шт | 2 |
| Устройство коммутационное УК-ВК | шт | 1 |
| Металлорукав РЗЦХ-10 мм | м | 80 |
| Кабель сигнальный КСВВ 4Х0,5 | м | 200 |
| Коробка соединительная КК-8 | шт | 10 |
| Коробка распределительная КРТП-10 | шт | 4 |
| ул. Выборная,110 |  |  |
| Извещатель дымовой ДИП-45 | шт | 27 |
| Монтажное устройство к ДИП | шт | 10 |
| Резервный источник питания БИРП 12/4 | шт | 1 |
| Аккумулятор 7 А/ч | шт | 1 |
| Звуковой оповещатель ПКИ-1 | шт | 3 |
| Световое табло «Выход» | шт | 3 |
| Извещатель ручной ИПР-3СУ | шт | 3 |
| Кабель КСВВ 2х0,5 | м | 100 |
| Кабель КСВВ 4х0,5 | м | 70 |
| Кабель КСВВ 14х0,5 | м | 100 |
| Кабель-канал 10х15 | м | 10 |
| Кабель-канал 25х16 | м | 70 |
| Металлорукав РЦЗХ 10мм | м | 70 |
| Провод ТРП тр 2х0,5 | м | 100 |
| Труба ПВХ 10мм | кг | 0,5 |
| Коробка соединительная КК-8 | шт | 5 |
| Коробка коммутационная КК-20 | шт | 4 |
| Резистор МЛТ 1,3 кОм | шт | 10 |

Участник должен представить в составе котировочной заявки копии лицензий на соответствующие  виды работ. Гарантийный срок эксплуатации не менее 3 лет.

3. Место проведения работ:  МУЗ  «Городская поликлиника №7» 630083 г. Новосибирск, ул. Ульяеовская,1, ул. Выборная,110.

4. Сроки выполнения работ: 01 апреля по 30 июня 2007 года.

5. Срок и условия оплаты:  оплата за выполненные работы производится денежными средствами на основании заключенного контракта с предоплатой в размере 30% на основании счетов, в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, по мере поступления бюджетных средств.

6. В стоимость выполненных работ должны быть включены НДС,  затраты на доставку  и прочие накладные расходы.

7. Максимальная цена муниципального контракта: 137836 (Сто тридцать семь тысяч восемьсот тридцать шесть) рубль 00 копеек.

При заключении договора цена остается неизменной в течение всего срока выполнения работ.

8. Котировочные заявки подаются в администрацию Октябрьского района по адресу: 630102 г. Новосибирск, ул. Сакко  и  Ванцетти, 33, ком. 17 (комиссия по размещению муниципального заказа); тел.266-37-70, до 16 часов 00 мин. 28 марта 2007 года.

9. Организация – победитель подписывает муниципальный контракт в течение 14 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок

До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок, срока подачи котировочных заявок 28 марта 2007 года 16 часов 00 минут поступило четыре котировочных заявки на бумажном носителе. Это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления котировочных заявок».

Сведения об участниках размещения заказа:

| №№ п/п | Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (для ИП) участника размещения заказа | Место нахождения (место регистрации) | Почтовый адрес | Цена муниципального контракта | Точное время поступления котировочной заявки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Термоконтроль» | 630005 г. Новосибирск ул. Фрунзе,5 | 630005 г. Новосибирск а/я 186 | 137835-97 | 23.03.07 11-05 |
| 2. | ООО «Спецкомплекс» | 630008 г. Новосибирск ул. Декабристов,152 оф.3 | 630008 г. Новосибирск ул. Советская 64 оф.1007 | 137836-00 | 26.03.07 13-00 |
| 3. | ООО «Фирма Спектр» | 630046 г. Новосибирск ул.Первомайская,39 | 630046 г. Новосибирск ул. Первомайская,39 | 137836-00 | 26.03.07 14-55 |
| 4. | ИП Мозговая Т.П. | 632450 с.Довольное Новосибирской области ул.Торговая 8-1 | 632450 с.Довольное Новосибирской области ул.Торговая 8-1 | 126216-73 | 28.03.07 14-03 |

Отклонить котировочные заявки следующих участников:

1.Общество с ограниченной ответственностью «Фирма Спектор».

Предложенный локальный сметный расчет не соответствует заявленному в извещении.

В заявке не указан гарантийный срок эксплуатации.

2.ИП Мозговая Т.П.

Заявка не соответствует требованиям извещения:

- сроки и условия оплаты не соответствуют извещению,

- не указан срок заключения контракта.

Сведения о победителе в проведении запроса котировок:

Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение в соответствии со статьей 47 п.2 при предложении наиболее низкой цены товаров, работ и услуг несколькими участниками размещения заказа победителем в проведении запроса котировок  признается участник размещения заказа, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников размещения заказа.

Признать победителем в запросе котировок Общество с ограниченной ответственностью «Термоконтроль».

Цена контракта 137835,97 (сто тридцать семь тысяч восемьсот тридцать пять) рублей 97 копеек.

Присвоить второй номер заявке:

ЗАО «СПЕЦКОМПЛЕКС».

В случае, если победитель в проведении запроса котировок будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, заказчик вправе заключить муниципальный контракт с ЗАО «СПЕЦКОМПЛЕКС».

Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и цены предложенной победителем запроса котировок в котировочной заявке, заказчик в течение двух дней со дня подписания протокола обязуется передать победителю в проведении котировок.

Настоящий протокол подлежит опубликованию в официальном печатном издании – «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте г. Новосибирска (www.novo-sibirsk.ru).

Члены комиссии:

| Гилевич И.В. |  |
| --- | --- |
| Кривчун Э.И. |  |
| Дмитриев А.В. |  |
| Лычкина Ж.И. |  |
| Русскина Л.П. |  |
| Волкова Н.М. |  |
| Яковенко Е.С. |  |

Председатель                                                                                                                           В.М. Знатков

Секретарь                                                                                                                          М.Г.Стреженкова

Глава  администрации                                                                              В.М. Знатков