ИЗВЕЩЕНИЕ

Мэрия г. Новосибирска, в лице администрации Октябрьского района, расположенная по адресу: 630102, г Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти 33 , извещает о размещении муниципального заказа путем запроса котировок на капитальный ремонт гардероба в административном здании терапевтического корпуса МУЗ Новосибирской Муниципальной Клинической Больнице Скорой Медицинской Помощи №2

К участию приглашаются юридические лица и индивидуальные предприниматели (далее Участники), которым законодательством Российской Федерации не запрещено участвовать в процедурах по размещению заказов на поставку товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд.

Проведение котировок регламентируется Федеральным законом «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005 года №94-ФЗ.

Котировочная заявка может быть получена Участником по адресу:630102,ул. Сакко и Ванцетти,33 каб.17, 417 или на официальном сайте г. Новосибирска (www.novo-sibirsk.ru).

1. Наименование заказчика, его почтовый адрес, номер контактного телефона, адрес электронной почты – мэрия г. Новосибирска в лице администрации Октябрьского района, 630102, г. Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти,33, тел 266-37-70, MStrezhenkova@okt.admnsk.ru;

Запрос котировок проводится для нужд МУЗ Новосибирской Муниципальной Клинической Больницы  Скорой Медицинской Помощи №2, 630008, г. Новосибирск ул. Якушева,41 тел 266-06-57.

2. Источник финансирования заказа - бюджет г. Новосибирска.

3. Форма котировочной заявки (прилагается)

4. Характеристика и объем выполняемых работ:

Согласно дефектной ведомости (приложение1)

Срок гарантии качества не менее 3 лет.

5. Место выполнения работ: МУЗ Новосибирская Муниципальная Клиническая Больница Скорой Медицинской Помощи №2 ,г. Новосибирск, ул. Якушева,41,тел.266-06-57.

6. Сроки выполнения работ – с 01 апреля по 30 апреля 2007 года.

7. Срок и условия оплаты: предоплата в размере 30% на основании счетов, в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, по мере поступления бюджетных средств.

8. В стоимость оказанных услуг должны быть включены НДС,  затраты на доставку  и прочие

накладные расходы.

Цена остается неизменной в течение всего срока  оказания услуг.

9. Максимальная цена муниципального контракта: 135000 (сто тридцать пять тысяч рублей).

10. Котировочные заявки подаются в администрацию Октябрьского района по адресу: 630102, г. Новосибирск, ул. Сакко  и  Ванцетти, 33, ком. 17 (комиссия по размещению муниципального заказа); тел.266-37-70, до 15 часов 00 мин. 28 марта 2007 года.

11. Организация – победитель подписывает муниципальный контракт в течение 14 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок

И. о. зам. главы администрации                                                                       Э.И. Кривчун

Приложение1

|  | ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Капитальный ремонт гардероба в административном здании терапевтического стационара |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,0297 |  |
| 2 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,01 |  |
| 3 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытий | 0,1976 |  |
| 4 | Снятие наличников | 100 м наличников | 0,0575 |  |
| 5 | Демонтаж санитарных приборов: умывальников и раковин | 100 приборов | 0,01 |  |
| 6 | Разборка обшивки: неоштукатуренной | 100 м2 стен | 0,2361 |  |
| 7 | Разборка каркаса: из брусьев | 100 м2 стен | 0,2361 |  |
| 8 | Разборка облицовки стен из плит и плиток: известковых | 100 м2 поверхности облицовки | 0,1164 |  |
| 9 | Демонтаж решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали | 1 т конструкций | 0,075 |  |
| 9,1 | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т мусора | 0,02183 |  |
| 9,2 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 2,183 |  |
| 9,3 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера, расстояние перевозки 10 км: класс груза 1, нормативное время пробега 1,052 час | 1 т | 2,183 |  |
| Раздел 2. Полы |  |  |  |
| 10 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,1976 |  |
| 11 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных | 100 м2 покрытия | 0,1976 |  |
| Раздел 3. Стены |  |  |  |
| 12 | Кладка перегородок из сибита | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,3044 |  |
| 13 | Сибит | м3 | 3,044 |  |
| 14 | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий | 1 т металлоконструкций перемычек | 0,027 |  |
| 15 | Облицовка стен ГКЛ при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас | 100 м2 отделываемой поверхности | 0,351 |  |
| 16 | Монтаж металлического каркаса | 100 м плинтуса | 1,351 |  |
| 17 | Профили стоечные | т | 0,1178 |  |
| 18 | Профили направляющие | т | 0,03 |  |
| 18,3 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л | шт. | 3 |  |
| 18,1 | Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах высотой проема: до 1 м | 100 м2 проемов | 0,012 |  |
| 18,2 | подоконник пластиковый | шт | 1 |  |
| 18,4 | Пластиковый уголок | м | 25 |  |
| 18,5 | Установка ролставень | 1 решетка | 1 |  |
| 18,6 | Ролставни | шт | 1 |  |
| 19 | Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом: с лесов и земли | 100 м2 ошпаклеванной поверхности | 0,9598 |  |
| 20 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,351 |  |
| 21 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,6088 |  |
| 22 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,3044 |  |
| 23 | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,351 |  |
| 24 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,018 |  |
| 25 | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная | шт. | 2 |  |
| 26 | Петля накладная | шт. | 2 |  |
| 27 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | шт. | 1 |  |
| 28 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 0,05 |  |
| 29 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,018 |  |
| 30 | Устройство короба вокруг труб | 100 м2 отделываемой поверхности | 0,0245 |  |
| 31 | Металлический каркас пристенный | 100 м плинтуса | 0,094 |  |
| 32 | Профили стоечные | т | 0,008 |  |
| 33 | Профили направляющие | т | 0,0021 |  |
| 34 | Устройство плинтусов из плитки | 100 м2 поверхности облицовки | 0,0513 |  |
| Раздел 4. Потолок |  |  |  |
| 35 | Монтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления | 1 т конструкций | 0,0741 |  |
| 36 | Облицовка потолка листами ГКЛ по металлическому каркасу | 100 м2 отделываемой поверхности | 0,1976 |  |
| 37 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1976 |  |
| 37,1 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,2 |  |
| Раздел 5. Сантехнические работы |  |  |  |
| 38 | Установка умывальников одиночных0: с подводкой холодной и горячей воды | 10 комплектов | 0,1 |  |
| 39 | Установка смесителей | 10 шт | 0,1 |  |
| 40 | Кран шаровый В-В 1/2 | шт. | 1 |  |
| 41 | Переходник Н-В размером 1/2 | шт. | 2 |  |
| 42 | Угольник Н-В размером1/2 | шт. | 2 |  |
| 42,1 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 50 мм | 1 врезка | 1 |  |
| 43 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,016 |  |
| 44 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0879 |  |
| Раздел 6. Электротехнические работы |  |  |  |
| 45 | Демонтаж осветительных приборов: светильники для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,03 |  |
| 46 | Демонтаж осветительных приборов: выключатели, розетки | 100 шт. | 0,02 |  |
| 47 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до: 2 | 100 шт. | 0,03 |  |
| 48 | Светильники с люминисцентными лампами для общественных помещений, потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4 | шт. | 3 |  |
| 49 | Выключатель: полугерметический и герметический | 100 шт. | 0,01 |  |
| 50 | Выключатели | шт. | 1 |  |
| 51 | Розетка штепсельная: трехполюсная | 100 шт. | 0,01 |  |
| 52 | Штепсельные розетки | шт. | 1 |  |
| 53 | Провод до 4 в линии, сечение жил, мм2, до: 6 | 100 м линии | 0,3 |  |
| 54 | Кабель силовой АВВГ 1х25 мм2 1КВ с алюминиевыми жилами в изоляции их ПВХ пластиката, с наружным покровом из ПВХ пластиката, ГОСТ 16442-80 | м | 0,03 |  |
| 55 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2 | 100 м борозд | 0,05 |  |

ЗАЯВКА

на участие в размещении муниципального заказа путем запроса котировок

на ________________________________________________________________________________

(предмет запроса котировок)

| 1. | Наименование юридического лица, (ФИО для ИП) участника размещения заказа | 1.1 Полное наименование |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.2 Краткое наименование |  |
| 2. | Основные реквизиты участника размещения заказа | 2.1 Форма собственности |  |
|  |  | 2.2 Организационно-правовая форма |  |
|  |  | 2.3 ИНН |  |
|  |  | 2.4 Код по ОКОНХ |  |
|  |  | 2.5 Код по ОКПО |  |
|  |  | 2.6 Банковские реквизиты |  |
| 3. | Адрес участника размещения заказа | 3.1Место нахождения (место регистрации) |  |
|  |  | 3.2 Почтовый адрес |  |
|  |  | 3.3 Адрес эл. почты |  |
| 4. | Руководитель | 4.1 Ф.И.О. |  |
|  |  | 4.2 Должность |  |
|  |  | 4.3 Телефон |  |
|  |  | 4.4 Факс |  |
| 5. | Характеристика и объем выполняемых работ |  |
| 6. | Сроки и условия оплаты |  |
| 7. | Сроки выполнения работ |  |
| 8. | Место выполнения работ |  |
| 9. | Предлагаемая цена муниципального контракта, рублей, с учетом НДС и прочие накладные расходы |  |
| 10. | Срок заключения муниципального контракта |  |

Руководитель предприятия

Дата