Извещение о размещении муниципального заказа путем запроса котировок на   выполнение общестроительных работ

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице  администрации Дзержинского района, расположенной по адресу 630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинского,16 извещает о проведении запроса котировок на  выполнение общестроительных работ

# Запрос котировок проводится для нужд: администрации Дзержинского района

Источник финансирования: городской бюджет

Характеристика работ: в соответствии  дефектной ведомости (приложение 1), СНИП, ПСД. Работы выполняются  иждивением подрядчика. Применяемые материалы должны соответствовать требованиям, установленным законодательством. Гарантийный срок на выполненные работы не менее 2 лет.

Место выполнения работ: по адресу г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16

Срок и условия выполнения работ:  с момента подписания муниципального контракта в течение 1 месяца.

Максимальная цена муниципального контракта: 250000 рублей.

Цена, указанная в котировочной заявке, включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока выполнения работ.

Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: г. Новосибирск, пр. Дзержинского,16 , кабинет  № 236 с 9-00 часов  «23» марта 2007 до 17-00 часов «28» марта  2007.

Место, дата и время рассмотрения и оценки котировочных заявок:  г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16, кабинет  №  215 с 09  часов  «29»  марта 2007г.

Срок и условия оплаты: авансирование работ не предусмотрено, оплата после фактического выполнения работы и подписания акта выполненных работ, в пределах ассигнований   администрации Дзержинского района на 2007 год.

Срок передачи победителю в проведении запроса котировок муниципального контракта: в течение двух дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием котировочных заявок: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа Шандакова Г.А.тел. 279-17-29

Срок заключения муниципального контракта: в течение 10 дней со дня подписания протокола.

Котировочная заявка

на участие в размещении муниципального заказа

_______________________________________

(предмет  запроса котировок)

| 1. | Наименование юридического лица, (ФИО для ИП) участника размещения заказа | Полное наименование |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Краткое наименование |  |
| 2. | Основные реквизиты участника размещения заказа | 2.1. Форма собственности |  |
|  |  | 2.2. Организационно-правовая форма |  |
|  |  | 2.3. ИНН/КПП |  |
|  |  | 2.4. Код по ОКОНХ |  |
|  |  | 2.5 Код по ОКПО |  |
|  |  | 2.6 Банковские реквизиты |  |
| 3. | Адрес участника размещения заказа | 3.1. Место нахождения (место регистрации) |  |
|  |  | 3.2. Почтовый адрес |  |
|  |  | 3.3. Адрес эл. почты |  |
| 4. | Руководитель | 4.1. Ф. И. О. |  |
|  |  | 4.2. Должность |  |
|  |  | 4.3. Телефон |  |
|  |  | 4.4. Факс |  |
| 5. | Характеристика продукции |  |
| 6. | Сроки и условия оплаты |  |
| 7. | Количество, штук |  |
| 8. | Срок поставки продукции |  |
| 9. | Место поставки продукции |  |
| 10. | Срок заключения муниципального контракта | не позднее 10 дней со дня подписания протокола |
| 11. | Цена за 1 ед. продукции с учетом НДС, затрат на доставку, погрузо-разгрузочные работы, прочие накладные расходы и обязательных платежей, рублей |  |
| 12. | Предлагаемая цена муниципального контракта, рублей |  |

Руководитель предприятия     ___________________________ Ф И О

МП                      __________дата

|  | ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | на ремонт коридора подвала, комнат 2 этажа, лестничной клетки администрации Дзержинского района |  |  |
| № | Наименование работ | Ед.изм. | Кол. |
| п/п |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Раздел 1. Ремонт коридора |  |  |
| 1 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым |  |  |
|  | раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм. | м2 | 4 |
| 2 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым |  |  |
|  | раствором площадью отдельных мест: до 1 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм |  |  |
|  | толщины слоя | м2 | 4 |
| 3 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым |  |  |
|  | раствором площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | м2 | 3 |
| 4 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым |  |  |
|  | раствором площадью отдельных мест: до 10 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм |  |  |
|  | толщины слоя | м2 | 3 |
| 5 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым |  |  |
|  | раствором: прямолинейных | м2 | 14 |
| 6 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за два раза с расчисткой старой |  |  |
|  | краски: до 35% | м2 | 8 |
| 7 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой |  |  |
|  | старой краски: до 35% | м2 | 7,6 |
| 8 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен | м2 | 96 |
| 9 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и |  |  |
|  | деревянных не рубленых стенах площадью проема до 3 м2 | м2 | 4 |
| 11 | Демонтаж дверных коробов в деревянных стенах: каркасных и в перегородках | шт | 2 |
| 12 | Снятие дверных полотен | м2 | 4 |
| 13 | Устройство плинтусов: цементных | м2 | 15 |
|  | Раздел 2. Лестничная клетка |  |  |
| 14 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым |  |  |
|  | раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм. | м2 | 12 |
| 15 | Перетирка штукатурки: внутренних помещений | м2 | 18 |
| 16 | Окрашивание поверхностей потолков водоэмульсионными составами: ранее окрашенных |  |  |
|  | известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски: более 35% | м2 | 15 |
| 17 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений |  |  |
|  | до 6 м | м2 | 15 |
| 18 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой |  |  |
|  | краски: до 35% | м2 | 125 |
| 19 | Окраска масляными составами: деревянных поручней с покрытием лаком | м2 | 5 |
| 20 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, |  |  |
|  | санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до |  |  |
|  | 0,25 м2: за 2 раза | м2 | 3 |
| 21 | Окраска масляными составами: торцов лестничных маршей | м2 | 26 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 22 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без |  |  |
|  | рельефа за 2 раза | м2 | 3 |
| 23 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой |  |  |
|  | краски: до 35% | м2 | 7 |
| 24 | Снятие оконных переплетов: остекленных | м2 | 5,8 |
| 25 | Установка неостекленных оконных переплетов: глухих | шт | 1 |
|  | Раздел 3. Комната водителей |  |  |
| 26 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым |  |  |
|  | раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20мм | м2 | 3 |
| 27 | Перетирка штукатурки: внутренних помещений | м2 | 16 |
| 28 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой |  |  |
|  | краски: до 35% | м2 | 46 |
| 29 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой |  |  |
|  | краски: до 35% | м2 | 3,2 |
| 30 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой |  |  |
|  | старой краски: до 10% | м2 | 2 |
| 31 | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей |  |  |
|  | /кроме крыш/ : за два раза | м2 | 3 |
| 32 | Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки горизонтальных на 2 сопряжения: |  |  |
|  | нижних | шт | 2 |
| 33 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | м2 | 16 |
| 34 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | м | 17 |
| 35 | Устройство покрытий из линолеума на клее: бустилат | м2 | 16 |
| 36 | Устройство плинтусов: деревянных | м | 17 |
| 37 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: линкрустом | м2 | 16 |
| 38 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 | м | 18 |
| 39 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | м | 16 |
|  | Раздел 4. Ремонт кабинетов № 216, 217, 218, 219 |  |  |
| 40 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым |  |  |
|  | раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20мм | м2 | 11 |
| 41 | Перетирка штукатурки: внутренних помещений | м2 | 184,5 |
| 42 | Устройство промазки и расшивки швов панелей перекрытий раствором снизу | м | 44 |
| 43 | Окрашивание поверхностей потолков водоэмульсионными составами: ранее окрашенных |  |  |
|  | известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски: более 35% | м2 | 66,5 |
| 44 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | м2 | 184,5 |
| 45 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным |  |  |
|  | конструкциям, подготовленным под окраску стен | м2 | 184,5 |
| 46 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой |  |  |
|  | краски: до 35% | м2 | 44 |
| 47 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой |  |  |
|  | краски: до 10%. | м2 | 22 |
| 48 | Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности: за 1 раз |  |  |
|  | заполнений проемов дверных | м2 | 10 |
| 49 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: полов | м2 | 6,7 |
| 50 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | м2 | 6,7 |
| 51 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | м | 65 |
| 52 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | м2 | 68 |
| 53 | Устройство покрытий из линолеума на клее: бустилат | м2 | 67 |
| 54 | Устройство плинтусов: деревянных | м | 65 |
| 55 | Демонтаж барьеров | м2 | 4 |
| 56 | Демонтаж осветительных приборов: светильники с лампами накаливания | шт | 12 |
| 57 | Демонтаж осветительных приборов: выключатели, розетки | шт | 21 |
| 58 | Демонтаж электропроводки: скрытая проводка | шт | 25 |
| 59 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2 | шт | 17 |
| 60 | Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных |  |  |
|  | коробов. Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 | м | 17 |
| 61 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | шт | 4 |
| 62 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | шт | 36 |
| 63 | Люстры и подвесы с количеством ламп до : 5 | шт | 8 |