Извещение о размещении муниципального заказа путем запроса котировок  на  оказание услуг по замене стояков и подводок к приборам системы отопления    для муниципальных нужд мэрии Новосибирска

1. Мэрия Новосибирска (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице  хозяйственного управления мэрии, расположенного по адресу 630099, г. Новосибирск,  Красный проспект, 34.

2. Исполнительный орган, уполномоченный на размещение муниципального заказа  - управление делами мэрии Новосибирска,  расположенный  по адресу: 630099,  г. Новосибирск, Красный проспект, 34, извещает о проведении запроса котировок на   оказание услуг по замене стояков и подводок к приборам системы отопления    для муниципальных нужд мэрии Новосибирска

# Запрос котировок проводится для муниципальных нужд мэрии Новосибирска.

Источник финансирования: бюджет Новосибирска на 2007 год.

Требуемые услуги:

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 50 мм | 100 м. трубопроводов | 1,64 |
|  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 40 мм | 100 м. трубопроводов | 0,04 |
|  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм | 100 м. трубопроводов | 1,00 |
|  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм | 100 м. трубопроводов | 0,60 |
|  | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 40 мм | 1 врезка | 2 |
|  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50мм | 100 м. трубопроводов | 1,64 |
|  | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм. | 1 шт. | 4 |
|  | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм. | 1 шт. | 39 |
|  | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм. отверстий площадью: до 100 см.2 | 100 отверстий | 0,12 |
|  | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м.2 | 1 м.3 заделки | 0,01 |
|  | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 50 мм. (гильзы) | 100 м. трубопроводов | 0,08 |

Место оказания услуг: по адресу 630099,  г. Новосибирск, Красный проспект, 34, мэрия Новосибирска.

Срок и условия оказания услуг: 10 дней с момента заключения муниципального контракта.

Гарантийный срок: 3 года.

Максимальная цена муниципального контракта:   180 000, 00 рублей.

Муниципальный контракт заключается с победителем запроса котировок после представления сертификатов соответствия оборудования требованиям пожарной безопасности, лицензия на выполнение данного вида работ, заверенная печатью организации. Материал трубопроводов и фитингов – сополимер пропилена (рандосоплимера) PP-R PP-H521634.

Срок и условия оплаты: оплата услуг производится в течение финансового года, до 31.12.2007г.

Цена предлагаемых услуг  в котировочной заявке должна быть указана с учетом расходов на доставку, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Каждый претендент может подать только одну котировочную заявку

Котировочная заявка должна быть оформлена по установленной форме (приложение).

Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 , кабинет  № 2.

с 9  часов 00 мин.  22 марта  2007 года до 18 час. 00 мин. 27 марта   2007 года. Заявки подаются на бумажном носителе  или в  виде электронного документа (синяя печать).

Дата рассмотрения и оценки котировочных заявок: 10 час. 00 мин 28 марта 2007 года по адресу: Красный проспект, 34, мэрия Новосибирска, каб.  № 10.

Срок передачи победителю в проведении запроса котировок муниципального контракта: в течение двух дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием котировочных заявок: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа

Михайлова Юлия Вячеславовна, тел. (383) 222-91-93, ф. (383) 222-79-09.

e-mail: umihailova@admnsk.ru

Срок заключения муниципального контракта: до 23 апреля  2007 года

Приложение: форма котировочной заявки.

Согласовано:

Начальник управления делами мэрии                                                       В.О. Зарубин

Начальник хозяйственного

управления мэрии                                                                                      Р.Г. Борисенко

Начальник отдела ЭТС                                                                              В.Ф. Фоминых

Котировочная заявка

на участие в размещении муниципального заказа

на оказание услуг  по замене стояков и подводок к приборам системы отопления    для муниципальных нужд мэрии Новосибирска

| 1. | Наименование юридического лица, (ФИО для ИП) участника размещения заказа | Полное наименование |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Краткое наименование |  |
| 2. | Основные реквизиты участника размещения заказа | 2.1. Форма собственности |  |
|  |  | 2.2. Организационно-правовая форма |  |
|  |  | 2.3. ИНН |  |
|  |  | 2.5 Код по ОКПО |  |
|  |  | 2.6 Банковские реквизиты |  |
| 3. | Адрес участника размещения заказа | 3.1. Место нахождения (место регистрации) |  |
|  |  | 3.2. Почтовый адрес |  |
|  |  | 3.3. Адрес эл. почты |  |
| 4. | Руководитель | 4.1. Ф. И. О. |  |
|  |  | 4.2. Должность |  |
|  |  | 4.3. Телефон |  |
|  |  | 4.4. Факс |  |
| 5. | Характеристика требуемой продукции | см. приложение |
| 6. | Сроки и условия оплаты | оплата услуг производится в течение финансового года, до 31.12.2007г. |
| 7. | Срок оказания услуг | 10 дней с момента заключения муниципального контракта. |
| 8. | Место поставки продукции | Мэрия Новосибирска: 630099, Красный проспект, 34. |
| 9. | Срок заключения муниципального контракта | до 23 апреля 2007 года |
| 10. | Предлагаемая цена муниципального контракта, рублей |  |

Руководитель предприятия     ___________________________ (подпись)

МП                  «____»________ 200__ года

Приложение.

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 50 мм | 100 м трубопроводов | 1,64 |  |
| 2. | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 40 мм | 100 м трубопроводов | 0,04 |  |
| 3. | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм | 100 м трубопроводов | 1,00 |  |
| 4. | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм | 100 м трубопроводов | 0,60 |  |
| 5. | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 40 мм | 1 врезка | 2 |  |
| 6. | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50мм | 100 м трубопроводов | 1,64 |  |
| 7. | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм | 1 шт | 4 |  |
| 8. | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | 1 шт | 39 |  |
| 9. | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см2 | 100 отверстий | 0,12 |  |
| 10. | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0,01 |  |
| 11. | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 50 мм (гильзы) | 100 м трубопроводов | 0,08 |  |
| ИТОГО: |  |

Руководитель предприятия     ___________________________ (подпись)

МП                  «____»________ 200__ года