Извещение

о размещении муниципального заказа путем проведения запроса котировок на ремонт системы отопления, канализации, холодного и горячего водоснабжения

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице администрации Дзержинского района, расположенной   по адресу 630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16 извещает о проведении 01 февраля 2007 года запроса котировок на  ремонт системы отопления, канализации, холодного и горячего водоснабжения

Запрос котировок проводится для нужд МДОУ № 262 (корпус 2б)

Источник финансирования: бюджет города

Характеристика работ:  в соответствии дефектной ведомости, выполненные работы должны соответствовать СНИП, ПСД.

Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул. Авиастроителей, 5а

Срок и условия выполнения услуг: до 18 февраля 2007 года

Максимальная  цена муниципального контракта: 250000 рублей.

Цена, указанная в котировочной заявке включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока выполнения работ.

Форма, сроки и порядок оплаты услуг:  после фактического выполнения работ и подписания акта выполненных работ в пределах ассигнований МУ «ХЭО» управления образованием Дзержинского района.

Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: г. Новосибирск, пр. Дзержинского,16, кабинет  № 236 в рабочие дни с    09 - 00  часов до  18-00 часов  с момента опубликования на официальном сайте до 31 января 2007 года.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием котировочных заявок:

секретарь комиссии по размещению муниципального заказа Шандакова Г.А.

тел.279-17-29

Место, дата  и время рассмотрения и оценки котировочных заявок: г. Новосибирск, пр. Дзержинского,16, кабинет  № 215 с 09 - 00  часов «01» февраля 2007 г.

Срок передачи победителю в проведении запроса котировок муниципального контракта: в течение двух дней со дня подписания протокола рассмотрения  и оценки котировочных заявок.

Срок заключения муниципального контракта: в течение 10 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Котировочная заявка

на участие в размещении муниципального заказа

на ___________________________________________________________

(предмет  запроса котировок)

| 1. | Наименование юридического лица, (ФИО для ИП) участника размещения заказа | Полное наименование |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Краткое наименование |  |
| 2. | Основные реквизиты участника размещения заказа | 2.1. Форма собственности |  |
|  |  | 2.2. Организационно-правовая форма |  |
|  |  | 2.3. ИНН |  |
|  |  | 2.4. Код по ОКОНХ |  |
|  |  | 2.5 Код по ОКПО |  |
|  |  | 2.6 Банковские реквизиты |  |
| 3. | Адрес участника размещения заказа | 3.1. Место нахождения (место регистрации) |  |
|  |  | 3.2. Почтовый адрес |  |
|  |  | 3.3. Адрес эл. почты |  |
| 4. | Руководитель | 4.1. Ф. И. О. |  |
|  |  | 4.2. Должность |  |
|  |  | 4.3. Телефон |  |
|  |  | 4.4. Факс |  |
| 5. | Характеристика продукции | параметры и характеристики продукции (товаров, работ, услуг) |
| 6. | Сроки и условия оплаты |  |
| 7. | Количество, штук |  |
| 8. | Срок поставки продукции |  |
| 9. | Место поставки продукции |  |
| 10. | Срок заключения муниципального контракта |  |
| 11. | Цена за 1 ед. продукции с учетом НДС, затрат на доставку, погрузо-разгрузочные работы, прочие накладные расходы и обязательных платежей, рублей |  |
| 12. | Предлагаемая цена муниципального контракта, рублей |  |

Руководитель предприятия     ___________________________ Ф И О

МП                      __________дата

Дефектная ведомость

на  ремонт систем отопления, канализации, вентиляции,

холодного и   горячего водоснабжений, МДОУ  №262 (корпус 2Б)

| №п/п | Наименование работ и затрат, единица измерения | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
| 1 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до:20мм | 100 м трубопроводов | 0,32 |
| 2 | Трубопроводы из стальных труб водогазопроводных не оцинкованных диаметром 20мм | м | 32 |
| 3 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до:20мм | 100сгонов | 0,28 |
| 4 | Демонтаж радиаторов весом до: 80кг | 100 шт | 0,12 |
| 5 | Снятие секций радиаторов одной или двух крайних | 100 радиаторов | 0,06 |
| 6 | Перегруппировка с отсоединением и обратным присоединением одной секции при весе радиатора до: 160кг | 100 радиаторов | 0,07 |
| 7 | Добавить на каждую секцию сверх первой | 100 секций | 0,42 |
| 8 | Пробки радиаторные | шт | 24 |
| 9 | Смена арматуры: вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 15мм | 100шт | 0,07 |
| 10 | Вентиль муфтовый 15КЧ18П для воды, давлением 1,6 Mna (16кгс/см2),диаметром 15мм | шт | 7 |
| 11 | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными марок 75,100, плитками минераловатными на синтетическом связующем марок 75 | 1м3 изоляции | 3 |
| 12 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50мм и т.п. количество окрасок 2 | 100м2 Окрашиваемой поверхности | 0,9 |
| 13 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100м2 окрашиваемой поверхности | 2,2 |
| 14 | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: 50 мм | 1 шт | 4 |
| 15 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром:20мм | 1 врезка | 6 |
| 16 | Демонтаж центробежных вентиляторов весом до: 0,12т | 100шт | 0,01 |
| 17 | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до: 320 мм/1000 мм | 100м2 Поверхности воздуховодов | 0,144 |
| 18 | Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,12 т | 1 вентилятор | 1 |
| 19 | Вентилятор с улиткой №3 и двигателем 1,2 КВт | шт | 1 |
| 20 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной:0,5 мм, периметром 800,1000 мм | 100м2 Поверхности воздуховодов | 0,12 |
| 21 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 90,5 мм периметром до 900 мм | М2 | 12 |
| 22 | Изготовление основания под вентилятор из 1.50. Прим. | 1т конструкций | 0,025 |
| 23 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 32 мм | 100м трубопроводов | 0,6 |
| 24 | Демонтаж санитарных приборов: умывальников и раковин | 100 приборов | 0,18 |
| 25 | Демонтаж санитарных приборов: унитазов и писсуаров | 100 приборов | 0,04 |
| 26 | Демонтаж санитарных приборов: ванн | 100 приборов | 0,04 |
| 27 | Снятие: смесителя без душевой сетки | 100 шт.арматуры | 0,22 |
| 28 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб: 50 мм | 100 м Трубопровода С фасонными частями | 0,36 |
| 29 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм | 100 м Трубопровода С фасонными частями | 0,18 |
| 30 | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным | 100 комплектов | 1,4 |
| 31 | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды | 10 комплектов | 1,5 |
| 32 | Установка поддонов душевых: чугунных и стальных мелких | 10 комплектов | 0,6 |
| 33 | Установка смесителей | 10 шт | 1,3 |
| 34 | Установка арматуры: смесителей с душевой сеткой | 100 шт | 0,1 |
| 35 | Смеситель для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге | компл | 10 |
| 36 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных труб диаметром: 20мм | 100 м трубопровода | 1,88 |
| 37 | Вентиль муфтовый 15 КЧ 18П для воды, давлением 1,6 Mna(16 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт | 16 |
| 38 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм | 100 м трубопроводов | 0,46 |