Извещение о размещении муниципального заказа путем запроса котировок на проведение электромонтажных работ.

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице  департамента образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии извещает о проведении запроса котировок на проведение электромонтажных работ.

# Запрос котировок проводится для нужд  Муниципального учреждения культуры дополнительного образования детей Детская художественная школа №1 630132, ул. Красноярская, 38 тел. 221-96-19

# Источник финансирования: бюджет города Новосибирска на 2007 год.

Характеристика продукции: проведение электромонтажных работ в муниципальном учреждение культуры дополнительного образования детей Детская художественная школа №1

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1.Коридор |
| 1 | Демонтаж электропроводки: Скрытая проводка | 100 м | 1,2 |
| 2 | Демонтаж осветительных приборов: светильники для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,11 |
| 3 | Демонтаж осветительных приборов: выключатели | 100 шт. | 0,06 |
| 4 | Демонтаж осветительных приборов: розетки | 100 шт. | 0,03 |
| 5 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт. | 0,21 |
| 7 | Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м | 0,8 |
| 9 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,06 |
| 11 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,03 |
| Раздел 2. Учительская. |
| 13 | Демонтаж электропроводки: Скрытая проводка | 100 м | 0,25 |
| 14 | Демонтаж осветительных приборов: светильники для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,03 |
| 15 | Демонтаж осветительных приборов: выключатели | 100 шт. | 0,01 |
| 16 | Демонтаж осветительных приборов: розетки | 100 шт. | 0,04 |
| 17 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт. | 0,04 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 19 | Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м | 0,25 |
| 21 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,01 |
| 23 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,05 |
| Раздел 3. Кабинет № 7 |
| 25 | Демонтаж электропроводки: Скрытая проводка | 100 м | 0,9 |
| 26 | Демонтаж осветительных приборов: светильники для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,21 |
| 27 | Демонтаж осветительных приборов: выключатели | 100 шт. | 0,03 |
| 28 | Демонтаж осветительных приборов: розетки | 100 шт. | 0,03 |
| 29 | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: 2 | 100 шт. | 0,3 |
| 31 | Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м | 0,9 |
| 33 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,03 |
| 35 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,04 |
| Раздел 4 Кабинет № 14 |
| 37 | Демонтаж электропроводки: Скрытая проводка | 100 м | 0,4 |
| 38 | Демонтаж осветительных приборов: светильники для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,18 |
| 39 | Демонтаж осветительных приборов: выключатели | 100 шт. | 0,01 |
| 40 | Демонтаж осветительных приборов: розетки | 100 шт. | 0,04 |
| 41 | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: 2 | 100 шт. | 0,3 |
| 42 | Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м | 0,9 |
| 44 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,02 |
| 46 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,04 |
| Раздел 5. Кабинет № 13 |
| 48 | Демонтаж электропроводки: Скрытая проводка | 100 м | 0,4 |
| 49 | Демонтаж осветительных приборов: светильники для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 50 | Демонтаж осветительных приборов: выключатели | 100 шт. | 0,01 |
| 51 | Демонтаж осветительных приборов: розетки | 100 шт. | 0,03 |
| 52 | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: 2 | 100 шт. | 0,14 |
| 54 | Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м | 0,4 |
| 56 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,01 |
| 58 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,03 |
| Раздел 6. Кабинет № 17 |
| 60 | Демонтаж электропроводки: Скрытая проводка | 100 м | 0,45 |
| 61 | Демонтаж осветительных приборов: светильники для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,06 |
| 62 | Демонтаж осветительных приборов: выключатели | 100 шт. | 0,01 |
| 63 | Демонтаж осветительных приборов: розетки | 100 шт. | 0,03 |
| 64 | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: 2 | 100 шт. | 0,09 |
| 66 | Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м | 0,45 |
| 68 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,01 |
| 70 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,03 |
| Раздел 7. Кладовая к кабинету № 17 |
| 72 | Демонтаж электропроводки: Скрытая проводка | 100 м | 0,22 |
| 73 | Демонтаж осветительных приборов: светильники для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,01 |
| 74 | Демонтаж осветительных приборов: выключатели | 100 шт. | 0,01 |
| 75 | Демонтаж осветительных приборов: розетки | 100 шт. | 0,01 |
| 76 | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: 2 | 100 шт. | 0,01 |
| 78 | Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м | 0,22 |
| 80 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,01 |
| 82 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,01 |
| Раздел 8. Кабинет № 15 |
| 84 | Демонтаж электропроводки: Скрытая проводка | 100 м | 0,6 |
| 85 | Демонтаж осветительных приборов: светильники для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,12 |
| 86 | Демонтаж осветительных приборов: выключатели | 100 шт. | 0,01 |
| 87 | Демонтаж осветительных приборов: розетки | 100 шт. | 0,03 |
| 88 | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: 2 | 100 шт. | 0,18 |
| 90 | Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м | 0,6 |
| 92 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,01 |
| 94 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,03 |
| Раздел 9. Кабинет № 9 |
| 96 | Демонтаж электропроводки: Скрытая проводка | 100 м | 0,35 |
| 97 | Демонтаж осветительных приборов: светильники для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,18 |
| 98 | Демонтаж осветительных приборов: выключатели | 100 шт. | 0,01 |
| 99 | Демонтаж осветительных приборов: розетки | 100 шт. | 0,03 |
| 100 | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: 2 | 100 шт. | 0,18 |
| 102 | Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м | 0,35 |
| 104 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,01 |
| 106 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,03 |
| Раздел 10. Керамическая мастерская |
| 108 | Демонтаж электропроводки: Скрытая проводка | 100 м | 0,3 |
| 109 | Демонтаж осветительных приборов: светильники для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,06 |
| 110 | Демонтаж осветительных приборов: выключатели | 100 шт. | 0,03 |
| 111 | Демонтаж осветительных приборов: розетки | 100 шт. | 0,04 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 112 | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: 2 | 100 шт. | 0,06 |
| 114 | Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м | 0,3 |
| 116 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,03 |
| 118 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,04 |
| Раздел 11.Подвал |
| 120 | Щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка, кг, до: 6 | шт. | 1 |
| 122 | Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м | 0,8 |
| 133 | Вывоз мусора | 1т | 1 |

По техническим вопросам контактное лицо: Жилкин А. К. по адресу ул. Вокзальная магистраль, 16 комната 511 контактный телефон: 218-85-05

Срок и условия выполнения работ: до 01 августа со дня заключения муниципального контракта.

Максимальная цена муниципального контракта: 200,0 тыс. рублей (Двести тысяч рублей).

Цена, указанная в котировочной заявке, включает НДС, прочие накладные расходы,  и остается неизменной в течение всего срока выполнения. При занижении цен в СЦМ стоимости материалов более чем на 10% от фактической цены, стоимость принимать по счёт фактурам фактической цены материала.

Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34,  кабинет  № 420б, с момента размещения на сайте до 17-00 часов «09» апреля 2007.

Срок и условия оплаты: по актам выполненных работ до 15 августа 2007 г., перечислением на расчетный счет.

Документация, входящая в заявку на участие в запросе котировок:

- Котировочная заявка

- Действующая лицензия на выполнение работ указанных в дефектной ведомости (Характеристика продукции)

- Локальная смета (Смету составлять с использованием коэффициентов индексации в соответствии с письмом первого заместителя мэра В.Н.Шумилова о т01.12.2006г. № 01-41-2553)

Срок передачи победителю в проведении запроса котировок муниципального контракта: в течение двух дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием котировочных заявок: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа Морозова Екатерина Владимировна, тел.227-44-43.

Срок заключения муниципального контракта: не позднее 10 дней со дня подписания протокола комиссии.

Приложение 1

Котировочная заявка

на участие в размещении муниципального заказа

на ___________________________________________________________

(предмет  запроса котировок)

| 1. | Наименование юридического лица, (ФИО для ИП) участника размещения заказа | Полное наименование |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Краткое наименование |  |
| 2. | Основные реквизиты участника размещения заказа | 2.1. Форма собственности |  |
|  |  | 2.2. Организационно-правовая форма |  |
|  |  | 2.3. ИНН |  |
|  |  | 2.4. Код по ОКОНХ |  |
|  |  | 2.5 Код по ОКПО |  |
|  |  | 2.6 Банковские реквизиты |  |
| 3. | Адрес участника размещения заказа | 3.1. Место нахождения (место регистрации) |  |
|  |  | 3.2. Почтовый адрес |  |
|  |  | 3.3. Адрес эл. почты |  |
| 4. | Руководитель | 4.1. Ф. И. О. |  |
|  |  | 4.2. Должность |  |
|  |  | 4.3. Телефон |  |
|  |  | 4.4. Факс |  |
| 5. | Характеристика продукции | параметры и характеристики продукции (товаров, работ, услуг) |  |
| 6. | Сроки и условия оплаты |  |  |
| 7. | Количество, штук |  |  |
| 8. | Срок поставки продукции |  |  |
| 9. | Место поставки продукции |  |  |
| 10. | Срок заключения муниципального контракта | в течение 14 дней со дня подписания протокола |  |
| 11. | Предлагаемая цена муниципального контракта, рублей, с учетом НДС, затрат на доставку, погрузо-разгрузочных работ и прочих накладных расходов. |  |  |

Руководитель предприятия     ___________________________ Ф И О

МП                      __________дата