Извещение о размещении муниципального заказа

путем запроса котировок на выполнение работ по  проектированию комплексного капитального ремонта здания детского сада по ул. Плахотного, 103.

Мэрия города Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru) в лице департамента образования, культуры, спорта и молодежной политики извещает о размещения муниципального заказа способом запроса котировок

Запрос котировок проводится для нужд  МУ «ХЭО» управления образования администрации Ленинского района.  630064, г. Новосибирск, ул. Блюхера, 18    тел. 346-47-21

Источник финансирования – бюджет города.

Предмет муниципального контракта – Выполнение работ по проектированию комплексного капитального ремонта здания детского сада по ул. Плахотоного, 103.

Характеристика товаров, работ и услуг:

Претенденту предлагается самостоятельно посетить и осмотреть объект, и получить все необходимые сведения для подготовки котировочной заявки. Сметный расчет на  проектирование должен быть выполнен в соответствии с техническим заданием.

Техническое задание.

1. Вид строительства – капитальный ремонт.

2. Сведения об объекте.

Отдельно стоящее двухэтажное здание, размерами 27,13х15,65 м, общей площадью 730,4 м2 с подвальным этажом, расположено по ул. Плахотного, 103 в г. Новосибирска. Здание кирпичное, перекрытия железобетонные, перегородки шлакоблочные. Принадлежит РУО администрации Ленинского района г. Новосибирска.

Целью капитального ремонта является, восстановление работы детского сада.

3. Сроки начала и окончания работ.

Начало реконструкции –  апрель 2007 г.

Окончание реконструкции – май 2007 г.

4. Стадийность проектирования.

Стадия проектирования – эскизные проект.

5. Основные технико-экономические показатели

Детский сад предусматривается на 75 мест из четырех групповых ячеек:

Ясельная группа – 15 детей, от двух до трех лет;

Младшая группа – 20 детей, от трех до четырех лет;

Средняя группа – 20 детей, от четырех до пяти лет;

Старшая группа – 20 детей, от пяти до семи лет.

Общее количество работающих, в том числе в наибольшую смену принять согласно штатного расписания.

5.1. Генплан, благоустройство.

Генпланом должно быть предусмотрено благоустройство территории здания, подъезды, площадки, тротуары, прогулочные площадки, озеленение, восстановление ограждения.

На земельном участке выделить следующие зоны:

- зона застройки;

- зона игровой территории;

- хозяйственная зона.

5.2. Архитектурно-строительные решения.

Архитектурно-строительные решения должны обеспечивать комфортные условия труда и отдыха детей и сотрудников в соответствии с СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения», СанПиН 2.4.1.1249-03 «Санитарно-эпидемиологические  требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений», СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

Утепление наружных стен и покрытия здания предусмотреть в соответствии с СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».

5.3. Требования к помещениям.

Отделку помещений предусмотреть согласно действующих норм.

5.4. Технологические решения

В состав детского сада необходимо включить четыре групповые ячейки, физкультурный зал, медицинский блок, кухню на полуфабрикатах, прачечную, служебно-бытовые помещения для рабочего персонала.

Режим работы:

Основной штат детского сада  - 2 смены по 6 часов, количество рабочих дней- 250:

- 1 смена с 07 час. 00 мин по 13 час. 30 мин;

- 2 смена с 13 час. 30 мин. по 20 час. 00 мин.

Перерыв на обед скользящий - 30 минут.

Вспомогательной персонал – 1 смена по 8 часов, количество рабочих дней- 250 с 08 часов 00 мин. по 17 часов 00 мин., перерыв на обед с 12 час. 00 мин. по 13 час. 00 мин.

6. Инженерные системы.

Электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, канализацию, вентиляцию, отопление выполнить от существующих сетей.

Систему противопожарной автоматики предусмотреть в соответствии с НПБ 110-03.

Система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара предусмотреть в соответствии с НПБ 104-03.

7. Особые условия.

В состав проекта включить следующие разделы: Генплан и благоустройство, архитектурные решения, конструктивные и объемно-планировочные решения, технологические решения, перечень мероприятий по охране окружающей среды, перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Рабочий проект силового оборудования и электроосвещения (ЭМ).

Требования к маломобильным группам населения (инвалидам) не предусматривать.

В составе данной работы не предусматривать: инженерно-геологические изыскания площадки, обследование несущих конструкций здания и инженерных сетей, инженерные мероприятия по ГО и ЧС, ведение авторского надзора, согласование и получение исходных данных от служб города. Архитектурные и объемно-планировочные решения отдельно стоящих вспомогательных зданий и сооружений.

Сроки выполнения работ –20 дней с момента заключения договора.

Максимальная цена муниципального контракта -250 (двести  пятьдесят тысяч) рублей

Место и порядок, даты начала и окончания подачи котировочных заявок – с момента размещения на официальном сайте мэрии г. Новосибирска (www.novo-sibirsk.ru) «муниципальный заказ», Красный проспект, 34, к. 420б, бесплатно,  до 17-00 часов «18» апреля   2007 года.

Срок и условия оплаты за выполненные работы – до 31 декабря 2007 года после подписания акта выполненных работ.

Срок передачи победителю в проведении запроса котировок муниципального контракта: в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием котировочных заявок: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа  Морозова Е.В.. тел. 227-44-43

Дополнительную информацию можно получить по тел. 227-44-42 (Шмидт Сергей Брунович).

Срок заключения муниципального контракта: не позднее 10 дней со дня подписания протокола.

Котировочная заявка

на участие в размещении муниципального заказа

на ___________________________________________________________

(предмет  запроса котировок)

| 1. | Наименование юридического лица, (ФИО для ИП) участника размещения заказа | Полное наименование |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Краткое наименование |  |
| 2. | Основные реквизиты участника размещения заказа | 2.1. Форма собственности |  |
|  |  | 2.2. Организационно-правовая форма |  |
|  |  | 2.3. ИНН |  |
|  |  | 2.4. Код по ОКОНХ |  |
|  |  | 2.5 Код по ОКПО |  |
|  |  | 2.6 Банковские реквизиты |  |
| 3. | Адрес участника размещения заказа | 3.1. Место нахождения (место регистрации) |  |
|  |  | 3.2. Почтовый адрес |  |
|  |  | 3.3. Адрес эл. почты |  |
| 4. | Руководитель | 4.1. Ф. И. О. |  |
|  |  | 4.2. Должность |  |
|  |  | 4.3. Телефон |  |
|  |  | 4.4. Факс |  |
| 5. | Характеристика продукции | параметры и характеристики продукции (товаров, работ, услуг) |  |
| 6. | Сроки и условия оплаты |  |  |
| 7. | Количество, штук |  |  |
| 8. | Срок поставки продукции |  |  |
| 9. | Место поставки продукции |  |  |
| 10. | Срок заключения муниципального контракта | в течение 14 дней со дня подписания протокола |  |
| 11. | Предлагаемая цена муниципального контракта, рублей, с учетом НДС, затрат на доставку, погрузо-разгрузочных работ и прочих накладных расходов. |  |  |

Руководитель предприятия     ___________________________ Ф И О

МП                      __________дата