Извещение о размещении муниципального заказа путем

запроса котировок на капитальный ремонт централизованной системы снабжения газами (кислород) операционного блока 3-го хирургического корпуса МУЗ «Городская клиническая больница №34»

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице департамента по социальной политике мэрии извещает о проведении запроса котировок на капитальный ремонт централизованной системы снабжения газами (кислород) операционного блока 3-го хирургического корпуса МУЗ «Городская клиническая больница №34».

E-mail: IGlazunova@admnsk.ru.

# Запрос котировок проводится для нужд: МУЗ «Городская клиническая больница № 34».

Источник финансирования: бюджет г. Новосибирска на 2007 год.

Характеристика и объем выполняемых работ:

| пп | Наименование работ и затрат | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трубопроводы из медных труб на условное давление до 2,5 МПа. Диаметр труб наружный, мм: 8 | 100 м | 0,5 |
| 2 | Трубопроводы из медных труб на условное давление до 2,5 Мпа. Диаметр труб наружный, мм: 12 | 100 м | 0,54 |
| 3 | Труба медная ГОСТ 617-90 8 мм*1 мм | м | 50 |
| 4 | Труба медная ГОСТ 617-90 12 мм*1 мм | м | 54 |
| 5 | Протравка и промывка, труб различными реактивами за 2 | 100 м | 1,04 |
| 6 | Моющее средство (раствор) | л | 12,576 |
| 7 | Промывка без дезинфекции трубопроводов | 1 КМ трубопровода | 0,104 |
| 8 | Монтаж арматуры трубопроводной, 100 | 100 шт | 1,04 |
| 9 | Фитинги (тройники, отводы) | Шт. | 104 |
| 10 | Вентиль магистральный | Шт. | 1 |
| 11 | Вентиль кислородный медицинский 12 мм | м | 1 |
| 12 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 51 см | 100 шт. | 0,08 |
| 13 | Уплотнение штуцеров шнуровым асбестом: на силикатной замазке | 1 шт. | 8 |
| 14 | Очистка поверхностей щетками | 1 м2 очищаемой поверхности | 0,32 |
| 15 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: бензином | 100 м2 обезжириваемой поверхности | 0,0032 |
| 16 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-059 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |
| 17 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХВ-785 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0032 |
| 18 | Трубопроводы из водогазопроводных труб. Диаметр условного прохода, мм: 15- 25 | 100м | 0,04 |
| 19 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 4 |
| 20 | Присоединение трубопроводов условным давлением до 2,5 Мпа к действующей магистрали. Диаметр наружный присоединяемой трубы, мм: 57 | 1 присоединение | 1 |
| 21 | Короб по стенам и потолкам, длина, м: 2,100 | 100 м | 1,03 |
| 22 | Кабель-канал | м | 103 |
| 23 | Блок арматурный. | Шт. | 10 |
| 24 | Система клапанная одиночная (кислород) | Шт. | 10 |
| 25 | Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000*800 мм, устанавливаемый на: стене | Шт. | 1 |
| 26 | Коробка поэтажная (кислород) | Шт. | 1 |
| 27 | Выполнение рабочего проекта |  |  |

Участник может представить в составе котировочной заявки копию лицензии на соответствующие виды работ.

Место проведения работ: г. Новосибирск, ул. Титова, 18, Ленинский район, операционный блок 3-го хирургического корпуса.

Срок и условия выполнения работ:

В течение 30 рабочих дней с момента заключения муниципального контракта.

Максимальная цена муниципального контракта: 250000,0 рублей.

Цена, указанная в котировочной заявке, включает НДС затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы, затраты на приобретение комплектующих и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока действия муниципального контракта.

Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, кабинет № 42/2, 2 этаж, с 15:00 часов «13» апреля 2007 до 15:00 часов «18» апреля 2007.

Срок и условия оплаты:

Оплата за выполненные работы производится денежными средствами на основании заключенного контракта с отсрочкой платежа не менее 30 дней с момента выполнения работ.

Стоимость выполняемых работ изменению в большую сторону не подлежит на протяжении всего срока действия муниципального контракта.

Срок передачи победителю в проведении запроса котировок муниципального контракта: в течение двух дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием котировочных заявок:

Глазунова Ирина Витальевна, тел. 222-79-64.

Срок заключения муниципального контракта: в течение 14 дней со дня подписания протокола.

Котировочная заявка

на участие в размещении муниципального заказа

на ___________________________________________________________

(предмет  запроса котировок)

| 1. | Наименование юридического лица, (ФИО для ИП) участника размещения заказа | Полное наименование |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Краткое наименование |  |
| 2. | Основные реквизиты участника размещения заказа | 2.1. Форма собственности |  |
|  |  | 2.2. Организационно-правовая форма |  |
|  |  | 2.3. ИНН |  |
|  |  | 2.4. Код по ОКОНХ |  |
|  |  | 2.5 Код по ОКПО |  |
|  |  | 2.6 Банковские реквизиты |  |
| 3. | Адрес участника размещения заказа | 3.1. Место нахождения (место регистрации) |  |
|  |  | 3.2. Почтовый адрес |  |
|  |  | 3.3. Адрес эл. почты |  |
| 4. | Руководитель | 4.1. Ф. И. О. |  |
|  |  | 4.2. Должность |  |
|  |  | 4.3. Телефон |  |
|  |  | 4.4. Факс |  |
| 5. | Характеристика и объем выполняемых работ | параметры и характеристики выполняемых работ (сметный расчет) |
| 6. | Сроки и условия оплаты |  |
| 7. | Срок выполнения работ |  |
| 8. | Место выполнения работ |  |
| 9. | Срок заключения муниципального контракта | в течение 14 дней со дня подписания протокола |
| 10. | Предлагаемая цена муниципального контракта, рублей, с учетом НДС и прочие накладные расходы |  |

Руководитель предприятия     ___________________________ Ф И О

МП                                               __________дата