ИЗВЕЩЕНИЕ

о размещении муниципального заказа путем

запроса котировок на право заключения муниципального контракта на частичный капремонт в помещениях МУ ТЦСО Первомайского района

по адресу: Пихтовая, 2а.

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице Администрации Первомайского района, расположенной по адресу: 630046,                                г. Новосибирск, ул. Физкультурная, 7 извещает о проведении запроса котировок  на частичный капремонт системы отопления, холодного и горячего водоснабжения в структурных подразделениях МУ ТЦСО Первомайского района по адресу: Пихтовая, 2а.

Запрос котировок проводится для нужд:  МУ «Территориальный центр социального обслуживания» Первомайского района

Источник финансирования: бюджет г. Новосибирска на 2007 г.

Характеристика работ: подробное описание работ на частичный капремонт системы отопления, холодного и горячего водоснабжения в ОДП «Рябинушка» и СРОН «Калинка» по адресу: Пихтовая, 2а представлено в техническом задании (Приложение 1)

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официального сайта: www.novo-sibirsk.ru.

Производство работ: г. Новосибирск ул. Пихтовая, 2а

Срок и условия выполнения работ: со дня подписания муниципального контракта до 01.09.2007 г., согласно графика производства работ (Приложение 2).

Выполнение работ осуществляется в соответствии с существующими строительными нормами и правилами и СанПин 2.4.1201-03.

Максимальная цена муниципального контракта: 232100 рублей (двести тридцать две тысячи сто рублей)

(Цена, указанная в  котировочной заявке, включает НДС, затраты на доставку, погрузочно-разгрузочные работы  и прочие накладные расходы, и остается неизменной в течение всего срока выполнения работ).

Место и порядок представления конкурсной документации: г. Новосибирск,  ул. Физкультурная, 7, каб. № 104 с 9-00 часов со дня опубликования извещения о проведении запроса котировок до 17-00 часов 23 апреля 2007 года.

Срок и условия оплаты: форма оплаты – безналичная, в пределах бюджетных ассигнований, порядок оплаты – авансирование работ в размере 30 % от стоимости работ, окончательный расчет будет производиться до 31.12.2007 г. по актам выполненных работ (ф. КС-2, КС-3) подписанных сторонами на основании заключенного контракта путем перечисление денежных средств на расчетный счет подрядчика.

Ответственное лицо, уполномоченное за прием котировочных заявок: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа - Мохнач Людмила Анатольевна, тел. 337-53-59

Контактные лица заказчика:	Мухин Сергей Петрович, тел. 338-28-23;

Захаров Алексей Юрьевич, тел. 338-30-81

Место, дата и время проведения котировочного заседания, рассмотрения и оценки  котировочных заявок: г. Новосибирск,  ул. Физкультурная, 7, каб. № 112 в            9-40  24 апреля 2007 г.

Срок передачи протокола победителю в проведении запроса котировок муниципального контракта: в течение двух дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Срок заключения муниципального контракта: в течение 10 дней со дня подписания протокола.

Директор ТЦСО							С.П. Мухин

Приложение № 1 к извещению

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на частичный капремонт системы отопления, холодного и горячего водоснабжения	в  ОДП «Рябинушка» и СРОН «Калинка»

по адресу: ул. Пихтовая, 2а

| № п. | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 25 см (подвал и чердак) | шт. | 11 |
| 2 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм | сальник | 13 |
| 3 | Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов стенах и перегородках отштукатуренных | отверстие | 11 |
| 4 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 80 мм | м | 30 |
| 5 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 20 мм | м | 30 |
| 6 | Замена трубопроводов отопления, холодного и горячего водоснабжения из стальных труб на трубопроводы из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе отопления диаметром до 20 мм | м | 110 |
| 7 | Демонтаж радиаторов весом до 80 кг. | шт. | 66 |
| 8 | Перегруппировка с отсоединением и обратным присоединением одной секции при весе радиатора до 80 кг. | радиатор | 56 |
| 9 | Прочистка и промывка отопительных приборов: радиаторов весом до 80 кг. внутри здания | прибор | 56 |
| 10 | Слив и наполнение водой системы отопления (без осмотра системы) | м³ объем здания | 5400 |
| 11 | Осмотр отремонтированных приборов отопления при наполнении системы водой | прибор | 56 |
| 12 | Проверка на подогрев отопительных приборов с регулировкой | прибор | 66 |
| 13 | Смена пробко-спускных кранов (по 1 на стояк) | шт. | 30 |
| 14 | Установка кранов воздушных | комплект | 30 |
| 15 | Установка радиаторов чугунных | кВт | 16 |
| 16 | Установка вентилей, задвижек, запоров, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | шт. | 20 |
| 17 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 80 мм | 1 врезка | 1 |

Директор ТЦСО										С.П. Мухин

Приложение № 2 к извещению

ГРАФИК

на частичный капремонт системы отопления, холодного и горячего водоснабжения	в  ОДП «Рябинушка» и СРОН «Калинка»

по адресу: ул. Пихтовая, 2а

| № п. | Наименование работ | VI | VII | VIII |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 25 см (подвал и чердак) | * |  |  |
| 2 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм | * |  |  |
| 3 | Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов стенах и перегородках отштукатуренных | * |  |  |
| 4 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 80 мм |  | * |  |
| 5 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 20 мм |  | * |  |
| 6 | Замена трубопроводов отопления, холодного и горячего водоснабжения из стальных труб на трубопроводы из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе отопления диаметром до 20 мм |  | * | * |
| 7 | Демонтаж радиаторов весом до 80 кг. | * | * |  |
| 8 | Перегруппировка с отсоединением и обратным присоединением одной секции при весе радиатора до 80 кг. | * | * | * |
| 9 | Прочистка и промывка отопительных приборов: радиаторов весом до 80 кг. внутри здания |  | * | * |
| 10 | Слив и наполнение водой системы отопления (без осмотра системы) |  |  | * |
| 11 | Осмотр отремонтированных приборов отопления при наполнении системы водой |  |  | * |
| 12 | Проверка на подогрев отопительных приборов с регулировкой |  |  | * |
| 13 | Смена пробко-спускных кранов (по 1 на стояк) |  | * | * |
| 14 | Установка кранов воздушных |  | * | * |
| 15 | Установка радиаторов чугунных |  | * | * |
| 16 | Установка вентилей, задвижек, запоров, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм |  | * | * |
| 17 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 80 мм |  | * | * |

Приложение № 3 к извещению

Котировочная заявка

на участие в размещении муниципального заказа

на _____________________________________________________________________________

(предмет заказа котировок)

| 1 | Наименование юридического лица, (ФИО для ИП) участника размещения заказа | 1.1. Полное наименование |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.2.Краткое наименование |  |
| 2 | Основные реквизиты участника размещения заказа | 2.1. Форма собственности |  |
|  |  | 2.2. Организационно-правовая форма |  |
|  |  | 2.3. ИНН |  |
|  |  | 2.4. Код по ОКОНХ |  |
|  |  | 2.5. Код по ОКПО |  |
|  |  | 2.6. Банковские реквизиты |  |
| 3 | Адрес участника размещения заказа | 3.1. Место нахождения (место регистрации) |  |
|  |  | 3.2. Почтовый адрес |  |
|  |  | 3.3. Адрес эл. почты |  |
| 4 | Руководитель | 4.1. Ф.И.О. |  |
|  |  | 4.2. Должность |  |
|  |  | 4.3. Телефон |  |
|  |  | 4.4. Факс |  |
| 5 | Характеристика продукции | параметры и характеристики продукции (товаров, работ, услуг) |
| 6 | Сроки и условия оплаты |  |
| 7 | Количество, штук |  |
| 8 | Срок поставки продукции |  |
| 9 | Место поставки продукции |  |
| 10 | Срок заключения муниципального контракта | не позднее 20 дней со дня подписания протокола |
| 11 | Цена за 1 ед. продукции с учетом НДС, затрат на доставку, погрузо-разгрузочные работы, прочие накладные расходы и обязательных платежей, рублей |  |
| 12 | Предлагаемая цена муниципального контракта, рублей |  |

Руководитель предприятия ___________________________________________ Ф.И.О.

М.П.

_________ дата