Извещение о размещении муниципального заказа путем запроса котировок на  текущий ремонт спальных корпусов №1, №2 ДСОЛКД «Тимуровец»

# Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице  департамента образования, культуры, спорта и молодежной политики извещает о проведении запроса котировок на текущий ремонт спальных корпусов №1, №2 МОУ ДОД ГООЦ «Тимуровец»

# Запрос котировок проводится для нужд __МОУ ДОД ГООЦ «Тимуровец»

Источник финансирования: __бюджет города_____________________

Характеристика работ: дефектная  ведомость (приложение №1)_____

Доставка продукции: НСО  Искитимский  р-он с. Морозово,ул.Тимуровская

Срок и условия выполнения работ (товаров, выполнения работ, оказания услуг): ____до___15 февраля 2007г.

Максимальная цена муниципального контракта:  242 151-12рублей.

Цена, указанная в котировочной заявке, включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока поставки.

Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: г. Новосибирск, Красный проспект, 34 , кабинет  № 420б с момента размещения на сайте до 17-00 часов «06» февраля 2007г. Заявки подаются в конвертах в запечатанном виде.

Срок и условия оплаты: _ на основании акта выполненных работ

Срок передачи победителю в проведении запроса котировок муниципального контракта: в течение двух дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием котировочных заявок: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа Морозова Е.В. , тел. 2274443.

Срок заключения муниципального контракта: не позднее 20 дней со дня подписания протокола

Приложение 1

Котировочная заявка

на участие в размещении муниципального заказа

на ___________________________________________________________

(предмет  запроса котировок)

| 1. | Наименование юридического лица, (ФИО для ИП) участника размещения заказа | Полное наименование |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Краткое наименование |  |
| 2. | Основные реквизиты участника размещения заказа | 2.1. Форма собственности |  |
|  |  | 2.2. Организационно-правовая форма |  |
|  |  | 2.3. ИНН |  |
|  |  | 2.4. Код по ОКОНХ |  |
|  |  | 2.5 Код по ОКПО |  |
|  |  | 2.6 Банковские реквизиты |  |
| 3. | Адрес участника размещения заказа | 3.1. Место нахождения (место регистрации) |  |
|  |  | 3.2. Почтовый адрес |  |
|  |  | 3.3. Адрес эл. почты |  |
| 4. | Руководитель | 4.1. Ф. И. О. |  |
|  |  | 4.2. Должность |  |
|  |  | 4.3. Телефон |  |
|  |  | 4.4. Факс |  |
| 5. | Характеристика продукции | параметры и характеристики продукции (товаров, работ, услуг) |
| 6. | Сроки и условия оплаты |  |
| 7. | Количество, штук |  |
| 8. | Срок поставки продукции |  |
| 9. | Место поставки продукции |  |
| 10. | Срок заключения муниципального контракта | не позднее 20 дней со дня подписания протокола |
| 11. | Цена за 1 ед. продукции с учетом НДС, затрат на доставку, погрузо-разгрузочные работы, прочие накладные расходы и обязательных платежей, рублей |  |
| 12. | Предлагаемая цена муниципального контракта, рублей |  |

Руководитель предприятия     ___________________________ Ф И О

МП                      __________дата

|  |  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № | Приложение 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01-02-09 Текущий ремонт Корпусов № 1 и №2 с инд 5,47 |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Корпус № 1, два подъезда, столовая |  |
| 1 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 0,5 |  |
| 2 | Смена обоев: улучшенных | 100 м2 оклеенной поверхности | 2,38 |  |
| 3 | Перетирка штукатурки: внутренних помещений | 100 м2 перетертой поверхности | 0,44 |  |
| 4 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных оконных откосов за два раза с расчисткой старой краски: более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,6 |  |
| 5 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных плинтусов за два раза с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,47 |  |
| 6 | Очистка вручную поверхности от старой краски | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,77 |  |
| 7 | шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,63 |  |
| 8 | Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,63 |  |
| 9 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,14 |  |
| 10 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,29 |  |
| 11 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,49 |  |
| Раздел 2. Корпус №2 |  |
| 12 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 0,93 |  |
| 13 | Смена обоев: улучшенных | 100 м2 оклеенной поверхности | 3,13 |  |
| 14 | шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,14 |  |
| 15 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,64 |  |
| 16 | Окрашивание поверхностей стен водоэмульсионными составами: ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,64 |  |
| 17 | Перетирка штукатурки: внутренних помещений | 100 м2 перетертой поверхности | 0,87 |  |
| 18 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных оконных откосов за два раза с расчисткой старой краски: более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,89 |  |
| 19 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,9 |  |
| 20 | Очистка вручную поверхности от старой краски | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,9 |  |
| 21 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен веранд за два раза с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,96 |  |
| 22 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных плинтусов за два раза с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,623 |  |
| 23 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,66 |  |
| 24 | Вычищение старых швов | 1 м2 разделываемой поверхности | 4 |  |
| 25 | Разделка швов облицовки замазкой | 1 м2 разделываемой поверхности | 4 |  |
| 26 | Смесь сухая разных цветов для заделки швов | т | 0,00155 |  |
| 27 | Заделка выбоин в полах цементных площадью до: 0,25 м2 | 100 мест | 0,25 |  |
| 28 | Ремонт покрытий из плиток поливинилхлоридных размером: 300х300 мм | 100 плиток | 1,5 |  |
| Раздел 3. Разные работы |  |
| 29 | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т мусора | 0,015 |  |
| 30 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 1,5 |  |
| 31 | Мусор строительный с погрузкой вручную: разгрузка | тонна | 1,5 |  |
| 32 | Перевозка строительного мусора на расстояние до 1 км | т | 1,5 |  |
| Раздел 4. Крыльца |  |
| 33 | Кладка стен кирпичных наружных простых: при высоте этажа до 4м | 1 м3 кладки | 3,53 |  |
| 34 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0,025 |  |
| 35 | Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой: до 1,0 т | 1 т конструкций | 0,16 |  |
| 36 | Монтаж вертикальных связей в виде ферм для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м | 1 т конструкций | 0,215 |  |
| 37 | Монтаж кровельного покрытия из: профилированного листа при высоте здания до 25 м | 100 м2 покрытия | 0,265 |  |
| 38 | Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню: стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,072 |  |
| 39 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,18 |  |
| 40 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,18 |  |
| 41 | Окраска штукатурки кирпичной кладки суриком: за 2 раза | 100 м2 | 0,034 |  |
| 42 | Улучшенная окраска масляными составами кирпичных стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,13 |  |
| 43 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,0078 |  |
| 44 | Устройство оснований городских проездов толщиной слоя 16 см-отмостка | 1000 м2 основания |  |  |
| 45 | Окраска стяжки суриком: за 2 раза | 100 м2 | 0,077 |  |
| 46 | Устройство покрытий из тротуарных плит прии количестве плит на 1 м2: до 4 шт | 100 м2 покрытия | 0,005 |  |
| 47 | Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 20 мм | м2 | 0,5 |  |
| 48 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,02 |  |
| Раздел 5. Наружные отделочные работы |  |
| 49 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски до 35 % с лестниц-откосы | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,061 |  |
| 50 | Окраска силикатными красками за 2 раза фасадов по штукатурке с земли и лесов-цоколь суриком | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,09 |  |
| 51 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,022 |  |
| Раздел 6. Корпус №2 полы и перегородки |  |
| 52 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,301 |  |
| 53 | Устройство покрытий из линолеума на клее бустилат | 100 м2 покрытия | 0,87 |  |
| 54 | Устройство плинтусов деревянных | 100 м плинтусов | 0,301 |  |
| 55 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву полов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,03 |  |
| 56 | Установка и крепление порогов металлических | 100 м | 0,3 |  |
| 57 | Порог металлический | мп | 30 |  |
| 58 | Перестановка филенчатых перегородок | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,27 |  |
| 59 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0,87 |  |
| Раздел 7. Облицовка стен плитами ГВЛ |  |
| 60 | Оклейка тканями: стен-лента серпянка | 100 м2 отделываемой поверхности | 0,04 |  |
| 61 | Шпатлевка стен-швов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,04 |  |
| 62 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,3 |  |
| 63 | Очистка поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,3 |  |
| 64 | Шпатлевка стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,3 |  |
| 65 | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,3 |  |
| 66 | Облицовка стен плитами ГКЛ в один слой без изоляции | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 0,3 |  |
| Раздел 8. Устройство входа |  |
| 67 | Устройство подстилающих слоев песчаных | 1 м3 подстилающего слоя | 1,1 |  |
| 68 | Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм | 100 м2 покрытия | 0,101 |  |
| 69 | Устройство покрытий бетонных на каждые 5 мм изменения толщины | 100 м2 покрытия | 0,101 |  |
| 70 | Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,25 м2 | 100 мест | 0,05 |  |
| Раздел 9. Внутренние отделочные работы |  |
| 71 | Очистка дверей от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,04 |  |
| 72 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,053 |  |
| 73 | Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности: за 2 раза заполнений проемов дверных | 100 м2 окрашиваемой поверхности или покрытия | 0,04 |  |
| 74 | Вычищение старых швов | 1 м2 разделываемой поверхности | 51 |  |
| 75 | Разделка швов облицовки замазкой | 1 м2 разделываемой поверхности | 51 |  |
| 76 | Смесь сухая разных цветов для заделки швов водостойкая | т | 0,016 |  |
| 77 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 35 %- откосы | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,132 |  |
| 78 | Очистка поверхности балки и потолка от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,078 |  |
| 79 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков | 100 м2 поверхности | 0,078 |  |
| 80 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,078 |  |
| 81 | Окраска поручней лаком | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,035 |  |
| 82 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски: до 35 % К=2,5 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,429 |  |