Извещение о размещении муниципального заказа путем запроса котировок на  приобретение аппарата ИВЛ РО 6-04, модель 33.575

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице  администрации Дзержинского района, расположенной по адресу 630015, г. Новосибирск, пр.Дзержинского,16 извещает о проведении запроса котировок на приобретение аппарата ИВЛ РО 6-04, модель 33.575

# Запрос котировок проводится для нужд: МУЗ «Городская клиническая больница № 12»

Источник финансирования: городской бюджет

Характеристика аппарата: Аппарат ИВЛ 6-04 обеспечивает:  Управляемую ИВЛ с пассивным выдохом, в том числе с положительным давлением конца выдоха. Самостоятельное дыхание пациента через аппарат, в том числе под повышенным давлением. Управляемую вентиляцию вручную с помощью мешка или меха. Аварийную световую и звуковую сигнализацию разгерметизации дыхательного контура, отключение питания, снижения давления в линии питания кислородом ниже 2 кгс/см, увеличение вдоха свыше 6 с. Автоматическое переключение в противоположную фазу при увеличении вдоха или выдоха до 10+2 с. Сохранение значений ранее установленных параметров на время до 1 мин.

Самотестирование.

1. Основные параметры:

- диапазон регулирования минутной вентиляции (от 2 до 25 л/мм);

- диапазон регулирования дыхательного объема (от 0,2 до 1,2 л);

- отношение продолжительности вдоха и выдоха (1:2);

- диапазон регулирования давления конца выдоха (от 30 до 250 мм вод ст);

- сопротивление самостоятельному дыханию (не более 15 мм вод ст);

-Питание аппарата от сети: (напряжение –220В, частота-50 Гц).

2. Наркозный блок обеспечивает:

- ингаляционный наркоз по реверсивному и нереверсивному дыхательному контуру;

- точное дозирование кислорода, закиси азота, фторотана;

- дозировка паров жидких анастетиков;

- фторотан (0-4,5% объем.);

- эфир (0-15,5 объем.);

- дозировка газов (кислород - 0,2-10 л/мин; закись азота – 1-10 л/мин; максимальный расход кислорода при экстренной подаче – 45-75 л/мин.);

3. Газоанализатор кислорода обеспечивает:

- непрерывное измерение концентрации кислорода во вдыхаемой газовой смеси;

-сигнализацию о выходе концентрации за пределы установленных границ;

- калибровку датчика по кислороду или атмосферному воздуху.

Место поставки оборудования: г. Новосибирск, ул. Трикотажная 49/ 1

Срок и условия поставки:  II  – квартал 2007 года

Максимальная цена муниципального контракта: 250 тысяч рублей.

Цена, указанная в котировочной заявке, включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока.

Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: г. Новосибирск, пр.Дзержинского,16 , кабинет  № 236 со дня опубликования на официальном сайте  до17-00       часов  «25 »    апреля      2007 .

Место, дата, время рассмотрения и проведения итогов конкурса:

г. Новосибирск, пр. Дзержинского,16 кабинет № 215          в     09-00    часов « 26 » марта           2007года.

Срок и условия оплаты: после поставки аппарата на  основании счета фактуры, с  отсрочкой платежа до 90 дней.

Срок передачи победителю в проведении запроса котировок муниципального контракта: в течение двух дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием котировочных заявок: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа Шандакова Г.А. тел. 279-17-29

Срок заключения муниципального контракта: в течение 10 дней со дня подписания протокола.

Котировочная заявка

на участие в размещении муниципального заказа

_______________________________________

(предмет  запроса котировок)

| 1. | Наименование юридического лица, (ФИО для ИП) участника размещения заказа | Полное наименование |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Краткое наименование |  |
| 2. | Основные реквизиты участника размещения заказа | 2.1. Форма собственности |  |
|  |  | 2.2. Организационно-правовая форма |  |
|  |  | 2.3. ИНН/КПП |  |
|  |  | 2.4. Код по ОКОНХ |  |
|  |  | 2.5 Код по ОКПО |  |
|  |  | 2.6 Банковские реквизиты |  |
| 3. | Адрес участника размещения заказа | 3.1. Место нахождения (место регистрации) |  |
|  |  | 3.2. Почтовый адрес |  |
|  |  | 3.3. Адрес эл. почты |  |
| 4. | Руководитель | 4.1. Ф. И. О. |  |
|  |  | 4.2. Должность |  |
|  |  | 4.3. Телефон |  |
|  |  | 4.4. Факс |  |
| 5. | Характеристика продукции | параметры и характеристики продукции (товаров, работ, услуг) |
| 6. | Сроки и условия оплаты |  |
| 7. | Количество, штук |  |
| 8. | Срок поставки продукции |  |
| 9. | Место поставки продукции |  |
| 10. | Срок заключения муниципального контракта |  |
| 11. | Цена за 1 ед. продукции с учетом НДС, затрат на доставку, погрузо-разгрузочные работы, прочие накладные расходы и обязательных платежей, рублей |  |
| 12. | Предлагаемая цена муниципального контракта, рублей |  |

Руководитель предприятия     ___________________________ Ф И О

МП                                                                  _______дата