Извещение о размещении муниципального заказа путем запроса

котировок на  сан.технические работы

МОУ СОШ  №140 Первомайского района

Мэрия, в лице администрации Первомайского района, расположенная по адресу 630046 г. Новосибирск ул. Физкультурная,7 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении запроса котировок на сан.технические работы в  МОУ СОШ №140  (ул.Физкультурная,16а).

# Запрос котировок проводится для нужд: МОУ СОШ №140.

Источник финансирования: бюджет г.Новосибирска на 2007г.             Характеристика работ: в соответствии с дефектной ведомостью (Приложение №1).

Место выполнения работ по адресу: г. Новосибирск  ул. Физкультурная,16а).

Срок и условия выполнения работ: до 20.06.2007г.

Максимальная цена муниципального контракта: 150,0 тысяч рублей.

Цена, указанная в котировочной заявке, включает НДС, затраты на доставку, погрузочно-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока выполнения работ.

Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: г. Новосибирск ул.Физкультурная,7 каб.104 с 9.00 часов 24.04. 2007г.  и до 17 часов 02.05.2007г. Заявки подаются в конвертах в запечатанном виде.

Дата проведения котировочного заседания г.Новосибирск,ул.Физкультурная,7 кабинет 112     9.10 часов 03.05.2007г.

Срок и условия оплаты: после фактического выполнения работ и подписания акта выполненных работ, в пределах ассигнований.

Срок передачи победителю в проведении запроса котировок муниципального контракта: в течение двух дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

# Ответственное лицо, уполномоченное на прием котировочных заявок:

Секретарь комиссии по размещению муниципального заказа Мохнач Л.А. тел: 337-53-59.

По техническим  вопросам обращаться в МУ «ХЭС» отдела образования к  Гайденко Т.И.          тел: 337-01-94

Срок заключения муниципального контракта: в течение 10-ти дней со дня подписания протокола.

Начальник отдела образования                                        Н.А.Кравчук

администрации Первомайского

района

| УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дефектная ведомость |  |
|  | МОУ СОШ № 140 |  |  |  |  |
|  | Сан. тех. работы |  |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание | Примеч.№2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 32 мм | 100 м трубопроводов | 1,86 |  |
| 2 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 32 мм | 100 м трубопровода | 1,86 |  |
| 3 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм | 1 шт | 4 |  |
| 4 | Стоимость кранов шаровых стальных NAVAL д.50 | шт | 4 |  |
| 5 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 40 мм | 1 шт | 1 |  |
| 6 | Стоимость кранов шаровых стальных NAVAL д.40 | шт | 1 |  |
| 7 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром 80 мм | 1 шт | 1 |  |
| 8 | Стоимость кранов шаровых стальных NAVAL д.80 | шт | 1 |  |
| 9 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром 100 мм | 1 шт | 1 |  |
| 10 | Стоимость кранов шаровых стальных NAVAL д.100 | шт | 1 |  |
| 11 | Заслонка дорссельная, диаметр мм: 500,400 (прим) | шт. | 5 |  |
| 12 | Заслонка дроссельная диаметр, мм: 800 (прим) | шт. | 1 |  |
| 13 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 40 мм | 1 врезка | 1 |  |
| 14 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм | 1 врезка | 4 |  |
| 15 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 80 мм | 1 врезка | 1 |  |
| 16 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 32 мм | 1 врезка | 1 |  |
| 17 | Установка термометров в оправе прямых и угловых | 1 комплект | 6 |  |
| 18 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 40 мм (врезка под термометр) | 1 врезка | 2 |  |
| 19 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм (врезка под термометр) | 1 врезка | 2 |  |
| 20 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 80 мм (врезка под термометр) | 1 врезка | 1 |  |
| 21 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 32 мм (врезка под термометр) | 1 врезка | 1 |  |
|  | Начальник отдела образования |  |  | Н.А.Кравчук |  |

Котировочная заявка

на участие в размещении муниципального заказа

на ___________________________________________________________

(предмет  запроса котировок)

| 1. | Наименование юридического лица, (ФИО для ИП) участника размещения заказа | Полное Наименование |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Краткое Наименование |  |
| 2. | Основные реквизиты участника размещения заказа | 2.1. Форма Собственности |  |
|  |  | 2.2. Организационно-правовая форма |  |
|  |  | 2.3. ИНН |  |
|  |  | 2.4. Код по ОКОНХ |  |
|  |  | 2.5 Код по ОКПО |  |
|  |  | 2.6 Банковские Реквизиты |  |
| 3. | Адрес участника размещения заказа | 3.1. Место нахождения (место регистрации) |  |
|  |  | 3.2. Почтовый адрес |  |
|  |  | 3.3. Адрес эл. почты |  |
| 4. | Руководитель | 4.1. Ф. И. О. |  |
|  |  | 4.2. Должность |  |
|  |  | 4.3. Телефон |  |
|  |  | 4.4. Факс |  |
| 5. | Характеристика работ | параметры и характеристики продукции (товаров, работ, услуг) |
| 6. | Сроки и условия оплаты |  |
| 7. | Количество, штук |  |
| 8. | Срок выполнения работ |  |
| 9. | Место выполнения работ |  |
| 10. | Срок заключения муниципального контракта | не позднее 20 дней со дня подписания протокола |
| 11. | Цена за 1 ед. продукции с учетом НДС, затрат на доставку, погрузо-разгрузочные работы, прочие накладные расходы и обязательных платежей, рублей |  |
| 12. | Предлагаемая цена муниципального контракта, рублей |  |

Руководитель предприятия     ___________________________ Ф И О

МП                      __________Дата