Извещение о размещении муниципального заказа путем запроса

котировок на замену теплотрассы

МОУ СОШ №146 Первомайского района

Мэрия, в лице администрации Первомайского района, расположенная по адресу 630046 г. Новосибирск ул. Физкультурная,7 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении запроса котировок на замену теплотрассы  МОУ СОШ №146

(ул.Аксенова,54).

# Запрос котировок проводится для нужд:  МОУ СОШ №146.

Источник финансирования:  бюджет г.Новосибирска на 2007г.                    Характеристика работ: в соответствии с дефектной ведомостью (Приложение №1).

Место выполнения работ по адресу: г.Новосибирск   ул.Аксенова,54.

Срок и условия выполнения работ: до 10.06.2007г.

Максимальная цена муниципального контракта: 140,0 тысяч рублей.

Цена, указанная в котировочной заявке, включает НДС, затраты на доставку, погрузочно-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока выполнения работ.

Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: г. Новосибирск ул.Физкультурная,7 каб.104 с 9.00 часов 26.04. 2007г.  и до 17 часов 04.05.2007г. Заявки подаются в конвертах в запечатанном виде.

Дата проведения котировочного заседания г.Новосибирск,ул.Физкультурная,7 кабинет 112  в 11.20 часов 07.05.2007г.

Срок и условия оплаты: после фактического выполнения работ и подписания акта выполненных работ, в пределах ассигнований.

Срок передачи победителю в проведении запроса котировок муниципального контракта: в течение двух дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

# Ответственное лицо, уполномоченное на прием котировочных заявок:

Секретарь комиссии по размещению муниципального заказа Мохнач Л.А. тел: 337-53-59.

По техническим  вопросам обращаться в МУ «ХЭС» отдела образования к  Гайденко Т.И.          тел: 337-01-94

Срок заключения муниципального контракта: в течение 10-ти дней со дня подписания протокола.

Начальник отдела образования                                        Н.А.Кравчук

администрации Первомайского

района

| УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дефектная ведомость |  |  |
|  | МОУ СОШ № 146 |  |  |  |  |
|  | Ремонт теплотрассы |  |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Разработка грунта внутри здания в: котлованах глубиной до 3 м площадью до 10 м2 | 100 м3 грунта | 0,013 |  |  |
| 2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 76 мм | 100 м трубопроводов | 1 |  |  |
| 3 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопроводов | 0,5 |  |  |
| 4 | Прокладка трубопроводов в каналах и надземная при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115 гр.С, диаметр труб: 76мм | 1 км трубопровода | 0,1 |  |  |
| 5 | Прокладка трубопроводов в каналах и надземная при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115 гр.С, диаметр труб: 50 мм | 1 км трубопровода | 0,05 |  |  |
| 6 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм | 1 врезка | 3 |  |  |
| 7 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 76 мм | 1 врезка | 3 |  |  |
| 8 | Опоры неподвижные из горячекатанных профилей для трубопроводов | т | 0,1 |  |  |
| 9 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,18 |  |  |
| 10 | Окраска по металлу за 1 раз металлическим порошком | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,18 |  |  |
| 11 | Разборка т/изоляции | 1 м3 изоляции | 1,77 |  |  |
| 12 | Изоляция трубопроводов изделиями из минеральной ваты на синтетическом связующем | 1 м3 изоляции | 1,77 |  |  |
| 13 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклотканью | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0,6 |  |  |
| 14 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0,6 |  |  |
| 15 | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 260х260 мм | 100 шт. | 0,02 |  |  |
|  |  | Начальник РОО |  | Н.А.Кравчук |  |

Котировочная заявка

на участие в размещении муниципального заказа

на ___________________________________________________________

(предмет  запроса котировок)

| 1. | Наименование юридического лица, (ФИО для ИП) участника размещения заказа | Полное Наименование |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Краткое Наименование |  |
| 2. | Основные реквизиты участника размещения заказа | 2.1. Форма Собственности |  |
|  |  | 2.2. Организационно-правовая форма |  |
|  |  | 2.3. ИНН |  |
|  |  | 2.4. Код по ОКОНХ |  |
|  |  | 2.5 Код по ОКПО |  |
|  |  | 2.6 Банковские Реквизиты |  |
| 3. | Адрес участника размещения заказа | 3.1. Место нахождения (место регистрации) |  |
|  |  | 3.2. Почтовый адрес |  |
|  |  | 3.3. Адрес эл. почты |  |
| 4. | Руководитель | 4.1. Ф. И. О. |  |
|  |  | 4.2. Должность |  |
|  |  | 4.3. Телефон |  |
|  |  | 4.4. Факс |  |
| 5. | Характеристика работ | параметры и характеристики продукции (товаров, работ, услуг) |
| 6. | Сроки и условия оплаты |  |
| 7. | Количество, штук |  |
| 8. | Срок выполнения работ |  |
| 9. | Место выполнения работ |  |
| 10. | Срок заключения муниципального контракта | не позднее 20 дней со дня подписания протокола |
| 11. | Цена за 1 ед. продукции с учетом НДС, затрат на доставку, погрузо-разгрузочные работы, прочие накладные расходы и обязательных платежей, рублей |  |
| 12. | Предлагаемая цена муниципального контракта, рублей |  |

Руководитель предприятия     ___________________________ Ф И О

МП                      __________дата