Извещение о размещении муниципального заказа путем запроса

котировок на завершение работы на монтаж автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре

МДОУ №55 Первомайского района

Мэрия, в лице администрации Первомайского района, расположенная по адресу 630046 г. Новосибирск ул. Физкультурная,7 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении запроса котировок на завершение работы на монтаж автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре МДОУ №55 (2 этап)

(ул.Первомайская,188а).

# Запрос котировок проводится для нужд:  МДОУ №55.

Источник финансирования:  бюджет г.Новосибирска на 2007г.                    Характеристика работ: в соответствии с дефектной ведомостью (Приложение №1).

Место выполнения работ по адресу:      г.Новосибирск

ул. Первомайская,188а.

Срок и условия выполнения работ: до 20.05.2007г.

Максимальная цена муниципального контракта: 163,0 тысячи рублей.

Цена, указанная в котировочной заявке, включает НДС, затраты на доставку, погрузочно-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока выполнения работ.

Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: г. Новосибирск ул.Физкультурная,7 каб.104 с 9.00 часов  26.04.2007г.  и до 17 часов 04.05.2007г. Заявки подаются в конвертах в запечатанном виде.

Дата проведения котировочного заседания г.Новосибирск,ул.Физкультурная,7 кабинет 112  в 11.30 часов 07.05.2007г.

Срок и условия оплаты: после фактического выполнения работ и подписания акта выполненных работ, в пределах ассигнований.

Срок передачи победителю в проведении запроса котировок муниципального контракта: в течение двух дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

# Ответственное лицо, уполномоченное на прием котировочных заявок:

Секретарь комиссии по размещению муниципального заказа Мохнач Л.А. тел: 337-53-59.

По техническим  вопросам обращаться в МУ «ХЭС» отдела образования к  Гайденко Т.И.          тел: 337-01-94

Срок заключения муниципального контракта: в течение 10-ти дней со дня подписания протокола.

Начальник отдела образования                                        Н.А.Кравчук

администрации Первомайского

района

|  | Дефектная ведомость |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объект: Помещения Центра развития ребенка-Детский сад №55 Искорка г. Новосибирск, ул.Первомайская , д.188а |
|  | Тип системы: Монтаж автоматической пожарной сигнализации, и системы оповещения (2 ЭТАП) |
|  | № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  |
|  |  |  |  |  | Всего |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Раздел 1. Монтажные работы |  |  |  |
|  | 1 | Извещатели ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт. | 60 | 60 |
|  | 2 | Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении | шт. | 8 | 8 |
|  | 3 | Оборудование радиотрансляционных узлов. Аппаратура настенная | шт. | 3 | 3 |
|  | 4 | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении | шт. | 10 | 10 |
|  | 5 | Табло сигнальное студийное или коридорное | шт. | 8 | 8 |
|  | 6 | Коробка кабельная соединительная или разветвительная | шт. | 18 | 18 |
|  | 7 | Прокладка кабеля и провода по стенам. Кабель, масса 1 м до 1 кг, по стене: кирпичной | 100 м кабеля | 4,84 | 4,84 |
|  | 8 | Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: кирпичным | 100 м | 1,45 | 1,45 |
|  | 9 | Короб по стенам и потолкам, длина, м 2 | 100 м | 1,56 | 1,56 |
|  | 10 | Провод в коробах, сечение, мм2, до 6 | 100 м | 1,56 | 1,56 |
|  | 11 | Рукав металлический, наружный диаметр, мм, до 48 | 100 м | 1,2 | 1,2 |
|  | 12 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6 | 100 м | 1,2 | 1,2 |
|  | Раздел 2. Материалы не учтенные в цене монтажа |  |  |  |
|  | 13 | Извещатель автоматический дымовой ИП 212-45М | шт | 60 | 60 |
|  | 14 | Извещатель пожарный ручной ИПР-И | шт | 8 | 8 |
|  | 15 | Аккумулятор 1,2 А*ч | шт | 3 | 3 |
|  | 16 | Блок речевого оповещения "Рокот" | шт. | 3 | 3 |
|  | 17 | Акустический модуль АС 2-1 | шт. | 10 | 10 |
|  | 18 | Табло НБО 12-01 "Выход" | шт | 8 | 8 |
|  | 19 | Коробка коммутационная 8 контактная КК8 | шт. | 15 | 15 |
|  | 20 | Коробка коммутационная КРТП-15 | шт. | 3 | 3 |
|  | 21 | Устройство контроля шлейфа "Маяк 12ШС" | шт | 8 | 8 |
|  | 22 | Кабель сигнальный медный на тросу КСПВт 2*0,5 | м. | 340 | 340 |
|  | 23 | Провод ШВВП 2*0,75 | м. | 105 | 105 |
|  | 24 | Провод ШВВП 3*0,75 | м. | 40 | 40 |
|  | 25 | Кабель КСПВ 2*0,5 | м. | 40 | 40 |
|  | 26 | Кабель КСПВ 4*0,5 | м. | 250 | 250 |
|  | 27 | Кабель КСПВ 8*0,5 | м. | 130 | 130 |
|  | 28 | Кабель-канал 25*16 (пластик) | п/м | 36 | 36 |
|  | 29 | Аксессуары для кабель-канала 25*16 (пластик) | шт. | 14 | 14 |
|  | 30 | Кабель-канал 40*25 (пластик) | п/м | 120 | 120 |
|  | 31 | Аксессуары для кабель-канала 40*25 (пластик) | шт. | 47 | 47 |
|  | 32 | Металлорукав D8 | м. | 120 | 120 |
|  |  | Начальник отдела образования |  | Н.А.Кравчук |

Котировочная заявка

на участие в размещении муниципального заказа

на ___________________________________________________________

(предмет  запроса котировок)

| 1. | Наименование юридического лица, (ФИО для ИП) участника размещения заказа | Полное Наименование |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Краткое Наименование |  |
| 2. | Основные реквизиты участника размещения заказа | 2.1. Форма Собственности |  |
|  |  | 2.2. Организационно-правовая форма |  |
|  |  | 2.3. ИНН |  |
|  |  | 2.4. Код по ОКОНХ |  |
|  |  | 2.5 Код по ОКПО |  |
|  |  | 2.6 Банковские Реквизиты |  |
| 3. | Адрес участника размещения заказа | 3.1. Место нахождения (место регистрации) |  |
|  |  | 3.2. Почтовый адрес |  |
|  |  | 3.3. Адрес эл. почты |  |
| 4. | Руководитель | 4.1. Ф. И. О. |  |
|  |  | 4.2. Должность |  |
|  |  | 4.3. Телефон |  |
|  |  | 4.4. Факс |  |
| 5. | Характеристика работ | параметры и характеристики продукции (товаров, работ, услуг) |
| 6. | Сроки и условия оплаты |  |
| 7. | Количество, штук |  |
| 8. | Срок выполнения работ |  |
| 9. | Место выполнения работ |  |
| 10. | Срок заключения муниципального контракта | не позднее 20 дней со дня подписания протокола |
| 11. | Цена за 1 ед. продукции с учетом НДС, затрат на доставку, погрузо-разгрузочные работы, прочие накладные расходы и обязательных платежей, рублей |  |
| 12. | Предлагаемая цена муниципального контракта, рублей |  |

Руководитель предприятия     ___________________________ Ф И О

МП                      __________дата