# УТВЕРЖДАЮ

# Глава администрации

# Дзержинского района

г. Новосибирска

___________ В.А. Кривушкин

«___» __________ 2008 г.

КОНКУРСНАЯ документациЯ

для проведения открытого конкурса на право заключения

муниципального контракта на поставку  стоматологического

оборудования  для МУЗ «стоматологическАЯ

поликлиникА № 5»   Дзержинского района в 2008г.

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА

| 1 | Наименование Заказчика, контактная информация | Департамент по социальной политике мэрии г Новосибирска в лице администрации Дзержинского района г. Новосибирска 630015, пр. Дзержинского 16 Контактные лица: Грищук Ирина Ивановна, тел. 271-61-04 Ярмощук Елена Николаевна, тел. 271-61-04 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Наименование уполномоченного органа, контактная информация | Комиссия по размещению муниципального заказа при Администрации Дзержинского района г. Новосибирска 630015, пр. Дзержинского 16 Контактное лицо: Ашихмина Татьяна Владимировна, тел. 279-40-63 |
| 3 | Вид и предмет конкурса | Открытый конкурс на право заключения муниципального контракта на поставку стоматологического оборудования для МУЗ «Стоматологическая поликлиника № 5» |
| 4 | Место, условия и сроки (периоды) поставок товара. | Поставка оборудования осуществляется по адресу: г. Новосибирск, ул. Авиастроителей,9 Поставка товаров осуществляется в лечебно-профилактическое учреждение в течение 15 дней после заключения муниципального контракта. Доставка, монтаж, пуско-налодочные работы, ввод в эксплуатацию, гарантийное и сервисное обслуживание не менее 1 года, обучение персонала осуществляется за счет собственных средств поставщика. |
| 5 | Начальная цена контракта | Начальная цена контракта – 4 800 000,00 (четыре миллиона восемьсот тысяч рублей 00 копеек) с учетом НДС, затрат на доставку, погрузо-разгрузочных работ, пуско-наладочных работ, монтажа, ввода в эксплуатацию, сертификацию, гарантийного и сервисного обслуживания в течение 1 года, и прочих накладных расходов, в том числе по каждому лоту: № лота Наименование лота Начальная цена контракта, рублей 1 Стоматологическое оборудование для терапевтического приема 3 066 000,00 2 Стоматологическое оборудование для ортопедического приема 1 734 000,00 Итого: 4 800 000,00 Начальная цена контракта остается неизменной в течение всего срока действия муниципального контракта. Участник размещения заказа может подать заявку на участие в конкурсе как по одному лоту, так и по всем лотам в целом. |
| 6 | Источник финансирования | Бюджетные средства города Новосибирска на 2008 год |
| 7 | Форма, сроки и порядок оплаты | Оплата за поставленную продукцию производится по факту поставки на основании заключенного контракта с отсрочкой платежа до 30 ноября 2008г. Цена за единицу продукции остается неизменной в течение всего срока поставки и соответствует указанной поставщиком в заявке. |
| 8 | Краткая характеристика товара. | Краткая характеристика, и количество поставляемого товара отражены в технической части (Приложение 3) |
| 9 | Участники размещения заказа | Любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель |
| 10 | Требования к участникам размещения заказа | 1. Вся продукция должна соответствовать системе ГОСТ Р, что подтверждается представленными в составе конкурсной заявки копиями действующих сертификатов соответствия (заверенные подписью участника и печатью участника). 2. Товары, являющиеся предметом конкурса, должны соответствовать техническим требованиям, изложенным в приложении 3. 3. Все оборудование должно иметь инструкцию и надписи на панели управления на русском языке. 4. В случае поставки продукции ненадлежащего качества, обнаружения производственных дефектов, либо дефектов, возникших в ходе транспортировки или погрузочно-разгрузочных работ, поставщик обязуется заменить продукцию своими силами и за свой счет. 5. Участник должен иметь: - действующие сертификаты соответствия на всю продукцию; - технические паспорта на все виды оборудования; - действующую лицензию на техническое обслуживание медицинской техники на территории РФ ; - подтверждение на право проведения обучения персонала - пользователя ЛПУ (по всем позициям лотов № 1,2); Участник должен: - обеспечить доставку оборудования до лечебно-профилактического учреждения; - обеспечить монтаж оборудования, пуско-наладочные работы, ввод в эксплуатацию; - обеспечить обучение специалистов на рабочих местах либо в учебных центрах предприятия (по всем позициям лотов № 1,2); - осуществлять сервисное и гарантийное обслуживание в течение 1 года в процессе эксплуатации в муниципальном учреждении здравоохранения; 6. В отношении участника – юридического лица – не должна проводиться ликвидация или процедура банкротства, в отношении участника – индивидуального предпринимателя – не должна проводиться процедура банкротства. 7. Деятельность участника не должна быть приостановлена на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе. 8.Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике. |
| 11 | Форма заявки на участие в конкурсе | Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте, в соответствии с указаниями, изложенными в Информационной карте конкурса по форме 2 Приложения 1 к конкурсной документации. |
| 12 | Документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе | Конкурсная заявка, которую представляет Участник торгов в соответствии с настоящей Инструкцией, должна быть пронумерована и сшита и должна включать в себя следующие документы: 1. Опись документов (по форме 1 Приложения 1) 1. Заявку на участие в конкурсе (по форме 2 Приложения 1) 2. Сведения и документы об участнике: 2.1. Анкету участника (по форме 3 Приложения 1) 2.2. Копии учредительных документов (для физического лица – копия паспорта) 2.3. Нотариально заверенную копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), нотариально заверенную копию выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для физических лиц), копии документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, легализованные и с заверенным переводом на русский язык (для иностранных лиц) 2.4. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника конкурса (для юридических лиц - копия решения или выписка из решения о назначении руководителя и доверенность уполномоченного представителя, в случае представления интересов лицом, не имеющим права на основании учредительных документов действовать от имени лица без доверенности; для физических лиц – доверенность на осуществление действий от имени участника конкурса). 3. Документы, подтверждающие соответствие участника требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе: 3.1. Копии действующих сертификатов соответствия (заверенные подписью участника и печатью участника в случае ее наличия) на продукцию. 3.2. Копии технических паспортов на все виды оборудования. 3.3. Копия действующей лицензии на техническое обслуживание медицинской техники на территории РФ. 3.4. Подтверждение на право проведения обучения персонала - пользователя ЛПУ (на товар по всем позициям лота № 1). 3.5. Предложение о функциональных и качественных характеристиках поставляемого товара (по форме 4 Приложения 1). В случае поставки эквивалента запрашиваемого оборудования в предложении о функциональных и качественных характеристиках поставляемого товара (форма 4), в графе «Характеристика товара» необходимо указать технические характеристика и комплектацию оборудования. Все документы, входящие в состав заявки, должны располагаться в порядке согласно описи документов. |
| 13 | Требования к предложениям о цене контракта | Начальная цена контракта составляет 4 800 000,0 (четыре миллиона восемьсот тысяч рублей 00 копеек) с учетом НДС, затрат на доставку, погрузо-разгрузочных работ, пуско-наладочных работ, монтажа, ввода в эксплуатацию, сертификации, гарантийного и сервисного обслуживания в течение 1 года, (на товар по всем позициям лотов № 1,2 с учетом обучения персонала) и прочих накладных расходов, в том числе по каждому лоту: № лота Наименование лота Начальная цена контракта, рублей 1 Стоматологическое оборудование для терапевтического приема 3 066 000,00 2 Стоматологическое оборудование для ортопедического приема 1 734 000,00 Итого: 4 800 000,0 В стоимость включены все уплачиваемые и взимаемые на территории РФ налоги и пошлины, которые должен будет оплатить Участник в случае победы в конкурсе. Предлагаемая участником стоимость затрат указывается цифрами и прописью. В случае разночтения преимущество отдается сумме, указанной прописью. |
| 14 | Срок подачи заявок | С 09 часов 00 минут с «27» марта 2008 года до 11 часов 00 минут «30» апреля 2008 |
|  | Место подачи заявок | 630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинского 16 каб.236 |
| 15 | Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками | «30» апреля 2008г. 11 часов 00 минут по адресу 630015, г.Новосибирск, пр.Дзержинского,16 каб.215 |
| 16 | Дата, время и место рассмотрения заявок | «05» мая 2008г. 11 часов 00 минут по адресу 630015, г.Новосибирск, пр.Дзержинского,16 каб.215 |
| 17 | Дата, время и место подведения итогов конкурса | «07» мая 2008г. 11 часов 00 минут по адресу 630015, г.Новосибирск, пр.Дзержинского,16 каб.215 |
| 18 | Критерии оценки заявок | 1. Функциональные и качественные характеристики товара.- 0,4 балла Заявке на участие в конкурсе с наибольшим соответствием присваивается технический балл равный 100 (Тбо=100), при этом соответствие функциональным и качественным характеристикам принимается за N. За M1….Мn принимаются функциональные и качественные характеристики товара других заявок. Технические баллы других заявок рассчитываются как: ТБ(1…n) = М(1…n)/N*100. Баллы округляются до десятичного знака. 2..Цена контракта с учетом НДС, затрат на доставку, погрузо-разгрузочных работ, пуско-наладочных работ, монтажа, ввода в эксплуатацию, сертификацию, гарантийного и сервисного обслуживания в течение 1 года, (на товар по всем позициям Лота № 1 с учётом обучения персонала) и прочих накладных расходов, остается неизменной в течение всего срока поставки – 0,2 балла. Цена контракта Заявки на участие в конкурсе с наименьшей ценой присваивается ценовой балл равный 100 (ЦБ0=100), при этом цена такой заявки принимается за Х. За Y1….Yn принимаются цены остальных заявок. Ценовые баллы остальных заявок рассчитываются как: ЦБ (1,…n) = X/Y*100. Баллы округляются до десятичного знака. 3. Сроки поставки товара – 0,2 балла.. Заявки на участие в конкурсе с наименьшим сроком поставки товара присваивается временной балл равный 100 (ВБ=100), при этом цена такой заявки принимается за К. За F1….Fn принимается сроки поставки других заявок. Временные баллы остальных заявок рассчитываются как: ВБ (1,…n) = F(1,…n) /К*100. Баллы округляются до десятичного знака. 4. Срок предоставления гарантии качества товара – 0,2 балла. Заявке на участие в конкурсе с наибольшим гарантийным сроком (в месяцах) присваивается гарантийный балл равный 100 (ГБ0 = 100), при этом гарантийный срок принимается за Z. За Q1…Qn принимаются гарантийные сроки других заявок. Гарантийные баллы других заявок рассчитываются как: ГБ(1…n) = Q(1…n)/Z*100. Баллы округляются до десятичного знака. На основании набранных СумБ Конкурсная комиссия ранжирует всех Участников конкурса по убыванию. Первый номер присваивается участнику конкурса, чья заявка на участие в конкурсе имеет наибольший суммарный балл и т.д. Каждый лот будет оцениваться отдельно, равно как и Контракт будет заключаться по каждому лоту в отдельности. |
| 19 | Срок заключения контракта | 14 рабочих дней с момента подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. |

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», и № 53-ФЗ от 20 апреля 2007г. «О внесении изменений в Федеральный закон «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»», а также иным законодательством, регулирующим муниципальный заказ, включая нормативные правовые акты города Новосибирска.

Представление неполной информации, требуемой конкурсной документацией, представление недостоверных сведений или подача заявки, не отвечающей требованиям Закона и конкурсной документации, является риском участника, подавшего такую заявку, который может привести к отклонению его заявки.

Конкурсная документация может полностью или частично представляться в электронном виде. При этом в случае разночтений преимущество имеет текст конкурсной документации на бумажном носителе подписанный заказчиком, уполномоченным органом. При разрешении разногласий (в случае их возникновения) конкурсная комиссия будет руководствоваться текстом конкурсной документации на бумажном носителе, подписанным заказчиком и не несет ответственности за содержание конкурсной документации, полученной участником конкурса неофициально.

Участник должен соответствовать требованиям, предъявляемым к участникам в соответствии с пунктами 2-4 части 1 и пунктом 2 части 2 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»:

а) непроведение ликвидации участника - юридического лица или непроведение в отношении участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

б) неприостановление деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) отсутствие у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.

г) отсутствие в предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике.

Разъяснение положений конкурсной документации

При проведении конкурса какие-либо переговоры заказчика, уполномоченного органа или конкурсной комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения конкурс может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Заказчик и уполномоченный орган вправе давать разъяснения положений конкурсной документации.

Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме, заказчику, уполномоченному органу запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик, уполномоченный орган обязаны направить в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к заказчику, в уполномоченный орган не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе на бумажном носителе по адресу, указанному в запросе.

В течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу участника размещения заказа такое разъяснение должно быть размещено заказчиком, уполномоченным органом на сайте http://www.novo-sibirsk.ru  с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее суть.

Внесение изменений в конкурсную документацию

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе внести изменения в конкурсную документацию не позднее, чем за двадцать дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения опубликовываются в «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска»

и в течение двух дней размещаются заказчиком на сайте http://www.novo-sibirsk.ru   , направляются заказными письмами всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена конкурсная документация.

Участники размещения заказа, использующие конкурсную документацию с сайта http://www.novo-sibirsk.ru идентификация которых невозможна, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в извещение о проведении открытого конкурса и в конкурсную документацию, размещенные на сайте http://www.novo-sibirsk.ru и опубликованные в «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска»

Заказчик, уполномоченный орган не несут ответственности в случае, если участник размещения заказа не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию размещенными и опубликованными надлежащим образом.

Отказ от проведения конкурса

Заказчик, уполномоченный орган, официально опубликовавшие в «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска»  и разместившие на сайте http://www.novo-sibirsk.ru  извещения о проведении открытого конкурса вправе отказаться от проведения открытого конкурса не позднее, чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

Извещение об отказе от проведения открытого конкурса опубликовывается «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска»  в течение пяти дней и размещается заказчиком, уполномоченным органом на сайте http://www.novo-sibirsk.ru    в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса.

В течение двух дней со дня принятия указанного решения заказчиком, уполномоченным органом вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, и направляются соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе.

2. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте, в соответствии с указаниями, изложенными в Информационной карте конкурса по форме 2 Приложения 1 к настоящей конкурсной документации.

Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, должны быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке должна сопровождаться предоставлением заверенного перевода соответствующих документов на русский язык.

Документы, поступившие из иностранного государства, должны быть надлежащим образом легализованы в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации.

Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе:

Заявка на участие в конкурсе, которую представляет участник размещения заказа в соответствии с настоящей конкурсной документацией должна:

- быть подготовлена по форме 2 приложения 1 настоящей конкурсной документации;

- содержать сведения и документы, указанные в Информационной карте конкурса.

Участники размещения заказа подают заявки, которые отвечают требованиям настоящей конкурсной документации, включая основные технические требования к поставляемым товарам, указанным в технической части конкурсной документации.

При подготовке заявки и документов, входящих в состав заявки, не допускается применение факсимильных подписей.

Непредставление необходимых документов в составе заявки, наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о поставляемой продукции является риском участника размещения заказа, подавшего такую заявку, и является основанием для недопуска участника размещения заказа к участию в конкурсе.

При этом в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе, такой участник может быть отстранен заказчиком, уполномоченным органом, конкурсной комиссией от участия в конкурсе на любом этапе его проведения вплоть до заключения муниципального контракта.

Требования к предложениям о цене контракта

Цена контракта, предлагаемая участником размещения заказа, не может превышать начальную цену контракта, указанную в Информационной карте конкурса. В случае, если цена контракта, указанная в заявке и предлагаемая участником размещения заказа превышает начальную цену контракта, указанную в Информационной карте конкурса, соответствующий участник размещения заказа не допускается к участию в конкурсе на основании несоответствия его заявки требованиям, установленным конкурсной документацией.

Участник  размещения заказа производит расчет цены муниципального контракта в соответствии с требованиями технической части конкурсной документации (приложение 3) и предоставляет предложение по форме 4 приложения 1.

Требования к описанию товара

Описание поставляемых товаров, которые являются предметом конкурса, его функциональных характеристик (потребительских свойств), количественных и качественных характеристик осуществляется в соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте конкурса и по форме 4 приложения 1.

Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе

При описании условий и предложений участников размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.

Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами собственноручно. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица, в том числе на прошивке. Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в конкурсе должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не была установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации. Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке в случае, если указание на это содержится в Форме Описи документов, предоставляемых для участия в конкурсе (форма 1 приложения 1).

Все экземпляры заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).

Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам.

Представленные в составе заявки на участие в конкурсе документы не возвращаются участнику размещения заказа.

3. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

Срок, порядок подачи и регистрации заявок на участие в конкурсе

Прием заявок заканчивается в день вскрытия конвертов с заявками, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса (с учетом всех изменений извещения о проведении конкурса, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении конкурса) и Информационной карте конкурса.

Заявки на участие в конкурсе до последнего дня срока подачи заявок на участие в конкурсе (исключая последний день подачи заявок на участие в конкурсе) подаются по адресу, указанному в извещении о проведении открытого конкурса и Информационной карте конкурса. В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе,  такие заявки подаются на заседании конкурсной комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанному в извещении о проведении открытого конкурса после объявления  присутствующим при вскрытии конвертов с заявками о возможности подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки.

Заявки на участие в конкурсе, направленные по почте и поступившие в последний день окончания срока подачи заявок по адресу, по которому подаются заявки на участие в конкурсе в течение всего срока поступления заявок, за исключением последнего дня срока подачи заявок признаются опоздавшими. Участник размещения заказа при отправке заявки по почте, несет риск того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу и признана опоздавшей.

Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в запечатанном конверте. На таком конверте указывается наименование открытого конкурса, на участие в котором подается данная заявка и реестровый номер торгов следующим образом: «Заявка на участие в открытом конкурсе на право заключения муниципального контракта на поставку стоматологического    оборудования для МУЗ «Стоматологическая поликлиника № 5»  на 2007 г».

Реестровый номер торгов. Реестровый номер торгов указывается на основании реестрового номера торгов, который содержится в извещении о проведении соответствующего конкурса.

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе.

Участники размещения заказа, подавшие заявки, заказчик, уполномоченный орган обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками, не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок до момента их вскрытия.

Если конверт с заявкой не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, заказчик, уполномоченный орган, не несут ответственности за утерю конверта или его содержимого или досрочное вскрытие такого конверта. В случае, если на конверте с заявкой  указано наименование (для юридических лиц) или фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа, либо конверт не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, такие конверты с заявками не принимаются заказчиком, уполномоченным органом и возвращаются лицу, подавшему такой конверт. В случае получения такого конверта заказчиком, уполномоченным органом по почте, соответствующий конверт возвращается по адресу отправителя, указанному на конверте.

Изменения заявок на участие в конкурсе

Участник размещения заказа, подавший заявку, вправе изменить заявку в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками.

Изменения, внесенные в заявку, считаются неотъемлемой частью заявки на участие в конкурсе.

Заявки на участие в конкурсе изменяются в следующем порядке.

Изменения заявки на участие в конкурсе подаются в запечатанном конверте. На соответствующем конверте указываются: наименование открытого конкурса, реестровый номер торгов и индивидуальный код заявки в следующем порядке: «Изменение заявки на участие в открытом конкурсе _____________ (наименование конкурса). Реестровый номер торгов __. ____ (регистрационный номер заявки). Номер индивидуального кода______».

На  изменениях заявки на участие в конкурсе должен быть указан индивидуальный код заявки.

До последнего дня подачи заявок, изменения заявок на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении конкурса (с учетом всех изменений извещения о проведении конкурса, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении конкурса) и в Информационной карте конкурсе.

В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, изменения заявок на участие в конкурсе подаются на заседании конкурсной комиссии, непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе  по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанному в извещении о проведении открытого конкурса.

После окончания срока подачи заявок не допускается внесение изменений в заявки.

Конверты с изменениями заявок вскрываются конкурсной комиссией одновременно с конвертами с заявками на участие в конкурсе.

Отзыв заявок на участие в конкурсе

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе отозвать заявку в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе.

Заявки на участие в конкурсе отзываются в следующем порядке.

Участник размещения заказа подает в письменном виде уведомление об отзыве заявки, содержащее информацию о том, что он отзывает свою заявку. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: наименование конкурса, реестровый номер торгов, регистрационный номер заявки на участие в конкурсе, дата, время и способ подачи заявки на участие в конкурсе, номер индивидуального кода.

Заявление об отзыве заявки на участие в конкурсе должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом участником размещения заказа.

В случае, если в уведомлении об отзыве заявки на участие в конкурсе прямо указана просьба вернуть отозванную им заявку и указан адрес, по которому соответствующая заявка должна быть возвращена должно содержаться в заявлении об отзыве заявки на участие в конкурсе.

До последнего дня подачи заявок на участие в конкурсе, заявления об отзыве заявок на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении конкурса и Информационной карте конкурса.

Заявки на участие в конкурсе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в порядке, указанном выше считаются не поданными.

После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в конкурсе.

4. ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе

Публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении конкурса (с учетом всех изменений извещения о проведении конкурса, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении конкурса) и  Информационной карте конкурса, конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе.

Участники размещения заказа (их уполномоченные представители) вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе. Уполномоченные представители участников размещения заказа предоставляют документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа. Уполномоченные представители участников размещения заказа, присутствующие при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе должны предоставить доверенность, выданную от имени участника размещения заказа.

Все присутствующие при вскрытии конвертов лица регистрируются в Листе регистрации представителей участников размещения заказа и иных лиц, составляемом и подписываемом секретарем конкурсной комиссии.

Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, которые поступили заказчику, уполномоченному органу, до времени вскрытия заявок на участие в конкурсе.

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого участника размещения заказа, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения муниципального контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется конкурсной комиссией. Указанный протокол размещается заказчиком, уполномоченным органом в день его подписания на сайте http://www.novo-sibirsk.ru .

Заказчик, уполномоченный орган осуществляют аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Любой участник размещения заказа, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.

Разъяснения предложений и запрет изменения заявок на участие в конкурсе

При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, конкурсная комиссия вправе потребовать от участников размещения заказа представления разъяснений положений, представленных ими, документов и заявок на участие в конкурсе.

Участники размещения заказа вправе по собственной инициативе разъяснить конкурсной комиссии положения, предоставленных ими документов и заявок на участие в конкурсе.

Не допускается изменение участниками размещения заказа положений представленных ими заявок на участие в конкурсе.

Конкурсная комиссия не вправе предъявлять дополнительные требования к участникам размещения заказа. Не допускается изменять указанные в конкурсной документации требования к участникам размещения заказа.

Предоставленные участниками размещения заказа разъяснения вносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

5. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным настоящей конкурсной документацией.

Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать десять дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией принимается решение:

- о допуске к участию в конкурсе участника размещения заказа  и о признании участника размещения заказа участником конкурса;

- об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе.

Участнику размещения заказа отказывается в допуске к участию в конкурсе в случае:

- непредоставления определенных Информационной картой конкурса документов в составе заявке на участие в конкурсе либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о товарах, о работах, об услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание которых размещается заказ;

- несоответствия требованиям, установленным настоящей конкурсной документацией;

- несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации.

Если в документах, входящих в состав заявки на участие в конкурсе, имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то конкурсной комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией ведется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается заказчиком, уполномоченным органом на сайте http://www.novo-sibirsk.ru  .

Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и признанными участниками конкурса, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ И ПОРЯДОК ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками размещения заказа, признанными участниками конкурса.

Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать десять дней со дня подписания Протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения муниципального контракта в соответствии с критериями, установленными в Информационной карте конкурса.

В случае, если в извещении о проведении конкурса (с учетом всех изменений извещения о проведении конкурса, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении конкурса) и Информационной карте конкурса содержится указание на преимущества, предоставляемые учреждениям уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов при участии в размещении заказа, при оценке и сопоставлении заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия должна учитывать такие преимущества в пользу заявок на участие в конкурсе указанных участников конкурса.

На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, конкурсной комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта, присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта присваивается первый номер.

Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта и, заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, который подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии и заказчиком, уполномоченным органом в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у заказчика, уполномоченного органа.

Заказчик, уполномоченный орган в течение трех дней со дня подписания протокола передают победителю конкурса один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации.

Указанный протокол размещается на сайте http://www.novo-sibirsk.ru   в течение одного дня и опубликовывается в  «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска».

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

Срок заключения контракта

Заказчик, уполномоченный орган в течение трех дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе направляют один экземпляр протокола и проект муниципального контракта, подписанный и заверенный печатью заказчика победителю конкурса.

Победитель конкурса должен подписать и заверить печатью указанный проект контракта и вернуть его заказчику в срок, установленный в Информационной карте конкурса.

В Информационной карте устанавливается общий срок заключения муниципального контракта, который должен составлять не менее чем десять дней и не должен превышать двадцать дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

В случае, если победитель конкурса уклоняется от заключения муниципального контракта, то контракт заключается с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. При этом заключение муниципального контракта для участника конкурса, заявки на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным.

Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта.

Права и обязанности победителя конкурса

Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в поданной участником конкурса, с которым заключается контракт, заявке на участие в конкурсе, в конкурсной документации.

В случае, если победитель конкурса в предусмотренный срок, не представил Заказчику подписанный муниципальный контракт, победитель конкурса признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

Участник конкурса, которому Заказчик направил проект муниципального контракта, не вправе отказаться от заключения муниципального контракта.

Права и обязанности заказчика

После определения победителя конкурса в течение срока, предусмотренного для заключения муниципального контракта, заказчик вправе отказаться от заключения муниципального контракта с победителем конкурса, либо при уклонении победителя конкурса от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

- проведения ликвидации участников размещения заказа – юридических лиц или проведения в отношении участников размещения заказа – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей процедуры банкротства;

- приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных настоящей конкурсной документацией;

- нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Заказчик вправе при исполнении контракта в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на пять процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг. При этом по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) заказчик вправе изменить цену контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ, услуг или объему указанной части работ, услуг, но не более чем на пять процентов такой цены. Данное положение не относится к  поставкам товаров.

Заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя конкурса заключить муниципальный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения муниципального контракта. При этом заключение муниципального контракта для участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе, конверт с указанной заявкой вскрывается в порядке, предусмотренном выше и указанная заявка рассматривается и оценивается в порядке, установленном настоящей конкурсной документацией. В случае, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным настоящей конкурсной документацией, заказчик в течение трех дней со дня рассмотрения заявки на участие в конкурсе обязан передать участнику размещения заказа, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе, проект муниципального контракта. При этом муниципальный контракт заключается с участником конкурса на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией, но цена такого контракта не может превышать начальную цену контракта, указанную в извещении о проведении открытого конкурса.

В случае, если конкурс признан несостоявшимся, и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе, обязан передать такому участнику конкурса проект муниципального контракта. При этом муниципальный контракт заключается на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией, но цена такого контракта не может превышать начальную цену контракта.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ

Действия (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, конкурсной комиссии могут быть обжалованы в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

# Приложение 1

# Форма № 1

Опись документов,

представляемых для участия в  открытом конкурсе на право

заключения муниципального контракта:

«Поставка стоматологического  оборудования для муниципальных стоматологических поликлиник  на 2008 год.»

(заказ № __-____)

Настоящим ____________________________________________ подтверждает, что

(наименование участника размещения заказа)

для участия в открытом конкурсе на право заключения муниципального контракта:  «Поставка стоматологического  оборудования  для стоматологических поликлиник  на 2007 год » (заказ № __-____) направляются нижеперечисленные документы.

| №№ п\п | Наименование | Кол-во страниц |
| --- | --- | --- |
|  | Заявка на участие в конкурсе (по форме 2) |  |
|  | Предложение о функциональных и качественных характеристиках товара (по форме 4) |  |
|  | Анкета участника конкурса (по форме 3) |  |
|  | Копии учредительных документов (для юридических лиц) |  |
|  | Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России (для юридических лиц), или Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная ФНС России (для индивидуальных предпринимателей), или Копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык, документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц). |  |
|  | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника конкурса (для юридических лиц - копия решения или выписка из решения о назначении руководителя и доверенность уполномоченного представителя, в случае представления интересов лицом, не имеющим права на основании учредительных документов действовать от имени лица без доверенности; для физических лиц – доверенность на осуществление действий от имени участника конкурса) |  |
|  | Копии сертификатов соответствия |  |
|  | Копия лицензии на техническое обслуживание медицинской техники |  |
|  | Подтверждение на право проведения обучения персонала - пользователя ЛПУ. |  |
|  | Другие документы, прикладываемые по усмотрению участником конкурса, в том числе: |  |
| №№ п\п | Наименование | Кол-во страниц |

# Должность

# Фамилия, имя, отчество

Подпись

Печать

Форма № 2

Дата, исх. номер

Уполномоченному органу: ____________________________________________________________________________________________________

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

на право заключения муниципального контракта: «Поставка стоматологического  оборудования для  муниципальных стоматологических поликлиник  на 2007 год »

(заказ № __-____)

Изучив конкурсную документацию на право заключения вышеупомянутого контракта, а также применимые к данному конкурсу законодательство и нормативно-правовые акты __________________________________________________________

_________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

в лице, ________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)

сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

2. Мы согласны поставить товар в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, которые мы представили в настоящем предложении по лоту № _______________________________________________________________:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение (цифрами и прописью) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цена контракта (стоимость затрат поставщика) | руб. |  | Сумма указывается цифрами и прописью |
| 2 | Срок поставки товара | дней |  |  |
| 3. | Гарантийный срок |  |  |  |

3. Предложение имеет следующие обязательные приложения:

3.1. График поставки  ______ на стр.

4. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в технической части конкурсной документации влияющими на стоимость товара.

5. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на товары, в соответствии с предметом конкурса, стоматологическое оборудование в любом случае будет поставлено в полном соответствии с условиями муниципального контракта в пределах предлагаемой нами стоимости контракта.

6. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство поставить стоматологическое оборудование  в соответствии с требованиями конкурсной документации, включая требования, содержащиеся в технической части конкурсной документации и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в контракт.

7. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении ______________________________________________________________________

(наименование организации- участника размещения заказа, индивидуального предпринимателя)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _________ % (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

8. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право _______________________________________, не противоречащее требованию формировании равных для всех участников конкурса условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.

9. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать муниципальный контракт на поставку продукции, являющейся предметом конкурса в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений, в срок 14 (четырнадцать) рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и проекта муниципального контракта.

10. В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта по предмету конкурса, мы обязуемся подписать данный контракт на поставку продукции в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями нашего предложения по цене.

11. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с ____________________________________________________________________________________________________________________________________________нами уполномочен _____________________________________________________

(контактная информация уполномоченного лица).

Все сведения о проведении конкурса просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

12. В случае присуждения нам права заключить муниципальный контракт в период с даты получения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и проекта муниципального контракта и до подписания официального муниципального контракта настоящая заявка будет носить характер предварительного заключенного нами и муниципальным заказчиком договора о заключении муниципального контракта на условиях наших предложений.

13. Юридический и фактический адреса/ место жительство телефон ___________ , факс ________ , банковские реквизиты: _____________________________________________________________________

14. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ______________________________________________________________________

15. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи - на _____стр.

Участник размещения заказа

(уполномоченный представитель)

______________________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер

_____________________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

МП

# Форма № 3

# АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

| Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма: (на основании учредительных документов, свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц)/ Ф.И.О. участника размещения заказа – физического лица |  |
| --- | --- |
| Регистрационные данные: 2.1 Дата, место и орган регистрации юридического лица, регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (на основании Свидетельства о государственной регистрации) 2.2. ОГРН (на основании свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц) Паспортные данные для участника размещения заказа – физического лица |  |
| 3. Учредители (акционеры) (перечислить наименования и организационно-правовую форму всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) и доля их участия (на основании учредительных документов, данные реестра акционеров) (для юридических лиц) |  |
| 3.1. Срок деятельности (с учетом правопреемственности) |  |
| 3.2. Размер уставного капитала (для юридических лиц) |  |
| 3.3. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник размещения заказа зарегистрирован в качестве налогоплательщика |  |
| ИНН, КПП, ОКПО, ОКВЭД участника размещения заказа |  |
| Юридический адрес/место жительства участника размещения заказа | Страна |
|  | Адрес |
| Почтовый адрес участника размещения заказа | Страна |
|  | Адрес |
|  | Телефон |
|  | Факс |
| Примечание: Вышеуказанные данные могут быть по усмотрению участника размещения заказа подтверждены путем предоставления следующих документов: Устав, положение, учредительный договор; Свидетельство о государственной регистрации; Информационное письмо об учете в ЕГРПО; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; Выписка из реестра акционеров |
| Банковские реквизиты (может быть несколько): |  |
| 6.1. Наименование обслуживающего банка |  |
| 6.2. Расчетный счет |  |
| 6.3. Корреспондентский счет |  |
| 6.4. БИК |  |
| Примечание: Должна быть представлена информация обо всех открытых счетах. Вышеуказанные данные могут быть подтверждены путем предоставления письма из финансирующего банка об открытии расчетного счета. |
| Сведения о выданных участнику размещения заказа лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по государственному контракту (указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия) |  |

| Сведения о дочерних и зависимых предприятиях, аффилированных лицах (в соответствии со ст. 105, 106 ГК Российской Федерации, в том числе об аффилированных лицах (в соответствии с определением понятия «аффилированного лица» в статье 4 Федерального закона «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности» № 948-1 от 22.03.1991 г.) Наименование, основной вид деятельности, место нахождения, вид участия |  |
| --- | --- |
| Сведения о том является ли сделка, право на заключение которой является предметом настоящего конкурса, крупной сделкой/сделкой с заинтересованностью для участника размещения заказа. |  |
| Орган управления участника размещения заказа – юридического лица, уполномоченный на одобрение сделки, право на заключение которой является предметом настоящего конкурса и порядок одобрения соответствующей сделки. |  |

В подтверждение финансовой  устойчивости, а также отсутствия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды по усмотрению  участника  размещения заказа могут быть представлены:

- формы №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 «Отчет о прибылях и убытках» за два предыдущих года и последний отчетный период отчетного года, с отметкой налоговой инспекции и заверенные печатью организации;

- акт сверки, выданный ИФНС о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период, заверенный печатью организации.

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются следующие документы:

- ___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе);

- ___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе);

…………………………………………………………………………………………...

n.    ___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе).

Участник размещения заказа (уполномоченный представитель)______________        ____________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)М.П.

Главный бухгалтер				___________________        _____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

# Форма № 4

| Предложение о функциональных и качественных характеристиках поставляемого товара |
| --- |
| __________________________________________________________________________________________ |
| наименование участника конкурса |
| открытого конкурса на поставку стоматологического оборудования для МУЗ «Стоматологическая поликлиника № 5» на 2008 год. |
| № Лота | № позиции | Наименование продукции | Характеристика товара (с указанием комплектности, фасовки) | Страна происхождения, завод-изготовитель | Ед изм. | Коли-чество | Цена за единицу, в т.ч. НДС и пр., рублей | Общая стоимость, в т.ч. НДСи пр. рублей | Примечание |
| 1. |  | Оборудование для терапевтического приема |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Стоматологическая установка с верхней подачей инструмента. |  |  | шт. |  |  |  | 2 |
|  | 2 | Стоматологическая установка с нижней подачей инструмента. |  |  | шт. |  |  |  | 3 |
|  | 3 | Стул стоматологический с опорой для ног |  |  | шт. |  |  |  | 10 |
|  | 4 | Портативная стоматологическая установка: |  |  | шт. |  |  |  | 1 |
|  | 5 | Прибор для чистки и смазки стоматологических наконечников |  |  | шт. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 6 | Мобильный отсасыватель предназначен для отсасывания, сепарации и захватывания отбросов во встроенный крупноёмкостный контейнер |  |  | шт. |  |  |  | 3 |  |  |
|  | 7 | Камера для поддержания инструмента в стерильном состоянии |  |  | шт. |  |  |  | 5 |  |  |
|  | 8 | Наконечник угловой с внешним спреем с кнопкой |  |  | шт. |  |  |  | 4 |  |  |
|  | 9 | Наконечник угловой |  |  | шт. |  |  |  | 4 |  |  |
|  | 10 | Наконечник угловой |  |  | шт. |  |  |  | 4 |  |  |
|  | 11 | Наконечник прямой |  |  | шт. |  |  |  | 4 |  |  |
|  | 12 | Турбинный наконечник, с тройным спреем, с миниголовкой, в комплекте с быстросъемным соединением 914 Рото квик (4-х канальная для турбин и моторов с регуляторов спрея) |  |  | шт. |  |  |  | 4 |  |  |
|  | 13 | Рециркулятор бактерицидный настенный. |  |  | шт. |  |  |  | 7 |  |  |
|  | 14 | Стол для стоматолога |  |  | шт. |  |  |  | 10 |  |  |
|  | 15 | Аппарат диатермокоагулятор стоматологический |  |  | шт. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 16 | Аппарат для определения местонахождения апекса и витальность пульпы |  |  | шт. |  |  |  | 6 |  |  |
|  | 17 | Озонирующий дезинфицирующий прибор (генератор озона) для лечения стоматологических заболеваний |  |  | шт. |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 18 | Светильник хирургический регулируемый передвижной 3-х рефлекторный |  |  | шт. |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 19 | Аппарат физиотерапевтический для лазеротерапии |  |  | шт. |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 20 | Наконечник хирургический. 1:1 прямой |  |  | шт. |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 21 | Утилизатор игл |  |  | шт. |  |  |  | 3 |  |  |
|  | 22 | Наконечник для полирования зубов и удаления мягкого налета |  |  | шт. |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 23 | Наконечник угловой со спреем |  |  | шт. |  |  |  | 10 |  |  |
|  | 24 | Прибор для пломбировки каналов термопластической гуттаперчей |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 | Автоматический проявочный аппарат для интраоральных снимков формата 2х3, 3х4, 2,7х5,4 |  |  | шт. |  |  |  | 1 |  |  |
| 2. |  | Оборудование для ортопедического приема |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Триммер |  |  | шт. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 2 | Аппарат для определения (измерения) цвета зубов и керамических реставраций: |  |  | шт. |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 3 | Печь для работы с металлокерамикой |  |  | шт. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 4 | Пресс гидравлический |  |  | шт. |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 5 | Лампа-лупа для освещения рабочего места |  |  | шт. |  |  |  | 3 |  |  |
|  | 6 | Вибростол средний |  |  | шт. |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 7 | Миксер-смеситель |  |  | шт. |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 8 | Аппарат для холодной полимеризации пластмасс под давлением. |  |  | шт. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 9 | Воскотопка |  |  | шт. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 10 | Пылесос для рабочего места и вытяжка для приборов. |  |  | шт. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 11 | Полировальный станок с вытяжкой.. |  |  | шт. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 12 | Передвижная тумба с 4-мя выдвижными ящиками, сбоку ручка, сверху стекло. |  |  | шт. |  |  |  | 10 |  |  |
|  | 13 | Аппарат точечной сварки. |  |  | шт. |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 14 | Стол лабораторный 3-х тумбовый со стеллажом. |  |  | шт. |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 15 | Шкаф вытяжной. |  |  | шт. |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 16 | Стол лабораторный с покрытием из нержавеющей стали. |  |  | шт. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 17 | Стол гипсовочный. |  |  | шт. |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 18 | Стул лабораторный (зубного техника). |  |  | шт. |  |  |  | 10 |  |  |
|  | 19 | Фрезерный станок. Набор фрез по воску и металлу. |  |  | шт. |  |  |  | 1 |  |  |
| Гарантийный срок: __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки поставки: ____________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Условия оплаты: ___________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Условия поставки: __________________________ |  | _____________________________________ |  | М.П. |  |

Форма № 5

# ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

Дата, исх. номер

ДОВЕРЕННОСТЬ  № ____

г.Новосибирск _______________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Юридическое лицо – участник размещения заказа:

________________________________________________________________________

(наименование юридического лица)

доверяет ________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ №_________ выдан _________________  «____» ___________

представлять интересы ___________________________________________________

(наименование организации)

на конкурсах, проводимых_________________________________________________.

(наименование организации кем проводится)

В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять конкурсной комиссии необходимые документы, подписывать и получать от имени организации - доверителя все документы, связанные с его выполнением.

Подпись _________________________________       ________________________ удостоверяем.

(Ф.И.О. удостоверяемого)                                                     (Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна  по  «____»  ____________________ _____ г.

Руководитель организации  ________________________ ( ___________________ )

(Ф.И.О.)

М.П.

Главный бухгалтер  _______________________________ ( ___________________ )

(Ф.И.О.)

Приложение 2

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ
на поставку стоматологического оборудования.

от «____»_________2008 г.							   г. Новосибирск

Муниципальный заказчик – Департамент социальной политики мэрии города Новосибирска - от имени муниципального образования – города Новосибирска – в лице председателя конкурсной комиссии по размещению муниципального заказа при администрации Дзержинского района  Кривушкина Владимира Алексеевича, главы администрации, действующего на основании Постановления мэра г. Новосибирска от 27 марта 2006г. № 333, именуемый в дальнейшем «Заказчик», и ________________________ в лице _______________________________, действующей на основании  (Устава), именуемый в дальнейшем «Исполнитель», согласно решению комиссии (протокол от «07» мая 2008 г. №___), в целях обеспечения муниципальных нужд, заключили муниципальный контракт (далее по тексту – контракт) на следующих условиях:

1. Предмет контракта

1.1. Исполнитель обязуется поставить товары покупателю, указанному Заказчиком, согласно реестру покупателей товаров (приложение 1), а Заказчик обязуется обеспечить оплату поставленных товаров.

1.2. Количество товаров их цена определяется спецификацией (приложение 2).

1.3. Качественные характеристики товаров, а также условия поставки товаров определяются в соответствии с  извещением о запросе котировок, размещенном на сайте мэрии в сети Интернет от «___» __________ 2008г.

1.4. Объем поставок товаров Покупателю определяется договором на поставку товара, заключенными между Исполнителем и Покупателями в соответствии с настоящим контрактом на основании извещений о прикреплении, именуемый в дальнейшем договор на поставку товара, купли - продажи.

2. Обязанности сторон

2.1. Обязанности Заказчика:

2.1.1. Обеспечить заключение договоров поставок товара между Исполнителем и Покупателями, для чего в течение 5 дней со дня подписания контракта направить Исполнителю и Покупателям извещения о прикреплении Покупателей к Исполнителю.

2.1.2. Обеспечить оплату поставленных товаров  путем передачи лимитов бюджетных обязательств получателям бюджетных средств – Покупателям.

2.1.3. В случае получения от Исполнителя уведомления, указанного в подпункте 2.2.2 контракта, в течение 10 дней со дня получения уведомления выдать извещение о прикреплении к нему другого Покупателя либо направить Исполнителю отгрузочную разнарядку с указанием получателя товаров указывается иной получатель товаров либо сообщить о своем согласии принять и оплатить товары.

2.1.4. Оплатить поставку товаров в случаях, когда поставка товаров  для муниципальных нужд осуществляется получателем, указанным Заказчиком.

2.2. Обязанности Исполнителя:

2.2.1. Подписать в течение 10 дней со дня получения проект договора поставки товаров, направленный ему Покупателем.

2.2.2. В случае отказа Покупателя полностью или частично от товаров, указанного в извещении о прикреплении, и от заключения договора на его поставку - незамедлительно уведомить об этом Заказчика.

3. Цена товаров  и сумма контракта

3.1. Цена поставляемых по настоящему контракту товаров определена решением комиссии от «07» мая 2008 г. и включает в себя  НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы, пуско-наладочные работы, монтаж, ввод в эксплуатацию, сертификацию, гарантийного и сервисного обслуживания в течение 1 года, и прочие накладные расходы.

3.2. Цена остается неизменной в течение всего срока поставки.

3.3. Общая сумма контракта составляет _________________ (_________________________________) рублей 00 коп. (в том числе НДС ____________(___________________________) рублей 00 коп.).

4. Источник финансирования

Источником финансирования исполнения настоящего контракта является бюджет города Новосибирска на 2008 г.

5. Формы, сроки и порядок оплаты

Оплата за поставленную продукцию производится по факту  поставки с отсрочкой платежа до 30 ноября 2008г .

6. Срок исполнения контракта

6.1. Поставка товаров осуществляется в течение 15 дней после заключения муниципального контракта. Доставка, монтаж, пуско-налодочные работы, ввод в эксплуатацию, гарантийное и сервисное обслуживание не менее 1 года, обучение персонала осуществляется за счет собственных средств поставщика.

6.2. Конкретные сроки поставок товаров, а также порядок осуществления приемки поставляемых товаров на соответствие их количества, комплектности, объема и качества требованиям, установленным в подпункте 1.3 контракта, определяются договорами поставок товара.

7. Ответственность сторон

7.1. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, виновная сторона уплачивает другой стороне неустойку, которая начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и равняется одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

7.2. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8. Расторжение контракта

Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9.Прочие условия

9.1. Настоящий контракт считается заключенным и вступает в силу только после подписания его сторонами и согласования с руководителями структурных подразделений мэрии города Новосибирска, указанными в контракте.

9.2. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон и один экземпляр для управления финансов и налоговой политики мэрии.

9.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

9.4. Ни одна из сторон не имеет право поручить исполнение своих обязательств по настоящему контракту третьему лицу или переуступить право требования долга третьему лицу.

10. Срок действия контракта

Настоящий контракт вступает в действие со дня подписания его сторонами и действует до «31» декабря 2008г. (до момента надлежащего исполнения).

11. Разрешение споров. Арбитраж

11.1. В случае возникновения между Заказчиком и Исполнителем любых споров или разногласий, связанных с настоящим контрактом или выполнением либо невыполнением любой стороной обязательств по нему, стороны приложат все усилия для их досудебного разрешения путем переговоров между уполномоченными представителями.

11.2. Если споры не могут быть разрешены путем переговоров, то спорные вопросы передаются на рассмотрение Арбитражного суда Новосибирской области в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

11.3. Настоящий контракт составлен и будет выполняться сторонами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Место нахождения и платежные реквизиты сторон:

Заказчик:								Исполнитель:

ИНН 	5401109420		                                       	           ИНН 
КПП	540101001		                                         		КПП

Место нахождения:					                       Место нахождения:

Л/с 100.04.001.1                                                                              к/с

БИК 0455004001                                                                            БИК

Р/с 40204810800000000513	          р/с

В ГРКЦ  ГУ Банка России  по Новосибирской области          в _________________________

Глава администрации                                                             Директор

________________В.А. Кривушкин		                   _______________ФИО 
     (подпись) М. П.				                                                                          (подпись) М. П.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник УФ и НП мэрии     ________________________    Б. В. Буреев

(подпись)

Начальника департамента

по социальной политике         _______________________   А.А. Львов

(подпись)

и..о..начальника Главного управления

здравоохранения мэрии         _______________________    Г.В. Рвачева

(подпись)

Начальник финансового отдела

Дзержинского района                    _______________________  В.К. Евдокимова

(подпись)

Начальник отдела здравоохранения

Дзержинского района                    _______________________  И.И. Лозовая

(подпись)

Юридическая служба департамента ____________________  Л.А. Патока

УФ и НП мэрии                                    (подпись)

Приложение к муниципальному

Спецификация

на продукцию, подлежащую поставке

| Департамент мэрии, администрация района города | Наименование продукции | Характеристики продукции (сорт, параметры, производитель, материал и т.д.) | Единица изме-рения | Коли-чество | Цена за единицу, рублей | Сумма, рублей | Ставка НДС,% | Сумма НДС, рублей | Всего с НДС, рублей | Цена за единицу с учетом НДС, рублей | Сроки поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Всего___________________________________________________________________________________________(рублей)

Заказчик: ______________								Поставщик: ______________

М.П		должность, Ф.И.О.			                        		          М.П                    должность, Ф.И.О.

«________» _______________								«________» ________________

| юридический адрес _______________ (телефон) |  | юридический адрес ________________ (телефон) |
| --- | --- | --- |

Приложение 3

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

| № лота | № п | Наименование | Технические характеристики и описание | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Оборудование для терапевтического приема |  |  |
|  | 1 | Стоматологическая установка с верхней подачей инструмента. | Стоматологическая установка Столик врача ~ на 4 инстр, жесткое плечо, верхнее подключение шлангов; многофункциональный пистолет врача (вода/воздух/спрей), шланг воздушный с подсветкой шланг с электрическим микромотором с внутренней подачей воды, без света. Блок плевательницы: поворотная фарфоровая раковина с функцией ополаскивания подача воды для наполнения стакана, автономная подача чистой воды на наконечники слюноотсос с мини-сепаратором ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ Номинальное напряжение питания 230 В (110 В)+-10% Номинальная частота 50-60 Гц +-2% Макс, мощность при 50 Гц - без кресла 150Вт Входное давление воздуха 0,5 МПа(+0,2-0,03) МПа Входное давление воды 0,6 МПа (-0,3) МПа Уровень защиты от поражения эл. Током В Тип защиты от поражения эл. током (жесткая установка) Уровень покрытия IP 20 Масса без кресла 59 кг+-5% Классификация согласно MDD 93/42 EEC IIa Светильник Faro, плавная регулировка освещённости Педаль управления: двухфункциональная: включение и продув инструментов, Креело SK 1,01 SIMILE Бесшовное, 4 программы ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: - Кресло удовлетворяет норме STN EN ISO 8875 (Стоматологическое кресло для пациента), - Масса кресла 100 kг + 5%. - Кресло сконструировано для нагрузки массой 185 кг/135 кг пациента + 50 кг оборудование, расположенное на кресле], - номинальное напряжение 230 В, (110 В) ± 10%. - Номинальная частота 50 Гц, (60 Гц) ± 2 %. - Управляющее напряжение 5 В пост. - Номинальная потребляемая мощность 300 Вт, - В зависимости от типа защиты от поражения эл. током кресло изготовлено в классе I, 9 -В зависимости от уровня защиты от поражения эл. током кресло относится к оборудованию типа В. Если на кресле будет находиться дополнительное оборудование, основание кресла необходимо прикрепить к полу, На кресле может находиться дополнительное оборудование массой не более 50 кг. Его центр тяжести должен быть на расстоянии не более 500 мм от продольной оси верхней части кресла. Сидящее положение на расстоянии 480 ± 20 мм. Измеряется так же, как в п. 12, Максимальное положение сиденья на расстоянии 870 ± 20 мм, Измеряется так же, как в п. 12. Основное положение опоры спины 18° ± 3е от вертикальной плоскости. Основное положение сиденья 12 ± 2° от горизонтальной плоское™. 17- Складывание опоры спины при связанном движении с креслом 94С_± 3° от вертикальной плоскости. IS- Откидывание сиденья при связанном движении с опорой спины 12° + 2° от основного положения. 19-Подголовник переставляется по высоте на 165 мм. Положение подголовника плавно регулируется, Ослабив зажимной механизм, можно подголовник складывать вперед или назад около двух цапф. Be время работы кресла, на верхней части которого находится нагрузка массой 80 кг, уровень акусти- ческого давления не должен превышать 54 дБ (А), Предполагаемое среднее время безотказной эксплуатации 3 000 циклов (1 цикл = все движения из од- ного предельного положения в другое), Кресло удовлетворяет покрытию IP 31. Кресло сконструировано для прерываемой эксплуатации. Вид нагрузки S 3-30% (3 мин. ход • 7 мин. со стояние покоя), Кресло является программируемым; 4 любых положениях. Безмаслянный компрессор Номинальное напряжение/частота 230 В/50 Гц Потребляемая мощность 850 Вт Производительность 70 л/мин при давлении 5 бар Мощность двигателя 0,55 кВт Объем ресивера 10 л Рабочее давление 4,5- 6,0 бар Уровень звука 45 дБ Размеры с звукоизолирующем шкафом 420х525х620 мм/. Масса 49 кг. | 2 |
|  | 2 | Стоматологическая установка с нижней подачей инструмента. | Стоматологическая установка с микропроцессорным управлением Установкой и креслом пациента, встроенный негатоскоп. Столик врача на 5 инструментов (установлено 3), пантографическое плечо, нижнее подключение шлангов, многофункциональный пистолет врача (вода, воздух, спрей), шланг воздушный со светом, шланг с электрическим микромотором без подсветки. Блок плевательницы : поворотная фарфоровая раковина с функцией споласкивания, подача воды для наполнения стакана, автономная подача чистой воды на наконечники, слюноотсос с мини-сепаратором. Светильник, плавная регулировка освещенности. Педаль управления: двух функциональная - включение и продув инструментов Кресло безшовное, 4 программы. | 3 |
|  | 3 | Стул стоматологический с опорой для ног | Технические данные: Максимальная нагрузка 135 кг., вес стула 13 кг., высота сиденья 470 мм, подъем стула 195 мм, мобильный | 10 |
|  | 4 | Портативная стоматологическая установка | Установка переносная стоматологическая редназначена для оказания стоматологической помощи как в медицинских учреждениях, так и на выездах. Модуль врача на четыре инструмента (с автономным слюноотсосом). На модуле установлены: — Шланг М4 для подключения турбинного наконечника — Шланг с микромотором электрическим (от 600 до 40 000 об./мин.) с индивидуальным переключением направления вращения; — Слюноотсос вакуумный бесшумный для сбора слюны и охлаждающей жидкости из полости рта в отдельный резервуар, встроенный внутри конструктивного модуля съёмной конструкции; — Пистолет стоматологический воздух-вода-спрей; — Блок автономной подачи воды на «пистолет» и турбинный наконечник; — Манометр для контроля давления воздуха в процессе работы; — Педаль управления: ножная, электрическая; — Поднос для рабочего стоматологического инструмента и материалов — Компрессор Светильник стоматологический на стойке Кресло стоматологическое. Кресло представляет собой прочный каркас из металлических труб Стул стоматолога с опорой для ног Технические характеристики Модуль врача 1. Номинальное напряжение питания от электросети частотой 50 ± 0,5Гц 220 ± 22 В 2. Полная потребляемая мощность, не более 500 ВА 3. Давление воздуха в пневмосистеме (на выходе встроенного компрессора), не более 0,3 ± 0,05МПа (3,0 ± 0,5кг/см2) 4. Режим работы компрессора: повторно-кратковременный с продолжительностью цикла 10 мин. При этом продолжительность работы в течение цикла должна быть не более 6 мин. 5. Частота вращения инструмента наконечника пневмотурбинной бормашины на холостом ходу, не менее 500 с-1 ± 20%, (300000 об/мин ± 20%) 6. Вид присоединения турбинного наконечника «МИДВЕСТ» (М4) 7. Регулируемый расход воды, подаваемой на наконечник бормашины для охлаждения инструмента: от 0 до 10 мл/мин 8. Регулируемая частота вращения микромотора на холостом ходу: а) минимальная 6,67с-1 (400 об/мин) б) максимальная 600с-1 (36000 об/мин) в) направление вращения (с индикацией направления вращения) любое (реверс) 9. Объем емкости блока автономной подачи дистиллированной воды на инструменты (турбинный наконечник и стоматологический пистолет), не менее 0,5л 10. Стоматологический пистолет установки обеспечивается: а) расход воздуха, не менее 2,0 ± 0,5 л/мин б) расход дистиллированной воды 35 ± 5 мл/мин в) распыление воды воздухом в виде спрэя 11. Производительность автономного слюноотсоса 0,8 л/мин 12. Масса установки без сменных запасных частей и принадлежностей, не более 20кг 13. Габаритные размеры, не более (вЧшЧг), мм -930Ч390Ч300 Кресло стоматологическое 1. Расстояние от поверхности пола до верхней поверхности сиденья, в крайнем нижнем положении не более 560 мм, в крайнем верхнем положении 670 мм. 2. Угол поворота спинки от вертикали минимальный 10 градусов максимальный 90 градусов. 3. перемещение подголовника по вертикали 100 мм. 4. Габаритные размеры в рабочем состоянии 1100х630х1200 мм. 5. Масса не более 23.7 кг. | 1 |
|  | 5 | Прибор для чистки и смазки стоматологических наконечников | Прибор для чистки и смазки стоматологических наконечников Комплектация: отсасывающий фильтр Адаптер турбины с 4-мя отверстиями Заправочная воронка, белая Заправочная воронка, зеленая Соединительный воздушный шланг, 2 метра 5-ти слойная вкладка из нетканного материала 2 запасных уплотнения 2 запасных кольца круглого сечения сервисное масло, 500 мл чистящий раствор, 1000 мл инструкция по применению на русском языке. Технические параметры: габариты: 223х190х415, вес 2,7 кг., расход воздуха 60 л/мин. при внешнем давлении 4-10 бар, громкость 63 дБ, объем заполнения 250 мл сервисного масла и 250 мл чистящего раствора (достаточно для 2500 циклов обработки) | 2 |
|  | 6 | Мобильный отсасыватель | Предназначен для отсасывания, сепарации и захватывания отбросов во встроенный крупноёмкостный контейнер. Производительность: 600 л/мин Уровень вакуума 12 кРа Уровень шума 50 дБ Вес 38 кг Габариты: 350х565х860 мм | 3 |
|  | 7 | Камера для поддержания инструмента в стерильном состоянии | На подставке с полкой и 4 поворотными колесами. Камера оснащена электронной системой контроля: за ресурсом наработки бактерицидной лампы (8000 часов); за режимами поддержания стерильности (световая индикация и звуковая сигнализация). 1 лампа TUV 30 W LL. Габаритные размеры: 800х600х420 мм Электропитание 230 В/50 Гц | 5 |
|  | 8 | Наконечник угловой с внешним спреем с кнопкой | Максимальные обороты 20 000 об/мин. Передача 1:1 без охлаждения. Применяемые боры диаметром 2,35 мм. | 4 |
|  | 9 | Наконечник угловой | Наконечник угловой с миниатюрной головкой, для турбинных боров, с кнопкой, передача вращения 1:5, с трех точечным охлаждением, скорость до 200 000 об/мин | 4 |
|  | 10 | Наконечник угловой | Наконечник угловой для турбинных боров, передача вращения 1:1, с кнопкой, система очистки головки, скорость до 40 000 об/мин. | 4 |
|  | 11 | Наконечник прямой | Наконечник прямой 1:1 с внешним спреем, максимальные обороты 20 000 об /мин, передача 1:1 без охлаждения, применяемые боры НР диаметром 2,35 мм | 4 |
|  | 12 | Турбинный наконечник с тройным спреем, с миниголовкой, в комплекте с быстросъемным соединением 914 Рото квик (4-х канальная для турбин и моторов с регуляторов спрея) | Рабочее давление 0,21-0,23 Мпа, обороты: 300 000 об/мин, спрей трех канальный, расход воздуха 40 л/мин. | 4 |
|  | 13 | Рециркулятор бактерицидный настенный. | Дезинфекция воздуха в присутствии людей. Обеззараживание воздуха происходит при его принудительной циркуляции с помощью вентилятора через камеру с источником УФ - излучения (бактерицидная лампа). Объем дезинфицируемого воздуха 100 м3/ч Габаритные размеры 185х135х1080 мм Потребляемая мощность 200 В Питающее напряжение 220 В/50 Гц Масса не более 14,7 кг. | 7 |
|  | 14 | Стол для стоматолога | 2 стеклянные полки, 2 выдвижных ящика, для перемещения стол снабжен 4-мя поворотными колесами. Габариты: высота 811мм, ширина 703 мм, глубина 418 мм | 10 |
|  | 15 | Аппарат диатермокоагулятор стоматологический | Аппарат имеет импульсный режим, позволяет выполнять стоматологические операции. Номинальная выходная мощность 35 Вт Напряжение сети 220 В Потребляемая мощность 80 Вт. Габариты 230х200х90 мм Масса 1,5 кг. Аппарат укомплектован необходимым набором электродов. | 2 |
|  | 16 | Аппарат для определения местонахождения апекса и витальность пульпы | Индикация локализации апекса – цифровая, графическая, звуковая. Индикация влажности канала – на дисплее в виде гистограммы, индикация жизнеспособности пульпы – 1,80. Габариты: основной прибор – 42х96х107 мм, выносной (дополнительный на светодиодах) дисплей 0,05х17х65 мм Масса 0,9 кг. | 6 |
|  | 17 | Озонирующий дезинфицирующий прибор | Озонирующий дезинфицирующий прибор (генератор озона) для лечения стоматологических заболеваний Комплект: блок управления, наконечник –держатель, рукоятка-выключатель, педаль ножного управления, блок питания (конвертер напряжения), зонды. Спецификация: блок управления входное напряжение DC24V 500mA мощность (напряжение) 500 Гц 2-59 максимальная выходная мощность 1max<-100 блокировка при превышении силы тока на выходе (величина) >100 блок питания на входе AC100V-AC240V, 50/60Hz, 1,2 A (переменный ток) на выходе DC24V, 1,5A (постоянный ток) зонды стеклянный газонаполненный электроизолированная рукоятка электронная генерация озона повышение напряжения 1000-4000 АС (16 регулируемых уровней) лечащая система время воздействия: возможна установка от 1 сек до 99 мин мощность: возможна установка от 1 до 15 уровней | 1 |
|  | 18 | Светильник хирургический регулируемый передвижной 3-х рефлекторный | Блок освещения ПР-5 состоит из 3-х светооптических элементов. Применение малогабаритной галогенной лампы КГМ-12-40, интерференционного отражателя, рассеивателя и светофильтра позволяет создавать достаточный уровень освещенности и равномерности освещения при минимальной тепловой нагрузки операционного поля. Напряжение питающей сети 220 В Потребляемая мощность не более 150 В-А Максимальная освещенность на расстоянии 1000 мм от корпуса при диаметре рабочего поля – 100мм не менее 30 000 Количество источников света КГМ-12-40 – 3 шт. Диапазон регулировки размера рабочего поля 100-250 мм Диапазон регулировки высоты 1,5-2 м Масса не более 50 кг | 1 |
|  | 19 | Аппарат физиотерапевтический для лазеротерапии | Лазер для стоматологии -красный зонд, 685 нм, 30 мВ – оптические приспособления для терапии ротовой полости -инфракрасный зонд, 830 нм, 50-300 мВ – болеутоляющий эффект для зубной боли Класс лазерного луча 3В: Тип лазерной установки на полупроводниковых диодах Режимы работы: непрерывный, импульсный Лазерный луч: расходящийся, сходящийся Однородность лазерного луча регулируемая в диапазоне – 0,1 – 12Дж/см2 Частота: непрерывно регулируемая в диапазоне 0,1 – 1000 Гц Продолжительность терапевтического сеанса рассчитывается автоматически Длинна волн 685 нм, 830 нм Максимальная мощность зонда 30, 50, 100,200, 300 мВ Площадь облучения 0,5-5 см2, регулируемая с интервалом 0,5 см2 Коэффициент мощности 80 % Питание: встроенные элементы 6хNiCd Сеть: 230 В/50 Гц адаптер Размеры: 130х230х30 мм Вес: 0,7 кг. Категория безопасности: тип BF в соответствии с IEC 601-1 | 1 |
|  | 20 | Наконечник хирургический. 1:1 прямой | Рычажный зажим, внешний спрей, для хирургических боров и фрез диаметром 2,35 мм. Длина 45 мм | 1 |
|  | 21 | Утилизатор игл | температура 1400 С*, габариты: диаметр основания – 11 см, высота 12 см, вес 700 гр., перезаряжаемая батарея 2 В, 8 Ач | 3 |
|  | 22 | Наконечник для полирования зубов и удаления мягкого налета | Комплект поставки: 1 корпус наконечника с вращающейся носовой частью и насадкой под 120 градусов 1 крышка резервуара порошка (запасная) иглы для очистки (длинная и короткая) запасные прокладки. Выпускается под различные виды разъемов шлангов: М4, В2, быстросъемные соединения KaVo, W&H, Sirona, NSK, Bien Air, Castellini. | 1 |
|  | 23 | Наконечник угловой со спреем | Максимальные обороты 40 000 об/мин. Передача 1:1 Охлаждение внутреннее двухканальное Применяемые боры диаметром 2,35 мм. Спрей-смазка с насадкой | 10 |
|  | 24 | Прибор для пломбировки каналов термопластической гуттаперчей | Прибор для пломбировки каналов термопластической гуттаперчей сочетает в себе System B и первый картриджный Экструдер. Наконечник System B предназначен для пломбировки канала методом непрерывной волны (Down PacK и Back Fill), обеспечивает мгновенный разогрев и охлаждение плаггера и осуществляет точный контроль температуры и времени. Наконечник Экструдера предназначен для окончательной пломбировки канала (Back Fill) с помощью одноразовых картриджей оснащенных специальной иглой для внесения гуттаперчи в канал. Оснащенная специальным мотором система Elements Obturation Unit обеспечивает превосходное качество внесения обычной или синтетической гуттаперчи в канал, обеспечивая точный контроль температуры и скорости. Режимы: Пломбировка апикальной части Down Pack t –200C*, 4 сек. Пломбировка оставшейся части Back Fill t – 100C*, 15 сек. Термопульпарный тест Hot Pulp Test t – 200C*, 60 сек. Коагулятор Cauntery t –600C*, 5 сек. |  |
|  | 25 | Автоматический проявочный аппарат для интраоральных снимков формата 2х3, 3х4, 2,7х5,4 | Напряжение питания: 230 В/50 Гц Потребляемый ток: 1,8 А Мощность нагрева: 400 Вт Длительность непрерывной работы 100% Рабочее время проявки 5 мин. Температура ванны 24 С* Вес 11,5 кг. Размеры (ш+д+в) 63х25х40 см | 1 |

| № лота | № п | Наименование | Технические характеристики и описание | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. |  | Оборудование для ортопедического приема |  |  |
|  | 1 | Триммер | Триммер – компактный и очень мощный триммер для модели, который можно использовать и для мокрой и для сухой обработки, плюс диск с частичным алмазным покрытием Marathon Число оборотов 3400 в минуту. Мощность 1500 W, расход воды 9 л/мин, сетевое напряжение 230 V, длина кабеля 2 м, габариты: 298х318х412 мм, вес около 12,7 кг, уровень шума < 74 дб (А) Техническая характеристика диска: Диск-трегер из нержавеющей стали «алмазные островки», облицованные гальваническим способом, малое давление прижима, максимальное число оборотов 3400 об/мин | 2 |
|  | 2 | Аппарат для определения (измерения) цвета зубов и керамических реставраций: | Аппарат определяет цвета натуральных и обеленных зубов и всех видов реставраций. Отображает цвет на сенсорном экране, который также используется для выбора пунктов меню и ввода данных, определяет цвет в различных зонах зуба Спектральный диапазон 400-700 нм. Угол измерения – 20, область измерения – d 5мм, масса 1,4 кг. | 1 |
|  | 3 | Печь для работы с металлокерамикой | Напряжение 110-120 В/50/60 Гц; 200-220 В/50/60 Гц размеры закрытой печи: глубина 468 мм, ширина 303 мм/382 мм (с подставкой для охлаждения); высота 320 мм камера обжига: диаметр 80 мм/высота: 48 мм, максимальная температура обжига 1200 *С, 100 программ обжига, стандартный цвет: белый. Комплектация: 1х сетевой кабель, 1х подставка для охлаждения, 1х тригер для обжига, 1х набор температурного контроля. | 2 |
|  | 4 | Пресс гидравлический | Пресс гидравлический– для опрессовки «сжатия» зуботехнических кювет. Масса –27 кг, габариты 20х22х50 см, давление на кюветы до 18 000 кг, ход поршня 20 мм. Сверхгерметичная и высоконадежная гидродинамическая цепь, не требующая дополнительного обслуживания и контроля. Работает в 2-х режимах. 1 – при давлении 200 бар: длительная выдержка при сжатии; 2- при давлении 400 бар: кратковременная нагрузка, в случаях когда нагрузка больше 8000 кг, вступает в действие клапан сброса давления, что обеспечивает максимальную безопасность. Рабочее давление 200 атм., максимальное давление 400 атм. | 1 |
|  | 5 | Лампа-лупа для освещения рабочего места | Лампа-лупа для освещения рабочего места и увеличения объектов в рабочей зоне при проведении точных работ Стеклянная линза с увеличением 5 диоптрий, диаметр 110 мм. Круговой источник света, мощность люминесцентной лампы 22 Вт, габариты: 60х220 мм (осветитель с линзой), 1100 мм (длина двух плеч). Электропитание 220 Вт | 3 |
|  | 6 | Вибростол средний | Ручка настройки с 6 уровнями вибрации обеспечивает равномерное возрастание мощности, что предотвращает образование пор, резиновая крышка снимается и имеет округленные углы, что облегчает процесс чистки. Имеет прочную ручку из нержавеющей стали, которая при вибрации придает большую плотность слепочным материалам. Мощность 320 Вт. Полезная рабочая плоскость, сантиметр 14,5х23,5. Габаритные размеры, см. 26,5х16х11, вес, кг. 4,2 | 1 |
|  | 7 | Миксер-смеситель | Миксер-смеситель предназначен для однородного замешивания гипса с последующей отливкой вакуумным способом, позволяет выполнить весь цикл (смешивания и отливки) полностью или частично под вакуумом, редукторный мотор с электронным управлением. Цифровой таймер, возможность при необходимости прерывать процесс смешивания, увеличивать или уменьшать его длительность непосредственно во время работы. Встроенный микропроцессор, запоминающий и задающий по умолчанию длительность предыдущего использования. Встроенный вибростолик: позволяет корректировать плотность облицовочного материала на этапе смешивания. Насос на 2 М3, поставляемый в комплекте, позволяет мгновенно создать полный вакуум. Все детали выполнены из нержавеющей стали для обеспечения их долговечности. Mixer комплектуется масляным вакуумным насосом. Мощность – 600 Вт, габариты см. 25,5х30х59. вес –23 кг. Емкость стандартной чаши – 650 см3. | 1 |
|  | 8 | Аппарат для холодной полимеризации пластмасс под давлением. | Аппарат предназначен для получения наилучших результатов при холодной полимеризации пластмасс под давлением. Годится для любого вида работ; давление устраняет пористость и делает пластмассу более компактной. Возможна одновременная работа с несколькими заготовками. Аппарат изготовлен из алюминия с упроченным основанием. Манометр, кран, предохранительный клапан. Максимальное давление – 2,5 бар. | 2 |
|  | 9 | Воскотопка | Воскотопка - ванночка для погруженных восков с регулируемой рабочей температурой для щадящего нагрева погруженных восков Индикация заданной или фактической температуры (С или F). Большой дисплей с подсветкой. Электропотребление: 220 В - 50 Гц – 25 Вт. Рабочая температура от 60 Ц до 110 Ц. Габариты: 90х65х98 мм. | 2 |
|  | 10 | Пылесос для рабочего места и вытяжка для приборов. | Необычайно высокая сила всасывания и вариабельный подбор мощности позволяют использовать пылесос в качестве великолепной вытяжки для приборов. Также можно использовать и в качестве вытяжки на рабочем месте. Габаритные размеры не более: высота 595 мм, ширина 225 мм, глубина 565 мм. 9 степеней всасывания для возможности использования с разными материалами. Максимальная мощность всасывания – 55 л/сек. Двухступенчатая система фильтров. Объем поставки: пылесос, шланг 3м, специальный мешок для пыли, фильтр тонкой очистки, универсальные штуцеры для шлангов. Принадлежности для пылесоса (переходник 4 муфты + тканевой фильтр). | 2 |
|  | 11 | Полировальный станок с вытяжкой.. | Настольный шлифовальный станок, двухскоростной, бесшумного действия, снабжен защитой от случайного включения мотора. Напряжение – 220 В – 50 Гц , мощность 350 Вт, частота вращения шпинделя – 2 800 об/мин. Габариты: 650х320х450 мм. Вес – 26 кг. Все детали, соприкасающиеся с водой, изготовлены из нержавеющей стали и окрашены. Две задвижки, позволяющие перекрыть вытяжку с неиспользуемой стороны, 2 прозрачных защитных экрана. Встроенное вытяжное устройство. Освещение рабочей зоны. | 2 |
|  | 12 | Передвижная тумба с 4-мя выдвижными ящиками, сбоку ручка, сверху стекло. | Размеры: В-920 мм, ш-500 мм, г-500мм. | 10 |
|  | 13 | Аппарат точечной сварки. | Универсальное устройство для точечной сварки и пайки твердым припоем. Интенсивность сварки регулируется посредством педального реостата и может градуироваться с большой точностью, благодаря двойной регуляции: 12 уровней мощности и 12 уровней времени импульсов, эргономическая подставка для рук облегчает размещение деталей. Мощность 880 Вт, габариты 27х26х22 см. Вес 20 кг. | 1 |
|  | 14 | Стол лабораторный 3-х тумбовый со стеллажом. | Стол лабораторный 3-х тумбовый со стеллажом. Тумба с 4 выдвижными ящиками, 2 тумбы с 6 выдвижными ящиками, на столешнице стекло, размеры 880х2500х600 мм | 1 |
|  | 15 | Шкаф вытяжной. | В базовой комплектации шкаф оснащен: светильником, тройной розеткой с выключателем. Шкаф изготовлен из металла, покрытого полимерным покрытием, рабочая поверхность – нержавеющая сталь. 3 тумбы с дверцами и 2 металлическими полками для хранения лабораторной посуды, реактивов. Вертикальный подвижный экран из ударопрочного стекла в раме с фиксацией на любой высоте. Размеры: 1900х1800х800 мм | 1 |
|  | 16 | Стол лабораторный с покрытием из нержавеющей стали. | Стол лабораторный 3-х тумбовый , 3 тумбы с распашными металлическими дверями столешница с покрытием из нержавеющей стали. Размеры 880х2300х300 мм | 2 |
|  | 17 | Стол гипсовочный. | Стол гипсовочный, гипсоотстойник (нержавеющая сталь), тумба с бункером для гипса и ящиком для отходов, столешница с покрытием из нержавеющей стали (без мойки), размеры 880х2000х600 мм | 1 |
|  | 18 | Стул лабораторный (зубного техника). | Высота 84-95 см., ширина 45-58 см., вес – 7 кг. Наличие металлического жесткого крепления, пневматическая регулировка высоты. Ширина сидения не менее 38 см. | 10 |
|  | 19 | Фрезерный станок. Набор фрез по воску и металлу. | Стабильный высокоточный фрезерный станок (340х250х450 мм, масса 15 кг, питание 100/115/230 В, 50/60 Гц). На массивной вертикальной колонне шариковой винтовой парой и плотно сидящем легко подвижным двухшарнирным горизонтальным кронштейном. Фрезерная головка с микромотором для точной юстировки при вертикальном сверлении. В цоколь встроены: пульт управления микромотором, магнитный столик, присоединение для подсветки, устройство для блокирования поднутрения. микромотор (число оборотов 1000-35 000 об/мин) можно заменить на маркировочный стержень для выполнения функций параллаломерта измерения, блокирования, установка вспомогательных частей. Универсален благодаря конструкции, состоящей из отдельных модулей: измерения, блокирования, фрезерования. Микромотор позволяет фрезеровать, заглаживать, полировать воск и металл, пригоден для фрезерования индивидуальных замковых креплений. Моделировочные, фрезерные работы и полировка при изготовлении конусных и телескопических коронок. Регулировка пружинной силы для подгонки вертикальной подвижности. Недорогая версия полноценного профессионального аппарата Объем поставки: основной аппарат с вертикальным ходом, горизонтальный кронштейн с моторным шпинделем «W&H», столик для модели МТ-3, двойной светильник (светодиоды), чехол. Комплектующие (опции): набор BLOCKOUT – электрошпатель с кабелем, маркировочным стержнем и адаптерной гильзой. цанговый зажим 3 мм | 1 |