| УТВЕРЖДАЮ: Заместитель председателя комиссии при департаменте энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города __________________ В. В. Островский «____»________________2008 г. | СОГЛАСОВАНО: Заместитель начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города ____________________ В. В. Калинин «____»________________2008 г. |
| --- | --- |

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

| НАИМЕНОВАНИЕ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА: | на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по реконструкции и модернизации Калининской газовой котельной, подключение котельных к резервному электропитанию |
| --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ

- Общий порядок проведения открытого конкурса на размещение муниципального заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд регламентируется:

- Гражданским кодексом Российской Федерации;

- Бюджетным кодексом Российской Федерации;

- Федеральным законом от 21.07.2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон).

- Состав настоящей конкурсной документации

Настоящая конкурсная документация включает в себя:

- инструкцию (общие положения);

- информационную карту (частные положения);

- форму конкурсной заявки (приложение № 1);

- форму анкеты участника размещения заказа (приложение № 2);

- форму доверенности для подтверждения полномочий лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа (приложение № 3);

- технические задания (приложение № 4);

- проект муниципального контракта (приложение № 5).

Предполагается, что участник размещения муниципального заказа ознакомится со всей конкурсной документацией.

Заявки на участие в конкурсе, не соответствующие требованиям конкурсной документации, в том числе заявки, содержащие предложение о цене контракта, превышающей начальную (максимальную) цену контракта (цену лота), начальную (максимальную) цену единицы товара, единицы услуги и (или) работы, не допускаются к участию в конкурсе (статья 12 часть 1 пункт 4 Федерального закона).

3.	Порядок предоставления конкурсной документации

1. Конкурсная документация размещена на официальном сайте: www.novo-sibirsk.ru.

2. Любое заинтересованное лицо может ознакомиться с конкурсной документацией на официальном сайте, либо запросить ее у заказчика, уполномоченного органа путем подачи заявления в письменной форме, в том числе в форме электронного документа. Конкурсная документация предоставляется в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления. Плата за предоставление конкурсной документации не предусмотрена.

4.	Требования к содержанию, форме и составу заявки на участие в конкурсе

Для участия в конкурсе участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте или в форме электронного документа. При этом на таком конверте указывается наименование открытого конкурса (лота), на участие в котором подается данная заявка. Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица). Если конверт не оформлен в соответствии с вышеуказанными требованиями, заказчик, уполномоченный орган не несут ответственности в случае его утери или вскрытия раньше срока.

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого предмета конкурса (лота).

Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в конкурсе, в том числе расходы по получению, оформлению и подготовке всех требуемых в соответствии с условиями конкурса документов. Заказчик, уполномоченный орган не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от результатов конкурса.

Заявка должна содержать документы и сведения, указанные в информационной карте.

Участник размещения заказа заполняет форму конкурсной заявки (приложение № 1); форму анкеты участника размещения заказа (приложение № 2); в случае необходимости форму доверенности для подтверждения полномочий лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа (приложение № 3), включенные в настоящую конкурсную документацию. При заполнении форм участник имеет право увеличить высоту заполняемых ячеек в таблицах, если этого требует объем вносимой информации. При подаче заявки на участие в конкурсе в отношении нескольких или всех лотов участник имеет право добавить необходимое количество строк в таблицу, содержащую ценовые и иные предложения участника (п. 2 формы конкурсной заявки (приложение № 1)). Иное изменение формы таблиц; удаление, добавление или перенос ячеек, изменение текста, изменение нумерации является основанием для отклонения заявки на участие в конкурсе как несоответствующей требованиям конкурсной документации.

Заявка на участие в конкурсе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, на поставку которого размещается заказ.

Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в конкурсе, должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица участника размещения заказа, если иная форма документа не установлена настоящей конкурсной документацией и нормативными правовыми актами РФ.

Все документы и копии документов в составе заявки, насчитывающие более одного листа, должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью и подписью уполномоченного лица участника размещения заказа (для юридических лиц) или собственноручной подписью (для физических лиц).

Заявка на участие в конкурсе (все входящие в ее состав документы) должна быть сброшюрована. Все страницы заявки на участие в конкурсе должны быть пронумерованы.

Представленные участником размещения документы в составе заявки на участие в конкурсе не возвращаются.

Непредоставление необходимых документов в составе заявки, либо наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о товарах, о работах, об услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание которых размещается заказ, является основанием для недопуска участника размещения заказа к участию в конкурсе. При этом в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа, заказчик, уполномоченный орган, конкурсная комиссия обязаны отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.

5.	Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе

Заявки на участие в конкурсе должны быть поданы участниками размещения заказа в сроки и по адресам, указанным в информационной карте.

При этом датой начала срока подачи заявок на участие в конкурсе является день, следующий за днем опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день вскрытия конвертов с такими заявками и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытием доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе после объявления присутствующим представителям участников размещения заказа о возможности подать заявки, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса и конкурсной документации.

Подтверждение полномочий лица, подающего конверт с заявкой на участие в конкурсе, на осуществление таких действий от имени участника размещения заказа, не требуется.

Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе и каждая поданная в форме электронного документа заявка на участие в конкурсе, поступившие вовремя, регистрируются заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе.

По требованию лица, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация выдают расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения. При получении заявки на участие в конкурсе, поданной в форме электронного документа, заказчик, уполномоченный орган обязаны подтвердить в письменной форме или в форме электронного документа ее получение в течение одного рабочего дня со дня получения такой заявки.

Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе и подаваемых в форме электронных документов заявок на участие в конкурсе конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа), осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам размещения заказа. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, заказчик, уполномоченный орган обязаны вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе денежные средства указанным участникам размещения заказа в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

6.	Требования к участникам размещения заказа

При размещении заказа путем проведения настоящего открытого конкурса в соответствии со статьей 11 Федерального закона устанавливаются следующие требования к участникам размещения заказа:

1) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов;

2) непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;

4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период (участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством РФ и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе не принято);

5) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

Несоответствие вышеуказанным требованиям является основанием для недопуска участника размещения заказа к участию в конкурсе

7.	Порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения изменений в такие заявки

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. Начало процедуры определяется вскрытием первого конверта с заявкой на участие в конкурсе.

Требования к форме и порядку подачи изменений заявки на участие в конкурсе аналогичны требованиям к форме и порядку подачи самой заявки на участие в конкурсе (см. п. 4 и п. 5 инструкции). На конверте с изменениями указывается «Изменение заявки на участие в открытом конкурсе:___________ (указать наименование конкурса). Индивидуальный регистрационный номер заявки на участие в конкурсе:___________ (указать номер в соответствии с распиской в получении конверта с заявкой на участие в конкурсе)». Изменения заявки на участие в конкурсе оформляются в форме изменений (дополнений) в отдельные пункты заявки на участие в конкурсе либо в виде новой редакции заявки на участие в конкурсе.

Отзыв конкурсных заявок осуществляется участником размещения заказа путем письменного уведомления об отзыве своей заявки. Уведомление об отзыве должно быть оформлено на фирменном бланке участника размещения заказа и должно содержать информацию о наименовании конкурса, индивидуальном регистрационном номере заявки на участие в конкурсе, дате, времени и способе подачи заявки на участие в конкурсе. Уведомление скрепляется печатью и заверяется подписью уполномоченного лица участника размещения заказа (для юридических лиц) или собственноручной подписью (для физических лиц).

Регистрация изменений и уведомлений об отзыве заявки на участие в конкурсе производится в том же порядке, что и регистрация самой заявки.

В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, заказчик, уполномоченный орган обязаны вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе денежные средства участнику размещения заказа, отозвавшему заявку на участие в конкурсе, в течение пяти рабочих дней со дня поступления заказчику, уполномоченному органу уведомления об отзыве заявки на участие в конкурсе.

8.	Формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений конкурсной документации

Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, заказчику, уполномоченному органу запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик, уполномоченный орган обязаны направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к заказчику, в уполномоченный орган не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

В течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу участника размещения заказа такое разъяснение размещается заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не может изменять ее суть.

9.	Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе

Публично (день, время и место указаны в извещении и в информационной карте), конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе осуществляются в один день.

В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытием доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе или в случае проведения конкурса по нескольким лотам перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, поданными в отношении каждого лота, и открытием доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе в отношении такого лота, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса и конкурсной документации, конкурсная комиссия объявляет присутствующим при вскрытии таких конвертов и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе участникам размещения заказа о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.

С момента начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе участники размещения заказа не имеют права подавать заявки, изменять или отзывать поданные заявки.

Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе и осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, которые поступили заказчику, уполномоченному органу до вскрытия заявок на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. Участники размещения заказа и их представители, пожелавшие принять участие в процедуре вскрытия конвертов с заявками, для подтверждения своего присутствия до начала процедуры вскрытия должны зарегистрироваться в журнале регистрации представителей участников размещения заказа.

Заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация осуществляют аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. Любой участник размещения заказа, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов и открытия доступа к таким заявкам.

Конверты с изменениями заявок на участие в конкурсе вскрываются конкурсной комиссией одновременно с конвертами с заявками на участие в конкурсе.

При наличии письменного уведомления об отзыве заявки на участие в конкурсе конкурсная комиссия после вскрытия конверта с такой заявкой возвращает его отозвавшему участнику размещения заказа под роспись, а в случае его отсутствия на процедуре вскрытия – заказным письмом.

Конкурсная комиссия проверяет сохранность конверта перед вскрытием. Представители участников, присутствующие на процедуре вскрытия конвертов, также могут удостовериться в сохранности представленных конвертов.

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого участника размещения заказа, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается или доступ к поданной в форме электронного документа заявке на участие в конкурсе которого открывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения государственного или муниципального контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.

Протокол вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе размещается заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией в течение дня, следующего после дня подписания протокола, на официальном сайте.

10.	Критерии оценки заявок на участие в конкурсе, порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе

10.1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками размещения заказа, признанными участниками конкурса.

10.2. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения муниципального контракта в соответствии с критериями, указанными в Информационной карте в следующем порядке:

Для определения лучших условий исполнения контракта, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет такие заявки по цене конкурса (значимость критерия составляет 50 %), по срокам выполнения работ (значимость критерия составляет 20 %), по сроку предоставления гарантии качества (значимость  критерия составляет 30 %). Совокупная  значимость критериев  составляет сто процентов.

Расчет суммарной оценки по каждой заявке на участие в конкурсе производится по формуле:

СО= Оц  х Z1+Oср х Z2 + Огар х Z3;

где СО – суммарная оценка;

Оц – оценка по критерию «Цена контракта», рассчитывается соотношением условия исполнения контракта участника конкурса, относительно самого лучшего условия исполнения контракта;

Оц (1….n) = Х / Х (1….n);

где Х – лучшая (наименьшая) цена контракта из всех предложенных участниками конкурса;

Х (1…..n) – цена  контракта  предложенная участником конкурса;

Z1 –  значение критерия «Цена контракта» (коэффициент весомости) = 0,5;

Оср – оценка по критерию «Срок выполняемых работ», рассчитывается соотношением условия исполнения контракта участника конкурса, относительно самого лучшего условия исполнения контракта;

Оср ( …..n) = Х / Х (1…n);

где Х – лучший (наименьший) срок выполнения работ из всех предложенных участников конкурса;

Х (1….n) – срок  выполнения работ предложенный участником конкурса;

Z2 – значения критерия «Срока выполнения работ» (коэффициент весомости) = 0,2;

Огар – оценка по критерию «Срок представления гарантии качества», рассчитывается, соотношением условия исполнения контракта участника конкурса, относительно самого лучшего условия исполнения контракта;

Огар (1….n) = Х (1….n) / Х;

где Х(1…п) – Срок предоставления гарантии качества предложенный участником конкурса;

Х – лучший(наибольший) срок предоставления гарантии качества из всех предложенных участниками конкурса;

Z3 – значения критерия «Срок предоставления гарантии качества» (коэффициент весомости) = 0,3;

10.3. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, конкурсной комиссией, каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта, присваивается первый номер. В случае если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

10.4. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

10.5. Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, который после его подписания,  в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размещается на  официальном сайте, и в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола, публикуется в официальном печатном издании.

10.6. Любой участник конкурса после опубликования или размещения протокола оценки и сопоставления заявок вправе направить в адрес председателя конкурсной комиссии в письменной форме запрос о разъяснении результатов конкурса. Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней обязан предоставить участнику конкурса в письменной форме соответствующие разъяснения.

10.7. Уполномоченный орган обязан возвратить в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, участникам конкурса, которые участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса, за исключением участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер.

11.	Заключение контракта

Заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передают победителю конкурса один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации.

Победитель конкурса должен подписать контракт в 11-дневный срок со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

В случае, если победитель конкурса в указанный срок не представил заказчику подписанный контракт, переданный ему, он признается уклонившимся от заключения контракта.

Контракт может быть заключен не ранее чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

В случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя конкурса заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить контракт с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер.

При этом заключение для участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным.

Контракт заключается на условиях, указанных в поданной участником конкурса, с которым заключается контракт, заявке на участие в конкурсе и в конкурсной документации. При заключении контракта цена такого контракта не может превышать начальную (максимальную) цену контракта (цену лота), указанную в извещении о проведении открытого конкурса.

В случае уклонения победителя конкурса или участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения контракта денежные средства, внесенные ими в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются. В случае уклонения участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения контракта заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении такого участника заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, или принять решение о признании конкурса несостоявшимся.

В случае, если заказчик отказался от заключения контракта с победителем конкурса и с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, конкурс признается несостоявшимся.

Заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные контрактом количество товаров, объем работ, услуг при изменении потребности в товарах, работах, услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, услуг, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными контрактом. При поставке дополнительного количества таких товаров, выполнении дополнительного объема таких работ, оказании дополнительного объема таких услуг заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, объему таких работ, услуг, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, выполнении таких работ, оказании таких услуг заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

При заключении контракта заказчик по согласованию с участником, с которым заключается такой контракт, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота). При этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены контракта, указанной в заявке на участие в конкурсе, на количество товара, указанное в извещении о проведении открытого конкурса.

Правоотношения между заказчиком и победителем конкурса по предмету конкурса возникают после подписания муниципального контракта.

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

Данная информационная карта является неотъемлемой частью конкурсной документации. В случае противоречия между условиями инструкции участника открытого конкурса и положениями информационной карты, информационная карта имеет преобладающую силу.

| № | Наименование пункта | Положения информационной карты |
| --- | --- | --- |
|  | Предмет муниципального контракта: | Лот №1. Модернизация и реконструкция Калининской газовой котельной. |
|  |  | Лот №2. Проектирование и строительно-монтажные работы по подключению котельных к резервному электропитанию. |
|  | Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) | рубль РФ |
|  | Характеристика выполняемых работ, оказываемых услуг: | В соответствии с Техническим заданием (Приложение №4 к настоящей конкурсной документации), с более подробной технической документацией можно ознакомиться в рабочие дни по адресу: г. Новосибирск, ул. Некрасова, 53, офис 12, контактное лицо: Филлипова Галина Николаевна, тел. 201-25-53. |
|  | Источник финансирования заказа: | Бюджет города Новосибирска на 2008 год. |
|  | Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): | Лот № 1 – 7 881 000 (семь миллионов восемьсот восемьдесят одна тысяча) рублей; Лот № 2 – 5 000 000 (пять миллионов) рублей. |
|  | Порядок формирования цены: | Для всех лотов: Цена включает НДС. Цена контракта включает все накладные расходы, а также расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей связанных с выполнением всех видов работ и согласованию и остается неизменной в течение всего срока выполнения работ. |
|  | Формы, сроки и порядок оплаты оказываемых услуг: | Форма оплаты – безналичная, порядок оплаты – авансирование работ в размере 30% от стоимости работ, окончательный расчет будет производиться в течении 10 дней после подписания актов выполненных работ (ф. КС-2, КС-3) и актов приема-передачи разработанной проектно-сметной документации, подписанных сторонами на основании заключенного контракта, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. |
|  | Место оказания услуг: | Лот № 1: город Новосибирск, Калининская газовая котельная № 33, ул. Пасечная, 4. Лот № 2: - город Новосибирск, котельная № 22, ул. Пихтовая, 2а; - город Новосибирск, котельная № 23, ул. Радиостанция, 2; - город Новосибирск, котельная № 26, ул. 2-ая Чулымская, 111а; - город Новосибирск, котельная № 5, ул. Выборная, 19. |
|  | Условия оказания услуг и требования предоставления гарантий качества работ: | В соответствии требованиями действующей нормативно-технической документации (ГОСТ, СН и П и т.д.). Гарантийные сроки, в период которых подрядчик обязуется устранить за свой счет выявленные дефекты, повреждения и другие недостатки, устанавливается не менее 2-х лет. |
|  | Срок оказания услуг: | Начало работ – с момента заключения муниципального контракта, окончание работ 26 декабря 2008 года |
|  | Место подачи заявок: | 630005, г. Новосибирск, ул. Некрасова, 53, офис 12, контактное лицо: Филиппова Галина Николаевна, тел. 201-25-58 |
|  | Даты начала и окончания срока подачи заявок | По адресу, указанному в п. 11 настоящей Информационной карты: с 29 марта 2008 года по 27 апреля 2008 года в рабочие дни с 9-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00. Также конкурсные заявки можно подать в день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов по адресу: г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1, офис 301. |
|  | Дата, время и место вскрытия конвертов: | г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1, офис 301, 28 апреля 2008 года в 11 часов 00 минут. |
|  | Перечень документов, обязательных для включения в конкурсную заявку: | 1) конкурсная заявка (приложение № 1); 2) анкета участника размещения заказа (приложение № 2); 3) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц); выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц); 4) доверенность уполномоченного лица (приложение № 3) при необходимости; 5) документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов (лицензии, сертификаты, разрешения, допуски и т.д.); 6) предложения участника о качестве услуг (с приложением документов, необходимых для оценки заявки участника по критерию «качество оказания услуг»). Заявка прошнуровывается, пронумеровывается и заверяется печатью организации и подписью уполномоченного лица. Перечень документов, включенных в заявку, должен быть заверен печатью организации. При рассмотрении заявок на участие в конкурсе участник размещения заказа не допускается конкурсной комиссией в случае непредоставления вышеуказанных документов. |
|  | Критерии оценки и сопоставления заявок: | 1. Цена контракта с учетом НДС. 2. Сроки выполнения работ. 3. Срок предоставления гарантии качества. |

На бланке организации

Приложение № 1

к конкурсной документации

ЗАЯВКА

на участие в открытом конкурсе по размещению муниципального заказа на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по реконструкции и модернизации Калининской газовой котельной, подключение котельных к резервному электропитанию.

1. Изучив конкурсную документацию на право заключения вышеупомянутого контракта, а также применимые к данному конкурсу законодательство и нормативно-правовые акты, __________________________________________________________________,

(наименование участника размещения заказа)

в лице _________________________________________________________________________,

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица)

сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

2. Мы согласны выполнить работы/оказать услуги в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, которые мы представили в настоящем предложении:

| № | Номер и наименование лота | Цена контракта с учетом НДС и прочих накладных расходов, руб.* | Сроки выполнения работ | Срок предоставления гарантии качества (не менее 2-х лет) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

* Цена контракта должна быть указана цифрами и словами. К заявке участником прикладывается смета (расчет) на выполнение работ.

3. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на выполнение отдельных работ, составляющих предмет конкурса, работы будут в любом случае выполнены  в полном соответствии с условиями настоящего конкурса за обусловленную в нашей заявке цену контракта.

4. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство по выполнению работ/оказанию услуг в соответствии с требованиями конкурсной документации и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в контракт.

5. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении ________________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает ___________________________________________________ %

(значение указать цифрами и прописью)

балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

6. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право заказчика, не противоречащее требованию о формировании равных для всех участников конкурса условий, запрашивать в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами сведения.

7. В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать контракт в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений в 11-дневный срок со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

8. В случае если наши предложения будут лучшими после предложений победителя конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, мы обязуемся подписать данный контракт в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями нашего предложения по цене.

9. Настоящим подтверждаем, что мы извещены о включении сведений о нашей организации в Реестр недобросовестных поставщиков, в случае уклонения нами от заключения муниципального контракта.

10. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с заказчиком нами уполномочен:

_________________________________________________________ (тел. _________________)

Все сведения о проведении конкурса просим сообщать указанному лицу.

11. В случае присуждения нам права заключить муниципальный контракт в период с даты получения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и проекта муниципального контракта и до подписания официального муниципального контракта настоящая заявка будет носить характер предварительного заключенного нами и заказчиком договора о заключении муниципального контракта на условиях наших предложений.

12. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:

________________________________________________________________________________

13. К настоящей заявке прилагаются следующие документы:

Участник размещения заказа (уполномоченный представитель):

___________________		___________________		/___________________/

(должность)				(подпись)				Ф. И. О.

Главный бухгалтер			___________________		/___________________/

М.П.

Приложение № 2

к конкурсной документации

АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

| 1. Полное и сокращенное наименование организации и ее организационно-правовая форма, в соответствии с учредительными документами (для юридического лица); Ф.И.О. участника размещения заказа (для физического лица): |  |
| --- | --- |
| 2. Регистрационные данные: Дата, место и орган регистрации участника размещения заказа (для юридического лица, для индивидуального предпринимателя); паспортные данные участника размещения заказа (для физического лица) |  |
| 3. Участники (для юридического лица): Наименование, организационно-правовая форма всех участников, чья доля в уставном капитале превышает 10% и доля их участия (для акционерных обществ – наименование, организационно-правовая форма всех акционеров, обладающих акциями в количестве больше 10% от общего числа акций и доля принадлежащих им акций) |  |
| 4. Срок деятельности (с учетом правопреемственности): |  |
| 5. Размер уставного или акционерного капитала (для юридического лица): |  |
| 6. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник размещения заказа стоит на учете в качестве налогоплательщика: |  |
| 7. ИНН, КПП участника размещения заказа: |  |
| 8. ОГРН участника размещения заказа: |  |
| 9. ОКВЭД участника размещения заказа: |  |
| Примечание: Вышеуказанные данные могут быть по усмотрению участника размещения заказа подтверждены путем предоставления следующих документов: Устав, положение, учредительный договор; Свидетельство о государственной регистрации; Информационное письмо об учете в ЕГРПО; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе. |
| 10 Юридический адрес (место жительства) участника размещения заказа: | Страна |
|  | Адрес |
| 11. Почтовый адрес участника размещения заказа: | Страна |
|  | Адрес |
|  | Телефон |
|  | Факс |
| 12. Банковские реквизиты: |  |
| 12.1. Наименование обслуживающего банка |  |
| 12.2. Расчетный счет |  |
| 12.3. Корреспондентский счет |  |
| 12.4. Код БИК |  |
| 13. Сведения о выданных участнику размещения заказа лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по муниципальному контракту (указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, включая срок действия, наименование территории на которой действует лицензия) |  |
| 14. Сведения об обособленных подразделениях, филиалах, представительствах, зависимых предприятиях, аффилированных лицах |  |

В подтверждение финансовой устойчивости, а также отсутствия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды по усмотрению  участника  размещения заказа могут быть представлены:

- формы №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 «Отчет о прибылях и убытках» за два предыдущих года и последний отчетный период отчетного года, с отметкой налоговой инспекции и заверенные печатью организации;

- акт сверки, выданный ИФНС о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период, заверенный печатью организации.

- Примечание:

Участник размещения заказа по своему усмотрению, в подтверждение данных, представленных в настоящей форме, может прикладывать любые документы, положительно его характеризующие.

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются следующие документы:

1.

2.

3.

Участник размещения заказа (уполномоченный представитель):

___________________		___________________		/___________________/

(должность)				(подпись)				Ф. И. О.

Главный бухгалтер			___________________		/___________________/

М.П.

Приложение № 3

к конкурсной документации

ДОВЕРЕННОСТЬ

___________________			_________________________________________

(город)						(число, месяц, год (прописью))

Настоящей доверенностью ________________________________________________

(наименование и местонахождение организации)

в лице _________________________________________________________________________,

(должность, ф.и.о. лица, имеющего право действовать от имени организации)

действующего на основании _______________________________________________________

(устава, положения и пр.)

уполномочивает _________________________________________________________________

(должность, ф.и.о.)

паспорт серии _________ № ______________, выдан «______» ______________ _______ года

_______________________________________________________________________________

(кем выдан)

представлять интересы ___________________________________________________________

(наименование организации)

при участии в открытом конкурсе по размещению муниципального заказа на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по реконструкции и модернизации Калининской газовой котельной, подключение котельных к резервному электропитанию, подавать, изменять и отзывать заявку на участие в открытом конкурсе, присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе; запрашивать разъяснения результатов конкурса; подписывать необходимые документы; совершать любые иные действия, необходимые для участия в размещении вышеуказанного заказа.

Подпись доверенного лица ________________________________________________________.

Настоящая доверенность выдана сроком на ______________________ без права передоверия.

___________________		___________________		/___________________/

(должность)				(подпись)				Ф. И. О.

М.П.

Приложение №4

к Конкурсной документации

Техническое задание по Лоту №1

на монтаж оборудования котла КВГМ – 100 на Калининской газовой котельной №33.

- Основание для проектирования.

Заявка Заказчика

- Название и местоположение объекта.

Котельная по адресу ул. Пасечная, 4.

- Вид строительства.

Продолжение строительно-монтажных работ по котлу КВГМ – 100:

Монтаж камеры подогрева воздуха, обвязка сетевыми трубопроводами и монтаж запорной регулирующей арматуры камеры подогрева воздуха, установка насоса рециркуляции и подключение его к сетевым трубопроводам, АКЗ воздуховодов, газоходов внутри помещений, теплоизоляция воздуховодов, газоходов, тепловой камеры.

- Стадийность проектирования

Рабочий проект имеется.

- Требования по вариантной и конкурсной разработке.

Не требуется.

- Особые условия строительства.

Действующая котельная.

- Основные технико-экономические показатели объекта, в т.ч. мощность, производительность, производственная программа.

Назначение котельной: отопление, вентиляция и горячее водоснабжение.

Категория котельной – 1 категория.

Основное топливо – природный газ; аварийное – мазутное (существующее).

Расчетный температурный график котлов – 150/70.

Расчетный температурный график теплоснабжения:

- на нужды отопления и вентиляции 150/70;

- на нужды ГВС – 5/60ºС.

Максимально подключенная тепловая нагрузка:

- на нужды отопления и вентиляции 75,6465Гкал/час;

- на нужды горячего водоснабжения – 67,8684 Гкал/час;

- общая нагрузка на котельную – 143,5149 Гкал/час.

- Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам.

Не требуется.

- Выделение очередей и пусковых комплексов.

Не требуется.

Техническое задание по Лоту №2

1. На проектирование и строительно-монтажные работы по подключению котельной №22 по ул. Пихтова, 2а к резервному электропитанию.

  - Основание для проектирования.

Заявка Заказчика

  - Название и местоположение объекта.

Котельные по адресу г. Новосибирск, ул. Пихтовая, 2

  - Вид строительства.

Новое строительство.

Подключение котельной к резервному электропитанию.

  - Стадийность проектирования

Рабочий проект.

  - Требования по вариантной и конкурсной разработке.

Не требуется.

  - Особые условия проектирования и строительства.

Действующая котельная.

  - Основные технико-экономические показатели объекта, в т.ч. мощность, производительность, производственная программа.

Котельная (потребитель 2-ой категории), разрешенная электрическая

мощность 11,2 кВт.

  - Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам:

Согласно требованиям нормативных документов.

  - Объем и состав рабочей документации.

В соответствии с требованиями НТД.

  - Особые условия для проектирования:

Условия городской застройки, разработать порядок организации строительных работ, предусматривающий сохранение электро-снабжения потребителей на период реконструкции.

  - Исходные данные для проектирования.

Для повышения надежности электроснабжения котельной по ул. Пихтовая, 2, как потребителя II категории, необходимо выполнить следующие технические условия:

Электроснабжение котельной выполнить на напряжении 0,4 кВ кабелем от ТП-2031.

Сечение кабеля решить проектом с учетом установки в ТП предохранителей с плавкими вставками не менее 63 А. ТП-2031 принадлежит филиалу «Новосибирские Городские электрические сети».

- Для подключения кабеля в ТП-2031 установить рубильник.

- Для пассивной защиты кабеля 0,4 кВ выполнить подсыпку песком над и под кабелем толщиной по 15 см.

- Поскольку существующие электрические сети в данном районе города не являются источником питания потребителей II категории, для повышения надежности электроснабжения котельной по указанному адресу Вам необходимо установить автономный источник питания соответствующей мощности. Схему подключения автономного источника питания согласовать в филиале «Новосибирские Городские электрические сети» и в МТУ Ростехнадзора по СФО.

- Выполнить реконструкцию щитовой котельной с установкой нового вводного щита (ВРУ). Размещение ВРУ предусмотреть на первом этаже.

- Вам необходимо предусмотреть установку электронных приборов учета электроэнергии. Тип приборов учета согласовать в ЗАО «Новосибирскэнергосбыт» (ул. Орджоникидзе, 32).

- Проект электроснабжения согласовать в отделе ЭТО филиала «Локальные котельные» ОАО «Новосибирскэнерго», в ЗАО «Новосибирскэнергосбыт» и в МТУ Ростехнадзора по СФО (ул. Холодильная, 1 8/2), трассу – в Управлении развития локальных рынков ОАО «Сибирьэнерго».

- Перед началом земляных работ оформить разрешение в Управлении административно-технической инспекции (УАТИ), в ПТС филиала «Новосибирские Городские электрические сети» оформить соглашение о порядке ведения работ в охранных зонах электросетей, принадлежащих филиалу «Новосибирские Городские электрические сети».

- После заводки кабеля в ТП и восстановления благоустройства предъявить выполненные работы начальнику Первомайского РЭС (тел. 337-11-74, ул. Марата, 4) филиала «Новосибирские Городские электрические сети».

- Вопрос о приобретении вновь проложенного кабеля 0,4 кВ согласовать с ЗАО «РЭС» (ул. С. Шамшиных, 80).

- Пользование электроэнергией возможно только при условии оформления договора на подачу и потребление электроэнергии в ЗАО «Новосибирскэнергосбыт».

- Необходимо получить в ПТС филиала «Новосибирские Городские электрические сети» (ул. С. Шамшиньих, 80) справку о выполнении технических условий.

- Акт-допуск получить в МТУ Ростехнадзора по СФО.

- Существующее питание котельной по ул. Пихтовая, 2 от щита детского сада № 171 «Черничка» (ТП-2031) демонтировать.

  - Требования к управлению производством, режиму безопасности и гигиене труда:

Согласно требованиям нормативных документов.

2. На проектирование и строительно-монтажные работы по подключению котельной по ул. Радиостанция, 2 к резервному электропитанию.

- Основание для проектирования.

Заявка Заказчика

- Название и местоположение объекта.

Котельные по адресу г. Новосибирск, ул. Радиостанция, 2

- Вид строительства.

Новое строительство.

Подключение котельной к резервному электропитанию.

- Стадийность проектирования

Рабочий проект.

- Требования по вариантной и конкурсной разработке.

Не требуется.

- Особые условия проектирования и строительства.

Действующая котельная.

- Основные технико-экономические показатели объекта, в т.ч. мощность, производительность, производственная программа.

Котельная (потребитель 2-ой категории), разрешенная электрическая

мощность 31,6 кВт.

- Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам:

Согласно требованиям нормативных документов.

- Объем и состав рабочей документации.

В соответствии с требованиями НТД.

- Особые условия для проектирования:

Условия городской застройки, разработать порядок организации строительных работ, предусматривающий сохранение электро-снабжения потребителей на период реконструкции.

- Исходные данные для проектирования.

В связи с необходимостью повышения категории потребителя по надежности электроснабжения котельной по ул. Радиостанция, 2, питание котельной (потребитель II категории) выполнить на напряжении 0,4 кВ по существующей схеме от щита здания ДЭУ-26 по ул. Радиостанция, 2 (по согласованию с владельцем щитовой) и от автономного источника питания.

Мощность независимого источника питания определить проектом. Схему подключения независимого источника питания согласовать с филиалом «Новосибирские Городские электрические сети» (ул. С. Шамшиных, 80) и с МТУ Ростехнадзора по СФО (ул. Холодильная, 18/2).

Необходимость реконструкции щитовой котельной с установкой нового вводного щита (ВРУ) решить проектом.

Предусмотреть установку электронных приборов учёта электроэнергии. Тип приборов учёта согласовать в ЗАО «Новосибирскэнергосбыт» (ул. Орджоникидзе, 32).

Проект электроснабжения согласовать в отделе ЭТО филиала «Локальные котельные» ОАО «Новосибирскэнерго», в ЗАО «Новосибирскэнергосбыт» и в МТУ Ростехнадзора по СФО (ул. Холодильная, 18/2).

Справку о выполнении технических условий получить в СПРиТП филиала «Новосибирские Городские электрические сети».

Акт-допуск получить в МТУ Ростехнадзора по СФО.

- Требования к управлению производством, режиму безопасности и гигиене труда:

Согласно требованиям нормативных документов.

3. На проектирование и строительно-монтажные работы по подключению котельной №26 по ул.2-ая Чулымская, 111а  к резервному электропитанию.

- Основание для проектирования.

Заявка Заказчика

- Название и местоположение объекта.

Котельная по адресу г. Новосибирск, ул. 2-я Чулымская, 111а

- Вид строительства.

Новое строительство.

Подключение котельной к резервному электропитанию.

- Стадийность проектирования

Рабочий проект.

- Требования по вариантной и конкурсной разработке.

Не требуется.

- Особые условия строительства.

Действующая котельная.

- Основные технико-экономические показатели объекта, в т.ч. мощность, производительность, производственная программа.

Котельная (потребитель 2-ой категории), разрешенная электрическая

мощность 79,75  кВт.

- Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам:

Согласно требованиям нормативных документов.

- Объем и состав рабочей документации.

В соответствии с требованиями НТД.

- Особые условия для проектирования:

Условия городской застройки, разработать порядок организации строительных работ, предусматривающий сохранение электро-снабжения потребителей на период реконструкции.

- Исходные данные для проектирования.

В связи с реконструкцией указанной котельной, установкой дополнительного электрооборудования и необходимостью повышения надежности ее электроснабжения, проектом необходимо предусмотреть и выполнить следующий комплекс мероприятий:

- В ТП-359 и КТПН-361 установить по одному трансформатору 10 кВ мощностью 400 кВА; предохранители заменить в соответствии с мощностью трансформаторов; в ТП-359 яч.4 и в КТПН-361 в трансформаторной ячейке выполнить замену РВ на ВНА-10-630/20Уз.

Проектируемое и устанавливаемое оборудование согласовать, а также выпонить ревизию трансформаторов в филиале «Новосибирские Городские электрические сети» (ул. С. Шамшиных, 80; тел. 224-95-95).

- Электроснабжение котельной (потребитель II категории) выполнить на напряжении 0,4 кВ кабелями от ТП-359 и от КТПН-361. К прокладке рекомендуются четырёхжильные кабели ААБ2л-1 кВ с одинаковым сечением жил. Сечение кабелей определить проектом. Возможность использования существующей  спаренной  кабельной  линии 2ААШВ 3х150+1х70 мм2 от ТП-359 для электроснабжения котельной определить проектом.

Спаренная кабельная линия 0,4 кВ филиалу «Новосибирские Городские электрические сети» не принадлежит.

Для подключения кабеля в КТПН-361 выделяется рубильник.

Вводное устройство предусмотреть типа ВРУ.

Нагрузку равномерно распределить по фидерам. Установку вводного щита предусмотреть на 1-ом этаже.

3.    Предусмотреть установку электронных приборов учёта электроэнергии.

Тип приборов учёта согласовать в ЗАО «Новосибирскэнергосбыт».

4.   Для пассивной защиты кабелей 0,4 кВ предусмотреть подсыпку песком над и под кабелями толщиной по 15 см.

- Проект электроснабжения котельной согласовать в отделе ЭТО филиала «Локальные котельные» ОАО «Новосибирскэнерго», ПТС филиала «Новосибирские Городские электрические сети» (ул. С. Шамшиных, 80), в ЗАО «Новосибирскэнергосбыт» и в МТУ Ростехнадзора по СФО.

- Перед началом земляных работ оформить разрешение в Управлении административно-технической инспекции (УАТИ), в ПТС филиала «Новосибирские Городские электрические сети» - соглашение о порядке ведения работ в охранных зонах электросетей, принадлежащих филиалу «Новосибирские Городские электрические сети» ЗАО «РЭС».

- После  заводки  кабелей  в  ТП и  восстановления  благоустройства предъявить  выполненные  работы  начальнику  Левобережного РЭС (тел. 343-28-11) филиала «Новосибирские Городские электрические сети».

- Справку о выполнении технических условий получить в ПТС филиала «Новосибирские Городские электрические сети» (ул. С. Шамшиных, 80).

- Акт-допуск получить в МТУ Ростехнадзора по СФО (ул. Холодильная, 18/2).

- Требования к управлению производством, режиму безопасности и гигиене труда:

Согласно требованиям нормативных документов.

4. На проектирование и строительно-монтажные работы по подключению котельной №5 по ул. Выборная, 19  к резервному электропитанию.

- Основание для проектирования.

Заявка Заказчика

- Название и местоположение объекта.

Котельные по адресу г. Новосибирск, ул. Выборная, 19

- Вид строительства.

Новое строительство.

Подключение котельной к резервному электропитанию.

- Стадийность проектирования

Рабочий проект.

- Требования по вариантной и конкурсной разработке.

Не требуется.

- Особые условия проектирования и строительства.

Действующая котельная.

- Основные технико-экономические показатели объекта, в т.ч. мощность, производительность, производственная программа.

Котельная (потребитель 2-ой категории), разрешенная электрическая

мощность 10 кВт.

- Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам:

Согласно требованиям нормативных документов.

- Объем и состав рабочей документации.

В соответствии с требованиями НТД.

- Особые условия для проектирования:

Условия городской застройки, разработать порядок организации строительных работ, предусматривающий сохранение электро-снабжения потребителей на период реконструкции.

- Исходные данные для проектирования.

Для повышения надежности электроснабжения котельной по ул. Выборная, 19, как потребителя II категории, необходимо выполнить следующие технические условия:

- Электроснабжение котельной по ул. Выборная, 19 выполнить на напряжении 0,4 кВ с прокладкой кабеля от ТП 1241 и с использованием существующего питания от ВЛ-0,4 кВ (ТП 1722).  ВЛ-0,4 кВ от ТП 1722 принадлежит филиалу «Новосибирские Городские электросети».

- Для подключения кабеля в ТП 1241 выделяется рубильник.

- Сечение кабеля решить проектом. Присоединения укомплектовать предохранителями с плавкими вставками на расчетный ток. Нагрузку по вводам распределить равномерно.

- Выполнить реконструкцию щитовой котельной с установкой нового вводного щита (ВРУ). Размещение ВРУ предусмотреть на первом этаже.

- Для пассивной защиты кабеля 0,4 кВ выполнить подсыпку песком над и под кабелем толщиной по 15 см.

- Предусмотреть установку электронных приборов учета электроэнергии.  Тип  приборов  учета  согласовать  в ЗАО «Новосибирскэнергосбыт» (ул. Орджоникидзе, 32).

- Проект электроснабжения согласовать в отделе ЭТО филиала «Локальные котельные» ОАО «Новосибирскэнерго», в ЗАО «Новосибирскэнергосбыт», и в МТУ Ростехнадзора по СФО (ул. Холодильная, 18/2), трассу – в ПТС филиала «Новосибирские Городские электрические сети» ЗАО «РЭС» (ул. С. Шамшиных,80).

- Перед началом земляных работ оформить разрешение в Управлении административно-технической инспекции (УАТИ) и оформить в ПТС филиала «Новосибирские Городские электрические сети» ЗАО «РЭС» соглашение о порядке ведения работ в охранных зонах электросетей, принадлежащих филиалу «Новосибирские Городские электрические сети» ЗАО «РЭС».

- После заводки кабеля в ТП и восстановления благоустройства предъявить выполненные работы начальнику Южного РЭС (тел. 266-50-41) филиала «Новосибирские Городские электрические сети».

- Получить справку в ПТС филиала «Новосибирские Городские электрические сети» о выполнении технических условий.

- Акт-допуск получить в МТУ Ростехнадзора по СФО.

- Требования к управлению производством, режиму безопасности и гигиене труда:

Согласно требованиям нормативных документов.

Проект (для всех лотов)                                                                                              Приложение №5

к Конкурсной документации

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № _______

на выполнение работ

«____» ___________ 2008г.                                                                                       г. Новосибирск

Муниципальный заказчик – департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города - от имени муниципального образования города Новосибирска, в лице начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Райхмана Сергея Ильича, действующего на основании постановления мэра города Новосибирска от 29 декабря 2007 N 1062 «О полномочиях на размещение муниципального заказа», именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», и   __________________, в лице ______________________________, действующего на основании __________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», согласно решению комиссии (протокол  от __________№____), в целях обеспечения муниципальных нужд, заключили настоящий муниципальный контракт на следующих условиях:

1. Предмет контракта.

1.1. Исполнитель обязуется выполнить работы ____________________________________________________ для МУП «Энергия»  г.Новосибирска (далее – Заказчик работ), а Муниципальный заказчик обязуется обеспечить оплату выполненной работы.

1.2. Объемы выполнения работ определяются договором на выполнение работ (далее по тексту - Договор), заключенным между Исполнителем и Заказчиком работ в соответствии с настоящим муниципальным контрактом.

1.3. Качественные характеристики работы, а также условия выполнения работы определяются в соответствии с конкурсной документацией от  «___» ________ 2008г.

2. Обязанности сторон.

2.1. Обязанности  Муниципального заказчика:

2.1.1. Обеспечить заключение Договора на выполнение работ между Исполнителем и Заказчиком работ.

2.1.2. Обеспечить оплату выполненной работы путем передачи лимитов бюджетных обязательств получателю бюджетных средств – Заказчику работ.

2.1.3. В случае получения от Исполнителя уведомления, указанного в п. 2.2.2  контракта в течение 30 дней со дня получения уведомления выдать извещение о прикреплении к нему другого заказчика работ либо сообщить о своем согласии принять и оплатить работу.

2.1.4. Оплатить выполнение работы в случаях, когда выполнение работы для муниципальных нужд осуществляется заказчику работ, указанному  Муниципальным заказчиком.

2.2. Обязанности Исполнителя:

2.2.1. Подписать в течение  3 дней со дня получения проекта Договора, направленный ему Заказчиком работ.

2.2.2. В случае отказа Заказчика работ полностью или частично от заключения Договора на их выполнение незамедлительно уведомить об этом Муниципального  заказчика.

3. Цена работы и сумма контракта.

3.1. Общая     сумма     контракта     составляет __________ ____________________________ рублей, в том числе НДС _______________ (_______________________), а также затраты по выполнению работ, составляющих предмет настоящего контракта, и передаче результата этих работ Заказчику и прочие накладные расходы и другие обязательные платежи.

3.2. Цена выполняемой по настоящему контракту работы определена решением комиссии от «___» _______________ 2008 г.

3.3.  Цена остается неизменной в течение всего срока выполнения работ.

4. Источник финансирования.

4.1. Источником финансирования исполнения настоящего контракта являются средства бюджета города Новосибирска на 2008 год, в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных на текущий финансовый год.

5. Формы, сроки и порядок оплаты.

5.1. Форма оплаты – безналичная, порядок оплаты – авансирование работ в размере 30% от стоимости работ, окончательный расчет будет производиться в течении 10 дней после подписания актов выполненных работ (ф. КС-2, КС-3).

6.Срок исполнения контракта.

6.1. Работы по настоящему контракту выполняются в следующие сроки:

Срок начала работ –  с момента заключения муниципального контракта.

Срок окончания работ – ___________ г.

6.2. Конкретные сроки выполнения работ, а также порядок осуществления приемки выполняемой работы на соответствие ее объема и качества требованиям, установленным в п. 1.3. настоящего контракта определяются Договором на выполнение работ.

7. Ответственность сторон.

7.1. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, Муниципальный заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной сотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

7.3. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что нарушение исполнения обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.4. Уплата неустойки (штрафа, пеней) за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, не освобождает стороны от исполнения обязательств в натуре.

7.5. Муниципальный заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату выполненных работ, составляющих предмет настоящего контракта, вызванную не поступлением денежных средств из соответствующего бюджета.

8. Особые условия.

8.1. Муниципальный заказчик по согласованию с Исполнителем в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный контрактом объем работ при изменении потребности в работах соответственно на выполнение которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренном контрактом, но связанным с работами,  предусмотренными контрактом.

8.1.1. При выполнении дополнительного объема таких работ Муниципальный заказчик по согласованию с Исполнителем вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены контракта.

8.1.2. При внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ, Муниципальный заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

9. Расторжение контракта.

9.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10. Прочие условия.

10.1. Настоящий контракт считается заключенным и вступает в силу только после подписания его сторонами и согласования с руководителями структурных подразделений мэрии города Новосибирска, указанными в контракте.

10.2. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон и один экземпляр для управления финансов и налоговой политики мэрии.

10.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

10.4. Ни одна из сторон не имеет право поручить исполнение своих обязательств по настоящему контракту третьему лицу или переуступить право требования долга третьему лицу.

11. Срок действия контракта.

11.1. Настоящий контракт вступает в действие со дня подписания его сторонами и действует до момента его надлежащего исполнения.

12. Разрешение споров. Арбитраж.

12.1. В случае возникновения между Муниципальным заказчиком и Исполнителем любых споров или разногласий, связанных с настоящим контрактом или выполнением либо невыполнением любой Стороной обязательств по нему, Стороны приложат все усилия для их досудебного разрешения путем переговоров между уполномоченными представителями.

12.2. Если споры не могут быть разрешены путем переговоров, то спорные вопросы передаются на рассмотрение Арбитражного суда Новосибирской области в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

12.3. Настоящий контракт составлен и будет выполняться Сторонами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

13. Место нахождения и платежные реквизиты сторон.

| Муниципальный заказчик: 630099, г. Новосибирск Красный проспект, 34 | Исполнитель: |
| --- | --- |

От Муниципального заказчика:				  От Исполнителя:

______________ Райхман С. И.		  ________________ _____________

м.п.							м.п.