Утверждаю:

Начальник управления

делами мэрии города Новосибирска

_____________    В.О. Зарубин

«___» ___________ 2008 г.

КОНКУРСНАЯ документациЯ

для проведения ОТКРЫТОГО конкурса

на право заключения МУНИЦИПАЛЬНОГО контракта

на выполнение ремонтно-строительных  работ

№ К 03/2008 А

Приглашение к участию в конкурсе

Уважаемые дамы и господа!

Настоящим приглашаются к участию в конкурсе, полная информация о котором указана в Информационной карте конкурса, любые юридические лица, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

Заинтересованные лица могут получить полный комплект настоящей конкурсной документации в электронном виде бесплатно.

На основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе, в форме электронного документа, в течение двух дней со дня получения соответствующего заявления экземпляр конкурсной документации на бумажном носителе предоставляется такому лицу в порядке, указанном в извещении о проведении настоящего конкурса.

Документы могут быть также направлены заинтересованным лицам по почте или с курьером. После поступления соответствующего заявления  и внесения платы (если такая плата установлена) документы будут незамедлительно направлены с курьером, но отправитель не берет на себя ответственность за их утерю или вручение с опозданием.

На официальном сайте, указанном в Информационной карте  конкурса, будут публиковаться все разъяснения, касающиеся положений настоящей конкурсной документации, а также все изменения или дополнения конкурсной документации в случае возникновения таковых.

Все изменения и дополнения конкурсной документации будут направляться заказными письмами или в форме  электронных документов всем участникам конкурса, направившим соответствующие заявления и получившим конкурсную документацию на бумажном носителе.

Участники размещения заказа, получившие комплект конкурсной документации с официального сайта и не направившие заявления на получение конкурсной документации на бумажном носителе, должны самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте разъяснений, изменений или дополнений к конкурсной документации. Заказчик, уполномоченный орган не несут обязательств или ответственности в случае неполучения такими участниками размещения заказа разъяснений, изменений или дополнений к конкурсной документации.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», а также иным законодательством, регулирующим муниципальный заказ, включая нормативные правовые акты города Новосибирска.

Представление неполной информации, требуемой конкурсной документацией, представление недостоверных сведений или подача заявки, не отвечающей требованиям Закона и конкурсной документации, является риском участника, подавшего такую заявку, который может привести к отклонению его заявки.

Конкурсная документация может полностью или частично представляться в электронном виде. При этом в случае разночтений преимущество имеет текст конкурсной документации на бумажном носителе подписанный заказчиком, уполномоченным органом. При разрешении разногласий (в случае их возникновения) конкурсная комиссия будет руководствоваться текстом конкурсной документации на бумажном носителе, подписанным заказчиком и не несет ответственности за содержание конкурсной документации, полученной участником конкурса неофициально.

Участник должен соответствовать требованиям, предъявляемым к участникам в соответствии с пунктами 2-4 части 1 и пунктом 2 части 2 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»:

а) непроведение ликвидации участника - юридического лица или непроведение в отношении участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

б) неприостановление деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) отсутствие у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.

г) отсутствие в предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике.

Разъяснение положений конкурсной документации

При проведении конкурса какие-либо переговоры заказчика, уполномоченного органа или конкурсной комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения конкурс может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Заказчик и уполномоченный орган вправе давать разъяснения положений конкурсной документации.

Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме, заказчику, уполномоченному органу запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик, уполномоченный орган обязаны направить в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к заказчику, в уполномоченный орган не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе на бумажном носителе по адресу, указанному в запросе.

В течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу участника размещения заказа такое разъяснение должно быть размещено заказчиком, уполномоченным органом на сайте http://www.novo-sibirsk.ru  с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее суть.

Внесение изменений в конкурсную документацию

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе внести изменения в конкурсную документацию не позднее, чем за 5 дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения опубликовываются в Бюллетене органов местного самоуправления Новосибирска и в течение двух рабочих дней размещаются заказчиком на сайте http://www.novo-sibirsk.ru   , направляются заказными письмами всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена конкурсная документация.

Участники размещения заказа, использующие конкурсную документацию с сайта http://www.novo-sibirsk.ru идентификация которых невозможна, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в извещение о проведении открытого конкурса и в конкурсную документацию, размещенные на сайте http://www.novo-sibirsk.ru и опубликованные Бюллетене.

Заказчик, уполномоченный орган не несут ответственности в случае, если участник размещения заказа не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию размещенными и опубликованными надлежащим образом.

Отказ от проведения конкурса

Заказчик, уполномоченный орган, официально опубликовавшие в Бюллетене органов местного самоуправления и разместившие на сайте http://www.novo-sibirsk.ru  извещения о проведении открытого конкурса вправе отказаться от проведения открытого конкурса не позднее, чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

Извещение об отказе от проведения открытого конкурса опубликовывается в Бюллетене в течение пяти рабочих дней и размещается заказчиком, уполномоченным органом на сайте http://www.novo-sibirsk.ru    в течение двух рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса.

В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения заказчиком, уполномоченным органом вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, и направляются соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе.

2. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте, в соответствии с указаниями, изложенными в Информационной карте конкурса по форме 2 Приложения 1 к настоящей конкурсной документации.

Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, должны быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке должна сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на русский язык.

Документы, происходящие из иностранного государства, должны быть надлежащим образом легализованы в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации.

Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе:

Заявка на участие в конкурсе, которую представляет участник размещения заказа в соответствии с настоящей конкурсной документацией должна:

- быть подготовлена по форме 2 приложения 1 настоящей конкурсной документации;

- содержать сведения и документы, указанные в Информационной карте конкурса.

Участники размещения заказа подают заявки, которые отвечают требованиям настоящей конкурсной документации, включая основные технические требования к поставляемым товарам, выполненным работам, оказанным услугам, указанным в технической части конкурсной документации.

При подготовке заявки и документов, входящих в состав заявки, не допускается применение факсимильных подписей.

Непредставление необходимых документов в составе заявки, наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о поставляемой продукции, выполненным работам, оказанным услугам является риском участника размещения заказа, подавшего такую заявку, и является основанием для недопуска участника размещения заказа к участию в конкурсе.

При этом в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе, такой участник может быть отстранен заказчиком, уполномоченным органом, конкурсной комиссией от участия в конкурсе на любом этапе его проведения вплоть до заключения муниципального контракта.

Требования к предложениям о цене контракта

Цена контракта, предлагаемая участником размещения заказа, не может превышать начальную цену контракта, указанную в Информационной карте конкурса. В случае, если цена контракта, указанная в заявке и предлагаемая участником размещения заказа превышает начальную цену контракта, указанную в Информационной карте конкурса, соответствующий участник размещения заказа не допускается к участию в конкурсе на основании несоответствия его заявки требованиям, установленным конкурсной документацией.

Участник  размещения заказа производит расчет цены муниципального контракта в соответствии с требованиями технической части конкурсной документации (приложение 3) и предоставляет предложение по форме 4 приложения 1.

Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе

При описании условий и предложений участников размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.

Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами собственноручно. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица, в том числе на прошивке. Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в конкурсе должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не была установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации. Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке в случае, если указание на это содержится в Форме Описи документов, предоставляемых для участия в конкурсе (форма 1 приложения 1).

Все экземпляры заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).

Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам.

Представленные в составе заявки на участие в конкурсе документы не возвращаются участнику размещения заказа.

3. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

Срок, порядок подачи и регистрации заявок на участие в конкурсе

Прием заявок заканчивается в день вскрытия конвертов с заявками, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса (с учетом всех изменений извещения о проведении конкурса, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении конкурса) и Информационной карте конкурса.

Заявки на участие в конкурсе до последнего дня срока подачи заявок на участие в конкурсе (исключая последний день подачи заявок на участие в конкурсе) подаются по адресу, указанному в извещении о проведении открытого конкурса и Информационной карте конкурса. В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе,  такие заявки подаются на заседании конкурсной комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанному в извещении о проведении открытого конкурса после объявления  присутствующим при вскрытии конвертов с заявками о возможности подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки.

Заявки на участие в конкурсе, направленные по почте и поступившие в последний день окончания срока подачи заявок по адресу, по которому подаются заявки на участие в конкурсе в течение всего срока поступления заявок, за исключением последнего дня срока подачи заявок признаются опоздавшими. Участник размещения заказа при отправке заявки по почте, несет риск того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу и признана опоздавшей.

Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте или в форме электронного документа. При этом на таком конверте указывается наименование открытого конкурса, на участие в котором подается данная заявка и реестровый номер торгов. Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).

Реестровый номер торгов указывается на основании реестрового номера торгов, который содержится в извещении о проведении соответствующего конкурса.

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе.

К каждой заявке, включая все документы, входящие в заявку, должны быть приложены ее копии по числу лиц, указанных в  извещении о проведении конкурса. При этом оригинальный экземпляр заявки должен быть и четко помечен: «Оригинал». Каждая копия заявки, включая все, входящие в нее документы, должны быть четко обозначены как «Копия». Оригинал и копии заявки и все входящие в нее документы должны быть запечатаны в один конверт, который оформляется в порядке, указанном выше.

Участники размещения заказа, подавшие заявки, заказчик, уполномоченный орган обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками, не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок до момента их вскрытия.

Если конверт с заявкой не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, заказчик, уполномоченный орган, не несут ответственности за утерю конверта или его содержимого или досрочное вскрытие такого конверта.

Изменения заявок на участие в конкурсе

Участник размещения заказа, подавший заявку, вправе изменить заявку в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками.

Изменения, внесенные в заявку, считаются неотъемлемой частью заявки на участие в конкурсе.

Заявки на участие в конкурсе изменяются в следующем порядке.

Изменения заявки на участие в конкурсе подаются в запечатанном конверте. На соответствующем конверте указываются: наименование открытого конкурса, реестровый номер торгов и индивидуальный код заявки в следующем порядке: «Изменение заявки на участие в открытом конкурсе _____________ (наименование конкурса). Реестровый номер торгов __. ____ (регистрационный номер заявки). Номер индивидуального кода______».

На  изменениях заявки на участие в конкурсе должен быть указан индивидуальный код заявки.

До последнего дня подачи заявок, изменения заявок на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении конкурса (с учетом всех изменений извещения о проведении конкурса, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении конкурса) и в Информационной карте конкурсе.

В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе,  изменения заявок на участие в конкурсе подаются на заседании конкурсной комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе в по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанному в извещении о проведении открытого конкурса.

После окончания срока подачи заявок не допускается внесение изменений в заявки.

Конверты с изменениями заявок вскрываются конкурсной комиссией одновременно с конвертами с заявками на участие в конкурсе.

Отзыв заявок на участие в конкурсе

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе отозвать заявку в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе.

Заявки на участие в конкурсе отзываются в следующем порядке.

Участник размещения заказа подает в письменном виде уведомление об отзыве заявки, содержащее информацию о том, что он отзывает свою заявку. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: наименование конкурса, реестровый номер торгов, регистрационный номер заявки на участие в конкурсе, дата, время и способ подачи заявки на участие в конкурсе, номер индивидуального кода.

Заявление об отзыве заявки на участие в конкурсе должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом участником размещения заказа.

В случае, если в уведомлении об отзыве заявки на участие в конкурсе прямо указана просьба вернуть отозванную им заявку и указан адрес, по которому соответствующая заявка должна быть возвращена должно содержаться в заявлении об отзыве заявки на участие в конкурсе.

До последнего дня подачи заявок на участие в конкурсе, заявления об отзыве заявок на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении конкурса и Информационной карте конкурса.

Заявки на участие в конкурсе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в порядке, указанном выше считаются не поданными.

После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в конкурсе.

4. ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе

Публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении конкурса (с учетом всех изменений извещения о проведении конкурса, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении конкурса) и  Информационной карте конкурса, конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе.

Участники размещения заказа (их уполномоченные представители) вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе. Уполномоченные представители участников размещения заказа, присутствующие при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе должны предоставить доверенность, выданную от имени участника размещения заказа.

Все присутствующие при вскрытии конвертов лица регистрируются в Листе регистрации представителей участников размещения заказа и иных лиц, составляемом и подписываемом секретарем конкурсной комиссии.

Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, которые поступили заказчику, уполномоченному органу, до времени вскрытия заявок на участие в конкурсе.

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого участника размещения заказа, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения муниципального контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется конкурсной комиссией. Указанный протокол размещается заказчиком, уполномоченным органом  в течение дня, следующего после дня подписания такого протокола, на официальном сайте http://www.novo-sibirsk.ru .

Заказчик, уполномоченный орган осуществляют аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Любой участник размещения заказа, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.

Разъяснения предложений и запрет изменения заявок на участие в конкурсе

Участники размещения заказа вправе по собственной инициативе разъяснить конкурсной комиссии положения, предоставленных ими документов и заявок на участие в конкурсе.

Не допускается изменение участниками размещения заказа положений представленных ими заявок на участие в конкурсе.

Конкурсная комиссия не вправе предъявлять дополнительные требования к участникам размещения заказа. Не допускается изменять указанные в конкурсной документации требования к участникам размещения заказа.

Предоставленные участниками размещения заказа разъяснения вносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

5. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным настоящей конкурсной документацией.

При размещении заказа путем проведения торгов устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа:

1) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов;

2) непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе;

4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе не принято.

Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать двадцать дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией принимается решение:

- о допуске к участию в конкурсе участника размещения заказа  и о признании участника размещения заказа участником конкурса;

- об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе.

Участнику размещения заказа отказывается в допуске к участию в конкурсе в случае:

1) непредоставления документов, содержащих сведения об участнике размещения заказа, либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о товарах, о работах, об услугах, о произведении литературы или искусства, об исполнении, о национальном фильме, соответственно на поставку, выполнение, оказание, создание которых либо финансирование проката или показа которого размещается заказ;

2) несоответствия требованиям к участникам размещения заказа;

3) невнесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, если требование обеспечения таких заявок указано в конкурсной документации;

4) несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене контракта, превышающей начальную (максимальную) цену контракта (цену лота), начальную (максимальную) цену единицы товара, начальную (максимальную) цену запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию, начальную (максимальную) цену единицы услуги и (или) работы. В случае, если при размещении заказа на поставку технических средств реабилитации инвалидов, оказание услуг в сфере образования, услуг по санаторно-курортному лечению и оздоровлению (предоставление путевок и так далее) для государственных или муниципальных нужд конкурсной документацией предусмотрено право заказчика заключить контракт с несколькими участниками размещения заказа, решение о несоответствии заявки на участие в конкурсе таким требованиям не может быть принято только на основании несоответствия количества товара, объема услуг, указанных в извещении о проведении конкурса, количеству товаров, объему услуг, указанным в заявке на участие в конкурсе.

Если в документах, входящих в состав заявки на участие в конкурсе, имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то конкурсной комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией ведется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается заказчиком, уполномоченным органом на сайте http://www.novo-sibirsk.ru  .

Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и признанным участниками конкурса, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ И ПОРЯДОК ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками размещения заказа, признанными участниками конкурса.

Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать десять дней со дня подписания Протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения муниципального контракта в соответствии с критериями, установленными в Информационной карте конкурса.

В случае, если в извещении о проведении конкурса (с учетом всех изменений извещения о проведении конкурса, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении конкурса) и Информационной карте конкурса содержится указание на преимущества, предоставляемые учреждениям уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов при участии в размещении заказа, при оценке и сопоставлении заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия должна учитывать такие преимущества в пользу заявок на участие в конкурсе указанных участников конкурса.

На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, конкурсной комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта, присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта присваивается первый номер.

Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта и, заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, который подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии и заказчиком, уполномоченным органом в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у заказчика, уполномоченного органа.

Заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передают победителю конкурса один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации.

Указанный протокол размещается на сайте http://www.novo-sibirsk.ru   в течение одного рабочего дня и опубликовывается в Бюллетене в течение пяти рабочих дней со дня подписания указанного протокола.

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

Срок заключения контракта

Заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе направляют один экземпляр протокола и проект муниципального контракта, подписанный и заверенный печатью заказчика победителю конкурса.

Победитель конкурса должен подписать и заверить печатью указанный проект контракта и вернуть его заказчику в срок, установленный в Информационной карте конкурса.

В Информационной карте устанавливается общий срок заключения муниципального контракта, который должен составлять не менее чем десять дней и не должен превышать двадцать дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

В случае, если победитель конкурса уклоняется от заключения муниципального контракта, то контракт заключается с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. При этом заключение муниципального контракта для участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным.

Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта.

Права и обязанности победителя конкурса

Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в поданной участником конкурса, с которым заключается контракт, заявке на участие в конкурсе, в конкурсной документации.

В случае, если победитель конкурса в предусмотренный срок, не представил Заказчику подписанный муниципальный контракт, победитель конкурса признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

Права и обязанности заказчика

После определения победителя конкурса в срок, предусмотренный для заключения муниципального контракта, заказчик обязан отказаться от заключения контракта с победителем конкурса, либо при уклонении победителя конкурса от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации участников размещения заказа - юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников размещения заказа - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;

2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах;

4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

5) наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Заказчик вправе по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в ходе исполнения контракта изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на десять процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг. При этом по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) заказчик вправе изменить цену контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ, услуг или объему указанной части работ, услуг, но не более чем на десять процентов предусмотренные контрактом количество товаров, объем работ, услуг при изменении потребности в товарах, работах, услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, услуг, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными контрактом.

Заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя конкурса заключить муниципальный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения муниципального контракта. При этом заключение муниципального контракта для участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе, конверт с указанной заявкой вскрывается в порядке, предусмотренном выше и указанная заявка рассматривается и оценивается в порядке, установленном настоящей конкурсной документацией. В случае, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным настоящей конкурсной документацией, заказчик в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения заявки на участие в конкурсе обязан передать участнику размещения заказа, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе, проект муниципального контракта. При этом муниципальный контракт заключается с участником конкурса на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией, но цена такого контракта не может превышать начальную цену контракта, указанную в извещении о проведении открытого конкурса.

В случае, если конкурс признан несостоявшимся, и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе, обязан передать такому участнику конкурса проект муниципального контракта. При этом муниципальный контракт заключается на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией, но цена такого контракта не может превышать начальную цену контракта.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ

Действия (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, конкурсной комиссии могут быть обжалованы в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА

| 1 | Наименование Заказчика, контактная информация | МУ «Горархив» 630005, Некрасова, 55 Тел./факс 224-83-22, 201-36-07 Контактные лица: Палей Анатолий Иванович |
| --- | --- | --- |
| 2 | Наименование уполномоченного органа, контактная информация | Управление делами мэрии города Новосибирска 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 Тел/ Факс 222-79-09, 222-91-93. Контактное лицо: Спецова Ольга Анатольевна ospecova@admnsk.ru |
| 3 | Вид и предмет конкурса | Выполнение ремонтно-строительных работ помещений |
| 4 | Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ. | МУ «Горархив» 630005, г. Новосибирск, Некрасова, 55 Выполнение работ осуществляется в течение 90 календарных дней после заключения муниципального контракта. Срок гарантии на работы - не менее 12 мес. |
| 5 | Начальная цена контракта | 4 330 000, 00 рублей (четыре миллиона триста тридцать тысяч рублей) с учетом НДС. В стоимость включены все уплачиваемые и взимаемые на территории РФ налоги и пошлины. Цена контракта остается неизменной в течение всего срока действия муниципального контракта. |
| 6 | Источник финансирования | Бюджетные средства города Новосибирска на 2008 год |
| 7 | Форма, сроки и порядок оплаты | Оплата за выполненные работы производится после подписания актов приемки выполненных работ в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика по мере поступления бюджетных средств до 31.12.2008 года. Стоимость выполняемых работ, указанных в смете, изменению в большую сторону не подлежит на протяжении всего срока действия муниципального контракта. |
| 8 | Краткая характеристика объемов работ | Характеристика и объемы ремонтно-строительных работ помещений архива указаны в технической части конкурсной документации. |
| 9 | Участники размещения заказа | Любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. |
| 10 | Требования к участникам размещения заказа | 1. Соответствие участников размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством РФ к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом торгов – наличие действующей лицензии на ремонтно-строительные работы. 2. Не проведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица или не проведение в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства. 3. Не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе. 4. Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 % балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данной бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. 5. Отсутствие в предусмотренном ФЗ реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. По усмотрению участника размещения заказа могут быть представлены следующие документы: • заверенную руководителем организации копию бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа (форма № 1) за последний завершенный период (для юридический лиц, работающих не по упрощенной системе налогооблажения); • акт сверки налоговых платежей, выданный налоговым органом по отчету за последний отчетный период. |
| 11 | Форма заявки на участие в конкурсе | Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте, в соответствии с указаниями, изложенными в Информационной карте конкурса по форме 2 Приложения 1 к конкурсной документации. |
| 12 | Документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе | Конкурсная заявка, которую представляет Участник торгов в соответствии с настоящей Инструкцией, должна включать в себя следующее: 1. Опись документов (по форме 1 Приложения 1) 2. Заявку на участие в конкурсе (по форме 2 Приложения 1) 3. Сведения и документы об участнике: 3.1. Анкету участника (по форме 3 Приложения 1) 3.2. Полученную не ранее, чем за 6 месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из ЕГРЮЛ или нотариально заверенную копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), нотариально заверенную копию выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для физических лиц), копии документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, легализованные и с заверенным переводом на русский язык (для иностранных лиц) срок годности 3.3. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника конкурса (для юридических лиц - копия решения или выписка из решения о назначении руководителя и доверенность уполномоченного представителя, для физических лиц – доверенность на осуществление действий от имени участника конкурса). 4. Документы, подтверждающие соответствие участника требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе: 4.1. Нотариальная копия лицензии на осуществление следующих видов деятельности – ремонтно-строительные работы в соответствии с государственным стандартом. 4.2. Форма «График производства работ» (форма № 2 Приложение 2); 4.3. Форма «Локальная смета» на бумажном и электронном носителе в файле «Гранд-Смета» ((Форма № 3 Приложение 2). В случае противоречия между документами в части ценовых предложений, конкурсная комиссия будет принимать во внимание ценовое предложение, указанное участником в заявке на участие в конкурсе. |
| 13 | Условия допуска участников размещения заказа к конкурсу | Участник размещения заказа не допускается Конкурсной комиссией к участию в конкурсе в случаях: 1. Не предоставления обязательных документов, предусмотренных п.12 Конкурсной документации, либо наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о работах, на выполнение которых размещается заказ. 2. Несоответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в п. 10 Конкурсной документации. |
| 14 | Критерии оценки заявок | цена муниципального контракта – 0, 4* функциональные и качественные характеристики работ: качество сметной документации – 0,2 срок предоставления гарантии качества работ – 0,2 сроки выполнения работ – 0, 2 где * - весомость (значимость) критерия. |
| 15 | Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе | Комиссия по размещению муниципального заказа методом сравнительного анализа осуществляют оценку заявок на участие в конкурсе по существу, готовит экспертные заключения c приложением сравнительного анализа предложений участников конкурса по установленным критериям оценки заявок на участие в конкурсе, в заключительной части которых формулирует рекомендации по присуждению муниципального контракта. Конкурсная комиссия принимает решение о победителе конкурса. |
| 16 | Значение критериев оценки и сопоставления: | Наиболее значимым критерием оценки и сопоставления заявок, среди указанных в извещении, является критерий «Цена муниципального контракта». В данном случае оценивается предложенная участником цена контракта относительно цены других участников конкурса и начальной цены контракта указанной в извещении о проведении открытого конкурса. Следующими по значимости являются критерии: 1. «Функциональные и качественные характеристики работ: качество сметной документации». Значение данного критерия заключается в оценке представленных участником локального сметного расчета, сведений о кадровых ресурсах организации, материально-технической базе организации и сопоставлении таких сведений, опыта работы участника размещения заказа. 2. «Срок предоставления гарантии качества работ». Значение данного критерия заключается в оценке и сопоставлении заявок по предложенному участником сроку предоставления гарантии качества работ относительно срока, указанного в заявках других участников. 3. «Сроки выполнения работ». Значение данного критерия заключается в оценке и сопоставлении заявок по предложенному участником сроку выполнения работ относительно указанного срока в извещении о проведении открытого конкурса и срока, указанного в заявках других участников. |
| 17 | Требования к предложениям о цене контракта | Участники конкурса указывают цены - по видам работ, указанным в технической части (часть Ш) конкурсной документации. |
| 18 | Требования к описанию поставляемого товара, работ, услуг | Участник размещения заказа вправе документально подтверждать представленные сведения. Указанные документальные подтверждения могут быть представлены в текстовой форме, в виде чертежей, технических данных или комментариев, и должны включать: описание технических и эксплуатационных характеристик |
| 19 | Время и дата начала предоставления заявок на участие в конкурсе | 10 час. 00 мин. 4 февраля 2008 года. Время – новосибирское |
| 20 | Время и дата окончания подачи заявок на участие в конкурсе | 10 час. 00 мин. 4 марта 2008 года. Время – новосибирское |
| 21 | Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками | 10 час. 00 мин. 4 марта 2008 года 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 10 Время – новосибирское |
| 22 | Срок рассмотрения конкурсных заявок Срок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, определение победителя конкурса | 5-7 марта 2008 года. 10-14 марта 2008 года. 14 марта 2008 года |

Приложение 1

Форма № 1

Опись документов,

предоставляемых для участия в  открытом конкурсе на право заключения муниципального контракта на  выполнение ремонтно-строительных работ помещений

Настоящим _____________________________________________________ подтверждает, что

(наименование участника размещения заказа)

для участия в открытом конкурсе на право заключения муниципального контракта:  «Выполнение ремонтно-строительных работ» направляются нижеперечисленные документы.

| №№ п\п | Наименование | Кол-во страниц |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заявка на участие в конкурсе (по форме 2) |  |
| 2 | Анкета участника конкурса (по форме 3) |  |
| 3 | Полученная не ранее, чем за 6 месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России или нотариально заверенная копия этой выписки (для юридических лиц), или Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная ФНС России (для индивидуальных предпринимателей), или Копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык, документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц). |  |
| 4 | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника конкурса (для юридических лиц - копия решения или выписка из решения о назначении руководителя и доверенность уполномоченного представителя, для физических лиц – доверенность на осуществление действий от имени участника конкурса) |  |
| 5 | Нотариальная копия лицензии на заявленный вид деятельности |  |
| 6 | График производства работ (по форме № 2 Приложения 2). |  |
| 7 | Локальный сметный расчет (по форме № 3 Приложения 2). |  |
| 8 | Другие документы, прикладываемые по усмотрению участником конкурса, в том числе: |  |

# Должность

# Фамилия, имя, отчество

Подпись

Печать

Форма № 2

Дата, исх. номер

Уполномоченному органу: Начальнику управления делами мэрии города Новосибирска В.О. Зарубину

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

на право заключения муниципального контракта:

«Выполнение ремонтно-строительных  работ помещений МУ «Горархив»

Изучив конкурсную документацию на право заключения вышеупомянутого контракта, а также применимые к данному конкурсу законодательство и нормативно-правовые акты

(наименование участника размещения заказа)

в лице, ________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)

сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

- Мы согласны выполнить работы в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, которые мы представили в настоящем предложении:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение (цифрами и прописью) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цена муниципального контракта | руб. |  | Сумма указывается цифрами и прописью |
| 2. | Срок выполнения работ | дней |  |  |
| 3. | Срок предоставления гарантии качества работ | месяцев |  | С момента подписания акта выполненных работ |
| 4. | Функциональные и качественные характеристики работ |  |  |  |

3. Предложение имеет следующие обязательные приложения:

_______________________________________________________

4. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в технической части конкурсной документации влияющими на цену контракта.

5. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство выполнить работы в соответствии с требованиями конкурсной документации, включая требования, содержащиеся в технической части конкурсной документации и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в контракт.

6. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении ______________________________________________________________________

(наименование организации- участника размещения заказа, индивидуального предпринимателя)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25 % балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

7. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право _______________________________________, не противоречащее требованию формировании равных для всех участников конкурса условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.

8. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать муниципальный контракт на выполнение работ, являющейся предметом конкурса в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений, в срок 20 (двадцать) рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и проекта муниципального контракта.

9. В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта по предмету конкурса, мы обязуемся подписать данный контракт на выполнение работ в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями нашего предложения по цене.

10. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с ____________________________________________________________________________________________________________________________________________нами уполномочен

(контактная информация уполномоченного лица).

Все сведения о проведении конкурса просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

11. В случае присуждения нам права заключить муниципальный контракт в период с даты получения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и проекта муниципального контракта и до подписания официального муниципального контракта настоящая заявка будет носить характер предварительного заключенного нами и муниципальным заказчиком договора о заключении муниципального контракта на условиях наших предложений.

12. Юридический и фактический адреса/ место жительство телефон ___________ , факс ________ , банковские реквизиты: _____________________________________________________________________

13. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ______________________________________________________________________

Участник размещения заказа

(уполномоченный представитель)

______________________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер

_____________________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

МП

# Форма № 3

# АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

| Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма: (на основании учредительных документов, свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц)/ Ф.И.О. участника размещения заказа – физического лица |  |
| --- | --- |
| Регистрационные данные: 2.1 Дата, место и орган регистрации юридического лица, регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (на основании Свидетельства о государственной регистрации) 2.2. ОГРН (на основании свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц) Паспортные данные для участника размещения заказа – физического лица |  |
| 3. Учредители (акционеры) (перечислить наименования и организационно-правовую форму всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) и доля их участия (на основании учредительных документов, данные реестра акционеров) (для юридических лиц) |  |
| 3.1. Размер уставного капитала (для юридических лиц) |  |
| 3.2. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник размещения заказа зарегистрирован в качестве налогоплательщика |  |
| ИНН, КПП, ОКПО, ОКВЭД участника размещения заказа |  |
| Юридический адрес/место жительства участника размещения заказа | Страна |
|  | Адрес |
| Почтовый адрес участника размещения заказа | Страна |
|  | Адрес |
|  | Телефон |
|  | Факс |
| Примечание: Вышеуказанные данные могут быть по усмотрению участника размещения заказа подтверждены путем предоставления следующих документов: Устав, положение, учредительный договор; Свидетельство о государственной регистрации; Информационное письмо об учете в ЕГРП; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; Выписка из реестра акционеров |
| Банковские реквизиты (может быть несколько): |  |
| 6.1. Наименование обслуживающего банка |  |
| 6.2. Расчетный счет |  |
| 6.3. Корреспондентский счет |  |
| 6.4. БИК |  |
| Примечание: Может быть представлена информация обо всех открытых счетах. Вышеуказанные данные могут быть подтверждены путем предоставления письма из финансирующего банка об открытии расчетного счета. |
| Сведения о выданных участнику размещения заказа лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по муниципальный контракту (указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия) |  |
| Сведения о дочерних и зависимых предприятиях, аффилированных лицах (в соответствии со ст. 105, 106 ГК Российской Федерации, в том числе об аффилированных лицах (в соответствии с определением понятия «аффилированного лица» в статье 4 Федерального закона «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности» № 948-1 от 22.03.1991 г.) Наименование, основной вид деятельности, место нахождения, вид участия |  |

В подтверждение финансовой  устойчивости, а также отсутствия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды по усмотрению  участника  размещения заказа могут быть представлены:

- формы №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 «Отчет о прибылях и убытках» за два предыдущих года и последний отчетный период отчетного года, с отметкой налоговой инспекции и заверенные печатью организации;

- акт сверки, выданный ИФНС о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период, заверенный печатью организации.

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

Участник размещения заказа (уполномоченный представитель)______________        ____________

Главный бухгалтер	__________________        _____________________

(подпись)                                           Ф.И.О.

Форма № 4

# ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

Дата, исх. номер

ДОВЕРЕННОСТЬ  № ____

г. Новосибирск _______________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Юридическое лицо – участник размещения заказа:

________________________________________________________________________

(наименование юридического лица)

доверяет ________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ №_________ выдан _________________  «____» ___________

представлять интересы ___________________________________________________

(наименование организации)

на конкурсах, проводимых  МУ «Горархив»

В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять конкурсной комиссии необходимые документы, подписывать и получать от имени организации - доверителя все документы, связанные с его выполнением.

Подпись _________________________________       ________________________ удостоверяем.

(Ф.И.О. удостоверяемого)                                                     (Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна  по  «____»  ____________________ _____ г.

Руководитель организации  ________________________ ( ___________________ )

(Ф.И.О.)

М.П.

Главный бухгалтер  _______________________________ ( ___________________ )

(Ф.И.О.)

Проект муниципального контракта

г. Новосибирск                                                                                                       «___»_____________2007г.

_____________________________________________________________________

(полное наименование, имя подрядчика)

________________________________________________________________________, именуемое(ый) в дальнейшем Подрядчик, в лице ______________________________

________________________________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании ____________________и лицензии № _______ действительной до «____» _____________, с одной стороны и ______________________________________________________________________________

(полное наименование Заказчика)

имеющее лимиты финансирования в бюджете г. Новосибирска, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице

________________________________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании _______________________________________________,

с другой стороны заключили настоящий контракт о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ  КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, согласно  протоколу №__ от ____г. заседания комиссии по размещению муниципального заказа при управлении делами, указанную в Контракте и сдать её результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Подрядчик обязуется выполнить работу(ы) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (указать объем, содержание работ и иные предъявляемые требования либо указать, что они определяются в соответствии с технической документацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта)

2.2. Результат выполненной работы должен быть пригоден для целей __________________________________________________________________________________

(указать цели использования результата выполненной работы)

2.3. Передача результата работы оформляется актом приема-передачи, подписанным сторонами.

2.4. Подрядчик предоставляет на результат выполненной работы гарантию качества в течение ___________________________________ с момента передачи результата работы Заказчику (обязуется, что результат работы будет в течение этого срока соответствовать требованиям, указанным в пунктах 2.1-2.2 настоящего контракта).

2.5. В случае обнаружения недостатков выполненной работы Заказчик обязан уведомить об этом Подрядчика. Если иное требование не указано в извещении об обнаружении недостатков, считается, что Заказчик установил для Подрядчика срок для устранения обнаруженных недостатков _______ дней с момента направления вышеназванного извещения.

В случае, если Подрядчик в срок, указанный в предыдущем абзаце, не выполнит требования, указанного в извещении, в том числе не устранит обнаруженные недостатки выполненной работы, Заказчик вправе отказаться от исполнения муниципального контракта и оплаты выполненной работы (потребовать возврата уплаченной денежной суммы в полном объёме). В этом случае уплаченная денежная сумма должна быть возвращена не позднее трех дней с момента направления Подрядчику требования о её возврате.

2.6. Подрядчик обязуется выполнить указанную в настоящем контракте работу в следующий срок   ________________________________________________________

(указать конкретную дату(ы) либо период(ы) времени; «в соответствии с графиком выполнения работ, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора»)

2.7. Работы выполняются иждивением подрядчика, из его материалов, его силами и средствами.

2.8. За нарушение срока выполнения работы (в том числе промежуточных сроков) Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости неисполненных работ за каждый день просрочки до момента фактического исполнения обязательства.

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Заказчик обязуется уплатить Подрядчику за выполненные работы _____________________________________________________________________рублей, в том числе НДС                    (прописью)

_______________________________________________________  рублей

(прописью)

в соответствии с ценами согласно Приложению (ям) к контракту № ______________.

3.2. Оплата по настоящему контракту производится поэтапно, на основании актов  на выполненные работы, подписанных сторонами, по мере поступления бюджетных средств.

3.3. Цена работы определяется сметой, являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта.

3.4. В случае расхождения цены работы, указанной в смете и цены, указанной в пункте 3.1 настоящего контракта, Заказчик обязан уплатить цену, указанную в пункте 3.1 настоящего контракта.

3.5. В случае, если в акте приема-передачи выполненных работ (актах выполненных работ) указывается цена большая, чем цена, указанная в смете, либо в пункте 3.1 настоящего договора, то Заказчик обязан уплатить Подрядчику только цену согласно пункту 3.1 настоящего контракта.

3.6. Цена, указанная в пункте 3.1 настоящего контракта, изменению в большую сторону не подлежит.

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

4.1. Настоящий контракт считается заключенным и вступает в силу только после его подписания сторонами и согласования с начальниками, указанных в настоящем контракте структурных подразделений мэрии г. Новосибирска.

4.2. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту, в том числе соглашение о его расторжении или прекращении, могут быть совершены только в форме одного документа, соответствующего требованиям, указанным в пункте 4.1. настоящего контракта.

4.3. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон и один экземпляр для мэрии г. Новосибирска.

4.4. Содержание условий, не указанных в настоящем контракте, регулируются положениями действующего законодательства Российской Федерации.

4.5. Ни одна Сторона не имеет право:

-     поручить исполнение своих обязательств по настоящему контракту третьему лицу;

- переуступить право требования долга третьему лицу.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

5.1. Начало – со дня подписания договора сторонами и до 31.12. 2008 года.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Стоимость материалов включена в смету.

______________________________________________________________________________

Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора:

- Смета;

2.    Прочие   ___________________________________________________________

(график выполнения работ, техническая документация)

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПОДРЯДЧИК                                                                                     ЗАКАЗЧИК

__________________________                                                    __________________________

(наименование организации)                                   	  	  (наименование организации)

юридический адрес                                                                         юридический адрес

ИНН / КПП                                                                                  ИНН / КПП

Лиц. счет

_________________________                                            __________________________

(телефон)                                                                           (телефон)

_________________________                                            __________________________

Ф.И.О. руководителя                                                               Ф.И.О. руководителя

М.П.                                                                                        М.П.

СОГЛАСОВАНО:

# Начальник УФ и НП мэрии            ___________________________       Б. В. Буреев

(подпись)

Начальник управления делами мэрии

Г. Новосибирска

____________________     В.О. Зарубин

(подпись)

Начальник хозяйственного управления мэрии _______________ Р.Г. Борисенко

(подпись)

Директор МУ «Горархив»_________________________________ В.Д. Коледа

(подпись)

Юрист УФ и НП мэрии                      _________________________

(подпись)

Приложение  2

Форма № 2

График производства работ

____________________________________________________

(наименование объекта)

начало ________	окончание ______________

| Наименование работ | Объем работ | График работ (недели, месяцы) |
| --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | Кол-во | Стоимость тыс. руб. | Месяц | и т.д. |
|  |  |  |  | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Подписывает руководитель участника – юридического лица (индивидуальный предприниматель, иное физическое лицо, представитель участника, действующий на основании доверенности).

Указывается должность, фамилия, имя, отчество; подпись заверяется печатью в случае её наличия.

| Согласовано: "___"______________ | Утверждаю: "___"_____________ |
| --- | --- |

Приложение  2

Форма № 3

Локальный сметный расчет (локальная смета)

____________________________________________________________________________

(Наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: составлена в ценах на:

Общая стоимость: ____________________руб.

Нормативная трудоемкость: ________чел.-час

Зарплата основных рабочих:____________ руб.

| № | Шифр | Наименование работ и затрат, | Единица | Кол-во | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Затраты труда |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | Норматива | Материалов, изделий и конструкций | измер. |  | ВСЕГО | экспл. машин | ВСЕГО | основной | экспл. машин | Рабочих-строителей, чел-ч. |
|  |  |  |  |  | основной | в. т.ч. з/пл |  | заработ ной | в. т.ч. з/пл | на | всего |
|  |  |  |  |  | з/пл | машинистов |  | платы | машинистов | единицу |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел |
|  |  | Всего по разделу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Составил:

Проверил:

___________________                    __________________                   ___________________

должность                                                         подпись                                           Фамилия, инициалы

М.П.                                                               Дата

Часть III

Техническая часть конкурсной документации

Дефектная ведомость на выполнение ремонтно-строительных работ

в здании МУ «Горархив» по адресу: ул. Некрасова, 55.

- Качество выполняемых работ должно удовлетворять нормам и требованиям установленным в действующих СНиП.

- Претенденту предлагается самостоятельно посетить и осмотреть объект и получить все необходимые сведения для подготовки конкурсной заявки.

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Помещения 1-го этажа |
| Каб. № 1 тамбур |
| Раздел 1. Общестроительные работы |  |
| Демонтаж |
| 1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,07 |  |
| 2 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0,047 |  |
| 3 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 0,195 |  |
| 4 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 | 0,0252 |  |
| Стены |
| 5 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,195 |  |
| 6 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,195 |  |
| 7 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,195 |  |
| 8 | Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесно-стружечных плит: фанерованных шпоном | 100 м2 облицовки стен | 0,012 |  |
| 9 | Доска отбойная | м | 6 |  |
| Пол |
| 10 | Устройство покрытий: из плит древесностружечных | 100 м2 покрытия | 0,047 |  |
| 11 | Простая окраска масляными составами по дереву: полов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,047 |  |
| 12 | Устройство покрытий из линолеума на клее: бустилат | 100 м2 покрытия | 0,047 |  |
| 13 | Линолеум | м2 | 4,794 |  |
| 14 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,07 |  |
| 15 | Плинтус пластиковый в комплекте с уголками и соединительными частями | м | 7,07 |  |
| Проемы |
| 16 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0504 |  |
| 17 | Блок дверной дерево | шт | 1 |  |
| 18 | Блок дверной металл | шт | 1 |  |
| Потолок |
| 19 | Перетирка штукатурки: внутренних помещений | 100 м2 перетертой поверхности | 0,047 |  |
| 20 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,047 |  |
| 21 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,047 |  |
| Раздел 2. Электромонтажные работы |  |
| 22 | Демонтаж электропроводки: Скрытая проводка | 100 м | 0,1 |  |
| 23 | Демонтаж осветительных приборов: светильники для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,01 |  |
| 24 | Демонтаж осветительных приборов: выключатели, розетки | 100 шт. | 0,02 |  |
| 25 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 | 100 м | 0,1 |  |
| 26 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5 | 100 м | 0,1 |  |
| 27 | Гофротруба | м | 10 |  |
| 28 | ВВГнг 3*2,5 | м | 8 |  |
| 29 | ВВГнг 3*1,5 | м | 2 |  |
| 30 | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике: до 4 | 100 шт. | 0,01 |  |
| 31 | Светильник Армстронг 4-х ламповый | шт | 1 |  |
| 32 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,01 |  |
| 33 | Розетка | шт | 1 |  |
| 34 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,01 |  |
| 35 | Выключатель | шт | 1 |  |

| Каб. № 10 коридор |
| --- |
| Раздел 1. Общестроительные работы |  |
| Демонтаж |
| 1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,082 |  |
| 2 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0,078 |  |
| 3 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 0,33 |  |
| 4 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 | 0,0504 |  |
| Стены |
| 5 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,33 |  |
| 6 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,33 |  |
| 7 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,33 |  |
| 8 | Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесно-стружечных плит: фанерованных шпоном | 100 м2 облицовки стен | 0,0164 |  |
| 9 | Доска отбойная | м | 8,2 |  |
| Пол |
| 10 | Устройство покрытий: из плит древесностружечных | 100 м2 покрытия | 0,078 |  |
| 11 | Простая окраска масляными составами по дереву: полов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,078 |  |
| 12 | Устройство покрытий из линолеума на клее: бустилат | 100 м2 покрытия | 0,078 |  |
| 13 | Линолеум | м2 | 7,956 |  |
| 14 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,082 |  |
| 15 | Плинтус пластиковый в комплекте с уголками и соединительными частями | м | 8,282 |  |
| Проемы |
| 16 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0756 |  |
| 17 | Блок дверной дерево 2,1*1,2 | шт | 2 |  |
| 18 | Блок дверной металл | шт | 1 |  |
| Потолок |
| 19 | Перетирка штукатурки: внутренних помещений | 100 м2 перетертой поверхности | 0,078 |  |
| 20 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,078 |  |
| 21 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,078 |  |
| Раздел 2. Электромонтажные работы |  |
| 22 | Демонтаж электропроводки: Скрытая проводка | 100 м | 0,2 |  |
| 23 | Демонтаж осветительных приборов: светильники для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,01 |  |
| 24 | Демонтаж осветительных приборов: выключатели, розетки | 100 шт. | 0,02 |  |
| 25 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 | 100 м | 0,3 |  |
| 26 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5 | 100 м | 0,3 |  |
| 27 | Гофротруба | м | 30 |  |
| 28 | ВВГнг 3*2,5 | м | 15 |  |
| 29 | ВВГнг 3*1,5 | м | 15 |  |
| 30 | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике: до 4 | 100 шт. | 0,01 |  |
| 31 | Светильник Армстронг 4-х ламповый | шт | 1 |  |
| 32 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,01 |  |
| 33 | Розетка | шт | 1 |  |
| 34 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,01 |  |
| 35 | Выключатель | шт | 1 |  |

| Каб. № 14 |
| --- |
| Раздел 1. Общестроительные работы |  |
| Демонтаж |
| 1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,13 |  |
| 2 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0,099 |  |
| 3 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 0,43 |  |
| 4 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 | 0,0189 |  |
| Стены |
| 5 | Обшивка стен гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами по металлическому каркасу | 100м2 | 0,39 |  |
| 6 | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,39 |  |
| 7 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,39 |  |
| 8 | Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесно-стружечных плит: фанерованных шпоном | 100 м2 облицовки стен | 0,026 |  |
| 9 | Доска отбойная | м | 13 |  |
| Пол |
| 10 | Устройство покрытий: из плит древесностружечных | 100 м2 покрытия | 0,099 |  |
| 11 | Простая окраска масляными составами по дереву: полов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,099 |  |
| 12 | Устройство покрытий из линолеума на клее: бустилат | 100 м2 покрытия | 0,099 |  |
| 13 | Линолеум | м2 | 10,1 |  |
| 14 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,13 |  |
| 15 | Плинтус пластиковый в комплекте с уголками и соединительными частями | м | 13,13 |  |
| 16 | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля | 100 м плинтуса | 0,009 |  |
| 17 | Порог металлический | шт | 1 |  |
| Проемы |
| 18 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0189 |  |
| 19 | Блок дверной | шт | 1 |  |
| 20 | Фурнитура | компл. | 1 |  |
| 21 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,084 |  |
| 22 | Смена жалюзийных решеток | 100 жалюзийных решеток | 0,02 |  |
| 23 | Решетка | шт | 2 |  |
| Потолок |
| 24 | Монтаж потолков подвесных: алюминиевых панельных перфорированных (при расходе алюминия на 1 м2 потолка до 2,4 кг) | 100 м2 | 0,099 |  |
| 25 | Армстронг в комплекте | м2 | 9,9 |  |
| Раздел 2. Электромонтажные работы |  |
| 26 | Демонтаж электропроводки: Скрытая проводка | 100 м | 0,4 |  |
| 27 | Демонтаж осветительных приборов: светильники для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,03 |  |
| 28 | Демонтаж осветительных приборов: выключатели, розетки | 100 шт. | 0,04 |  |
| 29 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 | 100 м | 0,4 |  |
| 30 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5 | 100 м | 0,4 |  |
| 31 | Гофротруба | м | 40 |  |
| 32 | ВВГнг 3*2,5 | м | 30 |  |
| 33 | ВВГнг 3*1,5 | м | 10 |  |
| 34 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт. | 0,03 |  |
| 35 | Светильник Армстронг 4-х ламповый | шт | 3 |  |
| 36 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,04 |  |
| 37 | Розетка | шт | 4 |  |
| 38 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,01 |  |
| 39 | Выключатель | шт | 1 |  |

| Каб. № 15 |
| --- |
| Раздел 1. Общестроительные работы |  |
| Демонтаж |
| 1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,13 |  |
| 2 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0,112 |  |
| 3 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 0,4125 |  |
| 4 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 | 0,0189 |  |
| Стены |
| 5 | Обшивка стен гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами по металлическому каркасу | 100м2 | 0,378 |  |
| 6 | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,378 |  |
| 7 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,378 |  |
| 8 | Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесно-стружечных плит: фанерованных шпоном | 100 м2 облицовки стен | 0,026 |  |
| 9 | Доска отбойная | м | 13 |  |
| Пол |
| 10 | Устройство покрытий: из плит древесностружечных | 100 м2 покрытия | 0,112 |  |
| 11 | Простая окраска масляными составами по дереву: полов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,112 |  |
| 12 | Устройство покрытий из линолеума на клее: бустилат | 100 м2 покрытия | 0,112 |  |
| 13 | Линолеум | м2 | 11,42 |  |
| 14 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,13 |  |
| 15 | Плинтус пластиковый в комплекте с уголками и соединительными частями | м | 13,13 |  |
| 16 | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля | 100 м плинтуса | 0,009 |  |
| 17 | Порог металлический | шт | 1 |  |
| Проемы |
| 18 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0189 |  |
| 19 | Блок дверной | шт | 1 |  |
| 20 | Фурнитура | компл. | 1 |  |
| 21 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,084 |  |
| 22 | Смена жалюзийных решеток | 100 жалюзийных решеток | 0,02 |  |
| 23 | Решетка | шт | 2 |  |
| Потолок |
| 24 | Монтаж потолков подвесных: алюминиевых панельных перфорированных (при расходе алюминия на 1 м2 потолка до 2,4 кг) | 100 м2 | 0,112 |  |
| 25 | Армстронг в комплекте | м2 | 11,2 |  |
| Раздел 2. Электромонтажные работы |  |
| 26 | Демонтаж электропроводки: Скрытая проводка | 100 м | 0,4 |  |
| 27 | Демонтаж осветительных приборов: светильники для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,04 |  |
| 28 | Демонтаж осветительных приборов: выключатели, розетки | 100 шт. | 0,04 |  |
| 29 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 | 100 м | 0,4 |  |
| 30 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5 | 100 м | 0,4 |  |
| 31 | Гофротруба | м | 40 |  |
| 32 | ВВГнг 3*2,5 | м | 30 |  |
| 33 | ВВГнг 3*1,5 | м | 10 |  |
| 34 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт. | 0,04 |  |
| 35 | Светильник Армстронг 4-х ламповый | шт | 4 |  |
| 36 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,04 |  |
| 37 | Розетка | шт | 4 |  |
| 38 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,01 |  |
| 39 | Выключатель | шт | 1 |  |

| Каб. № 19 |
| --- |
| Раздел 1. Общестроительные работы |  |
| Демонтаж |
| 1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,166 |  |
| 2 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0,166 |  |
| 3 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 0,528 |  |
| 4 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 | 0,0189 |  |
| Стены |
| 5 | Обшивка стен гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами по металлическому каркасу | 100м2 | 0,5 |  |
| 6 | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,5 |  |
| 7 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,5 |  |
| 8 | Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесно-стружечных плит: фанерованных шпоном | 100 м2 облицовки стен | 0,03 |  |
| 9 | Доска отбойная | м | 15 |  |
| Пол |
| 10 | Устройство покрытий: из плит древесностружечных | 100 м2 покрытия | 0,166 |  |
| 11 | Простая окраска масляными составами по дереву: полов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,166 |  |
| 12 | Устройство покрытий из линолеума на клее: бустилат | 100 м2 покрытия | 0,166 |  |
| 13 | Линолеум | м2 | 16,93 |  |
| 14 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,166 |  |
| 15 | Плинтус пластиковый в комплекте с уголками и соединительными частями | м | 16,77 |  |
| 16 | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля | 100 м плинтуса | 0,009 |  |
| 17 | Порог металлический | шт | 1 |  |
| Проемы |
| 18 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0189 |  |
| 19 | Блок дверной | шт | 1 |  |
| 20 | Фурнитура | компл. | 1 |  |
| 21 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,084 |  |
| 22 | Смена жалюзийных решеток | 100 жалюзийных решеток | 0,02 |  |
| 23 | Решетка | шт | 2 |  |
| Потолок |
| 24 | Монтаж потолков подвесных: алюминиевых панельных перфорированных (при расходе алюминия на 1 м2 потолка до 2,4 кг) | 100 м2 | 0,166 |  |
| 25 | Армстронг в комплекте | м2 | 16,6 |  |
| Раздел 2. Электромонтажные работы |  |
| 26 | Демонтаж электропроводки: Скрытая проводка | 100 м | 0,6 |  |
| 27 | Демонтаж осветительных приборов: светильники для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,04 |  |
| 28 | Демонтаж осветительных приборов: выключатели, розетки | 100 шт. | 0,04 |  |
| 29 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 | 100 м | 0,6 |  |
| 30 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5 | 100 м | 0,6 |  |
| 31 | Гофротруба | м | 60 |  |
| 32 | ВВГнг 3*2,5 | м | 40 |  |
| 33 | ВВГнг 3*1,5 | м | 20 |  |
| 34 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт. | 0,03 |  |
| 35 | Светильник Армстронг 4-х ламповый | шт | 3 |  |
| 36 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,04 |  |
| 37 | Розетка | шт | 4 |  |
| 38 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,01 |  |
| 39 | Выключатель | шт | 1 |  |

| Каб. № 22 |
| --- |
| Раздел 1. Общестроительные работы |  |  |  |
| Демонтаж |  |  |  |
| 1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,13 |  |
| 2 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0,109 |  |
| 3 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 0,41 |  |
| 4 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 | 0,0189 |  |
| Стены |  |  |  |
| 5 | Обшивка стен гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами по металлическому каркасу | 100м2 | 0,38 |  |
| 6 | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,38 |  |
| 7 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,38 |  |
| 8 | Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесно-стружечных плит: фанерованных шпоном | 100 м2 облицовки стен | 0,026 |  |
| 9 | Доска отбойная | м | 13 |  |
| Пол |  |  |  |
| 10 | Устройство покрытий: из плит древесностружечных | 100 м2 покрытия | 0,109 |  |
| 11 | Простая окраска масляными составами по дереву: полов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,109 |  |
| 12 | Устройство покрытий из линолеума на клее: бустилат | 100 м2 покрытия | 0,109 |  |
| 13 | Линолеум | м2 | 11,12 |  |
| 14 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,13 |  |
| 15 | Плинтус пластиковый в комплекте с уголками и соединительными частями | м | 13,13 |  |
| 16 | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля | 100 м плинтуса | 0,009 |  |
| 17 | Порог металлический | шт | 1 |  |
| Проемы |  |  |  |
| 18 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0189 |  |
| 19 | Блок дверной | шт | 1 |  |
| 20 | Фурнитура | компл. | 1 |  |
| 21 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,084 |  |
| 22 | Смена жалюзийных решеток | 100 жалюзийных решеток | 0,02 |  |
| 23 | Решетка | шт | 2 |  |
| Потолок |  |  |  |
| 24 | Монтаж потолков подвесных: алюминиевых панельных перфорированных (при расходе алюминия на 1 м2 потолка до 2,4 кг) | 100 м2 | 0,109 |  |
| 25 | Армстронг в комплекте | м2 | 10,9 |  |
| Раздел 2. Электромонтажные работы |  |  |  |
| 26 | Демонтаж электропроводки: Скрытая проводка | 100 м | 0,4 |  |
| 27 | Демонтаж осветительных приборов: светильники для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,04 |  |
| 28 | Демонтаж осветительных приборов: выключатели, розетки | 100 шт. | 0,04 |  |
| 29 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 | 100 м | 0,4 |  |
| 30 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5 | 100 м | 0,4 |  |
| 31 | Гофротруба | м | 40 |  |
| 32 | ВВГнг 3*2,5 | м | 30 |  |
| 33 | ВВГнг 3*1,5 | м | 10 |  |
| 34 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт. | 0,04 |  |
| 35 | Светильник Армстронг 4-х ламповый | шт | 4 |  |
| 36 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,04 |  |
| 37 | Розетка | шт | 4 |  |
| 38 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,01 |  |
| 39 | Выключатель | шт | 1 |  |

| Каб. № 24, 12, 11 |
| --- |
| Раздел 1. Общестроительные работы |  |  |  |
| 1 | Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 2,52 |  |
| 2 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 8,408 |  |
| 3 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера, расстояние перевозки 15 км: класс груза 1, нормативное время пробега 1,264 час | 1 т | 8,52 |  |
| 4 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 8,52 |  |

| Каб. № 25, 26, 27 |
| --- |
| Раздел 1. Общестроительные работы |  |  |  |
| Демонтаж |  |  |  |
| 1 | Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи | 100 м2 перегородок | 0,06 |  |
| 2 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытий | 0,042 |  |
| 3 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,058 |  |
| 4 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0,053 |  |
| 5 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 0,2876 |  |
| 6 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 | 0,0189 |  |
| 7 | Демонтаж санитарных приборов: унитазов и писсуаров | 100 приборов | 0,01 |  |
| 8 | Демонтаж санитарных приборов: умывальников и раковин | 100 приборов | 0,02 |  |
| 9 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 32 мм | 100 м трубопроводов | 0,2 |  |
| Сантехнические работы |  |  |  |
| 10 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм | 100 м трубопровода | 0,2 |  |
| 11 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода | 0,05 |  |
| 12 | Установка умывальников одиночных0: с подводкой холодной и горячей воды | 10 комплектов | 0,2 |  |
| 13 | Раковина с пьедесталом | шт | 1 |  |
| 14 | Раковина | шт | 1 |  |
| 15 | Установка смесителей | 10 шт | 0,2 |  |
| 16 | Смеситель | шт | 2 |  |
| 17 | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным | 10 комплектов | 0,1 |  |
| 18 | Унитаз | шт | 1 |  |
| Стены |  |  |  |
| 19 | Обшивка стен гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами по металлическому каркасу/ устройство коробов | 100м2 | 0,428 |  |
| 20 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,428 |  |
| 21 | Плитка керамическая | м2 | 42,8 |  |
| 22 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,1814 |  |
| 23 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,1814 |  |
| 24 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1814 |  |
| Пол |  |  |  |
| 25 | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,06 |  |
| 26 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м2 покрытия | 0,06 |  |
| 27 | Керамогранит | м2 | 6,12 |  |
| 28 | Устройство покрытий из линолеума на клее: бустилат | 100 м2 покрытия | 0,0278 |  |
| 29 | Линолеум | м2 | 2,836 |  |
| 30 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,058 |  |
| 31 | Плинтус пластиковый в комплекте с уголками и соединительными частями | м | 5,858 |  |
| Проемы |  |  |  |
| 32 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0567 |  |
| 33 | Блок дверной | шт | 3 |  |
| 34 | Фурнитура | компл. | 3 |  |
| Потолок |  |  |  |
| 35 | Монтаж потолков подвесных: алюминиевых панельных перфорированных (при расходе алюминия на 1 м2 потолка до 2,4 кг) | 100 м2 | 0,0966 |  |
| 36 | Армстронг в комплекте | м2 | 9,66 |  |
| Раздел 2. Электромонтажные работы |  |  |  |
| 37 | Демонтаж электропроводки: Скрытая проводка | 100 м | 0,3 |  |
| 38 | Демонтаж осветительных приборов: светильники для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,02 |  |
| 39 | Демонтаж осветительных приборов: выключатели, розетки | 100 шт. | 0,03 |  |
| 40 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 | 100 м | 0,35 |  |
| 41 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5 | 100 м | 0,35 |  |
| 42 | Гофротруба | м | 35 |  |
| 43 | ВВГнг 3*2,5 | м | 20 |  |
| 44 | ВВГнг 3*1,5 | м | 15 |  |
| 45 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт. | 0,06 |  |
| 46 | Светильник Армстронг 4-х ламповый | шт | 6 |  |
| 47 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,04 |  |
| 48 | Розетка | шт | 4 |  |
| 49 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,02 |  |
| 50 | Выключатель | шт | 0,02 |  |

| Каб. № 28 коридор |
| --- |
| Раздел 1. Общестроительные работы |  |  |  |
| Демонтаж |  |  |  |
| 1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,19 |  |
| 2 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0,2 |  |
| 3 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 0,47 |  |
| 4 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 | 0,0504 |  |
| Стены |  |  |  |
| 5 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,47 |  |
| 6 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,47 |  |
| 7 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,47 |  |
| 8 | Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесно-стружечных плит: фанерованных шпоном | 100 м2 облицовки стен | 0,028 |  |
| 9 | Доска отбойная | м | 14 |  |
| Пол |  |  |  |
| 10 | Устройство покрытий: из плит древесностружечных | 100 м2 покрытия | 0,2 |  |
| 11 | Простая окраска масляными составами по дереву: полов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,2 |  |
| 12 | Устройство покрытий из линолеума на клее: бустилат | 100 м2 покрытия | 0,2 |  |
| 13 | Линолеум | м2 | 20,4 |  |
| 14 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,19 |  |
| 15 | Плинтус пластиковый в комплекте с уголками и соединительными частями | м | 19,19 |  |
| Проемы |  |  |  |
| 16 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0756 |  |
| 17 | Блок дверной дерево 2,1*1,2 | шт | 2 |  |
| 18 | Блок дверной металл | шт | 1 |  |
| Потолок |  |  |  |
| 19 | Перетирка штукатурки: внутренних помещений | 100 м2 перетертой поверхности | 0,2 |  |
| 20 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,2 |  |
| 21 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,2 |  |
| Раздел 2. Электромонтажные работы |  |  |  |
| 22 | Демонтаж электропроводки: Скрытая проводка | 100 м | 0,35 |  |
| 23 | Демонтаж осветительных приборов: светильники для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,03 |  |
| 24 | Демонтаж осветительных приборов: выключатели, розетки | 100 шт. | 0,02 |  |
| 25 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 | 100 м | 0,5 |  |
| 26 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5 | 100 м | 0,5 |  |
| 27 | Гофротруба | м | 50 |  |
| 28 | ВВГнг 3*2,5 | м | 25 |  |
| 29 | ВВГнг 3*1,5 | м | 25 |  |
| 30 | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике: до 4 | 100 шт. | 0,3 |  |
| 31 | Светильник Армстронг 4-х ламповый | шт | 3 |  |
| 32 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,01 |  |
| 33 | Розетка | шт | 1 |  |
| 34 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,01 |  |
| 35 | Выключатель | шт | 1 |  |

| Каб. № 29 |
| --- |
| Раздел 1. Общестроительные работы |  |  |  |
| Демонтаж |  |  |  |
| 1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,111 |  |
| 2 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 0,31 |  |
| 3 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 | 0,0189 |  |
| Стены |  |  |  |
| 4 | Обшивка стен гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами по металлическому каркасу/ устройство коробов | 100м2 | 0,073 |  |
| 5 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,073 |  |
| 6 | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,073 |  |
| 7 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,31 |  |
| 8 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,31 |  |
| 9 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,31 |  |
| 10 | Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесно-стружечных плит: фанерованных шпоном | 100 м2 облицовки стен | 0,022 |  |
| 11 | Доска отбойная | м | 11 |  |
| Проемы |  |  |  |
| 12 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0189 |  |
| 13 | Блок дверной | шт | 1 |  |
| 14 | Фурнитура | компл. | 1 |  |
| 15 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,084 |  |
| Потолок |  |  |  |
| 16 | Монтаж потолков подвесных: алюминиевых панельных перфорированных (при расходе алюминия на 1 м2 потолка до 2,4 кг) | 100 м2 | 0,087 |  |
| 17 | Армстронг в комплекте | м2 | 8,7 |  |
| Раздел 2. Электромонтажные работы |  |  |  |
| 18 | Демонтаж электропроводки: Скрытая проводка | 100 м | 0,3 |  |
| 19 | Демонтаж осветительных приборов: светильники для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,03 |  |
| 20 | Демонтаж осветительных приборов: выключатели, розетки | 100 шт. | 0,04 |  |
| 21 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 | 100 м | 0,3 |  |
| 22 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5 | 100 м | 0,3 |  |
| 23 | Гофротруба | м | 30 |  |
| 24 | ВВГнг 3*2,5 | м | 20 |  |
| 25 | ВВГнг 3*1,5 | м | 10 |  |
| 26 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт. | 0,04 |  |
| 27 | Светильник Армстронг 4-х ламповый | шт | 4 |  |
| 28 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,03 |  |
| 29 | Розетка | шт | 3 |  |
| 30 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,01 |  |
| 31 | Выключатель | шт | 1 |  |

| Каб. № 3 |
| --- |
| Раздел 1. Общестроительные работы |  |  |  |
| Демонтаж |  |  |  |
| 1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,15 |  |
| 2 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0,15 |  |
| 3 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 0,44 |  |
| 4 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 | 0,0189 |  |
| Стены |  |  |  |
| 5 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,44 |  |
| 6 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,44 |  |
| 7 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,44 |  |
| 8 | Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесно-стружечных плит: фанерованных шпоном | 100 м2 облицовки стен | 0,042 |  |
| 9 | Доска отбойная | м | 21 |  |
| Пол |  |  |  |
| 10 | Устройство покрытий: из плит древесностружечных | 100 м2 покрытия | 0,15 |  |
| 11 | Простая окраска масляными составами по дереву: полов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,15 |  |
| 12 | Устройство покрытий из линолеума на клее: бустилат | 100 м2 покрытия | 0,15 |  |
| 13 | Линолеум | м2 | 15,3 |  |
| 14 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,15 |  |
| 15 | Плинтус пластиковый в комплекте с уголками и соединительными частями | м | 15,15 |  |
| 16 | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля | 100 м плинтуса | 0,009 |  |
| 17 | Порог металлический | шт | 1 |  |
| Проемы |  |  |  |
| 18 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0189 |  |
| 19 | Блок дверной | шт | 1 |  |
| 20 | Фурнитура | компл. | 1 |  |
| 21 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,042 |  |
| Потолок |  |  |  |
| 22 | Монтаж потолков подвесных: алюминиевых панельных перфорированных (при расходе алюминия на 1 м2 потолка до 2,4 кг) | 100 м2 | 0,15 |  |
| 23 | Армстронг в комплекте | м2 | 15 |  |
| Раздел 2. Электромонтажные работы |  |  |  |
| 24 | Демонтаж электропроводки: Скрытая проводка | 100 м | 0,4 |  |
| 25 | Демонтаж осветительных приборов: светильники для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,04 |  |
| 26 | Демонтаж осветительных приборов: выключатели, розетки | 100 шт. | 0,03 |  |
| 27 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 | 100 м | 0,4 |  |
| 28 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5 | 100 м | 0,4 |  |
| 29 | Гофротруба | м | 40 |  |
| 30 | ВВГнг 3*2,5 | м | 30 |  |
| 31 | ВВГнг 3*1,5 | м | 10 |  |
| 32 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт. | 0,04 |  |
| 33 | Светильник Армстронг 4-х ламповый | шт | 4 |  |
| 34 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,03 |  |
| 35 | Розетка | шт | 3 |  |
| 36 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,01 |  |
| 37 | Выключатель | шт | 1 |  |

| Каб. № 30 тамбур |
| --- |
| Раздел 1. Общестроительные работы |  |  |  |
| Демонтаж |  |  |  |
| 1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,14 |  |
| 2 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0,098 |  |
| 3 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 0,41 |  |
| 4 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 | 0,0252 |  |
| Стены |  |  |  |
| 5 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,41 |  |
| 6 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,41 |  |
| 7 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,41 |  |
| 8 | Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесно-стружечных плит: фанерованных шпоном | 100 м2 облицовки стен | 0,026 |  |
| 9 | Доска отбойная | м | 13 |  |
| Пол |  |  |  |
| 10 | Устройство покрытий: из плит древесностружечных | 100 м2 покрытия | 0,098 |  |
| 11 | Простая окраска масляными составами по дереву: полов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,098 |  |
| 12 | Устройство покрытий из линолеума на клее: бустилат | 100 м2 покрытия | 0,098 |  |
| 13 | Линолеум | м2 | 9,996 |  |
| 14 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 14 |  |
| 15 | Плинтус пластиковый в комплекте с уголками и соединительными частями | м | 14,14 |  |
| Проемы |  |  |  |
| 16 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0504 |  |
| 17 | Блок дверной дерево | шт | 1 |  |
| 18 | Блок дверной металл | шт | 1 |  |
| Потолок |  |  |  |
| 19 | Перетирка штукатурки: внутренних помещений | 100 м2 перетертой поверхности | 0,098 |  |
| 20 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,098 |  |
| 21 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,098 |  |
| Раздел 2. Электромонтажные работы |  |  |  |
| 22 | Демонтаж электропроводки: Скрытая проводка | 100 м | 0,2 |  |
| 23 | Демонтаж осветительных приборов: светильники для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,02 |  |
| 24 | Демонтаж осветительных приборов: выключатели, розетки | 100 шт. | 0,02 |  |
| 25 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 | 100 м | 0,2 |  |
| 26 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5 | 100 м | 0,2 |  |
| 27 | Гофротруба | м | 20 |  |
| 28 | ВВГнг 3*2,5 | м | 16 |  |
| 29 | ВВГнг 3*1,5 | м | 4 |  |
| 30 | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике: до 4 | 100 шт. | 0,02 |  |
| 31 | Светильник Армстронг 4-х ламповый | шт | 2 |  |
| 32 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,01 |  |
| 33 | Розетка | шт | 1 |  |
| 34 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,01 |  |
| 35 | Выключатель | шт | 1 |  |

| Каб. № 31 |
| --- |
| Раздел 1. Общестроительные работы |  |  |  |
| Демонтаж |  |  |  |
| 1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,21 |  |
| 2 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0,297 |  |
| 3 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | 100 м2 основания | 0,297 |  |
| 4 | Разборка покрытий полов: дощатых | 100 м2 покрытий | 0,297 |  |
| 5 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 0,73 |  |
| 6 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 | 0,0189 |  |
| Стены |  |  |  |
| 7 | Обшивка стен гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами по металлическому каркасу/ устройство коробов | 100м2 | 0,73 |  |
| 8 | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,73 |  |
| 9 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,73 |  |
| 10 | Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесно-стружечных плит: фанерованных шпоном | 100 м2 облицовки стен | 0,04 |  |
| 11 | Доска отбойная | м | 20 |  |
| Пол |  |  |  |
| 12 | Укладка лаг: по плитам перекрытий | 100 м2 пола | 0,297 |  |
| 13 | Устройство покрытий: из плит древесностружечных | 100 м2 покрытия | 0,297 |  |
| 14 | Простая окраска масляными составами по дереву: полов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,297 |  |
| 15 | Устройство покрытий из линолеума на клее: бустилат | 100 м2 покрытия | 0,297 |  |
| 16 | Линолеум | м2 | 30,29 |  |
| 17 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,21 |  |
| 18 | Плинтус пластиковый в комплекте с уголками и соединительными частями | м | 21,21 |  |
| 19 | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля | 100 м плинтуса | 0,009 |  |
| 20 | Порог металлический | шт | 1 |  |
| Проемы |  |  |  |
| 21 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0189 |  |
| 22 | Блок дверной | шт | 1 |  |
| 23 | Фурнитура | компл. | 1 |  |
| 24 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,084 |  |
| Потолок |  |  |  |
| 25 | Монтаж потолков подвесных: алюминиевых панельных перфорированных (при расходе алюминия на 1 м2 потолка до 2,4 кг) | 100 м2 | 0,297 |  |
| 26 | Армстронг в комплекте | м2 | 29,7 |  |
| Раздел 2. Электромонтажные работы |  |  |  |
| 27 | Демонтаж электропроводки: Скрытая проводка | 100 м | 0,7 |  |
| 28 | Демонтаж осветительных приборов: светильники для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,08 |  |
| 29 | Демонтаж осветительных приборов: выключатели, розетки | 100 шт. | 0,05 |  |
| 30 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 | 100 м | 0,7 |  |
| 31 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5 | 100 м | 0,7 |  |
| 32 | Гофротруба | м | 70 |  |
| 33 | ВВГнг 3*2,5 | м | 40 |  |
| 34 | ВВГнг 3*1,5 | м | 30 |  |
| 35 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт. | 0,08 |  |
| 36 | Светильник Армстронг 4-х ламповый | шт | 8 |  |
| 37 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,04 |  |
| 38 | Розетка | шт | 4 |  |
| 39 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,01 |  |
| 40 | Выключатель | шт | 1 |  |

| Каб. № 4 |
| --- |
| Раздел 1. Общестроительные работы |  |  |  |
| Демонтаж |  |  |  |
| 1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,11 |  |
| 2 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0,089 |  |
| 3 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 0,423 |  |
| 4 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 | 0,0189 |  |
| Стены |  |  |  |
| 5 | Обшивка стен гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами по металлическому каркасу | 100м2 | 0,423 |  |
| 6 | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,423 |  |
| 7 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,423 |  |
| 8 | Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесно-стружечных плит: фанерованных шпоном | 100 м2 облицовки стен | 0,022 |  |
| 9 | Доска отбойная | м | 11 |  |
| Пол |  |  |  |
| 10 | Устройство покрытий: из плит древесностружечных | 100 м2 покрытия | 0,089 |  |
| 11 | Простая окраска масляными составами по дереву: полов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,089 |  |
| 12 | Устройство покрытий из линолеума на клее: бустилат | 100 м2 покрытия | 0,089 |  |
| 13 | Линолеум | м2 | 9,078 |  |
| 14 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,11 |  |
| 15 | Плинтус пластиковый в комплекте с уголками и соединительными частями | м | 11,11 |  |
| 16 | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля | 100 м плинтуса | 0,009 |  |
| 17 | Порог металлический | шт | 1 |  |
| Проемы |  |  |  |
| 18 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0189 |  |
| 19 | Блок дверной | шт | 1 |  |
| 20 | Фурнитура | компл. | 1 |  |
| 21 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,042 |  |
| Потолок |  |  |  |
| 22 | Монтаж потолков подвесных: алюминиевых панельных перфорированных (при расходе алюминия на 1 м2 потолка до 2,4 кг) | 100 м2 | 0,089 |  |
| 23 | Армстронг в комплекте | м2 | 8,9 |  |
| Раздел 2. Электромонтажные работы |  |  |  |
| 24 | Демонтаж электропроводки: Скрытая проводка | 100 м | 0,4 |  |
| 25 | Демонтаж осветительных приборов: светильники для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,01 |  |
| 26 | Демонтаж осветительных приборов: выключатели, розетки | 100 шт. | 0,03 |  |
| 27 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 | 100 м | 0,4 |  |
| 28 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5 | 100 м | 0,4 |  |
| 29 | Гофротруба | м | 40 |  |
| 30 | ВВГнг 3*2,5 | м | 30 |  |
| 31 | ВВГнг 3*1,5 | м | 10 |  |
| 32 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт. | 0,02 |  |
| 33 | Светильник Армстронг 4-х ламповый | шт | 2 |  |
| 34 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,03 |  |
| 35 | Розетка | шт | 3 |  |
| 36 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,01 |  |
| 37 | Выключатель | шт | 1 |  |

| Каб. № 5, 6, 7 |
| --- |
| Раздел 1. Общестроительные работы |  |  |  |
| Демонтаж |  |  |  |
| 1 | Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи | 100 м2 перегородок | 0,13 |  |
| 2 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,205 |  |
| 3 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0,24 |  |
| 4 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 0,564 |  |
| 5 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 | 0,0378 |  |
| Стены |  |  |  |
| 6 | Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в один слой с изоляцией | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 0,073 |  |
| 7 | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,146 |  |
| 8 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,564 |  |
| 9 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,564 |  |
| 10 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,71 |  |
| 11 | Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесно-стружечных плит: фанерованных шпоном | 100 м2 облицовки стен | 0,034 |  |
| 12 | Доска отбойная | м | 17 |  |
| Пол |  |  |  |
| 13 | Устройство покрытий: из плит древесностружечных | 100 м2 покрытия | 0,24 |  |
| 14 | Простая окраска масляными составами по дереву: полов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,24 |  |
| 15 | Устройство покрытий из линолеума на клее: бустилат | 100 м2 покрытия | 0,24 |  |
| 16 | Линолеум | м2 | 24,48 |  |
| 17 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,22 |  |
| 18 | Плинтус пластиковый в комплекте с уголками и соединительными частями | м | 22,22 |  |
| 19 | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля | 100 м плинтуса | 0,027 |  |
| 20 | Порог металлический | шт | 3 |  |
| Проемы |  |  |  |
| 21 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0567 |  |
| 22 | Блок дверной | шт | 3 |  |
| 23 | Фурнитура | компл. | 3 |  |
| 24 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,126 |  |
| Потолок |  |  |  |
| 25 | Монтаж потолков подвесных: алюминиевых панельных перфорированных (при расходе алюминия на 1 м2 потолка до 2,4 кг) | 100 м2 | 0,24 |  |
| 26 | Армстронг в комплекте | м2 | 24 |  |
| Раздел 2. Электромонтажные работы |  |  |  |
| 27 | Демонтаж электропроводки: Скрытая проводка | 100 м | 0,6 |  |
| 28 | Демонтаж осветительных приборов: светильники для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,04 |  |
| 29 | Демонтаж осветительных приборов: выключатели, розетки | 100 шт. | 0,05 |  |
| 30 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 | 100 м | 0,6 |  |
| 31 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5 | 100 м | 0,6 |  |
| 32 | Гофротруба | м | 60 |  |
| 33 | ВВГнг 3*2,5 | м | 30 |  |
| 34 | ВВГнг 3*1,5 | м | 30 |  |
| 35 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт. | 0,06 |  |
| 36 | Светильник Армстронг 4-х ламповый | шт | 6 |  |
| 37 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,04 |  |
| 38 | Розетка | шт | 4 |  |
| 39 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,02 |  |
| 40 | Выключатель | шт | 2 |  |

| Лестничный марш. Восточный ар. |
| --- |
| Раздел 1. Стены |  |  |  |
| 1 | Перетирка штукатурки: внутренних помещений | 100 м2 перетертой поверхности | 0,8945 |  |
| 2 | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором | 100 м2 протравленной поверхности | 0,8945 |  |
| 3 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,8945 |  |
| 4 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,8945 |  |
| 5 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,8945 |  |
| Раздел 2. Потолок |  |  |  |
| 6 | Перетирка штукатурки: внутренних помещений | 100 м2 перетертой поверхности | 0,271 |  |
| 7 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,271 |  |
| 8 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,271 |  |
| Раздел 3. Пол |  |  |  |
| 9 | Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки | 100 м плинтусов | 0,254 |  |
| 10 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0,271 |  |
| 11 | Устройство покрытий: из плит древесностружечных | 100 м2 покрытия | 0,271 |  |
| 12 | Простая окраска масляными составами по дереву: полов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,271 |  |
| 13 | Устройство покрытий из линолеума на клее: бустилат | 100 м2 покрытия | 0,271 |  |
| 14 | Линолеум | м2 | 27,64 |  |
| 15 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,254 |  |
| 16 | Плинтус пластиковый в комплекте с уголками и соединительными частями | м | 25,65 |  |
| Раздел 4. Разные работы |  |  |  |
| 17 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 | 0,0567 |  |
| 18 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0567 |  |
| 19 | Установка дверной решетки | 100 м2 проемов | 0,02 |  |
| 20 | Решетка | м2 | 2 |  |
| 21 | Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т | 1 вентилятор | 1 |  |
| 22 | Вентирятор | шт | 1 |  |
| 23 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,03 |  |
| 24 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: откосов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,03 |  |

| Туалет |
| --- |
| Раздел 1. Общестроительные работы |  |  |  |
| Демонтаж |  |  |  |
| 1 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытий | 0,0528 |  |
| 2 | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,29 |  |
| 3 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,11 |  |
| 4 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 | 0,0378 |  |
| 5 | Демонтаж санитарных приборов: унитазов и писсуаров | 100 приборов | 0,01 |  |
| 6 | Демонтаж санитарных приборов: умывальников и раковин | 100 приборов | 0,01 |  |
| 7 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 32 мм | 100 м трубопроводов | 0,06 |  |
| 8 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,03 |  |
| Сантехнические работы |  |  |  |
| 9 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм | 100 м трубопровода | 0,06 |  |
| 10 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода | 0,03 |  |
| 11 | Установка умывальников одиночных0: с подводкой холодной и горячей воды | 10 комплектов | 0,1 |  |
| 12 | Раковина с пьедесталом | шт | 1 |  |
| 13 | Установка смесителей | 10 шт | 0,1 |  |
| 14 | Смеситель | шт | 1 |  |
| 15 | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным | 10 комплектов | 0,1 |  |
| 16 | Унитаз | шт | 1 |  |
| Стены |  |  |  |
| 17 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,29 |  |
| 18 | Плитка керамическая | м2 | 29 |  |
| 19 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,03 |  |
| 20 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,03 |  |
| Пол |  |  |  |
| 21 | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,0528 |  |
| 22 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м2 покрытия | 0,0528 |  |
| 23 | Керамогранит | м2 | 5,386 |  |
| Проемы |  |  |  |
| 24 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0378 |  |
| 25 | Блок дверной | шт | 1 |  |
| 26 | Блок дверной | шт | 1 |  |
| 27 | Фурнитура | компл. | 2 |  |
| Потолок |  |  |  |
| 28 | Монтаж потолков подвесных: алюминиевых панельных перфорированных (при расходе алюминия на 1 м2 потолка до 2,4 кг) | 100 м2 | 0,0528 |  |
| 29 | Армстронг в комплекте | м2 | 5,28 |  |
| Раздел 2. Электромонтажные работы |  |  |  |
| 30 | Демонтаж электропроводки: Скрытая проводка | 100 м | 0,1 |  |
| 31 | Демонтаж осветительных приборов: светильники для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,02 |  |
| 32 | Демонтаж осветительных приборов: выключатели, розетки | 100 шт. | 0,02 |  |
| 33 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 | 100 м | 0,1 |  |
| 34 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5 | 100 м | 0,1 |  |
| 35 | Гофротруба | м | 10 |  |
| 36 | ВВГнг 3*2,5 | м | 10 |  |
| 37 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт. | 0,02 |  |
| 38 | Светильник Армстронг 4-х ламповый | шт | 2 |  |
| 39 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,01 |  |
| 40 | Розетка | шт | 1 |  |
| 41 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,01 |  |
| 42 | Выключатель | шт | 1 |  |

| Каб. хознужд |
| --- |
| Раздел 1. Общестроительные работы |  |  |  |
| Демонтаж |  |  |  |
| 1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,089 |  |
| 2 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0,069 |  |
| 3 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 0,269 |  |
| 4 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 | 0,0378 |  |
| Стены |  |  |  |
| 5 | Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в один слой с изоляцией | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 0,06 |  |
| 6 | Обшивка стен гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами по металлическому каркасу | 100м2 | 0,047 |  |
| 7 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,222 |  |
| 8 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,222 |  |
| 9 | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,047 |  |
| 10 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,269 |  |
| 11 | Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесно-стружечных плит: фанерованных шпоном | 100 м2 облицовки стен | 0,026 |  |
| 12 | Доска отбойная | м | 13 |  |
| Пол |  |  |  |
| 13 | Устройство покрытий: из плит древесностружечных | 100 м2 покрытия | 0,069 |  |
| 14 | Простая окраска масляными составами по дереву: полов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,069 |  |
| 15 | Устройство покрытий из линолеума на клее: бустилат | 100 м2 покрытия | 0,069 |  |
| 16 | Линолеум | м2 | 7,038 |  |
| 17 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,1 |  |
| 18 | Плинтус пластиковый в комплекте с уголками и соединительными частями | м | 10,1 |  |
| 19 | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля | 100 м плинтуса | 0,009 |  |
| 20 | Порог металлический | шт | 1 |  |
| Проемы |  |  |  |
| 21 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0378 |  |
| 22 | Блок дверной | шт | 2 |  |
| 23 | Фурнитура | компл. | 2 |  |
| 24 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,042 |  |
| Потолок |  |  |  |
| 25 | Монтаж потолков подвесных: алюминиевых панельных перфорированных (при расходе алюминия на 1 м2 потолка до 2,4 кг) | 100 м2 | 0,069 |  |
| 26 | Армстронг в комплекте | м2 | 6,9 |  |
| Раздел 2. Электромонтажные работы |  |  |  |
| 27 | Демонтаж электропроводки: Скрытая проводка | 100 м | 0,3 |  |
| 28 | Демонтаж осветительных приборов: светильники для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,03 |  |
| 29 | Демонтаж осветительных приборов: выключатели, розетки | 100 шт. | 0,02 |  |
| 30 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 | 100 м | 0,3 |  |
| 31 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5 | 100 м | 0,3 |  |
| 32 | Гофротруба | м | 30 |  |
| 33 | ВВГнг 3*2,5 | м | 10 |  |
| 34 | ВВГнг 3*1,5 | м | 20 |  |
| 35 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт. | 0,02 |  |
| 36 | Светильник Армстронг 4-х ламповый | шт | 2 |  |
| 37 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,04 |  |
| 38 | Розетка | шт | 4 |  |
| 39 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,01 |  |
| 40 | Выключатель | шт | 1 |  |

| Подвальные помещения |
| --- |
| Помещение № 1, 2 подвал |
| Раздел 1. Стены |  |  |  |
| 1 | Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи | 100 м2 перегородок | 0,137 |  |
| 2 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 0,512 |  |
| 3 | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором | 100 м2 протравленной поверхности | 0,512 |  |
| 4 | Обшивка стен гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами по металлическому каркасу | 100м2 | 0,256 |  |
| 5 | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,256 |  |
| 6 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,256 |  |
| 7 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,256 |  |
| 8 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,512 |  |
| Раздел 2. Потолок |  |  |  |
| 9 | Перетирка штукатурки: внутренних помещений | 100 м2 перетертой поверхности | 0,2753 |  |
| 10 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,2753 |  |
| 11 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,2753 |  |
| Раздел 3. Пол |  |  |  |
| 12 | Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки | 100 м плинтусов | 0,207 |  |
| 13 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытий | 0,2617 |  |
| 14 | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,2753 |  |
| 15 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,2753 |  |
| 16 | Устройство стяжек: цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 0,2753 |  |
| 17 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,207 |  |
| 18 | Плинтус пластиковый в комплекте с уголками и соединительными частями | м | 20,91 |  |
| 19 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных | 100 м2 покрытия | 0,2753 |  |
| 20 | Керамогранит | м2 | 28,08 |  |
| Раздел 4. Разные работы |  |  |  |
| 21 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,03 |  |
| 22 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: откосов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,03 |  |
| 23 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера, расстояние перевозки 15 км: класс груза 1, нормативное время пробега 1,264 час | 1 т | 4,32 |  |
| 24 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 4,32 |  |
| Помещение № 10 подвал |
| Раздел 1. Стены |  |  |  |
| 1 | Перетирка штукатурки: внутренних помещений/снятие старой краски | 100 м2 перетертой поверхности | 0,553 |  |
| 2 | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором | 100 м2 протравленной поверхности | 0,553 |  |
| 3 | Обшивка стен гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами по металлическому каркасу | 100м2 | 0,3125 |  |
| 4 | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,3125 |  |
| 5 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,2405 |  |
| 6 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,2405 |  |
| 7 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,553 |  |
| Раздел 2. Потолок |  |  |  |
| 8 | Перетирка штукатурки: внутренних помещений | 100 м2 перетертой поверхности | 0,3822 |  |
| 9 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,3822 |  |
| 10 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,3822 |  |
| Раздел 3. Пол |  |  |  |
| 11 | Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки | 100 м плинтусов | 0,215 |  |
| 12 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытий | 0,3822 |  |
| 13 | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,3822 |  |
| 14 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,3822 |  |
| 15 | Устройство стяжек: цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 0,3822 |  |
| 16 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,215 |  |
| 17 | Плинтус пластиковый в комплекте с уголками и соединительными частями | м | 21,72 |  |
| 18 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных | 100 м2 покрытия | 0,3822 |  |
| 19 | Керамогранит | м2 | 38,98 |  |
| Раздел 4. Разные работы |  |  |  |
| 20 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0189 |  |
| 21 | Дверь металлическая | шт | 1 |  |
| 22 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,03 |  |
| 23 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: откосов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,03 |  |
| 24 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера, расстояние перевозки 15 км: класс груза 1, нормативное время пробега 1,264 час | 1 т | 2,3 |  |
| 25 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 2,3 |  |

| Помещение № 11 подвал |
| --- |
| Раздел 1. Стены |  |  |  |
| 1 | Перетирка штукатурки: внутренних помещений | 100 м2 перетертой поверхности | 0,938 |  |
| 2 | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором | 100 м2 протравленной поверхности | 0,938 |  |
| 3 | Обшивка стен гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами по металлическому каркасу | 100м2 | 0,3675 |  |
| 4 | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,3675 |  |
| 5 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,3535 |  |
| 6 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,217 |  |
| 7 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,5705 |  |
| 8 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,938 |  |
| Раздел 2. Потолок |  |  |  |
| 9 | Перетирка штукатурки: внутренних помещений | 100 м2 перетертой поверхности | 0,6259 |  |
| 10 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,6259 |  |
| 11 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,6259 |  |
| Раздел 3. Пол |  |  |  |
| 12 | Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки | 100 м плинтусов | 0,3844 |  |
| 13 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0,6259 |  |
| 14 | Устройство покрытий: из плит древесностружечных | 100 м2 покрытия | 0,6259 |  |
| 15 | Простая окраска масляными составами по дереву: полов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,6259 |  |
| 16 | Устройство покрытий из линолеума на клее: бустилат | 100 м2 покрытия | 0,6259 |  |
| 17 | Линолеум | м2 | 63,84 |  |
| 18 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,3844 |  |
| 19 | Плинтус пластиковый в комплекте с уголками и соединительными частями | м | 38,82 |  |
| Раздел 4. Разные работы |  |  |  |
| 20 | Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича | 1 м3 | 0,24 |  |
| 21 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,03 |  |
| 22 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: откосов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,03 |  |
| 23 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера, расстояние перевозки 15 км: класс груза 1, нормативное время пробега 1,264 час | 1 т | 1 |  |
| 24 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 1 |  |

| Помещение № 12 подвал |
| --- |
| Раздел 1. Стены |  |  |  |
| 1 | Перетирка штукатурки: внутренних помещений | 100 м2 перетертой поверхности | 0,97 |  |
| 2 | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором | 100 м2 протравленной поверхности | 0,97 |  |
| 3 | Обшивка стен гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами по металлическому каркасу | 100м2 | 0,403 |  |
| 4 | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,403 |  |
| 5 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,364 |  |
| 6 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,203 |  |
| 7 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,567 |  |
| 8 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,97 |  |
| Раздел 2. Потолок |  |  |  |
| 9 | Перетирка штукатурки: внутренних помещений | 100 м2 перетертой поверхности | 0,66 |  |
| 10 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,66 |  |
| 11 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,66 |  |
| Раздел 3. Пол |  |  |  |
| 12 | Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки | 100 м плинтусов | 0,39 |  |
| 13 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0,66 |  |
| 14 | Устройство покрытий: из плит древесностружечных | 100 м2 покрытия | 0,66 |  |
| 15 | Простая окраска масляными составами по дереву: полов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,66 |  |
| 16 | Устройство покрытий из линолеума на клее: бустилат | 100 м2 покрытия | 0,66 |  |
| 17 | Линолеум | м2 | 67,32 |  |
| 18 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,39 |  |
| 19 | Плинтус пластиковый в комплекте с уголками и соединительными частями | м | 39,39 |  |
| Раздел 4. Разные работы |  |  |  |
| 20 | Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича | 1 м3 | 0,24 |  |
| 21 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,03 |  |
| 22 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: откосов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,03 |  |
| 23 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера, расстояние перевозки 15 км: класс груза 1, нормативное время пробега 1,264 час | 1 т | 1 |  |
| 24 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 1 |  |

| Помещение № 14 подвал лестничный марш |
| --- |
| Раздел 1. Стены |  |  |  |
| 1 | Перетирка штукатурки: внутренних помещений | 100 м2 перетертой поверхности | 0,21 |  |
| 2 | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором | 100 м2 протравленной поверхности | 0,21 |  |
| 3 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,21 |  |
| 4 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,21 |  |
| 5 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,21 |  |
| 6 | Тиккурила | кг | 4,2 |  |
| Раздел 2. Потолок |  |  |  |
| 7 | Перетирка штукатурки: внутренних помещений | 100 м2 перетертой поверхности | 0,073 |  |
| 8 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,073 |  |
| 9 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,073 |  |
| Раздел 3. Пол |  |  |  |
| 10 | Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки | 100 м плинтусов | 0,07 |  |
| 11 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытий | 0,073 |  |
| 12 | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,073 |  |
| 13 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,073 |  |
| 14 | Устройство стяжек: цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 0,073 |  |
| 15 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,07 |  |
| 16 | Плинтус пластиковый в комплекте с уголками и соединительными частями | м | 7,07 |  |
| 17 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных | 100 м2 покрытия | 0,073 |  |
| 18 | Керамогранит | м2 | 7,446 |  |
| Раздел 4. Разные работы |  |  |  |
| 19 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,03 |  |
| 20 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: откосов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,03 |  |
| 21 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера, расстояние перевозки 15 км: класс груза 1, нормативное время пробега 1,264 час | 1 т | 1 |  |
| 22 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 1 |  |

| Помещение № 3 подвал |
| --- |
| Раздел 1. Стены |  |  |  |
| 1 | Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи | 100 м2 перегородок | 0,16 |  |
| 2 | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором | 100 м2 протравленной поверхности | 0,4005 |  |
| 3 | Перетирка штукатурки: внутренних помещений/снятие старой краски | 100 м2 перетертой поверхности | 0,4005 |  |
| 4 | Обшивка стен гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами по металлическому каркасу | 100м2 | 0,075 |  |
| 5 | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,032 |  |
| 6 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,158 |  |
| 7 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,158 |  |
| 8 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,19 |  |
| 9 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,21 |  |
| 10 | Плитка керамическая | м2 | 21 |  |
| Раздел 2. Потолок |  |  |  |
| 11 | Перетирка штукатурки: внутренних помещений | 100 м2 перетертой поверхности | 0,1155 |  |
| 12 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,1155 |  |
| 13 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1155 |  |
| Раздел 3. Пол |  |  |  |
| 14 | Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки | 100 м плинтусов | 0,1 |  |
| 15 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытий | 0,1155 |  |
| 16 | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,1155 |  |
| 17 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,1155 |  |
| 18 | Устройство стяжек: цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 0,1155 |  |
| 19 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,1 |  |
| 20 | Плинтус пластиковый в комплекте с уголками и соединительными частями | м | 10,1 |  |
| 21 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных | 100 м2 покрытия | 0,1155 |  |
| 22 | Керамогранит | м2 | 11,78 |  |
| Раздел 4. Разные работы |  |  |  |
| 23 | Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 150 | 1 м3 | 1,5 |  |
| 24 | Демонтаж санитарных приборов: унитазов и писсуаров | 100 приборов | 0,03 |  |
| 25 | Демонтаж санитарных приборов: умывальников и раковин | 100 приборов | 0,01 |  |
| 26 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 32 мм | 100 м трубопроводов | 0,11 |  |
| 27 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,04 |  |
| 28 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода | 0,04 |  |
| 29 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм | 100 м трубопровода | 0,11 |  |
| 30 | Шаровый кран д=50 | шт | 3 |  |
| 31 | Шаровый кран д=20 | шт | 1 |  |
| 32 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0189 |  |
| 33 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,03 |  |
| 34 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: откосов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,03 |  |
| 35 | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным | 10 комплектов | 0,1 |  |
| 36 | Унитаз | шт | 1 |  |
| 37 | Установка умывальников одиночных0: с подводкой холодной и горячей воды | 10 комплектов | 0,1 |  |
| 38 | Раковина | шт | 1 |  |
| 39 | Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в один слой без изоляции | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 0,14 |  |
| 40 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера, расстояние перевозки 15 км: класс груза 1, нормативное время пробега 1,264 час | 1 т | 7 |  |
| 41 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 7 |  |

| Помещение № 4, 5, 6 подвал |
| --- |
| Раздел 1. Стены |  |  |  |
| 1 | Перетирка штукатурки: внутренних помещений | 100 м2 перетертой поверхности | 1,0015 |  |
| 2 | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором | 100 м2 протравленной поверхности | 1,0015 |  |
| 3 | Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи | 100 м2 перегородок | 0,431 |  |
| 4 | Обшивка стен гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами по металлическому каркасу | 100м2 | 0,394 |  |
| 5 | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,394 |  |
| 6 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,23 |  |
| 7 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,3775 |  |
| 8 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,6075 |  |
| 9 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,0015 |  |
| Раздел 2. Потолок |  |  |  |
| 10 | Перетирка штукатурки: внутренних помещений | 100 м2 перетертой поверхности | 0,8426 |  |
| 11 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,8426 |  |
| 12 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,8426 |  |
| Раздел 3. Пол |  |  |  |
| 13 | Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки | 100 м плинтусов | 0,84 |  |
| 14 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытий | 0,5749 |  |
| 15 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0,2681 |  |
| 16 | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,8426 |  |
| 17 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,8426 |  |
| 18 | Устройство стяжек: цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 0,8426 |  |
| 19 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,4238 |  |
| 20 | Плинтус пластиковый в комплекте с уголками и соединительными частями | м | 42,8 |  |
| 21 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных | 100 м2 покрытия | 0,8426 |  |
| 22 | Керамогранит | м2 | 85,95 |  |
| Раздел 4. Разные работы |  |  |  |
| 23 | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 150 | 1 м3 | 4,05 |  |
| 24 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,05 |  |
| 25 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 32 мм | 100 м трубопроводов | 0,16 |  |
| 26 | Демонтаж санитарных приборов: душевых поддонов | 100 приборов | 0,04 |  |
| 27 | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3 | 1 м3 | 0,86 |  |
| 28 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0378 |  |
| 29 | Дверь дерево | шт | 1 |  |
| 30 | Дверь металл | шт | 1 |  |
| 31 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,03 |  |
| 32 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: откосов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,03 |  |
| 33 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера, расстояние перевозки 15 км: класс груза 1, нормативное время пробега 1,264 час | 1 т | 12,3 |  |
| 34 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 12,3 |  |

| Помещение № 7 подвал |
| --- |
| Раздел 1. Стены |  |  |  |
| 1 | Перетирка штукатурки: внутренних помещений/снятие старой краски | 100 м2 перетертой поверхности | 0,4005 |  |
| 2 | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором | 100 м2 протравленной поверхности | 0,4005 |  |
| 3 | Обшивка стен гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами по металлическому каркасу | 100м2 | 0,075 |  |
| 4 | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,032 |  |
| 5 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,158 |  |
| 6 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,158 |  |
| 7 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,19 |  |
| 8 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,21 |  |
| 9 | Плитка керамическая | м2 | 0,21 |  |
| Раздел 2. Потолок |  |  |  |
| 10 | Перетирка штукатурки: внутренних помещений | 100 м2 перетертой поверхности | 0,115 |  |
| 11 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,115 |  |
| 12 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,115 |  |
| Раздел 3. Пол |  |  |  |
| 13 | Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки | 100 м плинтусов | 0,1 |  |
| 14 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытий | 0,115 |  |
| 15 | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,115 |  |
| 16 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,115 |  |
| 17 | Устройство стяжек: цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 0,115 |  |
| 18 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,1 |  |
| 19 | Плинтус пластиковый в комплекте с уголками и соединительными частями | м | 10,1 |  |
| 20 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных | 100 м2 покрытия | 0,115 |  |
| 21 | Керамогранит | м2 | 11,73 |  |
| Раздел 4. Разные работы |  |  |  |
| 22 | Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 150 | 1 м3 | 1,5 |  |
| 23 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0189 |  |
| 24 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,03 |  |
| 25 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: откосов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,03 |  |
| 26 | Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в один слой без изоляции | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 0,14 |  |
| 27 | Демонтаж санитарных приборов: унитазов и писсуаров | 100 приборов | 0,03 |  |
| 28 | Демонтаж санитарных приборов: умывальников и раковин | 100 приборов | 0,01 |  |
| 29 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 32 мм | 100 м трубопроводов | 0,11 |  |
| 30 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,04 |  |
| 31 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм | 100 м трубопровода | 0,11 |  |
| 32 | Шаровый кран д=20 | шт | 1 |  |
| 33 | Установка умывальников одиночных0: с подводкой холодной и горячей воды | 10 комплектов | 0,1 |  |
| 34 | Раковина | шт | 1 |  |
| 35 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера, расстояние перевозки 15 км: класс груза 1, нормативное время пробега 1,264 час | 1 т | 3,7 |  |
| 36 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 3,7 |  |

| Помещение № 8 подвал |
| --- |
| Раздел 1. Стены |  |  |  |
| 1 | Перетирка штукатурки: внутренних помещений | 100 м2 перетертой поверхности | 0,4635 |  |
| 2 | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором | 100 м2 протравленной поверхности | 0,4635 |  |
| 3 | Обшивка стен гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами по металлическому каркасу | 100м2 | 0,1105 |  |
| 4 | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,1105 |  |
| 5 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,353 |  |
| 6 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,353 |  |
| 7 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,4635 |  |
| Раздел 2. Потолок |  |  |  |
| 8 | Перетирка штукатурки: внутренних помещений | 100 м2 перетертой поверхности | 0,2409 |  |
| 9 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,2409 |  |
| 10 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,2409 |  |
| Раздел 3. Пол |  |  |  |
| 11 | Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки | 100 м плинтусов | 0,189 |  |
| 12 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытий | 0,2409 |  |
| 13 | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,2409 |  |
| 14 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,2409 |  |
| 15 | Устройство стяжек: цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 0,2409 |  |
| 16 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,189 |  |
| 17 | Плинтус пластиковый в комплекте с уголками и соединительными частями | м | 19,09 |  |
| 18 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных | 100 м2 покрытия | 0,2409 |  |
| 19 | Керамогранит | м2 | 24,57 |  |
| Раздел 4. Разные работы |  |  |  |
| 20 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,03 |  |
| 21 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: откосов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,03 |  |
| 22 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера, расстояние перевозки 15 км: класс груза 1, нормативное время пробега 1,264 час | 1 т | 1,6 |  |
| 23 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 1,6 |  |

| Помещение № 9 подвал |
| --- |
| Раздел 1. Стены |  |  |  |
| 1 | Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи | 100 м2 перегородок | 0,16 |  |
| 2 | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором | 100 м2 протравленной поверхности | 0,5797 |  |
| 3 | Перетирка штукатурки: внутренних помещений/снятие старой краски | 100 м2 перетертой поверхности | 0,5797 |  |
| 4 | Обшивка стен гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами по металлическому каркасу | 100м2 | 0,1657 |  |
| 5 | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,1657 |  |
| 6 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,414 |  |
| 7 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,414 |  |
| 8 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,5797 |  |
| Раздел 2. Потолок |  |  |  |
| 9 | Перетирка штукатурки: внутренних помещений | 100 м2 перетертой поверхности | 0,356 |  |
| 10 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,356 |  |
| 11 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,356 |  |
| Раздел 3. Пол |  |  |  |
| 12 | Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки | 100 м плинтусов | 0,233 |  |
| 13 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытий | 0,356 |  |
| 14 | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,356 |  |
| 15 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,356 |  |
| 16 | Устройство стяжек: цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 0,356 |  |
| 17 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,233 |  |
| 18 | Плинтус пластиковый в комплекте с уголками и соединительными частями | м | 23,53 |  |
| 19 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных | 100 м2 покрытия | 0,356 |  |
| 20 | Керамогранит | м2 | 36,31 |  |
| Раздел 4. Разные работы |  |  |  |
| 21 | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 150 | 1 м3 | 3,9 |  |
| 22 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,05 |  |
| 23 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 32 мм | 100 м трубопроводов | 0,16 |  |
| 24 | Демонтаж санитарных приборов: душевых поддонов | 100 приборов | 0,04 |  |
| 25 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,03 |  |
| 26 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: откосов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,03 |  |
| 27 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера, расстояние перевозки 15 км: класс груза 1, нормативное время пробега 1,264 час | 1 т | 13 |  |
| 28 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 13 |  |

| Устройство козырька |
| --- |
| Раздел 1. Стены |  |  |  |
| 1 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м | 1 т конструкций | 1,56 |  |
| 2 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из: листовой стали | 100 м2 | 0,32 |  |
| 3 | Монтаж кровельного покрытия из: профилированного листа при высоте здания до 25 м | 100 м2 покрытия | 0,32 |  |
| 4 | Профили с трапециевидными гофрами из оцинкованного проката | т | 0,284 |  |
| 5 | Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям | т | 0,045 |  |
| 6 | Резка стального профилированного настила | 1 м реза | 26 |  |
| 7 | Подшивка потолков: досками обшивки | 100 м2 потолков | 0,21 |  |
| 8 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0,05 |  |

| Коридор подвала |
| --- |
| Раздел 1. Стены |  |  |  |
| 1 | Перетирка штукатурки: внутренних помещений | 100 м2 перетертой поверхности | 1,51 |  |
| 2 | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором | 100 м2 протравленной поверхности | 1,51 |  |
| 3 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 1,51 |  |
| 4 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 1,51 |  |
| 5 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,51 |  |
| Раздел 2. Потолок |  |  |  |
| 6 | Перетирка штукатурки: внутренних помещений | 100 м2 перетертой поверхности | 0,4857 |  |
| 7 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,4857 |  |
| 8 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,4857 |  |
| Раздел 3. Пол |  |  |  |
| 9 | Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки | 100 м плинтусов | 0,586 |  |
| 10 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытий | 0,4857 |  |
| 11 | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,4857 |  |
| 12 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,4857 |  |
| 13 | Устройство стяжек: цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 0,4857 |  |
| 14 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,586 |  |
| 15 | Плинтус пластиковый в комплекте с уголками и соединительными частями | м | 59,19 |  |
| 16 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных | 100 м2 покрытия | 0,4857 |  |
| 17 | Керамогранит | м2 | 49,54 |  |
| Раздел 4. Разные работы |  |  |  |
| 18 | Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесно-стружечных плит: фанерованных шпоном | 100 м2 облицовки стен | 0,1172 |  |
| 19 | Доска отбойная | м | 58,6 |  |
| 20 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера, расстояние перевозки 15 км: класс груза 1, нормативное время пробега 1,264 час | 1 т | 3 |  |
| 21 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 3 |  |

| Замена трубопроводов в подвале и на 1-ом этаже |
| --- |
| Раздел 1. |  |  |  |
| 1 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 100 мм | 100 отверстий | 0,09 |  |
| 2 | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 260х260 мм | 100 шт. | 0,11 |  |
| 3 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0,13 |  |
| 4 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 100 мм | 100 м трубопроводов | 1,86 |  |
| 5 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 32 мм | 100 м трубопроводов | 2,1 |  |
| 6 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 25 мм | 100 м трубопровода | 2,1 |  |
| 7 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 100 мм | 100 м трубопровода | 1,86 |  |
| 8 | Крепления | кг | 140 |  |
| 9 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками | 10 м трубопроводов | 18,6 |  |
| 10 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов упругими оболочками: стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 1,17 |  |
| 11 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 / все трубы | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,5 |  |
| 12 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,5 |  |
| 13 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера, расстояние перевозки 15 км: класс груза 1, нормативное время пробега 1,264 час | 1 т | 1,3 |  |
| 14 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 1,3 |  |

Балльная оценка конкурсных заявок по техническим и основным критериям согласно информационной карте конкурса

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе:

  - цена муниципального контракта – 0, 4*

  - функциональные и качественные характеристики  работ: качество сметной документации – 0,2

  - срок предоставления гарантии качества  работ – 0,2

  - сроки выполнения работ – 0, 2

где * - весомость (значимость) критерия.

Значение критериев оценки и сопоставления:

Наиболее значимым критерием оценки и сопоставления заявок,  среди указанных в извещении,  является критерий «Цена муниципального контракта». В данном случае оценивается предложенная участником цена контракта относительно цены других участников конкурса и начальной цены контракта указанной в извещении о проведении открытого конкурса. Следующими по значимости являются критерии:

1. «Функциональные и качественные характеристики работ: качество сметной документации». Значение данного критерия заключается в оценке представленных участником локального сметного расчета,  сведений о кадровых ресурсах организации, материально-технической базе организации и сопоставлении таких сведений, опыта работы участника размещения заказа.

2. «Срок  предоставления гарантии качества работ». Значение данного критерия заключается в оценке и сопоставлении заявок по предложенному участником сроку предоставления гарантии качества работ относительно срока, указанного в заявках других участников.

3. «Сроки выполнения работ». Значение данного критерия заключается в оценке и сопоставлении заявок по предложенному участником сроку выполнения работ относительно указанного срока в извещении о проведении открытого конкурса и  срока, указанного в заявках других участников.

Порядок оценки  и сопоставления конкурсных заявок:

Комиссия по размещению муниципального заказа при управлении делами мэрии методом сравнительного анализа осуществляет оценку заявок на участие в конкурсе отдельно по каждому из критериев, указанных в конкурсной документации, готовит и обсуждает заключения по каждой заявке по установленным критериям оценки заявок на участие в конкурсе, принимает решение о победителе конкурса.

Члены комиссии отдельно оценивают каждого участника по представленным данным по системе качества выполнения работ. Участник, получивший наибольшую оценку членов комиссии, получает 100 баллов.

Максимальный балл,  присваиваемый участнику по итогам оценки,  составляет 100 баллов, минимальный – 0 баллов.

- цена муниципального контракта (Б цена – количество полученных каждым участником баллов по    данному критерию).

Б ц = (Ц min  /  Ц)  x  100

где    Ц min – минимальная цена контракта из предложенных конкурсных заявок.

Ц – цена, предложенная участником конкурса.

- качественные характеристики  работ (Б качество работ – количество полученных каждым участником баллов по данному критерию).

Б качество = 100 x  (N - j) /  (N – 1)

j  - место конкурсанта по результатам оценки сметной документации каждой заявки.

- сроки выполнения работ (Б сроки – количество полученных каждым участником баллов по данному критерию).

Б с = (С  /  С max) x  100

где   С max – минимальный  срок выполнения работ  из предложенных конкурсных заявок;

С – срок выполнения работ, предложенный участником конкурса.

- сроки предоставления гарантии качества  (Б гарантия – количество полученных каждым участником баллов по данному критерию).

Б г = (Г  /   Г max) x 100

где    Г max – максимальный срок гарантий на работы из предложенных конкурсных заявок;

Г – срок гарантий, предложенный участником конкурса.

Итоговый балл участника вычисляется как  (сумма) Бi x Вi, где Бi – баллы, полученные участником при оценке по i-ому критерию, Вi – вес i-го критерия. Комиссия ранжирует всех участников конкурса в порядке убывания полученных сумм баллов. Участнику, набравшему наибольший итоговый балл, присваивается первый номер.

Директор МУ «Горархив»                                                                            В.Д. Коледа

Технический исполнитель                                                                           А.И. Палей