Извещение

о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого конкурса на выполнение ремонтно-строительных работ в  МУ «Городской социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «ПАРУС»

Мэрия г. Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск,  Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru.), в лице администрации Заельцовского района, извещает о проведении открытого конкурса на выполнение ремонтно-строительных работ в  МУ «Городской социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «ПАРУС»

Юридический адрес: 630049, ул.Дуси Ковальчук, 272/1

Предмет муниципального контракта: выполнение ремонтно-строительных работ;

Количество продукции (товаров, объем работ, услуг): приложение 1

Место выполнения работ, оказания услуг: 630123, г.Новосибирск, ул. Аэропорт, 12а

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 1 000 000 руб.

Цена, указанная в конкурсной заявке, включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока выполнения работ.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официального сайта: www.novo-sibirsk.ru.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа при администрации Заельцовского района г. Новосибирска Конаев Артем Николаевич, тел. 225-87-13.

Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам читать в следующей редакции: г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук 272/4, каб. № 1  в __9__ часов  05 минут «_15_» февраля 2008г. (время местное).

Место, дата, время рассмотрения заявок читать в следующей редакции: г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук 272/4, каб. № 1  в _9_ часов «_19_» февраля 2008г. (время местное).

Место, дата, время подведения итогов конкурса читать в следующей редакции: г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук 272/4, каб. № 1  в _9_ часов «_22_» февраля 2008г. (время местное).

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров (работ, услуг) учреждениям и предприятиям уголовно-исправительной системы и (или) организациям инвалидов:* __нет__

Муниципальный контракт предоставляется победителю конкурса в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок.

Приложение 1

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до:25 | Шт. | 5 |
| 2 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 100 см2 | м | 35 |
| 3 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100мм отверстий площадью: до 500 см2 | Шт. | 4 |
| 4 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича с диаметром отверстия до 20 мм | Шт. | 10 |
| 5 | Провода групповых осветительных сетей. Провода в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: под штукатурку по стенам или в бороздах | м | 60 |
| 6 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 | м | 60 |
| 7 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до:35 | м | 60 |
| 8 | Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, с количеством зажимов до:6 | шт | 6 |
| 9 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | шт | 6 |
| 10 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | шт | 6 |
| 11 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | шт | 2 |
| 12 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до:4 | шт | 19 |
|  | Материалы |  |  |
| 13 | Выключатель 2кл. С1В2-001 | шт | 2 |
| 14 | Выключатель 1кл. С1В1-001 | шт | 6 |
| 15 | Рамка 1п белая С110-001 | шт | 12 |
| 16 | Коробка уст. скр. пр. С3Е3 КК | шт | 19 |
| 17 | Коробка распр. откр. пр. РЕ 85*85*40 IP54 | шт | 10 |
| 18 | Розетка С1Р3-001 с ЗК 16А | шт | 6 |
| 19 | Рамка 2п С 120-001 | шт | 2 |
| 20 | Кабель ВВГп 3*1,5 (ГОСТ) | м | 60 |
| 21 | Кабель ВВГп 3*2,5 (ГОСТ) | м | 60 |
| 22 | Труба HVC гибкая облегченная с протяжкой 20 мм | м | 60 |
| 23 | Светильник ЛПО 01-2*40 Люкс БЭМЗ | шт | 19 |
| 24 | Лампа ОS L36W/20-640 ярко-белая G13 | шт | 38 |
| 25 | Стартер 220 ELLA | шт | 38 |
| Ремонтно – строительные работы |
| 26 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | М2 | 70 |
| 27 | Разборка оснований покрытия полов: простильных полов | М2 | 70 |
| 28 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | м | 115 |
| 29 | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток | М2 | 35 |
| 30 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах | шт | 6 |
| 31 | Снятие наличников | м | 50 |
| 32 | Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи | М2 | 15 |
| 33 | Установка перегородок из легкобетонных плит: в 1 слой при высоте этажа до 4 м | М2 | 15 |
| 34 | Укладка лаг: по плитам перекрытий | М2 | 55 |
| 35 | Устройство оснований под покрытие пола из древесно-стружечных плит площадью: свыше 20 м2 | М2 | 55 |
| 36 | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2мм | М2 | 55 |
| 37 | Устройство паркетного покрытия из штучного паркета без жилок на гвоздях | М2 | 36 |
| 38 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20мм | М2 | 55 |
| 39 | Устройство стяжек: цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять к норме 11-01-011-01 | М2 | 110 |
| 40 | Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементных | М3 | 1,7 |
| 41 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем | М2 | 75 |
| 42 | Устройство плинтусов: деревянных | м | 115 |
| 43 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | М2 | 217 |
| 44 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | М2 | 182 |
| 45 | Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками: на цементном растворе стен | М2 | 35 |
| 46 | Облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами: по деревянному каркасу с относом 5 см, с открытым рустом | М2 | 115 |
| 47 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков | М2 | 115 |
| 48 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3м2 | М2 проема | 10 |
| 49 | Установка дверных полотен: внутренних межкомнатных | шт | 6 |
| Материалы |
| 50 | Пиломатериалы хвойных пород | М3 | 3 |
| 51 | Огнебиозащитный состав (5л) «Снежок» | шт | 5 |
| 52 | Фанера 18мм (2.44*1.22) | шт | 60 |
| 53 | Ламинат Таркет | М2 | 36 |
| 54 | Плинтус ПС-1 | м | 115 |
| 55 | Стяжка самовыравнивающаяся (полимерная мастика) | л | 1500 |
| 56 | Плитка керамическая напольная | М2 | 75 |
| 57 | Плитка керамическая настенная | М2 | 35 |
| 58 | Клей плиточный | кг | 300 |
| 59 | Сибит 100*250*600 | М3 | 1,5 |
| 60 | Клей для Сибита | кг | 75 |
| 61 | Сетка штукатурная Ф-15 | М2 | 30 |
| 62 | Сухая штукатурная смесь | кг | 2000 |
| 63 | Цемент | кг | 250 |
| 64 | Шпатлевка масл.-клеевая Д-001 10кг | шт | 8 |
| 65 | Пропитка акрил. (укрепл) 5л | шт | 10 |
| 66 | Краска ПФ 115 белая 2,7 кг | шт | 8 |
| 67 | Колер | кг | 2 |
| 68 | ГВЛ, профиля, крепеж (компл) | М2 | 115 |
| 69 | Дверное полотно с коробкой дер., фурнитура (компл) | шт | 6 |
|  | Сантехнические работы |  |  |
| 70 | Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до: 50 мм | м | 6 |
| 71 | Смена санитарных приборов: моек на одно отделение | шт | 4 |
| 72 | Смена санитарных приборов: выпусков к умывальникам и мойкам | шт | 4 |
| 73 | Смена арматуры: смесителей без душевой сетки | шт | 4 |
| Материалы |
| 74 | Обвязка для мойки | шт | 4 |
| 75 | Смеситель | шт | 4 |