## МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

## ДЕПАРТАМЕНТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ

КОНКУРСНАЯ документациЯ

для проведения открытого конкурса на право

заключения  муниципального контракта на поставку

медицинского оборудования   для  муниципального

учреждения   здравоохранения

«Городская поликлиника № 1»

ТОМ 1

КОНКУРСНОЙ документациИ

для проведения открытого конкурса на право

заключения  муниципального контракта на поставку

медицинского оборудования    для  муниципального

учреждения   здравоохранения

«Городская поликлиника №  1»

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

ПОНЯТИЯ И СОКРАЩЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В

КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Понятия, термины и сокращения, использующиеся в настоящей конкурсной документации, применяются в значениях, определенных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (в редакции № 53-ФЗ от 20.04.2007) (далее - Закон) и постановлением мэра г. Новосибирска от 27.03.2006 № 333 «Об организации муниципального заказа».

В настоящей конкурсной документации также используются следующие понятия и сокращения:

муниципальный заказчик  Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска;

покупатель – муниципальное учреждение города Новосибирска, имеющее бюджетные ассигнования для  оплаты товаров, работ и услуг по предмету конкурса;

заявка - заявка на участие в конкурсе, подготовленная участником размещения муниципального заказа Новосибирска;

контракт - муниципальный контракт Новосибирска;

конкурсная комиссия - комиссия по размещению муниципального заказа при департаменте по социальной политике мэрии;

официальное печатное издание (далее ОПИ) - официальное печатное издание в Новосибирске в сфере информационного обеспечения муниципального заказа Новосибирска -  «Бюллетень органов городского самоуправления Новосибирска»;

официальный сайт (далее ОС)  - официальный сайт Новосибирска в сети Интернет для размещения информации о размещении муниципального заказа Новосибирска  по адресу: www.novo-sibirsk.ru;

продукция - поставляемые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги для муниципальных нужд Новосибирска;

уполномоченное лицо участника - участник размещения муниципального заказа Новосибирска - физическое лицо, руководитель участника размещения муниципального заказа Новосибирска - юридическое лицо, имеющий право в соответствии с учредительными документами юридического лица действовать без доверенности, либо лицо, имеющее полномочия на основании надлежащим образом оформленной и заверенной доверенности для осуществления действий от имени участника размещения муниципального заказа Новосибирска при проведении конкурсной процедуры.

Участники - участники размещения муниципального заказа Новосибирска.

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА

1. Общие сведения

1.1. Состав конкурсной документации

1.1.1. Конкурсная документация для открытого конкурса включает в себя:

1) том 1 конкурсной документации: общая часть (далее - том 1):

а) понятия и сокращения, используемые в конкурсной документации,

б) инструкция по подготовке и проведению конкурса;

2) том 2 конкурсной документации: специальная часть (далее - том 2), состоящий из:

а) инструкции участникам,

б) образцов форм для заполнения в соответствии с томом 2,

3) том 3 конкурсной документации: техническое задание (далее - техническое задание);

4) том 4 конкурсной документации: проект муниципального контракта (далее - проект контракта).

1.1.2. Том 1 является неотъемлемой частью любой конкурсной документации, утвержденной муниципальным заказчиком, независимо от предмета конкурса и начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

1.1.3. В случае если конкурс проводится муниципальным заказчиком, муниципальный заказчик в исключительных случаях вправе самостоятельно внести изменения в том 1.

1.2. Особенности конкурсной документации при проведении конкурса:

1.2.1. В случае если конкурс проводится муниципальным заказчиком, муниципальный заказчик включает в том 2 сведения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), предмете контракта, заказчике, лимите финансирования, размере обеспечения заявки, размере обеспечения исполнения контракта, критериях оценки заявок только на основании заявки, поданной подведомственным муниципальным лечебно-профилактическим учреждением.

Ответственность за полноту и точность указанных сведений, установление и обоснование их размера несет подведомственное муниципальное лечебно-профилактическое учреждение.

1.2.2. Ответственность за полноту и обоснованность, соответствие техническим нормам и правилам технического задания несет подведомственное муниципальное лечебно-профилактическое учреждение.

1.3. Изучение участниками конкурсной документации

1.3.1. Участник обязан в полном объеме изучить конкурсную документацию.

1.3.2. Представление неполной информации, требуемой конкурсной документацией, непредставление или неправильное оформление документов или их надлежащим образом заверенных копий, а также форм, требуемых конкурсной документацией, представление недостоверных сведений или подача заявки, не отвечающей требованиям Закона и конкурсной документации, является риском участника, подавшего такую заявку, который может привести к отклонению его заявки.

1.3.3. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником в составе заявки, такой участник может быть отстранен конкурсной комиссией от участия в конкурсе на любом этапе его проведения вплоть до заключения контракта.

1.4. Внесение изменений в конкурсную документацию

1.4.1. Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок муниципальный заказчик вправе внести изменения в конкурсную документацию.

1.4.2. Любые изменения являются неотъемлемой  частью конкурсной документации и на них распространяются все указания, содержащиеся в конкурсной документации.

1.4.3. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения опубликовываются В ОПИ и в течение одного дня размещаются на ОС в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении конкурса.

При этом срок подачи заявок должен быть продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте внесенных изменений в конкурсную документацию до даты окончания подачи заявок такой срок составлял не менее чем двадцать дней.

1.4.4. Изменения направляются муниципальным заказчиком заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам, которым официально была предоставлена конкурсная документация.

1.4.5. Участники, получающие и использующие конкурсную документацию только  с официального сайта, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в извещение о проведение конкурса и в конкурсную документацию и размещенные на официальном сайте.

1.4.6. Муниципальный заказчик не несет ответственности в случае, если участник не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию.

1.5. Разъяснение положений конкурсной документации

1.5.1. При проведении конкурса какие-либо переговоры муниципального заказчика или конкурсной комиссии с участником не допускаются.

1.5.2. Муниципальный заказчик вправе давать по собственной инициативе разъяснения в случае, если конкурс проводится муниципальным заказчиком.

1.5.3. Любой участник вправе направить в письменной форме в конкурсную комиссию запрос о разъяснении положений конкурсной документации (далее - запрос).

1.5.4. Датой начала срока предоставления участникам разъяснений является дата размещения конкурсной документации на официальном сайте.

1.5.5. В течение двух рабочих дней со дня поступления запроса муниципальный заказчик направляет в письменной форме разъяснения, если указанный запрос поступил в конкурсную комиссию не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок.

1.5.6. Днем поступления запроса считается день регистрации запроса в письменной форме канцелярией муниципального заказчика.

1.5.7. Течение срока на подготовку и направление разъяснений начинается в соответствии со статьей 191 Гражданского кодекса Российской Федерации на следующий рабочий день после дня поступления запроса.

1.5.. Запросы, поступившие позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок, не рассматриваются.

1.6. Отказ от проведения открытого конкурса

1.6.1. Муниципальный заказчик, официально опубликовавший в официальном печатном издании и разместивший на официальном сайте извещение о проведении открытого конкурса, вправе отказаться от проведения открытого конкурса не позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок.

1.6.2. Извещение об отказе от проведения открытого конкурса опубликовывается в установленном Законом порядке в официальном печатном издании и размещается на официальном сайте.

1.6.3. В течение двух рабочих  дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса конкурсной комиссией вскрываются (в случае если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника) конверты с заявками и направляются соответствующие уведомления всем участникам, подавшим заявки.

1.7. Требования к участникам

1.7.1. В настоящем конкурсе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

1.7.2. Участие в конкурсе в соответствии с антимонопольным законодательством не могут принять соответствующий заказчик,  юридическое лицо, привлеченное на основе договора для осуществления функций по размещению заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для  муниципальных нужд путем проведения торгов, и их работники.

1.7.3. Участник должен соответствовать требованиям, предъявляемым к участникам в соответствии со статьей 11 Закона:

требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом конкурса, в том числе требованиям, установленным в томе 2;

требованию о непроведении ликвидации участника - юридического лица или непроведении в отношении участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

требованию о неприостановлении деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день рассмотрения заявки;

требованию об отсутствии у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

требованию об отсутствии в предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике.

1.7.4. Муниципальный заказчик вправе также установить в томе 2 следующие требования к участникам:

обладание участниками исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности;

наличие производственных мощностей, технологического оборудования, финансовых и трудовых ресурсов, необходимых для выполнения заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд обороны страны и безопасности государства, если такие требования установлены постановлением Правительства Российской Федерации.

2. Порядок подготовки заявок

2.1. Язык заявки

2.1.1. Заявка, вся корреспонденция и документация, связанная с этой заявкой, должны быть написаны на русском языке.

2.1.2. Документация может быть написана на другом языке при условии, что к ней будет прилагаться нотариально заверенный перевод соответствующих разделов на русском языке.

2.1.3. Документы, выданные, составленные или удостоверенные по установленной форме компетентными органами иностранных государств вне пределов Российской Федерации по нормам иностранного права в отношении российских организаций и граждан или иностранных лиц, принимаются конкурсной комиссией для рассмотрения при наличии легализации указанных документов или проставлении апостиля, если иное не установлено международным договором Российской Федерации.

2.2. Конкурсное предложение участника

2.2.1. Каждый участник в составе своей заявки подает одно конкурсное предложение по форме, установленной томом 2 (далее форма «Конкурсное предложение»), с указанием предложений по каждому лоту отдельно (в случае проведения конкурса по 2-м и более лотам).

Допускается формирование и подача формы «Конкурсное предложение» отдельным документом на каждый лот.

Запрещается отказ в допуске к участию в конкурсе по мотиву подачи участником одной формы «Конкурсное предложение» на все лоты конкурса или формы «Конкурсное предложение» отдельным документом на каждый лот.

Участник вправе подать только одно предложение на лот.

2.2.2. Валютой, используемой при формировании цены заявки и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками), является российский рубль.

2.2.3. Цена контракта, предлагаемая участником (далее – ценовое предложение), не может превышать начальную (максимальную) цену контракта (цену лота), указанную в томе 2.

Условия исполнения контракта, предложенные участником в форме «Конкурсное предложение», должны соответствовать требованиям конкурсной документации (минимальному сроку предоставления гарантии качества товара, выполнения работ, оказания услуг, срокам (периодам) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг и т.д.).

2.2.4. Ценовое предложение должно учитывать:

а) условия оплаты;

б) сроки поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг);

в) требования и условия, сформулированные в техническом задании;

г) наличие финансовых, технических и организационных возможностей для выполнения обязательств по контракту.

2.2.5. Таблица цен на предлагаемый ассортимент товара, расчет ценового предложения (сметный расчет, смета), представляемые участником в составе заявки в соответствии с томом 2, должны содержать информацию об исполнении участником требований технического задания в отношении:

а) включения всех без исключения поименованных в техническом задании наименований (видов) товаров (работ, услуг);

б) выполнения всех предусмотренных техническим заданием объемов поставки товаров (работ, услуг);

в) выполнения всех предусмотренных техническим заданием требований к качественным характеристикам товара (работ, услуг);

г) применения при выполнении работ (оказании услуг) всех предусмотренных техническим заданием материалов;

д) включения прочих поименованных в техническом задании статей и затрат в размерах и порядке, предусмотренном техническим заданием;

е) выполнения расчета ценового предложения (сметного расчета, сметы) в соответствии с порядком, изложенным в техническом задании.

2.2.6. В случае нарушения требований пункта 2.2.5 тома 1 считается, что участник представил ценовое предложение на частичную поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) либо поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) с ненадлежащим качеством, что будет считаться не соответствующим требованиям технического задания и являться основанием для отклонения заявки соответствующего участника.

2.3. Расходы на участие в конкурсе и заключение контракта

2.3.1. Участник несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки, участием в конкурсе и заключением контракта.

2.3.2. Конкурсная комиссия не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов конкурса.

2.4. Оформление и подписание заявки

2.4.1. Заявка оформляется в письменной форме.

Участнику по его требованию выдается расписка о получении конверта с заявкой с указанием даты и времени его получения.

Участник формирует и подает одну заявку.

Допускается формирование и подача заявки на каждый лот отдельно в случае проведения конкурса по 2-м и более лотам. При этом такая заявка должна содержать все формы, документы (копии документов), предусмотренные Законом и томом 2.

Запрещается отказ в допуске к участию в конкурсе по мотиву подачи участником одной заявки на все лоты конкурса или заявки на каждый лот отдельно.

2.4.2. Форма «Конкурсное предложение» и иные формы (справки, документы), предусмотренные томом 2, должны быть подписаны уполномоченным лицом участника (подпись должна быть расшифрована с указанием фамилии и инициалов) и скреплены печатью участника - юридического лица (в случае наличия печати).

2.4.3. Все документы, входящие в состав заявки, должны быть надлежащим образом оформлены, должны иметь необходимые для их идентификации реквизиты (дата выдачи, должность и подпись подписавшего лица с расшифровкой, печать – в случае ее наличия). При этом документы, для которых установлены специальные формы, должны быть составлены в соответствии с этими формами. Сведения могут быть впечатаны в формы; допускается заполнять формы от руки печатными буквами синими, черными или фиолетовыми чернилами.

2.4.4. Все страницы заявки, в которые внесены дополнения или поправки, должны быть подписаны уполномоченным лицом участника и заверены печатью (в случае ее наличия).

2.4.5. Все страницы заявки должны иметь сквозную нумерацию.

2.4.6. Документы, включенные в заявку, представляются в виде одного тома, прошитого нитью (бечевкой), скрепленного печатью участника (в случае ее наличия) и подписью уполномоченного лица участника с указанием на обороте последнего листа заявки количества страниц. В случае когда заявка содержит более 300 страниц, заявка может подаваться в виде нескольких томов с указанием на обороте последнего листа каждого тома количества страниц в томе, номера тома и общего количества томов.

2.5. Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки (обеспечение заявки), если такое требование установлено конкурсной документацией  ТРЕБУЕТСЯ.

2.6. Оформление конвертов с заявками

2.6.1. Участник помещает оригинал заявки в запечатанный конверт.

2.6.2. На конверте должно быть указано:

наименование предмета конкурса и наименование лота (лотов);

слова «НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО» с указанием времени и даты вскрытия конвертов, установленных томом 2;

наименование муниципального заказчика;

Реестровый номер торгов «7/08». Реестровый номер торгов указывается на основании реестрового номера торгов, который содержится в извещении о проведении соответствующего конкурса.

2.6.3. Участник вправе не указывать на конверте свое наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).

Отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой, на котором не указаны сведения об участнике, подавшем такой  конверт, а также требование предоставления таких сведений, в том числе в форме документов, подтверждающих полномочия лица, подавшего конверт с заявкой, на осуществление таких действий от имени участника, не допускается.

Конкурсная комиссия принимает и регистрирует только запечатанный конверт.

2.6.4. Срок поступления заявки определяется по дате и времени регистрации в секретариате конкурсной комиссии, указываемых в расписке в получении конверта.

3. Порядок подачи заявок, изменение и отзыв заявок, вскрытие конвертов с заявками

3.1. Срок и место подачи заявок

3.1.1. Заявки должны быть доставлены участниками по адресу, указанному в томе 2, не позднее времени и даты вскрытия конвертов с такими заявками, установленных извещением о проведении открытого конкурса.

3.1.2. Муниципальный заказчик может продлить срок подачи заявок путем внесения изменения в извещение о проведении открытого конкурса. В этом случае срок действия всех прав и обязанностей муниципального заказчика  и участника продлевается с учетом измененной окончательной даты.

3.1.3. Прием заявок заканчивается в день вскрытия конвертов с заявками, установленный извещением о проведении конкурса, но не позднее начала процедуры вскрытия конвертов с заявками после объявления конкурсной комиссией участникам о возможности подать заявки (часть 2 статьи 26 Закона).

3.1.4. Каждый конверт с заявкой, поступивший в срок, установленный конкурсной документацией, регистрируется должностными лицами муниципального заказчика.

Каждый поступивший конверт с заявкой также маркируется путем нанесения на конверт регистрационного номера.

Поступившие конверты с заявками регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе в порядке поступления конвертов с заявками.

3.2. Изменения в заявках и их отзыв

3.2.1. Участник вправе изменить или отозвать свою заявку до момента начала процедуры вскрытия конвертов (вскрытие первого внешнего конверта).

Никакие изменения не могут быть внесены в заявки после истечения установленного срока их подачи.

3.2.2. Изменение в заявку должно быть подготовлено, запечатано и доставлено в соответствии с пунктами 2.4, 2.6 тома 1. Конверты дополнительно маркируются словом "Изменение".

Изменения в заявку оформляются в форме изменений (дополнений) в отдельные пункты заявки либо в виде новой редакции заявки.

Регистрация изменений и уведомлений об отзыве заявки производится в том же порядке, что и регистрация заявки.

3.2.3. Отзыв заявок осуществляется на основании письменного уведомления участника об отзыве своей заявки (далее - уведомление).

При этом в уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: наименование конкурса и способ подачи заявки.

Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом участника и скреплено печатью участника - юридического лица (в случае наличия печати).

3.2.4. Комплект конкурсной документации предоставляется на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа бесплатно.

3.3. Вскрытие конвертов с заявками

3.3.1. Уполномоченные лица участников вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками.

Уполномоченные лица участников, пожелавшие принять участие на процедуре вскрытия конвертов с заявками, должны зарегистрироваться, подтвердив тем самым свое присутствие.

Уполномоченные лица участников, пожелавшие присутствовать на процедуре вскрытия конвертов с заявками, при регистрации предъявляют следующие документы:

1) руководители юридических лиц, которые вправе действовать от имени юридического лица в соответствии с их учредительными документами без доверенности:

а) документ, удостоверяющий личность,

2) физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, подавшие заявки от собственного имени:

а) документ, удостоверяющий личность;

3) представители участников, действующие на основании доверенности:

а) документ, удостоверяющий личность,

б) доверенность, заверенную в соответствии с действующим законодательством.

Действующая доверенность должна содержать информацию о паспортных данных лица, которому выдана доверенность, и образец его подписи. В доверенности должны быть отражены полномочия данного лица путем включения в доверенность следующих сведений: «доверяет присутствовать на процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе (указывается наименование конкурса), в том числе со следующими правами:

- подавать заявку на участие в конкурсе;

- вносить изменения в заявку на участие в конкурсе;

- отзывать заявку на участие в конкурсе».

3.3.2. Вскрытие конвертов с заявками, включая изменения к заявкам, произойдет публично по адресу и в сроки, установленные извещением о проведении настоящего конкурса.

3.3.3. В день вскрытия конвертов с заявками непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками, но не раньше времени, указанного в томе 2, конкурсная комиссия объявляет присутствующим при вскрытии таких конвертов уполномоченным лицам участников о возможности подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки до вскрытия конвертов с заявками.

3.3.4. С момента начала процедуры вскрытия конвертов (вскрытие первого внешнего конверта) участники не имеют права подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки.

3.3.5. В первую очередь конкурсная комиссия вскрывает конверты с пометкой "Изменения". После вскрытия конвертов с пометкой "Изменения" конкурсная комиссия вскрывает все иные конверты с заявками.

3.3.6. Конкурсная комиссия проверяет сохранность конверта перед вскрытием. Уполномоченные лица участников, присутствующие на процедуре вскрытия конвертов, также могут удостовериться в сохранности представленных конвертов.

3.3.7. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого участника, конверт с заявкой которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок, объявляются при вскрытии конвертов с заявками.

3.3.8. Заявки, включая поправки к ним, которые не были вскрыты и зачитаны вслух, не принимаются конкурсной комиссией для дальнейшей оценки независимо от обстоятельств.

3.3.9. Полученные после окончания времени приема конвертов с заявками конкурсной комиссией конверты с заявками вскрываются  (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника), и в тот же день такие заявки возвращаются участникам.

Данные о вскрытии заявок, полученных после установленного срока окончания приема заявок, фиксируются  конкурсной комиссией в соответствующем акте, который хранится с остальными документами по проведенному конкурсу.

4. Порядок рассмотрения, оценки и сопоставления заявок, условия их отклонения

4.1. Рассмотрение заявок

4.1.1. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на соответствие требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Закона, и требованиям конкурсной документации.

4.1.2. Срок рассмотрения заявок не может превышать двадцати дней со дня вскрытия конвертов с заявками.

4.1.3. Конкурсная комиссия при рассмотрении заявок:

4.1.3.1. Проверяет заявки на соответствие формальным требованиям конкурсной документации: правильность оформления заявок в соответствии с требованиями пунктов 2.1, 2.2, 2.4 тома 1.

4.1.3.2. Проверяет внесение обеспечения заявки в случае, если в томе 2 содержится указание на требование обеспечения такой заявки, проверяет заявки на наличие документов, подтверждающих внесение обеспечения заявки, и соответствие указанных документов требованиям тома 2.

4.1.3.3. Проверяет участника, подавшего заявку, на соответствие требованиям правомочности на участие в конкурсе (пункты 2-4 части 1 и пункт 2 части 2 статьи 11 Закона и пункт 1.7 тома 1).

4.1.3.4. Проверяет в заявке наличие документов (копий документов) и форм, предусмотренных пунктом 1 части 3 статьи 25 Закона и томом 2, правильность и полноту их оформления в соответствии с требованиями конкурсной документации и достоверность сведений, содержащихся в указанных документах.

4.1.3.5. Проверяет участника, подавшего заявку, на соответствие требованиям к участникам, установленным в соответствии с пунктом 1 части 1, пунктом 1 части 2 и частью 3 статьи 11 Закона и томом 2, в том числе проверяет наличие документов (копий документов), предусмотренных подпунктами "б", "в", "г" пункта 3 части 3 статьи 25 Закона, и достоверность сведений, содержащихся в указанных документах.

4.1.3.6. Проверяет заявки на соответствие требованиям технического задания конкурсной документации.

4.1.3.7. Проверяет наличие копий документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг, являющихся предметом конкурса, требованиям законодательства Российской Федерации, если законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товару, работам, услугам, и достоверность сведений, содержащихся в указанных документах.

4.1.3.8. Проверяет соответствие цены заявки начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), установленной томом 2.

4.1.3.9. Проверяет заявки на предмет наличия арифметических и технических ошибок.

4.1.4. При рассмотрении заявок конкурсная комиссия принимает во внимание мнение рабочей группы (экспертов), которая по поручению конкурсной комиссии осуществляет экспертизу представленных участниками заявок.

4.1.5. На основании результатов рассмотрения заявок конкурсной комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника и о признании участника, подавшего заявку, участником конкурса или об отказе в допуске такого участника к участию в конкурсе.

4.1.6. Муниципальный заказчик вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения о проведении ликвидации участника - юридического лица, подавшего заявку, проведении в отношении такого участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства, о приостановлении деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, о наличии задолженностей такого участника по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб.

4.1.7. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником в соответствии с частью 3 статьи 25 Закона, установления факта проведения ликвидации участника - юридического лица или проведения в отношении участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства либо факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, муниципальный заказчик,  конкурсная комиссия вправе отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.

4.1.8. Участникам, подавшим заявки и признанным участниками конкурса, и участникам, подавшим заявки на участие в конкурсе и недопущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания протокола.

4.1.9. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников, подавших заявки, или о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного участника, подавшего заявку, конкурс признается несостоявшимся.

4.2. Основания отклонения заявок

4.2.1. При рассмотрении заявок участник не допускается конкурсной комиссией к участию в конкурсе в случаях:

4.2.1.1. Заявка не соответствует формальным требованиям конкурсной документации: заявка оформлена не в соответствии с требованиями пунктов 2.1, 2.2, 2.4 тома 1.

4.2.1.2. Отсутствует обеспечение заявки (полностью или частично) в случае, если в томе 2 содержится указание на требование обеспечения такой заявки, либо документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки, либо указанные документы не соответствуют требованиям тома 2.

4.2.1.3. Отсутствует или не в надлежащем виде или неполно оформлен какой-либо документ (копия документа), предусмотренный Законом и томом 2, либо выявлена недостоверность сведений, содержащихся в указанных документах.

4.2.1.4. Отсутствует или в ненадлежащем виде или неполно оформлена какая-либо форма или справка, предусмотренная томом 2.

4.2.1.5. Отсутствуют копии документов, подтверждающих соответствие участника требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом конкурса, если такие требования установлены в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 11 Закона;

4.2.1.6. Участник не соответствует требованиям правомочности на участие в конкурсе (пункты 2-4 части 1 и пункт 2 части 2 статьи 11 Закона и пункт 1.7 тома 1):

а) проводится ликвидация участника - юридического лица или проводится в отношении участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедура банкротства;

б) приостановлена деятельность участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) у участника есть задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

г) в предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков содержатся сведения об участнике.

4.2.1.7. Участник не соответствует требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом конкурса, если такие требования установлены в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 11 Закона и томом 2.

4.2.1.8. Участник не соответствует требованиям, предъявляемым к участникам, если такие требования в соответствии с частью 2 статьи 11 Закона установлены томом 2.

4.2.1.9. Участник не соответствует дополнительным требованиям, предъявляемым к участникам при размещении заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд обороны страны и безопасности государства, если указанные требования установлены Правительством Российской Федерации и томом 2.

4.2.1.10. Заявка участника не соответствует техническому заданию конкурсной документации либо товар, работа, услуга, являющиеся предметом конкурса, не соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации, если законодательством Российской Федерации установлены такие требования.

4.2.1.11. Цена заявки по лоту превышает начальную (максимальную) цену контракта (цену лота) по соответствующему лоту, указанную в томе 2.

4.2.1.12. Представленные в заявке расчеты и обоснования содержат грубую арифметическую или техническую ошибку, исправление которой меняет технические характеристики или цену заявки.

4.2.2. Конкурсная комиссия вправе признать заявку соответствующей требованиям конкурсной документации и участник может быть допущен к участию в конкурсе, если заявка содержит незначительные отклонения от требований конкурсной документации, которые существенно не меняют характеристик, условий и иных требований, предусмотренных конкурсной документацией, либо если она содержит незначительные ошибки или неточности.

Конкурсная комиссия вправе признать несущественными отклонения от требований конкурсной документации только в случае, если эти отклонения не противоречат нормам действующего законодательства.

4.3. Оценка и сопоставление заявок, порядок определения победителя конкурса

4.3.1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок, поданных участниками, признанными участниками конкурса. Период оценки и сопоставления заявок определяется в соответствии с действующим законодательством.

4.3.2. Конкурсная комиссия осуществляет рассмотрение, оценку и сопоставление заявок участников конкурса в целях определения победителя конкурса в соответствии с критериями оценки, установленными томом 2.

4.3.3. На основании результатов оценки и сопоставления заявок конкурсной комиссией каждой заявке относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта присваивается порядковый номер. Заявке, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта, присваивается первый номер.

4.3.4. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта и заявке которого присвоен первый номер.

В случае если в нескольких заявках содержатся одинаковые условия исполнения контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других заявок, содержащих такие условия.

5. Заключение контракта по результатам проведения конкурса

5.1. Заключение контракта

5.1.1. Заказчик заключает контракт с победителем конкурса на условиях, содержащихся в конкурсной документации, и заявке победителя конкурса.

5.1.2. Победителю конкурса в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок передаются один экземпляр указанного протокола и проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке, в проект контракта.

5.1.3. Победитель конкурса должен представить заказчику подписанный проект контракта, переданный ему в соответствии с пунктом 5.1.2 тома 1, и обеспечение исполнения контракта, если указанное обеспечение предусмотрено томом 2, в срок, установленный томом 2.

5.1.4. В случае если победитель конкурса или участник конкурса, заявке которого присвоен второй номер, в срок, предусмотренный томом 2, не представил заказчику подписанный контракт, переданный ему в соответствии с Законом, а также обеспечение исполнения контракта, если указанное обеспечение предусмотрено пунктом тома 2, победитель конкурса или участник конкурса, заявке которого присвоен второй номер, признается уклонившимся от заключения контракта.

5.1.5. В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя конкурса заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить контракт с участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер. При этом заключение контракта для участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, является обязательным.

5.1.6. Правоотношения между заказчиком и победителем конкурса по предмету конкурса возникают после подписания контракта и внесения его в Реестр муниципальных  контрактов Новосибирска.

5.2. Обеспечение исполнения контракта, если требование установлено в конкурсной документации. НЕ  ТРЕБУЕТСЯ.

5.2.1. В случае если томом 2 установлено требование обеспечения исполнения контракта, контракт заключается только после предоставления участником конкурса, с которым заключается контракт, банковской гарантии, страхования ответственности по контракту или передачи заказчику в залог денежных средств в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в томе 2.

5.2.2. Способ обеспечения исполнения контракта из перечисленных в пункте 5.2.1 тома 1 способов определяется таким участником конкурса самостоятельно.

5.2.3. Если победителем торгов или участником конкурса, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение и томом 2 было установлено требование обеспечения исполнения контракта, предоставления обеспечения исполнения контракта не требуется.

5.3. Права и обязанности участников и заказчика

5.3.1. После определения участника конкурса, с которым заключается контракт, заказчик обязан отказаться от заключения контракта с указанным участником конкурса в случае установления факта:

1) проведения ликвидации участников - юридических лиц или принятия арбитражным судом решения  о признании участников размещения заказа - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами  и об открытии конкурсного производства;

2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных частью 3 статьи 25 Закона и томом 2;

4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения государственного контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

5.3.2. Заказчик при исполнении контракта по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные контрактом количество товаров, объем работ, услуг при изменении потребности в товарах, работах, услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, услуг, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными контрактом.

При поставке дополнительного количества таких товаров, выполнении дополнительного объема таких работ, оказании  дополнительного объема таких услуг заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, объему таких работ, услуг, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, выполнении таких работ, оказании таких услуг заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

5.3.3. В случае если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка, конверт с указанной заявкой вскрывается в порядке, предусмотренном томом 1, и указанная заявка рассматривается в порядке, установленном томом 1. В случае если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным Законом и конкурсной документацией, заказчик в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения заявки обязан передать участнику, подавшему единственную заявку, проект контракта. При этом контракт заключается с участником конкурса на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой и конкурсной документацией, но цена такого контракта не может превышать начальную (максимальную) цену контракта (цену лота), указанную в томе 2.

5.3.4. В случае если конкурс признан несостоявшимся в соответствии с пунктом 4.1.9 тома 1 и только один участник, подавший заявку, признан участником конкурса, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе обязан передать такому участнику конкурса проект контракта. При этом контракт заключается на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой и конкурсной документацией, но цена такого контракта не может превышать начальную (максимальную) цену контракта (цену лота).

5.3.5. Участник конкурса, которому заказчик в соответствии с пунктами 5.3.3 и 5.3.4 тома 1 направил проект контракта, не вправе отказаться от заключения контракта.

При непредставлении заказчику таким участником в срок, предусмотренный томом 2, подписанного контракта, а также обеспечения исполнения контракта в случае, если указанное обеспечение предусмотрено томом 2, такой участник признается уклонившимся от заключения контракта. В случае уклонения участника от заключения контракта денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки, не возвращаются.

5.3.6. Сведения об участниках, уклонившихся от заключения контракта, а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми контракты расторгнуты в связи с существенным нарушением ими контрактов, включаются в Реестр недобросовестных поставщиков.

5.4. Возврат заявок участникам

После процедуры вскрытия конвертов все поступившие заявки (за исключением оригиналов документов обеспечения заявки) становятся собственностью заказчика и возврату участникам не подлежат.

6. Правовое регулирование

Взаимоотношения участников, конкурсной комиссии, возникшие в связи с проведением настоящего конкурса, регулируются законодательством Российской Федерации и нормативно – правовыми актами города Новосибирска.

ТОМ 2

КОНКУРСНОЙ документациИ

для проведения открытого конкурса на право

заключения  муниципального контракта на поставку

медицинского оборудования  для  муниципального  учреждения   здравоохранения

«Городская поликлиника № 1»

специальнАЯ ЧАСТЬ

ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ

Предмет конкурса, начальная (максимальная) цена контракта,

источник финансирования муниципального заказа

1.1. Предметом настоящего конкурса является право заключения муниципального контракта на поставку  медицинского оборудования   для  МУЗ «Городская поликлиника № 1»

1.2. Поставка продукции осуществляется в соответствии с техническим заданием конкурсной документации.

1.3. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота)  - 3 933 050,0 руб.  с учетом НДС, затрат на доставку, погрузо-разгрузочных работ, сертификацию,  пуско-наладочных работ, монтажа, ввода в эксплуатацию, обучения персонала – пользователя ЛПУ, гарантийного  и сервисного обслуживания  в течение не менее 1 года     и  прочих накладных расходов, в том числе по каждому лоту:

| № лота | Наименование лота | Количество | Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), рублей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аппрат рентгеновский диагностический АРА 110/160-01 Или эквивалент | 1 | 850 000,0 |
| 2 | Аппарат ИВЛ с наркозным блоком ФАЗА -5НР или эквивалент | 1 | 303 350,0 |
| 3 | Хирургическое оборудование | 8 | 572 500,0 |
| 4 | Физиотерапевтическое оборудование | 2 | 30 900,0 |
| 5 | Лабораторное оборудование | 24 | 1 093 080,0 |
| 6 | Облучатель рециркулятор (передвижной) ОРБпБ-01 исп. 1 или эквивалент | 2 | 24 900,0 |
| 7 | Стерилизационное оборудование | 8 | 1 058 320,0 |
|  |  |  | 3 933 050,0 |

Гарантия  качества товара распространяется  и на все составляющие его части (комплектующие изделия). Гарантийный срок  на комплектующие  изделия считается  равным гарантийному  сроку на основное  изделие и начинает течь одновременно с гарантийным сроком  на основное оборудование.

1.4. Источник финансирования муниципального заказа: бюджет Новосибирска на 2008 год.

2. Сведения об уполномоченном органе,  муниципальном заказчике, подведомственном муниципальном заказчике, специализированной

организации

Муниципальный заказчик:

Департамент по социальной политике мэрии:

Место нахождения и почтовый адрес: 630099, Новосибирск, Красный проспект, 34.

Банковские реквизиты: ИНН 5406000138, КПП 540601001, УФК по Новосибирской обл., лицевой счет 100020091 а УФ и НП мэрии Новосибирска, р/с 40204810800000000513, БИК 045004001.

Контактное лицо по вопросам разъяснения технического задания и проекта контракта: Глазунова Ирина Витальевна, адрес электронной почты:  IGlazunova@admnsk.ru  телефон 222-79-64.; Измайлова Зоя Алексеевна, Жукова Елена Юрьевна EZhukova@admnsk.ru   контактный телефон/факс 222-79-64.

### 3. Содержание и состав конкурсной документации

Конкурсная документация для настоящего конкурса включает в себя:

1) том 1 конкурсной документации: общая часть (далее – том 1).

2) настоящий том 2 конкурсной документации: специальная часть (далее - том 2), состоящий из инструкции участникам и образцов форм для обязательного заполнения участником;

3) том 3 конкурсной документации: техническое задание;

4) том 4 конкурсной документации: проект муниципального контракта.

4. Требования к участникам, установленные в соответствии

со статьей 11 Закона

4.1. Участник должен соответствовать обязательным требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации, к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом конкурса (пункт 1 части 1 статьи 11 Закона):

4.1.1. Наличие действующей лицензии на право осуществления видов деятельности по предмету конкурса.

При окончании срока действия лицензии до исполнения обязательств по контракту участник в установленные законодательством Российской Федерации сроки обязан обеспечить продление действующей лицензии.

5. Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки (обеспечение заявки):  ТРЕБУЕТСЯ.

5.1. Участник представляет обеспечение заявки в размере:

| № лота | Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), рублей | Размер обеспечения заявки, рублей |
| --- | --- | --- |
| Лот № 1 | 850 000,0 | 42 500,0 |
| Лот № 2 | 303 350,0 | 15 167,5 |
| Лот № 3 | 572 500,0 | 28 626,0 |
| Лот № 4 | 30 900,0 | 1 545,0 |
| Лот № 5 | 1 093 080,0 | 54 654 |
| Лот № 6 | 24 900,0 | 1 245,0 |
| Лот № 7 | 1 058 320,0 | 52 916,0 |

Обеспечение конкурсной заявки предоставляется по каждому Лоту отдельно.

5.2. Участник перечисляет сумму, указанную в пункте 5.1 тома 2, на счет Департамента земельных и имущественных отношений г. Новосибирска: р/счет 40302810500000000058; ИНН/КПП 5406102806/540601001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области, г. Новосибирск, БИК 045004001; назначение платежа: обеспечение заявки на участие в конкурсе (при департаменте по социальной политике мэрии).

5.3. Обеспечение заявки должно быть внесено с банковского счета участника на счет, указанный в пункте 5.2 тома 2, в срок не позднее даты и времени начала процедуры вскрытия конвертов с заявками. Обеспечение заявки должно поступить на счет заказчика не позднее даты и времени рассмотрения заявок.

5.4. Факт внесения участником обеспечения заявки подтверждается заверенным подписью уполномоченного лица участника (подпись должна быть расшифрована с указанием фамилии и инициалов) и скрепленным печатью участника - юридического лица (в случае наличия печати) оригиналом (копией) платежного документа (с отметкой банка), на основании которого произведено перечисление средств обеспечения заявки.

5.5. Обеспечение заявки возвращается участнику путем перечисления денежных средств на банковский счет участника, указанный в форме № 2  «Конкурсное предложение».

В случае отсутствия в форме № 2 «Конкурсное предложение» банковского счета участника обеспечение заявки возвращается на счет, указанный в документе, подтверждающем внесение обеспечения заявки.

5.6. Документ, подтверждающий внесение обеспечения заявки,  должен быть предоставлен по каждому лоту конкурса отдельно.

6. Требование обеспечения исполнения контракта: НЕ   ТРЕБУЕТСЯ.

6.1. Участник конкурса, с которым заключается контракт, обязан в течение  срока, установленного пунктом 12 тома 2, представить заказчику обеспечение исполнения контракта одним из способов, предусмотренных частью 4 статьи 29 Закона, в порядке, установленном пунктом 5.2 тома 1 и настоящим пунктом тома 2.

6.2. Размер обеспечения исполнения контракта составляет: не требуется.

6.1. Участник конкурса, с которым заключается контракт, обязан в течение  срока, установленного пунктом 12 тома 2, представить заказчику обеспечение исполнения контракта одним из способов, предусмотренных частью 4 статьи 29 Закона, в порядке, установленном пунктом 5.2 тома 1 и настоящим пунктом тома 2.

6.2. Размер обеспечения исполнения контракта составляет: не требуется.

6.3. В случае если обеспечение исполнения контракта представляется в виде залога денежных средств, участник конкурса, с которым заключается контракт, перечисляет сумму залога денежных средств, указанную в пункте 6.2 тома 2, на счет: не требуется.

6.4. Банковская гарантия,  договор страхования риска ответственности за нарушение контракта, договор залога денежных средств должны содержать следующие условия исполнения соответственно банком-гарантом, страховщиком, залогодателем своих обязательств:

а) если принципал (страхователь, залогодатель) не выполнил предусмотренные контрактом работы (не поставил товары, не оказал услуги);

б) если принципал (страхователь, залогодатель) нарушил конечный или промежуточные сроки выполнения работ (оказания услуг), сроки поставки товаров не по вине заказчика;

в) если принципал (страхователь, залогодатель) нарушил установленные заказчиком сроки устранения обнаруженных им недостатков в выполненной работе;

г) если принципал (страхователь, залогодатель) некачественно выполнил предусмотренные контрактом работы (услуги).

В вышеуказанных случаях исполнение банком-гарантом обязательств должно предусматривать выплату бенефициару убытков и предусмотренных контрактом гражданско-правовых санкций в пределах банковской гарантии

7. Документы и формы, входящие в состав заявки

7.1. Заявка, подготовленная участником, должна обязательно содержать документы и формы, предусмотренные пунктом 7 тома 2.

Все документы и формы должны быть оформлены в строгом соответствии с требованиями тома 1 и тома 2.

7.2. Заявка должна содержать следующие документы и формы:

7.2.1. Форма № 1 «Опись документов и форм, представляемых для участия в конкурсе».

7.2.2. Документ, подтверждающий правовой статус участника.

Все документы и формы, представленные участником, должны по содержанию соответствовать сведениям, содержащимся в документе,  подтверждающем правовой статус участника.

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия (далее – выписка), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса,  оформленная в соответствии с Правилами ведения Единого государственного реестра юридических лиц, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.2002 № 438 «О Едином государственном реестре юридических лиц».

Отсутствие в выписке сведений, предусмотренных подпунктами «д»-«к», «м»-«с» пункта 1 статьи 5 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц», не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

Выписка должна в обязательном порядке содержать сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица (фамилия, имя, отчество, должность, реквизиты документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации).

В случае отсутствия реквизитов документа, удостоверяющего личность, в выписке участник должен  обязательно заполнить пункт 1.5 формы № 2 «Конкурсное предложение» в полном объеме. Отсутствие реквизитов в выписке или незаполнение участником пункта  1.5 формы № 2 «Конкурсное предложение» в случае, если выписка содержит все вышеуказанные сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица, не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

2) для индивидуальных предпринимателей:

выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия,  полученная  не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса, оформленная в соответствии с Правилами ведения Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей и предоставления содержащихся в нем сведений, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16.10.2003 № 630 «О Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, Правилах хранения в единых государственных реестрах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей документов (сведений) и передачи их на постоянное хранение в государственные архивы, а также о внесении изменений и дополнений в постановления Правительства Российской Федерации от 19 июня 2002 г. № 438 и 439.

3) для иных физических лиц:

копии документов, удостоверяющих личность.

4) для иностранных лиц:

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства.

7.2.3.  Форма  № 2 «Конкурсное предложение» с указанием названия лота (ов).

7.2.4. Форма   № 3  «Таблица цен на предлагаемый ассортимент товара», форма  «Расчет стоимости ценового предложения (сметный расчет, смета)» по каждому лоту отдельно.

Ценовые предложения, указанные в формах «Конкурсное предложение»,  «Таблица цен на предлагаемый ассортимент товара», «Расчет стоимости ценового предложения (сметный расчет, смета)» по соответствующим лотам, должны быть идентичными.

7.2.5.Форма № 4 «Расчет стоимости ценового предложения (сметный расчет, смета)»

7.2.6. Копии документов, подтверждающих соответствие участника требованиям гражданского законодательства, и указанным в  пункте 4 тома 2 –  наличие действующей лицензии на право осуществления видов деятельности по предмету конкурса (копия лицензии на техническое обслуживание медицинской техники (по предмету лота/ов, на которые претендует участник, если  техническое обслуживание данного оборудования подлежит лицензированию), либо копии договора подряда на техническое обслуживание медицинской техники участника конкурса с организацией, имеющей данную лицензию и копию лицензии данной организации (по предмету лота/ов, на которые претендует участник, если  техническое обслуживание данного оборудования подлежит лицензированию) (по лотам № №№ 1,2,3,4,5,7)

7.2.7. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника конкурса (для юридических лиц - копия решения или выписка из решения о назначении руководителя и доверенность уполномоченного представителя, в случае представления интересов лицом, не имеющим права на основании учредительных документов действовать от имени лица без доверенности; для физических лиц – доверенность на осуществление действий от имени участника конкурса).

7.2.8. Документ,  подтверждающий  проведение обучения   пользователя ЛПУ  (по лотам №№ 1,2,3,4,5,7).

7.2.9 Документ подтверждающий внесение обеспечения заявки (платёжный документ с отметкой банка)

Участник должен подготовить и подать в составе заявки только оригинал заявки.

Все документы, входящие в состав  заявки, должны располагаться в порядке согласно описи документов.

Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица, в том числе на прошивке.

8.  Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительно системы и (или) организациям инвалидов

Не предоставлены.

9. Форма, сроки и порядок оплаты

Оплата за поставленную продукцию производится по факту  поставки на основании заключенного контракта с отсрочкой платежа не более 30  дней с момента поставки денежными средствами. Предусмотрена предоплата 30 %.

Цена за единицу продукции остается неизменной в течение всего срока поставки и соответствует указанной поставщиком в заявке.

10. Место, условия и сроки (периоды) поставки  товара:

Место поставки товара:

МУЗ «Городская поликлиника № 1» по адресу:

г. Новосибирск, ул. Лермонтова, 38,  Центральный  район

Поставляемая продукция должна соответствовать системе ГОСТ Р, что подтверждается  действующими  сертификатами   соответствия  при поставке.

Срок поставки:

Поставка оборудования   осуществляется до МУЗ «Городская  поликлиника № 1» в течение 30 дней на основании заключенного муниципального контракта.

Условия поставки: доставка, монтаж, пуско-наладочные  работы,    гарантийное  и  сервисное   техническое обслуживание  в течение  не менее одного года, обучение персонала - пользователя ЛПУ    осуществляется за счет собственных средств поставщика.

10.1 Порядок приема товара:

Товар принимается непосредственно Покупателем (МУЗ «Городская  поликлиника № 1»). В течение 3 дней Покупатель осматривает товар, проверяет его на количество и качество, на соответствие спецификации муниципального контракта и условиям договора поставки, и о выявленных несоответствиях или недостатках товаров незамедлительно письменно уведомляет поставщика.

Покупатель, которому поставлены товары ненадлежащего качества, вправе предъявить поставщику требования, предусмотренные ст. 475 Гражданского Кодекса РФ, за исключением случая, когда поставщик, получивший уведомление покупателя о недостатках поставленных товаров, без промедления заменит поставленные товары товарами надлежащего качества.

Покупатель, которому поставлены товары с нарушением условий договора поставки, вправе предъявить поставщику требования, предусмотренные ст. 480 Гражданского Кодекса РФ, за исключением случая, когда поставщик, получивший уведомление покупателя о некомплектности поставленных товаров, без промедления доукомплектует товары.

11.  Компетентная конкурсная комиссия

Компетентной конкурсной комиссией для настоящего конкурса является комиссия по размещению муниципального заказа при департаменте по социальной политике мэрии Новосибирска.

12. Место и дата начала подачи заявок, вскрытия конвертов с заявками

12.1. Заявки могут быть доставлены участниками по адресу:

с 15:00 ч. «19» февраля    2008 года

до 18:00 ч. «19» марта  2008 года по адресу:

630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 42/2, 2 этаж, а также

до 10:00 ч. «20» марта   2008 года по адресу:

630099, г. Новосибирск,  Красный проспект, 34, каб. 307

после объявления председателем конкурсной комиссии о возможности подать, внести изменения или отозвать конкурсную заявку.

12.2. Заявки на участие в конкурсе могут подаваться со дня, следующего за днем опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении настоящего  конкурса.

12.3. Вскрытие конвертов с заявками произойдет по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 307      в 10 ч.00 мин. «20» марта  2008 года.

### 13. Критерии оценки заявок

В соответствии со статьей 28 Закона оценка заявок осуществляется по цене контракта (применение критерия «цена контракта» является обязательным при проведении конкурса, конкурсы не могут проводиться без применения данного критерия) и по иным  критериям, установленным Законом.

Проведение конкурса только с критерием «минимальная цена контракта» (в том числе с наличием в конкурсной документации критериев, которые применяются при равенстве ценовых предложений участников конкурса) запрещается.

Таким образом, оценка заявок должна осуществляться по цене  контракта и, как минимум, еще по одному (или нескольким) критериям оценки заявок, а, следовательно, должна обязательно применяться нижеприведенная балльная система оценки заявок.

Критерии оценки заявок:

При оценке заявок будет применяться следующая балльная система с учетом следующих показателей (критериев):

1. Цена контракта (минимальная твердая (фиксированная) стоимость товара, являющегося  предметом конкурса, предложенная участником конкурса, при условии соответствия всем требованиям конкурсной документации);

2. Срок предоставления гарантии качества на поставляемый товар.

Критерии и порядок оценки Заявок на участие в конкурсе:

1.  Цена контракта (минимальная твердая (фиксированная) стоимость товара, являющихся предметом конкурса, предложенная участником конкурса, при условии соответствия всем требованиям конкурсной документации):

Заявке на участие в конкурсе с наименьшей ценой присваивается  ценовой балл равный 100 (ЦБо=100), при этом цена такой Заявки принимается за X.  За Yl...Yn принимаются  цены остальных    заявок.    Ценовые    баллы    остальных    заявок рассчитываются как:

ЦБ(1.. .n)   =    X/Y{1.. .n)* 100.

Баллы    округляются    до целочисленных значений.

2. Срок предоставления гарантий качества товара:

Гарантия  качества товара распространяется  и на все составляющие его части (комплектующие изделия). Гарантийный срок  на комплектующие  изделия считается  равным гарантийному  сроку на основное  изделие и начинает течь одновременно с гарантийным сроком  на основное оборудование.

Заявкам  на участие в конкурсе  присваивается технический балл согласно следующей схеме:

| срок гарантий качества | 1 год | более 1 года |
| --- | --- | --- |
| балл ТБ(1...n) | 90 | 100 |

Суммарный балл (СБ) Заявки рассчитывается на основании суммы ценовых баллов и   технических баллов с применением весовых факторов.

Т = 0.2 — вес технического балла,

Р = 0.8 — вес ценового балла;

Т + Р = 1.

СБ = ТБ х Т + ЦБ х Р.

На основании набранных СБ  конкурсная комиссия ранжирует всех Участников конкурса по убыванию.  Первый  номер присваивается Участнику конкурса, чья Заявка на участие в конкурсе имеет наибольший суммарный балл и т.д.

Каждый Лот будет оцениваться отдельно, равно как и Контракт будет присуждаться по каждому Лоту в отдельности.

Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта, набрав наибольшее количество баллов, и заявке которого присвоен первый номер.

14. Сроки подписания контракта, заключаемого по итогам конкурса

1. Участник конкурса, с которым заключается контракт по итогам настоящего конкурса обязан подписать переданный ему проект контракта и представить его заказчику.

2. Контракт может быть заключен заказчиком и участником конкурса не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе (в случае признания конкурса несостоявшимся и заключения контракта с единственным участником конкурса – часть 12 статьи 25 и часть 5 статьи 27 Закона) или со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе (в случае заключения контракта с победителем конкурса – часть 10 статьи 28 Закона).

3. В соответствии с частью 1 статьи 527 и статьей 765 Гражданского кодекса Российской Федерации подписание контракта с участником конкурса, с которым заключается контракт по итогам настоящего конкурса, для заказчика является обязательным, если иное не установлено федеральным законом.

ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ

для проведения открытого конкурса на право

заключения  муниципального контракта на поставку

медицинского  оборудования  для  муниципального

учреждения  здравоохранения

«Городская поликлиника № 1»

# 1. Форма № 1 «Опись документов и форм, представляемых для участия в конкурсе»

Настоящим ____________(участник должен обязательно указать (заполнить) фирменное наименование (наименование) - для участника юридического лица), фамилию, имя, отчество – для участника - физического лица) подтверждает, что для участия в конкурсе (наименование конкурса) нижеперечисленные документы и формы и что содержание описи и состав заявки на участие в конкурсе совпадают.

| Наименование документа и формы | Номер листа | Количество листов |
| --- | --- | --- |
| Форма № 1 «Опись документов и форм, представляемых для участия в конкурсе» |  |  |
| Форма № 2 «Конкурсное предложение» |  |  |
| Форма № 3 «Таблица цен на предлагаемый ассортимент товара», отдельно на каждый лот |  |  |
| Форма № 4 «Расчет стоимости ценового предложения (сметный расчет, смета)» |  |  |
| Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия – для юридических лиц |  |  |
| Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия – для индивидуальных предпринимателей |  |  |
| Копии документов, удостоверяющих личность – для иных физических лиц |  |  |
| Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства. |  |  |
| Оригинал доверенности, подтверждающая полномочия лица подписывать конкурсное предложение по форме № 2 и осуществлять иные действия от имени участника при проведении конкурсной процедуры в случае, если форма 2 подписана не руководителем юридического лица-участника или не физическим лицом-участником |  |  |
| Копии документов, подтверждающих полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа (согласно пп. в, п. 1, ч. 3, ст. 25 ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд») |  |  |
| Копия лицензии на техническое обслуживание медицинской техники (по предмету лота/ов, на которые претендует участник, если техническое обслуживание данного оборудования подлежит лицензированию), либо копии договора подряда на техническое обслуживание медицинской техники участника конкурса с организацией, имеющей данную лицензию и копию лицензии данной организации (по предмету лота/ов, на которые претендует участник, если техническое обслуживание данного оборудования подлежит лицензированию) (по лотам № №№ 1,2,3,4,5,7) |  |  |
| Документ, подтверждающий проведение обучения – пользователя ЛПУ (по лотам №№ 1,2,3,4,5,7) |  |  |
| Документ, подтверждающий внесение обеспечения заявки (платёжный документ с отметкой банка) |  |  |

Форма должна быть подписана уполномоченным лицом участника и скреплена печатью участника - юридического лица (в случае наличия печати)

2. Форма № 2 «Конкурсное предложение»

для участия в конкурсе на поставку медицинского оборудования

для  МУЗ Городская поликлиника № 1

В комиссию  по размещению

муниципального заказа при

департаменте по социальной

политике мэрии

1. Участник (для юридического лица):

| 1.1 Фирменное наименование (наименование) и сведения об организационно-правовой форме |  |
| --- | --- |
| 1.2 Почтовый адрес (оглашается на процедуре вскрытия конвертов с заявками) |  |
| 1.3 Место нахождения |  |
| 1.4 Контактный телефон (факс) |  |
| 1.5 Информация о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица (фамилия, имя, отчество, должность, полные реквизиты документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, например, генеральный директор) |  |
| 1.6. Ф.И.О, телефон, электронная почта контактного лица по вопросам заключения муниципального контракта |  |
| 1.7 Банковский счет участника (реквизиты) для возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки |  |

1. Участник (для физического лица):

| 1.1 Фамилия, имя, отчество |  |
| --- | --- |
| 1.2. Паспортные данные |  |
| 1.3 Сведения о месте жительства |  |

2. Участник (указывается фирменное наименование (наименование) – для участника – юридического лица, фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства – для физического лица, далее – участник) предлагает поставить товары, выполнить работы, оказать услуги (далее – выполнить работы по лоту (наименование лота) №_______________ на следующих условиях:

| № п/п | Наименование показателя критерия оценки заявок | Единица измерения | Значение (все значения указываются цифрами и прописью) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Цена контракта (с учетом НДС) | российский рубль | ___ рублей ___ копеек, (в том числе НДС _ рублей _ копеек) |
| 2. | Срок предоставления гарантии качества товара | месяцы |  |

3. Участник подтверждает, что ознакомлен с конкурсной документацией к настоящему конкурсу в полном объеме.

Участник согласен с тем, что в случае если им не представлены, неполно или неправильно оформлены документы и формы, требуемые конкурсной документацией, в том числе настоящая форма, подана заявка, не отвечающая требованиям законодательства Российской Федерации и конкурсной документации, участник не будет допущен конкурсной комиссией к участию в конкурсе.

5. Настоящим участник гарантирует достоверность представленной им в заявке информации. Участник сообщает, что ему известно, что в случае установления недостоверности представленной им в заявке информации участник может быть отстранен организатором конкурса, конкурсной комиссией от участия в конкурсе на любом этапе его проведения вплоть до заключения муниципального контракта (далее – контракт).

6. Участник подтверждает, что предлагаемое им конкурсное предложение является экономически обоснованным и может быть реализовано с надлежащим качеством и полным соблюдением требований конкурсной документации.

Участник сообщает, что ему известно содержание пункта 2.2.5 тома 1 конкурсной документации и последствия его несоблюдения.

7. Участник подтверждает, что соответствует следующим требованиям, предъявляемым к участникам в соответствии с законодательством Российской Федерации:

требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки продукции, являющийся предметом конкурса, в том числе требованиям, установленным в томе 2 конкурсной документации (далее – том 2);

требованию о непроведении ликвидации участника – юридического лица или непроведении в отношении участника – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

требованию о неприостановлении деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день рассмотрения заявки;

требованию об отсутствии у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

8. Участник подтверждает, что если конкурсное предложение участника будет признано лучшим, участник берет на себя обязательство выполнить работы в соответствии с требованиями конкурсной документации и согласно его конкурсному предложению.

В случае если конкурсное предложение участника будет признано лучшим, участник берет на себя обязательство подписать контракт с заказчиком в соответствии с требованиями конкурсной документации и конкурсным предложением участника в срок, установленный томом 2.

В случае если конкурсное предложение участника будет лучшим после конкурсного предложения победителя конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения контракта, участник обязуется подписать данный контракт в соответствии с требованиями конкурсной документации и конкурсным предложением участника.

Форма должна быть подписана уполномоченным лицом участника и скреплена печатью участника - юридического лица (в случае наличия печати)

3. Форма № 3 «Таблица цен на предлагаемый ассортимент товаров»

| № лота | № позиции | Наименование (лот) | Характеристика товара (с указанием комплектности, фасовки) | Страна происхождения, завод-изготовитель | Ед. изм. | Цена за ед. товара, (руб.) | Кол-во товара к поставке | Код продукции по ОКП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1 | 1 | Аппарат рентгеновский диагноcтический АРА 110/ 160-01 или эквивалент |  |  | Шт. |  | 1 |  |
| 2 | 1 | Аппарат ИВЛ с наркозным блоком ФАЗА -5НР или эквивалент |  |  | Шт. |  | 1 |  |
| 3 |  | Хирургическое оборудование |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Светильник потолочный хирургический L 735 (5-ламповый) или эквивалент |  |  | Шт. |  | 1 |  |
|  | 2 | Светильник медицинский передвижной 4-х рефлекторный L 734 или эквивалент |  |  | Шт. |  | 2 |  |
|  | 3 | Инфузионный насос Instilar 1486 или эквивалент |  |  | Шт. |  | 1 |  |
|  | 4 | Операционный стол Surgery 850 или эквивалент |  |  | Шт. |  | 2 |  |
|  | 5 | Дефибриллятор PRIMEDIC Defi-B или эквивалент |  |  | Шт. |  | 1 |  |
|  | 6 | Отсасыватель портативный 7Е-А или эквивалент |  |  | Шт. |  | 1 |  |
| 4 |  | Физиотерапевтическое оборудование |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Аппарат для электрофореза Поток -1 или эквивалент |  |  | Шт. |  | 1 |  |
|  | 2 | Аппарат ДТ - 50 Тонус или эквивалент |  |  | Шт. |  | 1 |  |
| 5 |  | Лабораторное оборудование |  |  | . |  |  |  |
|  | 1 | Шкаф вытяжной МН 096.01 - У или эквивалент |  |  | Шт. |  | 1 |  |
|  | 2 | Шкаф вытяжной наклонный ГШВ -01/7 или эквивалент |  |  | Шт. |  | 1 |  |
|  | 3 | Шкаф вытяжной с канальным вентилятором |  |  | Шт. |  | 3 |  |
|  | 4 | Баня водяная лабораторная |  |  | Шт. |  | 1 |  |
|  | 5 | Аквадистиллятор АЭ 10 или эквивалент |  |  | Шт. |  | 1 |  |
|  | 6 | Устройство для электрофореза белков сыворотки УЭФ-01 или эквивалент |  |  | Шт. |  | 1 |  |
|  | 7 | Импактор воздуха Флора -100 или эквивалент |  |  | Шт. |  | 1 |  |
|  | 8 | Весы электронные |  |  | Шт. |  | 1 |  |
|  | 9 | Аквадистиллятор ДЭ-4 или эквивалент |  |  | Шт. |  | 2 |  |
|  | 10 | Микроскоп стереоскопический МБС-10 или эквивалент |  |  | Шт. |  | 6 |  |
|  | 11 | Термостатирующее устройство УТ-40 М или эквивалент |  |  | Шт. |  | 1 |  |
|  | 12 | Центрифуга ОП н 3.02 или эквивалент |  |  | Шт. |  | 3 |  |
|  | 13 | Центрифуга ОПН-8 или эквивалент |  |  | Шт. |  | 1 |  |
|  | 14 | СО 2 инкубатор BINDER CB-150 или эквивалент |  |  | Шт. |  | 1 |  |
| 6 | 1 | Облучатель рециркулятор (передвижной) ОРБпБ-01 исполнение 1 или эквивалент |  |  | Шт. |  | 2 |  |
| 7 |  | Стерилизационное оборудование |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Камера для хранения стерильных инструментов КБ -01 ЯФП или эквивалент |  |  | Шт. |  | 2 |  |
|  | 2 | Стерилизатор паровой ГК 100-3М или эквивалент |  |  | Шт. |  | 6 |  |

При заполнении формы в графе 4 необходимо указать  полные и подробные технические характеристики поставляемого товара, а также комплектацию. В графе 5  фирму производителя  поставляемого товара и страну происхождения.

Форма должна быть подписана уполномоченным лицом участника и скреплена печатью участника - юридического лица (в случае наличия печати)

4. Форма «Расчет стоимости ценового предложения

(сметный расчет, смета)»

Форма должна быть подписана уполномоченным лицом участника и скреплена печатью участника - юридического лица (в случае наличия печати)

# ТОМ 3

КОНКУРСНОЙ документациИ

для проведения открытого конкурса на право

заключения  муниципального контракта на поставку

медицинского  оборудования    для  муниципального  учреждения   здравоохранения

«Городская поликлиника № 1»

техническое задание

Приложение № 1

| № лота | № п. | Наименование | Технические характеристики | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Аппарат рентгеновский диагноcтический АРА 110/ 160-01 или эквивалент | Мобильный рентгеновский аппарат АРА 110/160-01 Назначение: Предназначен для всех видов рентгенографических исследований в лечебных учреждениях (стационар, поликлиника, травмопункт и др.) и в нестационарных условиях (полевые и временные медицинские пункты, оказание медицинской помощи на дому). Возможности: Надежный, мобильный, малогабаритный. Отличается от существующих моделей сочетанием свойств стационарных аппаратов (развитая система органоавтоматики, падающая нагрузка, двухфокусная трубка) с легкостью, маневренностью и простотой эксплуатации лучших палатных. Оригинальная современная двухфокусная рентгеновская трубка обеспечивает высокую четкость и контрастность снимков при рентгенографии любых органов и систем организма. Оптимальные режимы работы аппарата определяются автоматически после задания с микропроцессорного пульта управления исследуемого органа (50 программ), введения полноты пациента (4 категории) и расстояния фокус - пленка (50, 70 или 100 см). Фактические параметры съемки контролируются с помощью цифрового дисплея. Применение схемы питания рентгеновской трубки с постоянным напряжением обеспечивает стабильный выход рентгеновского излучения, сокращает время экспозиции снимка и примерно вдвое снижает дозовую нагрузку пациента. Дистанционное управление процессом съемки (до 12 м) позволяет значительно снизить дозу возможного облучения медперсонала. Предусмотренная блокировка кнопки включения исключает возможность случайного срабатывания аппарата. Штатив позволяет сориентировать излучатель в любом требуемом направлении. Конструкция ходовой части и эффективная тормозная система аппарата обеспечивают легкое и свободное перемещение внутри помещений, а также устойчивость и возможность работы на наклонных полах (до 10°). Аппарат работает от электросети с напряжением 220 вольт или от аналогичного источника питания. Низкая потребляемая мощность при работе на большом и малом фокусе. Рентгеновский аппарат в транспортном положение компактен, имеет небольшие размеры, может перевозиться любым легковым автомобилем. Допускает многократную транспортировку. Перевод из рабочего в транспортное положении занимает не более 5 минут и осуществляется без специального инструмента, без разборки конструкции и рассоединения электрических кабелей. По согласованным с заказчиком условиям, аппарат может поставляться в специальном исполнении (для длительного хранения и т.п.). Технические характеристики Диапазон движения излучателя по вертикали, см От 50 до 175 Угол вращения излучателя вокруг оси Х, град. +180 Угол вращения излучателя вокруг оси Y, град. +180/-30 Диапазон установок анодного напряжения, кВ 40 -110 (с шагом 1 кВ) Диапазон установок величины экспозиции, мАс 1.6-160 Диапазон времени экспозиции, сек 0.04 - 8 двухфокусная рентгеновская трубка: большой фокус, мм 1.4х1.4 малый фокус, мм 0.6х0.6 Потребляемая мощность: при большом фокусе, кВт 2,9 при малом фокусе, кВт 0,8 Габаритные размеры в транспортном положении, мм 1220х540х420 Масса, кг 43 | 1 |
| 2 | 1 | Аппарат ИВЛ с наркозным блоком ФАЗА -5НР или эквивалент | Аппарат ИВЛ с наркозным блоком Фаза-5НР Предназначен для проведения ингаляции кислородно-воздушной смесью, ингаляционного наркоза или длительной вентиляции легких. Аппарат позволяет применять взрывобезопасный анестетик фторотан. Аппарат выпускается в трех исполнениях: Фаза-5НР - для использования в отделениях анестезиологии и реанимации; в комплект входят непосредственно аппарат ИВЛ, наркозная приставка, увлажнитель, адсорбер СО 2; Фаза-5Н - для использования только в отделениях анестезиологии; в комплект входят непосредственно аппарат ИВЛ, увлажнитель, адсорбер СО 2; Фаза-5Р - для использования только в отделениях реанимации; в комплект входят непосредственно аппарат ИВЛ, увлажнитель, смеситель. Аппарат ИВЛ ФАЗА-5 может работать по любому дыхательному контуру (полуоткрытому, полузакрытому и т.д.), обеспечивая проведение управляемой ИВЛ с пассивным выдохом, регулируемым сопротивлением выдоху, подогревом и увлажнением дыхательной смеси, подаваемой пациенту. Конструкция аппарата позволяет управлять частотой дыхания как автоматически, так и вручную при помощи пульта дистанционного управления. Отличительной особенностью аппарата является возможность многократного проведения с помощью увлажнителя термической дезинфекации дыхательного контура аппарата без его разборки. Аппарат оснащен звуковой и световой системой аварийно-предупредительной сигнализации, срабатывающей при нарушении режимов работы: разгерметизации дыхательного контура, отклонении от заданного уровня давления ИВЛ, перегрева дыхательной смеси на выходе увлажнителя, отказе системы термостабилизации испарителя анестетиков, самопроизвольном отключении электропитания аппарата. Основные технические данные и характеристики: Диапазон регулирования минутной вентиляции, л/мин 2-37 Диапазон регулирования частоты дыхания, 1/мин - автоматическое управление 10-40 - высокочастотный режим 40-160 Продолжительность вдоха в дыхательном цикле, % 30-60 Выдох пассивный Положительное давление в конце акта выдоха (ПДКВ, см.вод.ст.) от 0 до 20 + 5 Максимальное давление вдоха, см.вод.ст. 60 Время ожидания на режиме перемежающейся принудительной вентиляции (ППВ, сек) от 5 до 35 Содержание кислорода в дыхательной смеси при работе совместно с кислородным смесителем, % 40-80 Температура дыхательной смеси на выходе увлажнителя, °С. 32-38 Дозированный расход газов через приставку: кислород, л/мин. от 0,2 до 10 - закись азота, л/мин. от 1 до 10 Экстренная подача кислорода в обход испарителя анестетиков, л/мин. не менее 45 Диапазон регулирования объемной концентрации паров фторотана, %. 0,4-5 Привод. электросеть,220 В, 50 Гц Номинально потребляемый ток, А: при работе без увлажнителя и наркозной приставки 0,4 - при работе с увлажнителем и наркозной приставки 3,5 Режим работы длительный Масса, кг: не более - непосредственно аппарата 18 - в полном комплекте поставки 70 Габариты, мм не более аппарата 330х280х365 - наркозной приставки 260х185х385 -полного комплекта в рабочем положении 700х600х1100 | 1 |
| 3 |  | Хирургическое оборудование |  |  |
|  | 1 | Светильник потолочный хирургический L 735 (5-ламповый) или эквивалент | Светильник хирургический потолочный L735 (5 ламп) Применяется для освещения рабочего поля при хирургических операциях и диагностических обследованиях практически во всех областях современной медицины Технические характеристики Освещенность лк 50000 Цветовая температура К 4000±500 Эл. питание В/Гц 220/50 Мощность лампы Вт 25 Напряжение на лампе В 24 Мощность Вт 125 | 1 |
|  | 2 | Светильник медицинский передвижной 4-х рефлекторный L 734 или эквивалент | Светильник четырехрефлекторный хирургический передвижной L-734 – предназначен для освещения рабочего поля при хирургических операциях, диагностических медицинских исследованиях, после операций и других необходимых случаях, для применения в клиниках и больницах в хирургии, терапии, гинекологии. Характерные особенности: - простая конструкция; - простота регулировки и вращения верхней головной части светильника и малые усилия для ее перемещения; - теплофильтры, предотвращающие нагрев головы врача; - имеет современный дизайн; - удобен для перемещения на колесных опорах; - малые габариты. Технические параметры: Освещенность 40,000 лк Цветовая температура 4000К ± 500К Эл. питание 220В, 50Гц Мощность- 115Вт Размер в упаковке 115 х 71 х 38см Вес брутто 71 кг Вес нетто 34 кг | 2 |
|  | 3 | Инфузионный насос Instilar 1486 или эквивалент | Волюметрический инфузионный насос Instilar 1486 подходит для инфузионной терапии, интенсивной терапии, химиотерапии, а также для анестезии. Насос Instilar 1486 обеспечивает контроль дозы лекарственного вещества при введении. Достоинства Автоматический контроль скорости вливания Самодиагностика Автоматическое включение функции KVO Возможность калибровки дозы Параметры инфузии Точность инфузии рассчитывается по доставленному объему Механизм инфузии: перистальтический Диапазон скорости инфузии: 1-1000 мл/ч с шагом 1 мл/ч Диапазон объёма вливания: 1-9999 мл Технические характеристики Аккумулятор: время работы 4 часа при скорости инфузии 50мл/ч со встроенной перезаряжаемой NiMn батареей. Электропитание: 220 В переменного тока/12 В постоянного тока Энергопотребление: 40 ВА Классификация: Класс I, тип BF, IPX I (защита от вертикально падающих капель) Габариты: 125x250x190 мм Вес: 4,25 кг | 1 |
|  | 4 | Операционный стол Surgery 850 или эквивалент | Механогидравлический операционный стол Surgery 8500 Предназначен для проведения общехирургических операций в госпиталях и клиниках. Надежная и безопасная гидравлическая система для регулировки высоты и механическая регулировка положения всех секций. Современный дизайн. Нержавеющая сталь и прочное покрытие мягких элементов секций обеспечивают легкость в очистке и стерилизации. Большое количество опций. Рентгенопрозрачные поверхности на 5-и основных секциях. Основные характеристики Размер стола: 2000х500 мм Регулировка высоты: 780-1020 мм Головная секция: съемная; регулировка наклона -700 + 450 Спинная секция: регулировка наклона -150 /+ 750 Ножная секция, съемная, регулировка наклона -900 /+ 150 , угол разведения 900 Транделенбург / Антитренделенбург: ± 220 Боковой наклон: +180 Регулировка почечной позиции : угол до 2250 Вес нетто 280 кг Вес брутто 330 кг Аксессуары в стандартной комплектации: Анестезиологическая ширма 1 шт. Упоры-держатели для тела 2 шт. Упоры-держатели для плеч 2 шт. Опора под руку 2 шт. Упоры для ног 2 шт. Подколенники 2 шт. | 2 |
|  | 5 | Дефибриллятор PRIMEDIC Defi-B или эквивалент | Отличительные признаки:  Переносной дефибриллятор.  Легко транспортируем и готов к быстрому применению.  Прост и удобен в обращении благодаря графическому руководству пользователя.  Применим в экстремальных условиях, благодаря своей исключительной прочности корпуса, надежности и мобильности.  Питание: сеть\ аккумулятор.  Встроенные детские электроды. Технические характеристики: Режим дефибрилляции асинхронная внешняя Мощность зарядки 20, 50, 100, 160, 250, 360 Дж Количество дефибрилляций 45 при max 360 Дж Точность измерения ЧСС ±3% ±1 единица Время зарядки Два цифровых индикатора для SpO2 и ЧСС Температура эксплуатации 2,0 сек. до 100 Дж 4,5 сек. до 160 Дж Электроды внешние разрядные электроды встроенные детские электроды Аккумулятор 14,4В \1,4Ач Время зарядки аккумулятора 3 часа Сетевое питание 200-240 В, 50\60 Гц Габариты 40cм х 48см х 12см Вес 8,5кг | 1 |
|  | 6 | Отсасыватель портативный 7Е-А или эквивалент | Недавно разработанный безмасляный насос, созданный на основе обширного опыта проектирования и тенденций развития китайских медицинских изделий, а также медоборудования других стран. Эта модель специально разработана для того, чтобы поглощать вязкую жидкость типа крови, мокроты и т.д., используется не только как аспиратор в операционном поле, в месте перевязки, но также может входить в состав автомобильной аптечки. Особенности 1. Высокое отрицательное давление, большая производительность, низкий шум. Эта марка отсасывателя (бренд) спроектирована по-новому — бутылка скрыта внутри корпуса, что полностью снижает давление и трение пластмассы. Такое расположение не только уменьшает шум во время работы, но и делает это изделие более красивым и удобным. 2. В данной модели отсасывателя спроектирована защита, которая препятствует попадению гноя и слизи в механизм отсасывателя. 3. Компактность, легкость эксплуатации и переноса делает эту модель отсасывателя особенно подходящей для критических ситуаций. Производительность по жидкости л/мин 18 Напряжение AC 220V±10%, 50 Hz±2% Мощность VA 90 Максимально возможное отрицательное давление (разряжение) MPa > 0.075 Вместимость резервуара мл 1000 | 1 |
| 4 |  | Физиотерапевтическое оборудование |  |  |
|  | 1 | Аппарат для электрофореза Поток -1 или эквивалент | Аппарат "Поток-1" служит для профилактического и лечебного воздействия постоянным током на организм человека (гальванизации), а также для проведения лекарственного электрофореза. Особенностью методов гальванизации и электрофореза, применяемых в аппарате "Поток-1", является большая лечебная эффективность, безболезненность процедур, возможность сочетания с другими методами лечебного воздействия. Применяется для лечения и профилактики самых различных заболеваний в стационарах и на дому. В комплект поставки входят: Комплект принадлежностей со свинцовыми электродами; Провода пациента, одинарные и раздвоенные; Бинт (резиновый); Электрод ректальный, вагинальный (10 шт.). Технические данные Напряжение питающей сети, В 220 Потребляемая мощность, не более, В-А 11 Максимальный ток в цепи при нагрузке 500 Ом, mA 50 Диапазон регулирования тока, mA 0-50 Коэффициент пульсаций тока в цепи пациента при любом значении тока нагрузки, не более, % 0,5 Габаритные размеры, мм 270х180х100 Масса, не более, кг 2,5 | 1 |
|  | 2 | Аппарат ДТ - 50 Тонус или эквивалент | Характеристики ДТ-50 "Тонус" 9 видов динамических токов 1 .Двухполупериодный непрерывный 2.Однополупериодный непрерывный 3.Однополупериодный ритмический 4.Короткий период 5.Длинный период 6.Однополупериодный волновой 7.Двухполупериодный волновой 8.Однополупериодный волновой fх2 9.Двухполупериодный волновой ритмический Защита пациэнта,установка времени,измена полярности, класс2, 5час непрерывной работы | 1 |
| 5 |  | Лабораторное оборудование |  |  |
|  | 1 | Шкаф вытяжной МН 096.01 - У или эквивалент | Шкаф вытяжной МН 096.01-У универсальной комплектации: Размеры: - высота - 1960 мм; - высота столешницы рабочей камеры - 850 мм; - ширина - 1110 мм; - глубина - 700 мм. Комплектность: - Шкаф вытяжной состоит из нижней тумбы на металлокаркасе с регулируемыми опорами и рабочей камеры. Столешница рабочей камеры имеет покрытие из химически стойкой плитки (керамогранит) 300х300 мм. На фасад рабочей камеры выведены электророзетки (2 шт) и выключатель. Внутри рабочей камеры установлен смеситель, в столешницу вмонтирована специализированная раковина-воронка из полуфарфора 150х150 мм. Шкаф вытяжной выполняется из ДСП ламинированного, толщиной 16 мм, импортного производства. | 1 |
|  | 2 | Шкаф вытяжной наклонный ГШВ -01/7 или эквивалент | Шкаф вытяжной без мойки. Финская влагостойкая ламинированная ДСП толщиной 16 мм с защитной кромкой ПВХ толщиной 2 мм; столешница — «TRESPA TOP LAB» *; подвижное стекло «триплекс» толщиной 5мм в раме на противовесах (фиксация в любом положении); встроенная подсветка рабочей камеры (люминесцентная лампа); выключатель, влагозащищенная розетка, вытяжной вентилятор, гофротруба 1,5 м. | 1 |
|  | 3 | Шкаф вытяжной с канальным вентилятором | Основа изделия - сборно-разборый [-образный металлический каркас с эпоксиполиэфирным покрытием. Корпус выполнен из влагостойкого меламина. Подъёмный экран - триплекс. Рабочая поверхность - по выбору. Комплектация: светильник люминесцентный 2х18 Вт; брызгозащищённые электророзетки 220В (2 шт.); выключатель; фланец для подключения вентиляции; регулируемые опоры 0-30 мм. автономный вентилятор; вытяжка из тумб; сливная раковина с краном для подвода воды; встроенная нагревательная панель; подвесные тумбы, подкатные тумбы. Размеры (ДхШхВ), мм 1500х750х2100 Варианты рабочих поверхностей: Керамика, TRESPA* | 3 |
|  | 4 | Баня водяная лабораторная | Баня водяная лабораторная предназначена для нагрева колб, стаканов, пробирок и других ёмкосткей и поддержания необходимой температуры исследуемой смеси при проведении биологических и биохимических процессов, требующих постоянной температуры. Баня выполнена в настольном варианте и состоит из наружного корпуса, ванны и блока термолегулирования. Ванна заключена в наружный корпус, предохраняя персонал от ожогов и снижая теплоотдачу. Комплектуется высокой крышкой и и штативами для пробирок. Для определения и поддержания температуры используются встроенные термодатчики, цифровые индикаторы текущей и заданной температуры, индикатор выхода на заданный режим. Предусмотрен сливной кран. В отличии от предыдущих моделей баня имеет: • микропроцессорный блок управления температурой; • два 2-разрядных цифровых индикатора заданной и текущей температуры; • две крышки: высокая для пробирок и бутирометров, и низкая с отверствиями под колбы, стаканы и чашки для выпаривания; • сливной кран ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Диапазон рабочих температур термостатирования, °С 30 – 90 Шаг задания температуры, °С 1 Погрешность, не более, °С ±1 Время для достижения установленного режима, не более, мин. 80 Вместимость рабочей камеры , л 30 Вес бани, кг 14,5 Размеры рабочей камеры (ванны), мм: 440x300x230 Габаритные (наружные) размеры бани, мм 520x340x306 | 1 |
|  | 5 | Аквадистиллятор АЭ 10 или эквивалент | Аквадистилляторы ДЭ предназначены для производства очищенной воды. Аквадистилляторы АЭ - для производства воды для инъекций. Корпус и основные детали выполнены из нержавеющей стали; Производят как охлажденную (не более +40oС), так и горячую (+80оС) воду; Снабжены системой автоматического отключения; Легко объединяются со сборниками для хранения воды в единую систему; Электропроводность получаемой воды - 5х10-4 См/м. Хар-ки АЭ-10 Производительность, л/час 10 Допуск на производительность, % -10 Габариты, мм 890х585х300 Напряжение, В 220/380 Мощность, кВА 9 Масса, кг 17,5 Исполнение настенное и напольное | 1 |
|  | 6 | Устройство для электрофореза белков сыворотки УЭФ-01 или эквивалент | Полный комплекс оборудования с компьютерной обработкой данных. Открытая система (возможность использования реактивов любых производителей). Стартовый набор реактивов и расходных материалов для электрофореза белков и липопротеидов. Принцип метода – горизонтальный электрофорез. Тип носителя – ацетат целлюлоза. Одновременная обработка до 24 проб, обработка пленок без просветления и сушки, печать протокола анализа. Время разделения на фракции – от 25 до 60 мин. Компьютерная обработка результатов электрофореза. КОМПЛЕКС СОСТОИТ ИЗ: БЛОКА ПИТАНИЯ, КАМЕРЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОФОРЕЗА, КОМПЬЮТЕРНОГО БЛОКА, ПЛАНШЕТНОГО ЦВЕТНОГО СКАНЕРА, ПРИНТЕРА | 1 |
|  | 7 | Импактор воздуха Флора -100 или эквивалент | Высокопроизводительный импактор «Флора-100» предназначен для контроля микробной обсемененности чистых помещений в медицине (операционных комнатах, родильных домах, станциях переливания крови), фармацевтической и пищевой промышленности (Микробиологический мониторинг производственной среды - МУК 4.2.734-99), а также для проведения мониторинга службами санэпиднадзора (Гигиенические критерии оценки и классификации условий труда по показаниям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса - Р2.2.755-99). Импактор «Флора-100» в автоматическом режиме отбирает заданный объем воздуха (от 20 до 9999 л) и осаждает содержащиеся в нем микроорганизмы на чашку Петри (стеклянную или пластмассовую) с плотной питательной средой. После подращивания определяют счетную концентрацию микроорганизмов (колониеобразующие единицы в кубическом метре анализируемого воздуха, КОЕ.м-3 ). Линейная скорость анализируемого воздуха автоматически поддерживается на уровне, позволяющем осаждать с 50% эффективностью частицы диаметром не менее 1.4 мкм ( D50 ). Вес прибора без аккумуляторной батареи- не более 2.5 кг. Управление импактором (задание параметров отбора) осуществляется со стандартной десятикнопочной клавиатуры. Контроль параметров (заданный отбираемый объем воздуха, текущий отобранный объем), а также возможные неисправности индицируются на пятиразрядном световом индикаторе. Питание прибора осуществляется от сети 220 В, 50Гц или от бортовой сети, или аккумуляторной батареи - 12 В. | 1 |
|  | 8 | Весы электронные | Весы электронные Технические характеристики Модель EK-600i Наибольший предел взвешивания, г 600 Дискретность, г 0,1 Размер платформы, мм 133х170 Масса весов, кг 1,3 Класс точности Средний - III ГОСТ 24104-01 29329-92 Номер в Госреестре средств измерений 25313-06 Тип калибровки внешняя | 1 |
|  | 9 | Аквадистиллятор ДЭ-4 или эквивалент | Аквадистилляторы ДЭ 4 предназначены для производства очищенной воды. Аквадистилляторы АЭ - для производства воды для инъекций. Корпус и основные детали выполнены из нержавеющей стали; Производят как охлажденную (не более +40oС), так и горячую (+80оС) воду; Снабжены системой автоматического отключения; Легко объединяются со сборниками для хранения воды в единую систему; Электропроводность получаемой воды - 5х10-4 См/м. Хар-ки ДЭ-4 Производительность, л/час 4 Допуск на производительность, % -10 Габариты, мм 460х170х628 Напряжение, В 220 Мощность, кВА 4,5 Масса, кг 10 Исполнение настенное и напольное | 2 |
|  | 10 | Микроскоп стереоскопический МБС-10 или эквивалент | Назначение Микроскоп МБС-10 предназначен для наблюдения как объемных предметов, так и тонких пленочных и прозрачных объектов, а также препарировальных работ. Наблюдение может производиться как при искусственном, так и при естественном освещении в отраженном и проходящем свете. Область применения: ботаника, биология, медицина, минералогия, археология, машиностроение, приборостроение и другие области науки и техники. Технические характеристики микроскопа МБС-10 Увеличение, крат 4,8 - 100,8 Линейное поле зрения, мм, в пределах 39 - 2,4 Рабочее расстояние, мм, не менее 95 Источник света Галогенная лампа 12 В/20Вт Габаритные размеры прибора в рабочем положении (без учета подлокотников, окуляров, осветителя), мм, не более: длина/ширина/высота 265/160/475 Масса прибора, кг, не более 8 Масса прибора в упаковке, кг, не более 11 Описание конструкции Микроскоп состоит из следующих основных частей: оптической головки, стола микроскопа, блока питания. Оптическая головка включает в себя: корпус с барабаном, объектив f=90 мм, бинокулярную насадку, осветитель. Стол микроскопа состоит из столика для работы в проходящем свете и столика для работы в отраженном свете. Установка нужного увеличения осуществляется вращением рукояток до совмещения цифры на рукоятке с индексом на кольце. Фокусировка микроскопа на объект производится перемещением оптической головки относительно стола микроскопа по направляющей типа "ласточкин хвост" вращением рукояток. | 6 |
|  | 11 | Термостатирующее устройство УТ-40 М Или эквивалент | Устройство термостатирующее УТ-40м предназначается для поддержания температуры + 37°С в рабочей зоне помещения. Технические характеристики Электропитание от трехфазной сети переменного тока напряжение, В 380-222 частота Гц 50 потребляемая мощность, кВт, не более 4,6 Точность поддержания температуры воздуха в помещении, °С +0,5 Исполнение УХЛ 4.2 ГОСТ 20790 - 82 Сведения о надежности: установленная безотказная наработка не менее 2 тысяч часов средняя наработка не менее 4 тысяч часов срок службы до списания не менее 5 лет Комплектность: блок терморегулирующий - 1шт нагреватель мощностью 250 Вт - 5шт нагреватель мощностью 500 Вт - 4шт нагреватель мощностью 1050 Вт - 1шт Габаритные размеры мм, масса кг: пульт управления - 300х245х112 устройство нагревательное - 500х150х100 масса устройства в комплекте, кг, не более - 25 | 1 |
|  | 12 | Центрифуга ОП н 3.02 или эквивалент | Центрифуга ОПн-3.02 Киргизия Переносная центрифуга периодического действия предназначена для разделения неоднородных жидких систем плотностью до 2 г/см3 в поле центробежных сил. Частота вращения, об/мин 3000 Пробирки (шт/мл) 10/15 Габаритные размеры, мм 440 х 430 х 350 Масса, кг 15 Питание 220В/50Гц Страна-изготовитель Киргизия | 3 |
|  | 13 | Центрифуга ОПН-8 или эквивалент | Центрифуга лабораторная медицинская ОПН-8 является центрифугой лабораторной периодического действия, обычной, переносной с частотой вращения 8000 об/мин., предназначенной для разделения неоднородных жидких систем плотностью до 2 г/см3 в поле центробежных сил. Центрифуга предназначена для использования в практике клинической лабораторной диагностики, проведения широкого круга исследований в области медицины и других областях. Технические характеристики. Центрифуга обеспечивает регулирование частоты вращения ротора ступенчато в диапазоне от 1000 до 8000 об/мин., через каждые 1000 об/мин. Питание центрифуги от сети переменного тока: напряжение, В - 220 частота, Гц - 50, 60 потребляемая мощность, В·А, не более - 350 Габаритные размеры, мм: длина - 285 ширина - 305 высота - 370 Масса центрифуги, кг, не более - 15 Набор роторов для центрифуги ОПН-8. Тип ротора Максимальная рабочая частота вращения, об/мин. Максимальный фактор разделения Количество пробирок (штук и объем, мл) 1 Ротор угловой РУ 180Л 8000 6600 4x25; 4x10; 8x5 2 Ротор угловой РУ 12x10 6000 4400 12x10 3 Ротор угловой РУ 8x10 8000 6600 8x10 4 Ротор угловой РУ 36x1,5 8000 5720 30x1,5 | 1 |
|  | 14 | СО 2 инкубатор BINDER CB-150 Производитель: BINDER GmbH, Германия или эквивалент | объем камеры - 150 л внутренняя камера из меди либо из нержавеющей стали температурный диапазон от 7°С выше комнатной температуры до 60°С точность ± 0,3°С система внешнего охлаждения на основе воздушной рубашки с вентилятором система увлажнения Permadry® до 95% процедура измерения FPI-CO2 смесительная газовая головка электронная система самодиагностики с визуальным и акустическим сигналом и оповещением отсутствия контакта стерилизация горячим воздухом при температуре 187,5°С камера из нержавеющей стали без сварных швов плотно закрывающаяся внутренняя стеклянная дверь съемный внутренний каркас устройство безопасности класс 3.1 внутренние размеры - 500 х 600 х 500 мм внешние размеры - 680 х 919 х 715 мм Максимальное количество полок - 8 В стандартной комплектации – 3 | 1 |
| 6 | 1 | Облучатель рециркулятор (передвижной) ОРБпБ-01 исполнение 1 или эквивалент | Напольный передвижной (30W-3шт) Производительность 150 м3/ч. Может использоваться в присутствии персонала. Облучатель предназначен для уничтожения или снижения активности бактерий в помещениях лечебно-профилактических учреждений в присутствии людей. Выполнен в виде передвижной напольной модели с тремя безозонными бактерицидными лампами. Облучатель прошел технические и медицинские испытания в научно- исследовательских институтах и клиниках Москвы и Новосибирска. Продув воздуха через внутренний объем облучателя обеспечивается малошумящими вентиляторами. Предусмотрено экранирование УФ- излучения для исключения его действия на людей. Технические данные Источник излучения, 3 лампы TUV30W "PHILIPS" Габаритные размеры, мм 395х355х1030 Потребляемая мощность, ВА 300 Питающее напряжение, В 220 (±22) Масса, кг, не более 30 Уровень звукового давления, дБА, не более 50 Объем воздуха, дезинфицируемого облучателем при бактерицидной активности 99,0... 99,9%, м 3 /ч 150 - 100 Использование бактерицидных облучателей для обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях - один из действенных, наиболее эффективных методов борьбы с инфекционными заболеваниями , профилактический прием, позволяющий предупредить массовые заражения и распространение инфекций воздушно - капельным путем (ОРЗ, грипп, туберкулез, дифтерит, коклюш и т.д. ) | 2 |
| 7 |  | Стерилизационное оборудование |  |  |
|  | 1 | Камера для хранения стерильных инструментов КБ -01 ЯФП или эквивалент | Технические характеристики:  Камера работает от сети переменного тока напряжением ( 220 +/- 22 ) В , частотой 50 Гц.  Мощность , потребляемая камерой от сети переменного тока, не более 40 ВА.  Облученность от источника УФ-излучения типа PHILIPS TUV 30 Long Live до наиболее удаленной точки внутри камеры на длине волны 253,7 нм не менее 1,0 Вт/м2  Время непрерывной работы камеры не более 168 часов.  Время выхода камеры на рабочий режим не должно превышать 10 мин.  Усилие, прилагаемое к ручке, необходимое для открывания крышки камеры не более 20Н.  Камера имеет металлическую решетку из нержавеющей стали для размещения инструмента , выдерживающую равномерно распределенную нагрузку не более 100 Н.  По электробезопасности камера соответствует требованиям ГОСТ 12.2.025 и выполнена по классу защиты 1 тип Н.  Габаритные размеры камеры 800х600х420 мм.  Масса камеры не более 50 кг.  Средняя наработка на отказ не менее 1500 часов.  Средний срок службы не менее 5 лет. | 2 |
|  | 2 | Стерилизатор паровой ГК 100-3М или эквивалент | Для стерилизации водяным насыщенным паром под давлением изделий медицинского назначения из металлов, стекла, резины, изделий из текстильных материалов. Управление процессом стерилизации - полуавтоматическое; Панели и основные узлы стерилизатора изготовлены из высоколегированной нержавеющей стали; Для удобства пользования крышка стеркамеры оснащена одним винтом и открывается в сторону; Залив очищенной воды в парогенератор осуществляется через воронку водоуказательной колонки; Остаточная влажность текстильных материалов не более 2%; В комплект поставки входит парогаситель. Характеристики ГК-100-3 Объем стеркамеры, дм3 100 Загрузочный объем стеркамеры, дм3 72 Диаметр стеркамеры, мм 400 Номинальная мощность, кВт 14 Производительность встроенного парогенератора, кг/ч пара 15,87 Напряжение, В 380 Высота стерилизатора, мм 1465 Ширина стерилизатора, мм 604 Длина стерилизатора, мм 1170 Масса, кг 195 Остаточная влажность текстильных материалов не более 2% Комплектация набор з/ч, КСК 18-4шт. Подключение компьютера - Наличие теста Боуи-Дика - Наличие вакуум- теста - 1 режим (toC - мин.) 0,2 МПа 132 - 20 2 режим (toC - мин.) 0,1 МПа 120 - 45 Программируемая температура (toC) - Программируемое время (мин.) - Программируемое давление (МПа.) - | 6 |

* На основании ч. 3 ст. 22 ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» указания на торговые наименования, марку или производителя товара сопровождаются словами – эквивалент

Поставка оборудования   осуществляется до муниципального учреждения здравоохранения  в течение 30 дней на основании заключенного муниципального контракта.

Место поставки товара:

МУЗ «Городская поликлиника № 1» по адресу:  г. Новосибирск, ул. Лермонтова, 38,  Центральный  район

Поставляемая продукция должна соответствовать системе ГОСТ Р, что подтверждается  действующими  сертификатами   соответствия  при поставке.

Условия поставки: доставка, монтаж, пуско-наладочные  работы,    гарантийное  и  сервисное   техническое обслуживание  в течение  не менее одного года, обучение персонала - пользователя ЛПУ    осуществляется за счет собственных средств поставщика.

# ТОМ 4

КОНКУРСНОЙ документациИ

для проведения открытого конкурса на право

заключения  муниципального контракта на поставку

медицинского оборудования     для  муниципального

учреждения  здравоохранения

«Городская поликлиника № 1»

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

Проект  муниципального контракта на поставку

товаров по лоту № 1

«___»__________200_г.							г. Новосибирск

Муниципальный заказчик – департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, от имени муниципального образования города Новосибирска в лице председателя комиссии по размещению муниципального заказа при департаменте по социальной политике мэрии  Корнилова Анатолия Александровича, заместителя мэра, действующего на основании Постановления мэра от 27.03.2006 № 333, именуемый в дальнейшем Заказчик,  и   _________  в лице _______________, действующего на основании ______, именуемый в дальнейшем «Поставщик», согласно решению комиссии (протокол от «__» ____ 200_ года № _), в целях обеспечения муниципальных нужд, заключили контракт на следующих условиях:

- Предмет контракта.

1.1. Поставщик обязуется поставить товар Покупателям, указанным Заказчиком  в реестре покупателей (приложение 2), а Заказчик обязуется обеспечить оплату поставленного товара.

Покупатель – муниципальное учреждение здравоохранения, определенный Заказчиком в реестре Покупателей (приложение 2) для заключения договора поставки на основании  заключенного настоящего контракта. Настоящее положение является извещением о прикреплении Покупателей к Поставщику и исключает необходимость дополнительного направления извещения Поставщику.

1.2. Количество товаров, их цена определяется спецификацией (приложение 1).

1.3. Качественные характеристики товара, а также условия поставки товара определяются в соответствии с документацией открытого конкурса  на право заключения муниципального контракта на поставку медицинского  оборудования  для МУЗ «Городская поликлиника № 1»

1.4. Объемы поставок товара Покупателям определяются договорами поставок заключенными между Поставщиком и Покупателями в соответствии с  настоящим муниципальным контрактом.

2. Обязанности сторон.

2.1. Обязанности Заказчика:

2.1.1. Обеспечить заключение договоров поставок товара между Поставщиком и Покупателями в течение 15 дней со дня подписания муниципального контракта.

2.1.2. Обеспечить оплату поставленного товара  путем передачи лимитов бюджетных обязательств получателям  бюджетных средств – Покупателям.

2.1.3. В случае получения от Поставщика уведомления указанного в п. 2.2.6. контракта, в течение __ дней со дня получения уведомления, выдать извещение о прикреплении к нему другого Покупателя, либо направить Поставщику отгрузочную разнарядку с указанием получателя товара (указывается иной получатель товара, либо сообщить о своем согласии принять и оплатить товар).

2.1.4. Оплатить поставку товара в случаях, когда поставка товара для муниципальных нужд осуществляется иным получателям, указанным Заказчиком.

2.2. Обязанности Поставщика:

2.2.1. Подписать в течение 15 дней со дня получения проект договора поставки товара направленный ему Покупателем, а при наличии разногласий по условиям договора в этот же срок составить протокол разногласий и направить его вместе с подписанным договором  Покупателю.

2.2.2. Поставлять  товар с момента заключения муниципального контракта  в  течение 30 дней    в соответствии со спецификацией (приложение 1).

2.2.3. Поставка должна включать в себя доставку, погрузо-разгрузочные работы,  сертификацию.

2.2.4 Доставка должна быть осуществлена транспортом Поставщика.

2.2.5. Поставляемый товар должен соответствовать ГОСТам, ТУ, действующим на момент  поставки, что подтверждается предоставлением копий сертификатов соответствия при поставке.

2.2.6. В случае отказа Покупателя полностью или частично от товара, указанного в спецификации настоящего контракта, и от заключения договора на его поставку незамедлительно уведомить об этом Заказчика.

3. Цена  товара и сумма контракта.

3.1. Цена поставляемого по настоящему контракту товара определена решением комиссии от «__» ____ 200_ г. и включает в себя НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работ, сертификацию,  пуско-наладочные работы, монтаж, ввод в эксплуатацию, обучение персонала-пользователя ЛПУ, гарантийного и сервисного обслуживания  и прочие накладные расходы.

3.2. Общая сумма контракта составляет ______ (_____) рублей __ копеек (в том числе НДС _________ рублей (сумма НДС прописью) рублей.

- Источник финансирования.

4.1. Источником финансирования исполнения контракта является: бюджет г. Новосибирска на 2008 г.

- Формы, сроки и порядок оплаты.

5.1. Оплата  производится  безналичным платежом, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту поставки, с отсрочкой платежа не более 30  дней с момента поставки товара

6. Срок исполнения контракта.

6.1. Поставка товара осуществляется после заключения муниципального контракта в течение 30 дней  в соответствии со спецификацией .

7. Ответственность сторон.

7.1. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования  Центрального банка Российской Федерации.

7.3. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8. Особые условия.

8.1. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные контрактом количество товаров при изменении потребности в товарах, соответственно на поставку, которых заключен контракт.

8.1.1. При поставке дополнительного количества таких товаров, Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены контракта.

8.1.2. При внесении соответствующих изменений в контракт, в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, Заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

8.1.3. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

8.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой настоящего контракта, и начальной (максимальной) ценой лота –  850 000,0 рублей, при этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены настоящего контракта, на количество товара, указанное согласно условиям аукционной документации в спецификации (приложение 1).

9. Расторжение контракта.

9.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством

10. Прочие условия.

10.1. Настоящий контракт считается заключенным и вступает в силу только после подписания его сторонами и согласования с руководителями структурных подразделений мэрии г. Новосибирска, указанными в контракте.

10.2. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон и один экземпляр для УФ и НП мэрии г. Новосибирска.

10.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

10.4. Ни одна из сторон не имеет право поручить исполнение своих обязательств по настоящему контракту третьему лицу или переуступить право требования долга третьему лицу.

11. Срок действия контракта.

11.1. Настоящий контракт вступает в действие со дня подписания его сторонами и действует до  надлежащего исполнения обеими сторонами.

12. Разрешение споров. Арбитраж.

12.1. В случае возникновения между Заказчиком и Поставщиком любых споров и разногласий, связанных с настоящим контрактом или выполнением либо невыполнением любой Стороной обязательств по нему, Стороны приложат все усилия для их досудебного разрешения путем переговоров между уполномоченными представителями.

12.2. Если споры не могут быть разрешены путем переговоров, то спорные вопросы передаются на рассмотрение Арбитражного суда Новосибирской области в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

12.3. Настоящий контракт составлен и будет выполняться сторонами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

13. Место нахождения и платежные реквизиты сторон

| Заказчик : ИНН 5406000138 КПП 540601001 место нахождения: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 Телефон 227-42-94 Подпись_________ А. А Корнилов М.П. | Поставщик: ИНН КОД по ОКПО р/с к/с БИК место нахождения: телефон Подпись _________ _________ М.П |
| --- | --- |

СОГЛАСОВАНО:

Начальник департамента по социальной политике

# мэрии города Новосибирска          	                    _______________     А.А. Львов

Проект  муниципального контракта на поставку

товаров по лоту № 2

«___»__________200_г.							г. Новосибирск

Муниципальный заказчик – департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, от имени муниципального образования города Новосибирска в лице председателя комиссии по размещению муниципального заказа при департаменте по социальной политике мэрии  Корнилова Анатолия Александровича, заместителя мэра, действующего на основании Постановления мэра от 27.03.2006 № 333, именуемый в дальнейшем Заказчик,  и   _________  в лице _______________, действующего на основании ______, именуемый в дальнейшем «Поставщик», согласно решению комиссии (протокол от «__» ____ 200_ года № _), в целях обеспечения муниципальных нужд, заключили контракт на следующих условиях:

- Предмет контракта.

1.1. Поставщик обязуется поставить товар Покупателям, указанным Заказчиком  в реестре покупателей (приложение 2), а Заказчик обязуется обеспечить оплату поставленного товара.

Покупатель – муниципальное учреждение здравоохранения, определенный Заказчиком в реестре Покупателей (приложение 2) для заключения договора поставки на основании  заключенного настоящего контракта. Настоящее положение является извещением о прикреплении Покупателей к Поставщику и исключает необходимость дополнительного направления извещения Поставщику.

1.2. Количество товаров, их цена определяется спецификацией (приложение 1).

1.3. Качественные характеристики товара, а также условия поставки товара определяются в соответствии с документацией открытого конкурса  на право заключения муниципального контракта на поставку медицинского  оборудования  для МУЗ «Городская поликлиника № 1»

1.4. Объемы поставок товара Покупателям определяются договорами поставок заключенными между Поставщиком и Покупателями в соответствии с  настоящим муниципальным контрактом.

2. Обязанности сторон.

2.1. Обязанности Заказчика:

2.1.1. Обеспечить заключение договоров поставок товара между Поставщиком и Покупателями в течение 15 дней со дня подписания муниципального контракта.

2.1.2. Обеспечить оплату поставленного товара  путем передачи лимитов бюджетных обязательств получателям  бюджетных средств – Покупателям.

2.1.3. В случае получения от Поставщика уведомления указанного в п. 2.2.6. контракта, в течение __ дней со дня получения уведомления, выдать извещение о прикреплении к нему другого Покупателя, либо направить Поставщику отгрузочную разнарядку с указанием получателя товара (указывается иной получатель товара, либо сообщить о своем согласии принять и оплатить товар).

2.1.4. Оплатить поставку товара в случаях, когда поставка товара для муниципальных нужд осуществляется иным получателям, указанным Заказчиком.

2.2. Обязанности Поставщика:

2.2.1. Подписать в течение 15 дней со дня получения проект договора поставки товара направленный ему Покупателем, а при наличии разногласий по условиям договора в этот же срок составить протокол разногласий и направить его вместе с подписанным договором  Покупателю.

2.2.2. Поставлять  товар с момента заключения муниципального контракта  в  течение 30 дней    в соответствии со спецификацией (приложение 1).

2.2.3. Поставка должна включать в себя доставку, погрузо-разгрузочные работы,  сертификацию.

2.2.4 Доставка должна быть осуществлена транспортом Поставщика.

2.2.5. Поставляемый товар должен соответствовать ГОСТам, ТУ, действующим на момент  поставки, что подтверждается предоставлением копий сертификатов соответствия при поставке.

2.2.6. В случае отказа Покупателя полностью или частично от товара, указанного в спецификации настоящего контракта, и от заключения договора на его поставку незамедлительно уведомить об этом Заказчика.

3. Цена  товара и сумма контракта.

3.1. Цена поставляемого по настоящему контракту товара определена решением комиссии от «__» ____ 200_ г. и включает в себя НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работ, сертификацию,  пуско-наладочные работы, монтаж, ввод в эксплуатацию, обучение персонала-пользователя ЛПУ, гарантийного и сервисного обслуживания  и прочие накладные расходы.

3.2. Общая сумма контракта составляет ______ (_____) рублей __ копеек (в том числе НДС _________ рублей (сумма НДС прописью) рублей.

- Источник финансирования.

4.1. Источником финансирования исполнения контракта является: бюджет г. Новосибирска на 2008 г.

- Формы, сроки и порядок оплаты.

5.1. Оплата  производится  безналичным платежом, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту поставки, с отсрочкой платежа не более 30  дней с момента поставки товара

6. Срок исполнения контракта.

6.1. Поставка товара осуществляется после заключения муниципального контракта в течение 30 дней  в соответствии со спецификацией .

7. Ответственность сторон.

7.1. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования  Центрального банка Российской Федерации.

7.3. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8. Особые условия.

8.1. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные контрактом количество товаров при изменении потребности в товарах, соответственно на поставку, которых заключен контракт.

8.1.1. При поставке дополнительного количества таких товаров, Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены контракта.

8.1.2. При внесении соответствующих изменений в контракт, в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, Заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

8.1.3. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

8.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой настоящего контракта, и начальной (максимальной) ценой лота –  303  350,0 рублей, при этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены настоящего контракта, на количество товара, указанное согласно условиям аукционной документации в спецификации (приложение 1).

9. Расторжение контракта.

9.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством

10. Прочие условия.

10.1. Настоящий контракт считается заключенным и вступает в силу только после подписания его сторонами и согласования с руководителями структурных подразделений мэрии г. Новосибирска, указанными в контракте.

10.2. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон и один экземпляр для УФ и НП мэрии г. Новосибирска.

10.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

10.4. Ни одна из сторон не имеет право поручить исполнение своих обязательств по настоящему контракту третьему лицу или переуступить право требования долга третьему лицу.

11. Срок действия контракта.

11.1. Настоящий контракт вступает в действие со дня подписания его сторонами и действует до  надлежащего исполнения обеими сторонами.

12. Разрешение споров. Арбитраж.

12.1. В случае возникновения между Заказчиком и Поставщиком любых споров и разногласий, связанных с настоящим контрактом или выполнением либо невыполнением любой Стороной обязательств по нему, Стороны приложат все усилия для их досудебного разрешения путем переговоров между уполномоченными представителями.

12.2. Если споры не могут быть разрешены путем переговоров, то спорные вопросы передаются на рассмотрение Арбитражного суда Новосибирской области в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

12.3. Настоящий контракт составлен и будет выполняться сторонами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

13. Место нахождения и платежные реквизиты сторон

| Заказчик : ИНН 5406000138 КПП 540601001 место нахождения: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 Телефон 227-42-94 Подпись_________ А. А Корнилов М.П. | Поставщик: ИНН КОД по ОКПО р/с к/с БИК место нахождения: телефон Подпись _________ _________ М.П |
| --- | --- |

СОГЛАСОВАНО:

Начальник департамента по социальной политике

# мэрии города Новосибирска          	                    _______________     А.А. Львов

Проект  муниципального контракта на поставку

товаров по лоту № 3

«___»__________200_г.							г. Новосибирск

Муниципальный заказчик – департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, от имени муниципального образования города Новосибирска в лице председателя комиссии по размещению муниципального заказа при департаменте по социальной политике мэрии  Корнилова Анатолия Александровича, заместителя мэра, действующего на основании Постановления мэра от 27.03.2006 № 333, именуемый в дальнейшем Заказчик,  и   _________  в лице _______________, действующего на основании ______, именуемый в дальнейшем «Поставщик», согласно решению комиссии (протокол от «__» ____ 200_ года № _), в целях обеспечения муниципальных нужд, заключили контракт на следующих условиях:

- Предмет контракта.

1.1. Поставщик обязуется поставить товар Покупателям, указанным Заказчиком  в реестре покупателей (приложение 2), а Заказчик обязуется обеспечить оплату поставленного товара.

Покупатель – муниципальное учреждение здравоохранения, определенный Заказчиком в реестре Покупателей (приложение 2) для заключения договора поставки на основании  заключенного настоящего контракта. Настоящее положение является извещением о прикреплении Покупателей к Поставщику и исключает необходимость дополнительного направления извещения Поставщику.

1.2. Количество товаров, их цена определяется спецификацией (приложение 1).

1.3. Качественные характеристики товара, а также условия поставки товара определяются в соответствии с документацией открытого конкурса  на право заключения муниципального контракта на поставку медицинского  оборудования  для МУЗ «Городская поликлиника № 1»

1.4. Объемы поставок товара Покупателям определяются договорами поставок заключенными между Поставщиком и Покупателями в соответствии с  настоящим муниципальным контрактом.

2. Обязанности сторон.

2.1. Обязанности Заказчика:

2.1.1. Обеспечить заключение договоров поставок товара между Поставщиком и Покупателями в течение 15 дней со дня подписания муниципального контракта.

2.1.2. Обеспечить оплату поставленного товара  путем передачи лимитов бюджетных обязательств получателям  бюджетных средств – Покупателям.

2.1.3. В случае получения от Поставщика уведомления указанного в п. 2.2.6. контракта, в течение __ дней со дня получения уведомления, выдать извещение о прикреплении к нему другого Покупателя, либо направить Поставщику отгрузочную разнарядку с указанием получателя товара (указывается иной получатель товара, либо сообщить о своем согласии принять и оплатить товар).

2.1.4. Оплатить поставку товара в случаях, когда поставка товара для муниципальных нужд осуществляется иным получателям, указанным Заказчиком.

2.2. Обязанности Поставщика:

2.2.1. Подписать в течение 15 дней со дня получения проект договора поставки товара направленный ему Покупателем, а при наличии разногласий по условиям договора в этот же срок составить протокол разногласий и направить его вместе с подписанным договором  Покупателю.

2.2.2. Поставлять  товар с момента заключения муниципального контракта  в  течение 30 дней    в соответствии со спецификацией (приложение 1).

2.2.3. Поставка должна включать в себя доставку, погрузо-разгрузочные работы,  сертификацию.

2.2.4 Доставка должна быть осуществлена транспортом Поставщика.

2.2.5. Поставляемый товар должен соответствовать ГОСТам, ТУ, действующим на момент  поставки, что подтверждается предоставлением копий сертификатов соответствия при поставке.

2.2.6. В случае отказа Покупателя полностью или частично от товара, указанного в спецификации настоящего контракта, и от заключения договора на его поставку незамедлительно уведомить об этом Заказчика.

3. Цена  товара и сумма контракта.

3.1. Цена поставляемого по настоящему контракту товара определена решением комиссии от «__» ____ 200_ г. и включает в себя НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работ, сертификацию,  пуско-наладочные работы, монтаж, ввод в эксплуатацию, обучение персонала-пользователя ЛПУ, гарантийного и сервисного обслуживания  и прочие накладные расходы.

3.2. Общая сумма контракта составляет ______ (_____) рублей __ копеек (в том числе НДС _________ рублей (сумма НДС прописью) рублей.

- Источник финансирования.

4.1. Источником финансирования исполнения контракта является: бюджет г. Новосибирска на 2008 г.

- Формы, сроки и порядок оплаты.

5.1. Оплата  производится  безналичным платежом, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту поставки, с отсрочкой платежа не более 30  дней с момента поставки товара

6. Срок исполнения контракта.

6.1. Поставка товара осуществляется после заключения муниципального контракта в течение 30 дней  в соответствии со спецификацией .

7. Ответственность сторон.

7.1. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования  Центрального банка Российской Федерации.

7.3. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8. Особые условия.

8.1. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные контрактом количество товаров при изменении потребности в товарах, соответственно на поставку, которых заключен контракт.

8.1.1. При поставке дополнительного количества таких товаров, Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены контракта.

8.1.2. При внесении соответствующих изменений в контракт, в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, Заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

8.1.3. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

8.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой настоящего контракта, и начальной (максимальной) ценой лота –  572 500,0 рублей, при этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены настоящего контракта, на количество товара, указанное согласно условиям аукционной документации в спецификации (приложение 1).

9. Расторжение контракта.

9.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством

10. Прочие условия.

10.1. Настоящий контракт считается заключенным и вступает в силу только после подписания его сторонами и согласования с руководителями структурных подразделений мэрии г. Новосибирска, указанными в контракте.

10.2. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон и один экземпляр для УФ и НП мэрии г. Новосибирска.

10.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

10.4. Ни одна из сторон не имеет право поручить исполнение своих обязательств по настоящему контракту третьему лицу или переуступить право требования долга третьему лицу.

11. Срок действия контракта.

11.1. Настоящий контракт вступает в действие со дня подписания его сторонами и действует до  надлежащего исполнения обеими сторонами.

12. Разрешение споров. Арбитраж.

12.1. В случае возникновения между Заказчиком и Поставщиком любых споров и разногласий, связанных с настоящим контрактом или выполнением либо невыполнением любой Стороной обязательств по нему, Стороны приложат все усилия для их досудебного разрешения путем переговоров между уполномоченными представителями.

12.2. Если споры не могут быть разрешены путем переговоров, то спорные вопросы передаются на рассмотрение Арбитражного суда Новосибирской области в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

12.3. Настоящий контракт составлен и будет выполняться сторонами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

13. Место нахождения и платежные реквизиты сторон

| Заказчик : ИНН 5406000138 КПП 540601001 место нахождения: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 Телефон 227-42-94 Подпись_________ А. А Корнилов М.П. | Поставщик: ИНН КОД по ОКПО р/с к/с БИК место нахождения: телефон Подпись _________ _________ М.П |
| --- | --- |

СОГЛАСОВАНО:

Начальник департамента по социальной политике

# мэрии города Новосибирска          	                    _______________     А.А. Львов

Проект  муниципального контракта на поставку

товаров по лоту № 4

«___»__________200_г.							г. Новосибирск

Муниципальный заказчик – департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, от имени муниципального образования города Новосибирска в лице председателя комиссии по размещению муниципального заказа при департаменте по социальной политике мэрии  Корнилова Анатолия Александровича, заместителя мэра, действующего на основании Постановления мэра от 27.03.2006 № 333, именуемый в дальнейшем Заказчик,  и   _________  в лице _______________, действующего на основании ______, именуемый в дальнейшем «Поставщик», согласно решению комиссии (протокол от «__» ____ 200_ года № _), в целях обеспечения муниципальных нужд, заключили контракт на следующих условиях:

- Предмет контракта.

1.1. Поставщик обязуется поставить товар Покупателям, указанным Заказчиком  в реестре покупателей (приложение 2), а Заказчик обязуется обеспечить оплату поставленного товара.

Покупатель – муниципальное учреждение здравоохранения, определенный Заказчиком в реестре Покупателей (приложение 2) для заключения договора поставки на основании  заключенного настоящего контракта. Настоящее положение является извещением о прикреплении Покупателей к Поставщику и исключает необходимость дополнительного направления извещения Поставщику.

1.2. Количество товаров, их цена определяется спецификацией (приложение 1).

1.3. Качественные характеристики товара, а также условия поставки товара определяются в соответствии с документацией открытого конкурса  на право заключения муниципального контракта на поставку медицинского  оборудования  для МУЗ «Городская поликлиника № 1»

1.4. Объемы поставок товара Покупателям определяются договорами поставок заключенными между Поставщиком и Покупателями в соответствии с  настоящим муниципальным контрактом.

2. Обязанности сторон.

2.1. Обязанности Заказчика:

2.1.1. Обеспечить заключение договоров поставок товара между Поставщиком и Покупателями в течение 15 дней со дня подписания муниципального контракта.

2.1.2. Обеспечить оплату поставленного товара  путем передачи лимитов бюджетных обязательств получателям  бюджетных средств – Покупателям.

2.1.3. В случае получения от Поставщика уведомления указанного в п. 2.2.6. контракта, в течение __ дней со дня получения уведомления, выдать извещение о прикреплении к нему другого Покупателя, либо направить Поставщику отгрузочную разнарядку с указанием получателя товара (указывается иной получатель товара, либо сообщить о своем согласии принять и оплатить товар).

2.1.4. Оплатить поставку товара в случаях, когда поставка товара для муниципальных нужд осуществляется иным получателям, указанным Заказчиком.

2.2. Обязанности Поставщика:

2.2.1. Подписать в течение 15 дней со дня получения проект договора поставки товара направленный ему Покупателем, а при наличии разногласий по условиям договора в этот же срок составить протокол разногласий и направить его вместе с подписанным договором  Покупателю.

2.2.2. Поставлять  товар с момента заключения муниципального контракта  в  течение 30 дней    в соответствии со спецификацией (приложение 1).

2.2.3. Поставка должна включать в себя доставку, погрузо-разгрузочные работы,  сертификацию.

2.2.4 Доставка должна быть осуществлена транспортом Поставщика.

2.2.5. Поставляемый товар должен соответствовать ГОСТам, ТУ, действующим на момент  поставки, что подтверждается предоставлением копий сертификатов соответствия при поставке.

2.2.6. В случае отказа Покупателя полностью или частично от товара, указанного в спецификации настоящего контракта, и от заключения договора на его поставку незамедлительно уведомить об этом Заказчика.

3. Цена  товара и сумма контракта.

3.1. Цена поставляемого по настоящему контракту товара определена решением комиссии от «__» ____ 200_ г. и включает в себя НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работ, сертификацию,  пуско-наладочные работы, монтаж, ввод в эксплуатацию, обучение персонала-пользователя ЛПУ, гарантийного и сервисного обслуживания  и прочие накладные расходы.

3.2. Общая сумма контракта составляет ______ (_____) рублей __ копеек (в том числе НДС _________ рублей (сумма НДС прописью) рублей.

- Источник финансирования.

4.1. Источником финансирования исполнения контракта является: бюджет г. Новосибирска на 2008 г.

- Формы, сроки и порядок оплаты.

5.1. Оплата  производится  безналичным платежом, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту поставки, с отсрочкой платежа не более 30  дней с момента поставки товара

6. Срок исполнения контракта.

6.1. Поставка товара осуществляется после заключения муниципального контракта в течение 30 дней  в соответствии со спецификацией .

7. Ответственность сторон.

7.1. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования  Центрального банка Российской Федерации.

7.3. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8. Особые условия.

8.1. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные контрактом количество товаров при изменении потребности в товарах, соответственно на поставку, которых заключен контракт.

8.1.1. При поставке дополнительного количества таких товаров, Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены контракта.

8.1.2. При внесении соответствующих изменений в контракт, в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, Заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

8.1.3. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

8.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой настоящего контракта, и начальной (максимальной) ценой лота –  30 900,0 рублей, при этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены настоящего контракта, на количество товара, указанное согласно условиям аукционной документации в спецификации (приложение 1).

9. Расторжение контракта.

9.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством

10. Прочие условия.

10.1. Настоящий контракт считается заключенным и вступает в силу только после подписания его сторонами и согласования с руководителями структурных подразделений мэрии г. Новосибирска, указанными в контракте.

10.2. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон и один экземпляр для УФ и НП мэрии г. Новосибирска.

10.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

10.4. Ни одна из сторон не имеет право поручить исполнение своих обязательств по настоящему контракту третьему лицу или переуступить право требования долга третьему лицу.

11. Срок действия контракта.

11.1. Настоящий контракт вступает в действие со дня подписания его сторонами и действует до  надлежащего исполнения обеими сторонами.

12. Разрешение споров. Арбитраж.

12.1. В случае возникновения между Заказчиком и Поставщиком любых споров и разногласий, связанных с настоящим контрактом или выполнением либо невыполнением любой Стороной обязательств по нему, Стороны приложат все усилия для их досудебного разрешения путем переговоров между уполномоченными представителями.

12.2. Если споры не могут быть разрешены путем переговоров, то спорные вопросы передаются на рассмотрение Арбитражного суда Новосибирской области в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

12.3. Настоящий контракт составлен и будет выполняться сторонами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

13. Место нахождения и платежные реквизиты сторон

| Заказчик : ИНН 5406000138 КПП 540601001 место нахождения: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 Телефон 227-42-94 Подпись_________ А. А Корнилов М.П. | Поставщик: ИНН КОД по ОКПО р/с к/с БИК место нахождения: телефон Подпись _________ _________ М.П |
| --- | --- |

СОГЛАСОВАНО:

Начальник департамента по социальной политике

# мэрии города Новосибирска          	                    _______________     А.А. Львов

Проект  муниципального контракта на поставку

товаров по лоту № 5

«___»__________200_г.							г. Новосибирск

Муниципальный заказчик – департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, от имени муниципального образования города Новосибирска в лице председателя комиссии по размещению муниципального заказа при департаменте по социальной политике мэрии  Корнилова Анатолия Александровича, заместителя мэра, действующего на основании Постановления мэра от 27.03.2006 № 333, именуемый в дальнейшем Заказчик,  и   _________  в лице _______________, действующего на основании ______, именуемый в дальнейшем «Поставщик», согласно решению комиссии (протокол от «__» ____ 200_ года № _), в целях обеспечения муниципальных нужд, заключили контракт на следующих условиях:

- Предмет контракта.

1.1. Поставщик обязуется поставить товар Покупателям, указанным Заказчиком  в реестре покупателей (приложение 2), а Заказчик обязуется обеспечить оплату поставленного товара.

Покупатель – муниципальное учреждение здравоохранения, определенный Заказчиком в реестре Покупателей (приложение 2) для заключения договора поставки на основании  заключенного настоящего контракта. Настоящее положение является извещением о прикреплении Покупателей к Поставщику и исключает необходимость дополнительного направления извещения Поставщику.

1.2. Количество товаров, их цена определяется спецификацией (приложение 1).

1.3. Качественные характеристики товара, а также условия поставки товара определяются в соответствии с документацией открытого конкурса  на право заключения муниципального контракта на поставку медицинского  оборудования  для МУЗ «Городская поликлиника № 1»

1.4. Объемы поставок товара Покупателям определяются договорами поставок заключенными между Поставщиком и Покупателями в соответствии с  настоящим муниципальным контрактом.

2. Обязанности сторон.

2.1. Обязанности Заказчика:

2.1.1. Обеспечить заключение договоров поставок товара между Поставщиком и Покупателями в течение 15 дней со дня подписания муниципального контракта.

2.1.2. Обеспечить оплату поставленного товара  путем передачи лимитов бюджетных обязательств получателям  бюджетных средств – Покупателям.

2.1.3. В случае получения от Поставщика уведомления указанного в п. 2.2.6. контракта, в течение __ дней со дня получения уведомления, выдать извещение о прикреплении к нему другого Покупателя, либо направить Поставщику отгрузочную разнарядку с указанием получателя товара (указывается иной получатель товара, либо сообщить о своем согласии принять и оплатить товар).

2.1.4. Оплатить поставку товара в случаях, когда поставка товара для муниципальных нужд осуществляется иным получателям, указанным Заказчиком.

2.2. Обязанности Поставщика:

2.2.1. Подписать в течение 15 дней со дня получения проект договора поставки товара направленный ему Покупателем, а при наличии разногласий по условиям договора в этот же срок составить протокол разногласий и направить его вместе с подписанным договором  Покупателю.

2.2.2. Поставлять  товар с момента заключения муниципального контракта  в  течение 30 дней    в соответствии со спецификацией (приложение 1).

2.2.3. Поставка должна включать в себя доставку, погрузо-разгрузочные работы,  сертификацию.

2.2.4 Доставка должна быть осуществлена транспортом Поставщика.

2.2.5. Поставляемый товар должен соответствовать ГОСТам, ТУ, действующим на момент  поставки, что подтверждается предоставлением копий сертификатов соответствия при поставке.

2.2.6. В случае отказа Покупателя полностью или частично от товара, указанного в спецификации настоящего контракта, и от заключения договора на его поставку незамедлительно уведомить об этом Заказчика.

3. Цена  товара и сумма контракта.

3.1. Цена поставляемого по настоящему контракту товара определена решением комиссии от «__» ____ 200_ г. и включает в себя НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работ, сертификацию,  пуско-наладочные работы, монтаж, ввод в эксплуатацию, обучение персонала-пользователя ЛПУ, гарантийного и сервисного обслуживания  и прочие накладные расходы.

3.2. Общая сумма контракта составляет ______ (_____) рублей __ копеек (в том числе НДС _________ рублей (сумма НДС прописью) рублей.

- Источник финансирования.

4.1. Источником финансирования исполнения контракта является: бюджет г. Новосибирска на 2008 г.

- Формы, сроки и порядок оплаты.

5.1. Оплата  производится  безналичным платежом, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту поставки, с отсрочкой платежа не более 30  дней с момента поставки товара

6. Срок исполнения контракта.

6.1. Поставка товара осуществляется после заключения муниципального контракта в течение 30 дней  в соответствии со спецификацией .

7. Ответственность сторон.

7.1. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования  Центрального банка Российской Федерации.

7.3. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8. Особые условия.

8.1. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные контрактом количество товаров при изменении потребности в товарах, соответственно на поставку, которых заключен контракт.

8.1.1. При поставке дополнительного количества таких товаров, Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены контракта.

8.1.2. При внесении соответствующих изменений в контракт, в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, Заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

8.1.3. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

8.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой настоящего контракта, и начальной (максимальной) ценой лота –  1 093  080,0 рублей, при этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены настоящего контракта, на количество товара, указанное согласно условиям аукционной документации в спецификации (приложение 1).

9. Расторжение контракта.

9.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством

10. Прочие условия.

10.1. Настоящий контракт считается заключенным и вступает в силу только после подписания его сторонами и согласования с руководителями структурных подразделений мэрии г. Новосибирска, указанными в контракте.

10.2. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон и один экземпляр для УФ и НП мэрии г. Новосибирска.

10.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

10.4. Ни одна из сторон не имеет право поручить исполнение своих обязательств по настоящему контракту третьему лицу или переуступить право требования долга третьему лицу.

11. Срок действия контракта.

11.1. Настоящий контракт вступает в действие со дня подписания его сторонами и действует до  надлежащего исполнения обеими сторонами.

12. Разрешение споров. Арбитраж.

12.1. В случае возникновения между Заказчиком и Поставщиком любых споров и разногласий, связанных с настоящим контрактом или выполнением либо невыполнением любой Стороной обязательств по нему, Стороны приложат все усилия для их досудебного разрешения путем переговоров между уполномоченными представителями.

12.2. Если споры не могут быть разрешены путем переговоров, то спорные вопросы передаются на рассмотрение Арбитражного суда Новосибирской области в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

12.3. Настоящий контракт составлен и будет выполняться сторонами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

13. Место нахождения и платежные реквизиты сторон

| Заказчик : ИНН 5406000138 КПП 540601001 место нахождения: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 Телефон 227-42-94 Подпись_________ А. А Корнилов М.П. | Поставщик: ИНН КОД по ОКПО р/с к/с БИК место нахождения: телефон Подпись _________ _________ М.П |
| --- | --- |

СОГЛАСОВАНО:

Начальник департамента по социальной политике

# мэрии города Новосибирска          	                    _______________     А.А. Львов

Проект  муниципального контракта на поставку

товаров по лоту № 6

«___»__________200_г.							г. Новосибирск

Муниципальный заказчик – департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, от имени муниципального образования города Новосибирска в лице председателя комиссии по размещению муниципального заказа при департаменте по социальной политике мэрии  Корнилова Анатолия Александровича, заместителя мэра, действующего на основании Постановления мэра от 27.03.2006 № 333, именуемый в дальнейшем Заказчик,  и   _________  в лице _______________, действующего на основании ______, именуемый в дальнейшем «Поставщик», согласно решению комиссии (протокол от «__» ____ 200_ года № _), в целях обеспечения муниципальных нужд, заключили контракт на следующих условиях:

- Предмет контракта.

1.1. Поставщик обязуется поставить товар Покупателям, указанным Заказчиком  в реестре покупателей (приложение 2), а Заказчик обязуется обеспечить оплату поставленного товара.

Покупатель – муниципальное учреждение здравоохранения, определенный Заказчиком в реестре Покупателей (приложение 2) для заключения договора поставки на основании  заключенного настоящего контракта. Настоящее положение является извещением о прикреплении Покупателей к Поставщику и исключает необходимость дополнительного направления извещения Поставщику.

1.2. Количество товаров, их цена определяется спецификацией (приложение 1).

1.3. Качественные характеристики товара, а также условия поставки товара определяются в соответствии с документацией открытого конкурса  на право заключения муниципального контракта на поставку медицинского  оборудования  для МУЗ «Городская поликлиника № 1»

1.4. Объемы поставок товара Покупателям определяются договорами поставок заключенными между Поставщиком и Покупателями в соответствии с  настоящим муниципальным контрактом.

2. Обязанности сторон.

2.1. Обязанности Заказчика:

2.1.1. Обеспечить заключение договоров поставок товара между Поставщиком и Покупателями в течение 15 дней со дня подписания муниципального контракта.

2.1.2. Обеспечить оплату поставленного товара  путем передачи лимитов бюджетных обязательств получателям  бюджетных средств – Покупателям.

2.1.3. В случае получения от Поставщика уведомления указанного в п. 2.2.6. контракта, в течение __ дней со дня получения уведомления, выдать извещение о прикреплении к нему другого Покупателя, либо направить Поставщику отгрузочную разнарядку с указанием получателя товара (указывается иной получатель товара, либо сообщить о своем согласии принять и оплатить товар).

2.1.4. Оплатить поставку товара в случаях, когда поставка товара для муниципальных нужд осуществляется иным получателям, указанным Заказчиком.

2.2. Обязанности Поставщика:

2.2.1. Подписать в течение 15 дней со дня получения проект договора поставки товара направленный ему Покупателем, а при наличии разногласий по условиям договора в этот же срок составить протокол разногласий и направить его вместе с подписанным договором  Покупателю.

2.2.2. Поставлять  товар с момента заключения муниципального контракта  в  течение 30 дней    в соответствии со спецификацией (приложение 1).

2.2.3. Поставка должна включать в себя доставку, погрузо-разгрузочные работы,  сертификацию.

2.2.4 Доставка должна быть осуществлена транспортом Поставщика.

2.2.5. Поставляемый товар должен соответствовать ГОСТам, ТУ, действующим на момент  поставки, что подтверждается предоставлением копий сертификатов соответствия при поставке.

2.2.6. В случае отказа Покупателя полностью или частично от товара, указанного в спецификации настоящего контракта, и от заключения договора на его поставку незамедлительно уведомить об этом Заказчика.

3. Цена  товара и сумма контракта.

3.1. Цена поставляемого по настоящему контракту товара определена решением комиссии от «__» ____ 200_ г. и включает в себя НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работ, сертификацию,  пуско-наладочные работы, монтаж, ввод в эксплуатацию, обучение персонала-пользователя ЛПУ, гарантийного и сервисного обслуживания  и прочие накладные расходы.

3.2. Общая сумма контракта составляет ______ (_____) рублей __ копеек (в том числе НДС _________ рублей (сумма НДС прописью) рублей.

- Источник финансирования.

4.1. Источником финансирования исполнения контракта является: бюджет г. Новосибирска на 2008 г.

- Формы, сроки и порядок оплаты.

5.1. Оплата  производится  безналичным платежом, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту поставки, с отсрочкой платежа не более 30  дней с момента поставки товара

6. Срок исполнения контракта.

6.1. Поставка товара осуществляется после заключения муниципального контракта в течение 30 дней  в соответствии со спецификацией .

7. Ответственность сторон.

7.1. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования  Центрального банка Российской Федерации.

7.3. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8. Особые условия.

8.1. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные контрактом количество товаров при изменении потребности в товарах, соответственно на поставку, которых заключен контракт.

8.1.1. При поставке дополнительного количества таких товаров, Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены контракта.

8.1.2. При внесении соответствующих изменений в контракт, в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, Заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

8.1.3. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

8.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой настоящего контракта, и начальной (максимальной) ценой лота –  24 900,0 рублей, при этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены настоящего контракта, на количество товара, указанное согласно условиям аукционной документации в спецификации (приложение 1).

9. Расторжение контракта.

9.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством

10. Прочие условия.

10.1. Настоящий контракт считается заключенным и вступает в силу только после подписания его сторонами и согласования с руководителями структурных подразделений мэрии г. Новосибирска, указанными в контракте.

10.2. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон и один экземпляр для УФ и НП мэрии г. Новосибирска.

10.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

10.4. Ни одна из сторон не имеет право поручить исполнение своих обязательств по настоящему контракту третьему лицу или переуступить право требования долга третьему лицу.

11. Срок действия контракта.

11.1. Настоящий контракт вступает в действие со дня подписания его сторонами и действует до  надлежащего исполнения обеими сторонами.

12. Разрешение споров. Арбитраж.

12.1. В случае возникновения между Заказчиком и Поставщиком любых споров и разногласий, связанных с настоящим контрактом или выполнением либо невыполнением любой Стороной обязательств по нему, Стороны приложат все усилия для их досудебного разрешения путем переговоров между уполномоченными представителями.

12.2. Если споры не могут быть разрешены путем переговоров, то спорные вопросы передаются на рассмотрение Арбитражного суда Новосибирской области в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

12.3. Настоящий контракт составлен и будет выполняться сторонами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

13. Место нахождения и платежные реквизиты сторон

| Заказчик : ИНН 5406000138 КПП 540601001 место нахождения: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 Телефон 227-42-94 Подпись_________ А. А Корнилов М.П. | Поставщик: ИНН КОД по ОКПО р/с к/с БИК место нахождения: телефон Подпись _________ _________ М.П |
| --- | --- |

СОГЛАСОВАНО:

Начальник департамента по социальной политике

# мэрии города Новосибирска          	                    _______________     А.А. Львов

Проект  муниципального контракта на поставку

товаров по лоту № 7

«___»__________200_г.							г. Новосибирск

Муниципальный заказчик – департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, от имени муниципального образования города Новосибирска в лице председателя комиссии по размещению муниципального заказа при департаменте по социальной политике мэрии  Корнилова Анатолия Александровича, заместителя мэра, действующего на основании Постановления мэра от 27.03.2006 № 333, именуемый в дальнейшем Заказчик,  и   _________  в лице _______________, действующего на основании ______, именуемый в дальнейшем «Поставщик», согласно решению комиссии (протокол от «__» ____ 200_ года № _), в целях обеспечения муниципальных нужд, заключили контракт на следующих условиях:

- Предмет контракта.

1.1. Поставщик обязуется поставить товар Покупателям, указанным Заказчиком  в реестре покупателей (приложение 2), а Заказчик обязуется обеспечить оплату поставленного товара.

Покупатель – муниципальное учреждение здравоохранения, определенный Заказчиком в реестре Покупателей (приложение 2) для заключения договора поставки на основании  заключенного настоящего контракта. Настоящее положение является извещением о прикреплении Покупателей к Поставщику и исключает необходимость дополнительного направления извещения Поставщику.

1.2. Количество товаров, их цена определяется спецификацией (приложение 1).

1.3. Качественные характеристики товара, а также условия поставки товара определяются в соответствии с документацией открытого конкурса  на право заключения муниципального контракта на поставку медицинского  оборудования  для МУЗ «Городская поликлиника № 1»

1.4. Объемы поставок товара Покупателям определяются договорами поставок заключенными между Поставщиком и Покупателями в соответствии с  настоящим муниципальным контрактом.

2. Обязанности сторон.

2.1. Обязанности Заказчика:

2.1.1. Обеспечить заключение договоров поставок товара между Поставщиком и Покупателями в течение 15 дней со дня подписания муниципального контракта.

2.1.2. Обеспечить оплату поставленного товара  путем передачи лимитов бюджетных обязательств получателям  бюджетных средств – Покупателям.

2.1.3. В случае получения от Поставщика уведомления указанного в п. 2.2.6. контракта, в течение __ дней со дня получения уведомления, выдать извещение о прикреплении к нему другого Покупателя, либо направить Поставщику отгрузочную разнарядку с указанием получателя товара (указывается иной получатель товара, либо сообщить о своем согласии принять и оплатить товар).

2.1.4. Оплатить поставку товара в случаях, когда поставка товара для муниципальных нужд осуществляется иным получателям, указанным Заказчиком.

2.2. Обязанности Поставщика:

2.2.1. Подписать в течение 15 дней со дня получения проект договора поставки товара направленный ему Покупателем, а при наличии разногласий по условиям договора в этот же срок составить протокол разногласий и направить его вместе с подписанным договором  Покупателю.

2.2.2. Поставлять  товар с момента заключения муниципального контракта  в  течение 30 дней    в соответствии со спецификацией (приложение 1).

2.2.3. Поставка должна включать в себя доставку, погрузо-разгрузочные работы,  сертификацию.

2.2.4 Доставка должна быть осуществлена транспортом Поставщика.

2.2.5. Поставляемый товар должен соответствовать ГОСТам, ТУ, действующим на момент  поставки, что подтверждается предоставлением копий сертификатов соответствия при поставке.

2.2.6. В случае отказа Покупателя полностью или частично от товара, указанного в спецификации настоящего контракта, и от заключения договора на его поставку незамедлительно уведомить об этом Заказчика.

3. Цена  товара и сумма контракта.

3.1. Цена поставляемого по настоящему контракту товара определена решением комиссии от «__» ____ 200_ г. и включает в себя НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работ, сертификацию,  пуско-наладочные работы, монтаж, ввод в эксплуатацию, обучение персонала-пользователя ЛПУ, гарантийного и сервисного обслуживания  и прочие накладные расходы.

3.2. Общая сумма контракта составляет ______ (_____) рублей __ копеек (в том числе НДС _________ рублей (сумма НДС прописью) рублей.

- Источник финансирования.

4.1. Источником финансирования исполнения контракта является: бюджет г. Новосибирска на 2008 г.

- Формы, сроки и порядок оплаты.

5.1. Оплата  производится  безналичным платежом, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту поставки, с отсрочкой платежа не более 30  дней с момента поставки товара

6. Срок исполнения контракта.

6.1. Поставка товара осуществляется после заключения муниципального контракта в течение 30 дней  в соответствии со спецификацией .

7. Ответственность сторон.

7.1. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования  Центрального банка Российской Федерации.

7.3. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8. Особые условия.

8.1. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные контрактом количество товаров при изменении потребности в товарах, соответственно на поставку, которых заключен контракт.

8.1.1. При поставке дополнительного количества таких товаров, Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены контракта.

8.1.2. При внесении соответствующих изменений в контракт, в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, Заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

8.1.3. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

8.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой настоящего контракта, и начальной (максимальной) ценой лота –  1 058 000,0 рублей, при этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены настоящего контракта, на количество товара, указанное согласно условиям аукционной документации в спецификации (приложение 1).

9. Расторжение контракта.

9.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством

10. Прочие условия.

10.1. Настоящий контракт считается заключенным и вступает в силу только после подписания его сторонами и согласования с руководителями структурных подразделений мэрии г. Новосибирска, указанными в контракте.

10.2. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон и один экземпляр для УФ и НП мэрии г. Новосибирска.

10.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

10.4. Ни одна из сторон не имеет право поручить исполнение своих обязательств по настоящему контракту третьему лицу или переуступить право требования долга третьему лицу.

11. Срок действия контракта.

11.1. Настоящий контракт вступает в действие со дня подписания его сторонами и действует до  надлежащего исполнения обеими сторонами.

12. Разрешение споров. Арбитраж.

12.1. В случае возникновения между Заказчиком и Поставщиком любых споров и разногласий, связанных с настоящим контрактом или выполнением либо невыполнением любой Стороной обязательств по нему, Стороны приложат все усилия для их досудебного разрешения путем переговоров между уполномоченными представителями.

12.2. Если споры не могут быть разрешены путем переговоров, то спорные вопросы передаются на рассмотрение Арбитражного суда Новосибирской области в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

12.3. Настоящий контракт составлен и будет выполняться сторонами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

13. Место нахождения и платежные реквизиты сторон

| Заказчик : ИНН 5406000138 КПП 540601001 место нахождения: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 Телефон 227-42-94 Подпись_________ А. А Корнилов М.П. | Поставщик: ИНН КОД по ОКПО р/с к/с БИК место нахождения: телефон Подпись _________ _________ М.П |
| --- | --- |

СОГЛАСОВАНО:

Начальник департамента по социальной политике

# мэрии города Новосибирска          	                    _______________     А.А. Львов

# Footnotes

На основании части 3 статьи 14.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) непредставление, или несвоевременное представление, или представление недостоверных сведений о юридическом лице или об индивидуальном предпринимателе в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в случаях, если такое представление предусмотрено законом, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 50 МРОТ. В случае если при смене руководителя юридического лица лицо, сведения о котором содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц (далее –  ЕГРЮЛ), не представляет в регистрирующий (налоговый) орган заявление о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы (форма N Р14001), регистрирующий (налоговый) орган вправе привлечь указанное должностное лицо к административной ответственности в соответствии с частью 3 статьи 14.25 КоАП РФ.

На основании статьи 2.4 КоАП РФ должностными лицами юридического лица являются руководители и другие работники юридического лица, совершившие административные правонарушения в связи с выполнением ими организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций. Соответственно к административной ответственности согласно части 4 статьи 14.25 КоАП РФ может быть привлечен руководитель постоянно действующего исполнительного органа юридического лица (директор, генеральный директор, президент и др.), осуществляющий руководство его текущей деятельностью.

Заказчику и участнику конкурса запрещается внесение каких-либо изменений (дополнений) в проект контракта при его составлении, не связанных с условиями исполнения контракта, содержащихся в форме          № 2 «Конкурсное предложение». Внесение каких-либо изменений или дополнений в проект контракта в соответствии с частью 3 статьи 24 Закона допускается только в установленные Законом сроки. Должностные лица заказчиков, допускающие незаконное внесение изменений (дополнений) в проект контракта, подлежат привлечению к установленной действующим законодательством ответственности (часть 1 статьи 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях).

# Text boxes

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель мэра Новосибирска

______________ А. А. Корнилов

«___» _________________2008 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник департамента по

социальной политике мэрии

города   Новосибирска

_____________ А. А. Львов

«____»_____________2008 г.