## МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

## УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ МЭРИИ

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С АДМИНИСТРАТИВНЫМИ ОРГАНАМИ

КОНКУРСНАЯ документациЯ

для проведения открытого конкурса

на право заключения муниципального контракта

по выполнению ремонтных  работ помещений управлений внутренних дел по районам города Новосибирска

Содержание конкурсной документации

1. Общие положения

Общий порядок проведения открытого конкурса на размещение муниципального заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд регламентируется:

- Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон) с последующими изменениями дополнениями;

- Постановлением мэра от 27.03.2006 № 333 «Об организации муниципального заказа»;

- Гражданским кодексом Российской Федерации.

2. Состав конкурсной документации

Конкурсная документация включает в себя:

- настоящую Инструкцию (общие положения);

- информационную карту (частные положения);

- заявку на участие в открытом конкурсе (приложение № 1);

- анкету участника размещения заказа (приложение № 2);

- документ, подтверждающий полномочия лица, на осуществление действий от имени участника размещения заказа (доверенность по форме (приложение № 3), приказ или решение о назначении директора);

- проект муниципального контракта (приложение № 4);

- ведомость объемов работ(приложение № 5).

Предполагается, что участник размещения заказа ознакомится со всей конкурсной документацией.

Конкурсные заявки, не соответствующие требованиям конкурсной документацией, не допускаются к участию  в конкурсе в соответствии с решением конкурсной комиссии (статья 12, пункт 1, подпункт 4 Федеральный закон).

3. Порядок предоставления конкурсной документации

3.1. Конкурсная документация размещается на официальном сайте мэрии г. Новосибирска в Интернете: www.novo-sibirsk.ru (далее – официальный сайт мэрии г. Новосибирска), в разделе «муниципальный заказ» и на официальном сайте субъекта РФ – администрации Новосибирской области: www. adm.nso.ru, в разделе «муниципальный заказ».

3.2. Участник размещения муниципального заказа (далее – участник) может ознакомиться с конкурсной документацией на официальном сайте мэрии, администрации НСО либо запросить ее у органа, уполномоченного на размещение муниципального заказа (далее – организатор конкурса), на основании заявления, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа.

3.3. Со дня опубликования извещения о проведении открытого конкурса организатор конкурса на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе электронного документа, в течении двух рабочих дней со дня получения заявления предоставляет такому лицу конкурсную документацию.

3.4.  Конкурсная документация предоставляется участникам без взимания платы.

3.5. Не позднее, чем за двадцать календарных дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе организатор конкурса по собственной инициативе или по инициативе Заказчика, или в соответствии с запросом участника вправе внести изменения в конкурсную документацию.

3.6. Любые изменения являются неотъемлемой частью конкурсной документации и на них распространяются все указания, содержащиеся в конкурсной документации.

3.7. Изменения направляются организатором конкурса письмами или в форме электронных документов всем участникам, которым была предоставлена конкурсная документация по письменному запросу, в том числе в форме электронного документа, размещаются на официальном сайте мэрии.

3.8. Организатор конкурса не несет ответственности за неполучение участником изменений в конкурсную документацию, если такой участник получил конкурсную документацию на официальном сайте мэрии и администрации НСО.

3.9. Организатор конкурса, официально разместивший на официальном сайте мэрии извещение о проведении открытого конкурса, вправе отказаться от проведения открытого конкурса не позднее, чем за пятнадцать календарных дней до даты окончания срока подачи конкурсных заявок.

3.10. Извещение об отказе от проведения открытого конкурса размещается на официальном сайте мэрии организатором конкурса, в течение двух календарных дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса.

4. Требования к содержанию, форме и составу заявки на участие в конкурсе

Инструкция по заполнению заявки (Приложение 1): необходимо заполнить пустые строки и подписать руководителем юридического лица, либо уполномоченным им лицом (при наличии документа, подтверждающего объем полномочий).

4.1. Участник  размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте или в форме электронного документа. При этом в таком конверте указывается предмет конкурса (лот),  указанный в информационной карте на участие в котором подается данная заявка. Участник размещения заказа в праве не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридических  лица) или фамилию, имя,  отчество, сведения о месте жительства( для физического лица).

4.2.  Заявка должна содержать документы и  указанные в Информационной карте.

Заявка  на участие в конкурсе  должна содержать:

- сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку:

  - анкета предприятия (Приложение 2), содержащая фирменное наименование участника, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, уставные документы;

  - полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию, такой выписки (для юридического лица), выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса;

  - документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа;

- предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках, о качестве работ, услуг и иные предложения муниципального контракта; о цене запасных частей (каждой запасной части) к техники, к оборудованию, о цене  единицы услуги (или) работы в случае, если при проведении конкурса на право заключить муниципальный контракт на выполнение технического обслуживания и (или) на ремонт техники, оборудования, оказания услуг, юридических услуг заказчиком, уполномоченным органом указаны в конкурсной документации начальная Максимальная цена контракта (цена лота), а также начальная (максимальная) цена запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы. В случаях, предусмотренных конкурсной документацией, также копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам за исключением случаев, когда такие документы передаются вместе с товаром.

4.3. Заявка на участие в конкурсе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, на поставку которого размещается заказ.

4.4. Заявка прошнуровывается, нумеруется и заверяется печатью организации.

4.5. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в конкурсе, независимо от результатов конкурса.

4.6. Не представление необходимых документов в составе заявки, наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике или о работах, на выполнение которых размещается заказ, не предоставление документов, подтверждающих внесение денежных средств, в качестве обеспечения заявки, является основанием для не допуска участника размещения заказа к участию в конкурсе. При этом, в случае недостоверности сведений содержащихся в документах, предоставленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе, такой участник отстраняется заказчиком, конкурсной комиссией от участия в конкурсе на любом этапе его проведения, в том числе на этапе заключения муниципального контракта.

4.7. Достоверность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в конкурсе должна быть подтверждена печатью, подписью уполномоченного лица участника размещения заказа, если иная форма заверения не была установлена настоящей конкурсной документацией и нормативными правовыми актами РФ. Все документы, насчитывающие  более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа.

4.8. Цена контракта, предполагаемая участником конкурса, не может превышать начальную (максимальную) цену контракта, указанную в Извещении о проведении конкурса. В случае, если цена контракта, указанная в заявке и предполагаемая участником размещения заказа превышает начальную (максимальную) цену контракта, конкурсная комиссия на этапе рассмотрения заявок не допускает соответствующего участника размещения заказа к участию в конкурсе.

5. Порядок, место и даты начала и окончания срока подачи заявок

5.1.  Конкурсные заявки должны быть поданы участниками размещения заказа в сроки и по форме, которые установлены настоящей Конкурсной документацией по адресу, указанному в Информационной карте.

5.2. Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте или в форме электронного документа. При этом на таком конверте указывается предмет конкурса (лот), указанный в Информационной карте на участие в котором подается данная заявка. Участник  размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или  фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для  физических лиц).

5.3. Поступившие конверты с заявками регистрируются в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе, в порядке очередности поступления конвертов с заявками. По требованию участниками размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, заказчик, уполномоченный орган выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.

5.4. Один участник  размещения заказа может представить только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого предмета конкурса (лота).

5.5. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день вскрытия конвертов с такими заявками. В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, такие заявки подаются на заседание конкурсной комиссии, непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, после объявления присутствующим представителям участников размещения заказа о возможности подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки.

6. Требования  к участникам  размещения заказа

При размещении заказа путем проведения открытого конкурса устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа в соответствии со статьей 11 Федерального закона:

- Соответствие участников размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов.

- Непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица или отсутствия решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротом и  об открытии конкурсного производства.

- Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе.

- Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством РФ и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.

- Отсутствие в предусмотренном Федеральным Законом № 94-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

7. Порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения изменений в такие заявки

7.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку в любое время до момента  вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками. Начало процедуры вскрытия конвертов с заявками определяется вскрытием первого конверта с конкурсной заявкой.

В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе (в случае проведения конкурса по нескольким лотам перед вскрытием конвертов с заявками на участие  в конкурсе, поданными в отношении каждого лота), но не раньше времени, указанного в Информационной карте, конкурсная комиссия объявляет присутствующим участникам размещения заказа о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные конкурсные заявки до  вскрытия конвертов.

Никакие изменения не могут быть внесены в заявки после начала процедуры вскрытия конвертов.

7.2. Изменение конкурсной заявки должно быть подготовлено, запечатано, оформлено и доставлено в соответствии с требованиями конкурсной документации. Конверты дополнительно маркируются словом «Изменение». Изменения в конкурсную заявку оформляются в форме изменений (дополнений) в отдельные пункты заявки либо в виде новой редакции заявки.

7.3. Регистрация изменений и уведомлений об отзыве заявки производится в том же порядке, что и регистрация заявки.

Регистрация изменений и уведомлений об отзыве конкурсной заявки не осуществляется, если эти изменения или уведомление поступили непосредственно на заседание конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с конкурсными заявками, но до начала процедуры  вскрытия конвертов. При этом факт поступления  изменений и уведомлений об отзыве конкурсной заявки фиксируется в протоколе вскрытия конвертов.

7.4. Отзыв конкурсных заявок осуществляется на основании письменного уведомления участника об отзыве своей заявки.

Заказчик обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, денежные средства участнику размещения заказа, отозвавшему заявку на участие в конкурсе, в течение пяти рабочих дней со дня поступления заказчику уведомления об отзыве заявки на участие в конкурсе.

8. Формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления разъяснений положений конкурсной документации

8.1. Участник, которому необходимо получить какие-либо разъяснения в отношении содержания конкурсной документации, вправе, не позднее, чем за пять календарных дней до дня окончания подачи конкурсных заявок, направить организатору конкурса в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении положений конкурсной документации.

8.2. Организатор конкурса в течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса, при условии соблюдения участником срока для запроса, направляет в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной документации участнику, направившему запрос, и всем участникам, которым была предоставлена конкурсная документация по письменному запросу, в том числе в форме электронного документа.

8.3. В течение одного календарного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу участника такое разъяснение размещается организатором конкурса на официальном сайте мэрии с указанием предмета запроса, но без указания участника, от которого поступил запрос.

8.4. Организатор конкурса не несет ответственности за неполучение участником информации о разъяснении конкурсной документации, если такой участник получил конкурсную документацию на официальном сайте мэрии.

9. Порядок вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе

9.1. Публично (день, место и время вскрытия конвертов с заявками указаны в Информационной карте), конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе.

9.2. Участники, подавшие конкурсные заявки, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками, осуществлять видео и аудиозапись процедуры вскрытия конвертов с заявками.

9.3. В день вскрытия конвертов с конкурсными заявками, непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками, но не раньше времени, указанного в извещении, конкурсная комиссия объявляет присутствующим при вскрытии таких конвертов участникам о возможности подать конкурсные заявки, изменить или отозвать поданные конкурсные заявки до вскрытия конвертов.

9.4. С момента начала процедуры вскрытия конвертов участники не имеют права подать конкурсные заявки, изменить или отозвать поданные заявки.

9.5.  Конкурсной  комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, которые поступили до вскрытия заявок на участие в конкурсе. В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

9.6. В первую очередь, конкурсная комиссия вскрывает конверты с пометкой «Изменения». После вскрытия конвертов с пометкой «Изменения» конкурсная комиссия вскрывает все иные конверты с конкурсными заявками.

9.7. При наличии письменного заявления участника об отзыве заявки конкурсная комиссия  вскрывает конверт с заявкой такого участника и возвращает его участнику, отозвавшему заявку, в случае его присутствия на  процедуре вскрытия конвертов с заявками, под роспись.

В случае отсутствия участника, отозвавшего заявку, на процедуре вскрытия конвертов с заявками, конверт возвращается такому участнику под роспись или заказным письмом.

9.8. Конкурсная комиссия проверяет сохранность конверта перед вскрытием. Представители участников, присутствующие на процедуре вскрытия конвертов, также могут удостовериться в сохранности представленных конвертов.

9.9. Наименование, фамилия, имя, отчество и почтовый адрес каждого участника размещения заказа, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения муниципального контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов с заявками. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка  или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, в указанный протокол вносится информация о признании конкурса несостоявшимся.

9.10. Протокол вскрытия конвертов с заявками, после подписания его членами конкурсной комиссии, размещается на официальном сайте мэрии в течение дня, следующего после дня его подписания.

9.11. Все конкурсные заявки, полученные после начала процедуры вскрытия конвертов, будут признаны опоздавшими.

9.12. Опоздавшие конкурсные заявки будут отклонены и возвращены участникам после вскрытия внешнего запечатанного конверта данного участника.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка, конверт с указанной заявкой вскрывается и рассматривается в установленном  Федеральным законом № 94-ФЗ порядке. В случае, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией, заказчик в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения заявки на участие в конкурсе обязан передать такому участнику проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемого к конкурсной документации. Участник размещения заказа, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от заключения муниципального контракта. При непредставлении заказчику таким участником размещения заказа в срок, предусмотренный конкурсной документацией, подписанного контракта, такой участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения  муниципального контракта

10. Критерии оценки заявок

Заявки на участие в конкурсе оцениваются по следующим критериям:

- Критерий оценки заявок – минимальная твердая (фиксированная) стоимость работ, являющихся предметом конкурса, предложенная участником конкурса.

- Срок выполнения работ.

- Срок предоставления гарантии качества  на выполненные работы.

- В случае равенства минимальных ценовых предложений двух и более участников, победителем конкурса будет признан участник конкурса, предложивший наибольший гарантийный срок, имеющий больший опыт работы по ремонту  помещений и положительный отзыв своей работе.

11. Рассмотрение заявок

11.1. Конкурсная комиссия рассматривает конкурсные заявки на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Федерального закона. Срок рассмотрения конкурсных заявок не может превышать десять календарных дней со дня вскрытия конвертов с заявками.

11.2. Конкурсная комиссия при рассмотрении конкурсных заявок:

  - проверяет конкурсные заявки на соответствие формальным требованиям конкурсной документации: комплектность конкурсной заявки, правильность оформления конкурсной заявки в соответствии с требованиями конкурсной документации;

  - проверяет участников, подавших конкурсные заявки, на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией на основании статьи 11 Федерального закона;

  - устанавливает достоверность сведений, содержащихся в конкурсной заявке;

  - проверяет конкурсные заявки на соответствие предлагаемых участником услуг требованиям конкурсной документации, установленным к объему и условиям выполнения муниципального заказа.

11.3. Организатор конкурса вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения о проведении ликвидации участника, подавшего заявку, проведении в отношении такого участника процедуры банкротства, о приостановлении деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, о наличии задолженностей такого участника по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, превышающий 25% балансовой стоимости активов участника конкурса по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, об обжаловании наличия таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб.

11.4. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в конкурсной заявке, установления факта проведения ликвидации участника конкурса или проведения в отношении участника конкурса процедуры банкротства либо факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, организатор конкурса, конкурсная комиссия вправе отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.

11.5. На основании результатов рассмотрения конкурсных заявок конкурсной комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника и о признании участника, подавшего заявку, участником конкурса (далее – участник конкурса) или об отказе в допуске такого участника к участию в конкурсе в порядке и по основаниям, предусмотренном статьей 12 Федерального Закона, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

11.6. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается на официальном сайте в день окончания рассмотрения заявок. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и признанным участниками конкурса, и участникам размещения заказа, не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

11.7. В случае, если на основании результатов рассмотрения конкурсных заявок принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников, подавших заявки, или о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного участника, подавшего заявку, конкурс признается несостоявшимся.

11.8. В случае, если конкурс признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, заказчик в течение трех календарных дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок обязан передать такому участнику конкурса проект муниципального контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации.

При этом муниципальный контракт заключается на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией, но цена такого контракта не может превышать начальную цену контракта, указанную в извещении о проведении открытого конкурса. Такой участник не вправе отказаться от заключения  государственного контракта.

12. Оценка и сопоставление конкурсных заявок, порядок определения победителя конкурса

12.1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление конкурсных заявок, поданных участниками конкурса. Срок оценки и сопоставления конкурсных заявок не может превышать 10 календарных дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок.

12.2. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление конкурсных заявок участников конкурса в целях выявления лучших условий исполнения государственного или муниципального контракта в соответствии с критериями, указанными в Информационной карте в следующем порядке:

Для определения лучших условий исполнения контракта, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет такие заявки по цене конкурса (значимость критерия составляет 80 %), по срокам выполнения работ (значимость критерия составляет 10 %), по сроку предоставления гарантии качества (значимость  критерия составляет 10 %). Совокупная  значимость критериев  составляет сто процентов.

Расчет суммарной оценки по каждой заявке на участие в конкурсе производится по формуле:

СО= Оц  х Z1+Oср х Z2 + Огар х Z3;

где СО – суммарная оценка;

Оц – оценка по критерию «Цена контракта», рассчитывается соотношением условия исполнения контракта участника конкурса, относительно самого лучшего условия исполнения контракта;

Оц (1….n) = Х / Х (1….n);

где Х – лучшая (наименьшая) цена контракта из всех предложенных участниками конкурса;

Х (1…..n) – цена  контракта  предложенная участником конкурса;

Z1 –  значение критерия «Цена контракта» (коэффициент весомости) = 0,8;

Оср – оценка по критерию «Срок выполняемых работ», рассчитывается соотношением условия исполнения контракта участника конкурса, относительно самого лучшего условия исполнения контракта;

Оср ( …..n) = Х / Х (1…n);

где Х – лучший (наименьший) срок выполнения работ из всех предложенных участников конкурса;

Х (1….n) – срок  выполнения работ предложенный участником конкурса;

Z2 – значения критерия «Срока выполнения работ» (коэффициент весомости) = 0,1;

Огар – оценка по критерию «Срок представления гарантии качества», рассчитывается, соотношением условия исполнения контракта участника конкурса, относительно самого лучшего условия исполнения контракта;

Огар (1….n) = Х (1….n) / Х;

где Х(1…п) – Срок предоставления гарантии качества предложенный участником конкурса;

Х – лучший(наибольший) срок предоставления гарантии качества из всех предложенных участниками конкурса;

Z3 – значения критерия «Срок предоставления гарантии качества» (коэффициент весомости) = 0,1;

12.3. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других, по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения муниципального контракта, присваивается порядковый номер. Заявке, на  участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта, присваивается первый номер.

При совпадении балловых сумм у двух или более участников конкурса, при отсутствии заявки имеющей наибольшую балловую сумму, комиссия по размещению заказов будет более детально рассматривать каждую из этих заявок (до рубля, копейки и т.д.), в целях выявления наиболее выгодного поставщика (подрядчика). Предпочтение будет оказано участнику конкурса, имеющему больший опыт выполнения работ (услуг) являющихся предметом настоящего конкурса, а также большую финансовую устойчивость (рентабельность организации).

12.4. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения муниципального контракта и заявке которого присвоен первый номер.

12.5. Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, который после его подписания, в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участи  в конкурсе размещается на официальном сайте, и в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола, публикуется в  официальном печатном издании. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у заказчика, второй передается победителю конкурса.

12.6. Любой участник конкурса после опубликования или размещения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе вправе направить в адрес председателя конкурсной комиссии в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов конкурса.

Организатор конкурса в течение двух рабочих дней со дня поступления ему такого запроса обязан представить участнику конкурса в письменной форме  соответствующие разъяснения.

12.7. Любой участник конкурса вправе обжаловать результаты конкурса в порядке, предусмотренном главой 8 Федерального закона

13. Заключение муниципального контракта по результатам конкурса

13.1. Заказчик заключает муниципальный контракт с победителем конкурса на условиях, содержащихся в конкурсной документации и заявке победителя конкурса.

13.2. Заказчик в течение трех календарных дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления конкурсных заявок передает победителю конкурса один экземпляр указанного протокола, проект муниципального контракта, представленный в конкурсной документации (приложение 4) и извещение о прикреплении к нему получателей средств бюджета города.

13.3. Победитель конкурса должен представить заказчику подписанный проект муниципального контракта в 14-дневный срок, но не ранее, чем через 10 дней со дня  размещения на  официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

13.4. В случае, если победитель конкурса или участник, заявке которого присвоен второй номер, в срок, предусмотренный настоящей конкурсной документацией, не представил заказчику подписанный муниципальный контракт, победитель конкурса признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

13.5. В случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском с требованием о понуждении победителя конкурса заключить муниципальный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения муниципального контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер. При этом заключение муниципального контракта для участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, является обязательным на условиях, указанных в коммерческом предложении данного участника конкурса.

13.6. Заказчик обязан заключить контракт с участником конкурса, заявке на  участие в конкурсе которого присвоен второй номер, при отказе от заключения контракта с победителем конкурса в случаях, предусмотренных ч. 3 ст. 9 Федерального закона.

В случае уклонения от заключения  контракта участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер заказчик вправе, обратится в суд, с иском о требовании о понуждении такого участника заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта или принять решения о признании конкурса несостоявшимся.

Заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в ходе   исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные контрактом количество товаров, объем работ, услуг при изменении потребности в товарах, работах, услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, услуг, непредусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренным контрактом.

При поставке дополнительного количества таких товаров, выполнении  дополнительного объема таких работ, оказании дополнительного объема таких услуг заказчик по согласованию с поставщиком (исполнитель, подрядчик) вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, объему работ, услуг, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, выполнении таких работ, оказании таких услуг заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

Информационная карта конкурса

Данная информационная карта является  неотъемлемой частью конкурсной документации. В случае противоречия между условиями инструкции участника открытого конкурса и положениями информационной карты, информационная карта имеет преобладающую силу.

| № | Наименование пункта | Положения информационной карты |
| --- | --- | --- |
| 1 | Мэрия города Новосибирска 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 Управление общественных связей мэрии города Новосибирска и взаимодействия с административными органами кабинет № 442 Контактные лица: Скобина Татьяна Павловна Телефон: тел. 227-42-79 факс 227-49-15 (e-mail: TSkobina@admnsk.ru ) |
| 2 | Вид и предмет конкурса | Открытый конкурс на право заключения муниципального контракта по выполнению ремонтных работ помещений управлений внутренних дел по районам города Новосибирска, состоящий из трех лотов: Лот №1: УВД Центрального района города Новосибирска по ул. Мичурина, 27 Лот №2: УВД Железнодорожного района города Новосибирска по ул. Челюскинцев – 2 Лот №3: УВД Октябрьского района города Новосибирска по ул. Грибоедова, 37 здание УВД 2-ой переулок Панфиловцев, 23- здание 7 отдела милиции |
| 3 | Сведения о валюте Используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) | Рубль РФ |
| 4 | Начальная (максимальная) цена муниципального контракта | Начальная (максимальная) цена муниципального контракта, состоящего из трех лотов: № Лота Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по Лоту, тыс. рублей Лот № 1 900,0 (девятьсот тысяч) рублей УВД Центрального района города Новосибирска по ул. Мичурина, 27 Лот № 2 2000,0 (два миллиона) рублей УВД Железнодорожного района города Новосибирска по ул. Челюскинцев – 2 Лот № 3 2000,0 (два миллиона) рублей УВД Октябрьского района города Новосибирска, по ул. Грибоедова, 37 здание УВД – 1300,0 рублей 2-ой переулок Панфиловцев, 23- здание 7 отдела милиции – 700,0 рублей |
| 5 | Порядок формирования цены | Цена, указанная в конкурсной заявке, (Лот 1), (Лот 2) ,(Лот 3) включает НДС и прочие накладные расходы. Предложения участников конкурса не должны превышать начальную (максимальную) цену контракта. Предлагаемая участником стоимость затрат указывается цифрами и прописью. В случае разночтения преимущество отдается сумме, указанной прописью. |
| 6 | Место и сроки выполнения работ | Работа по муниципальному контракту должна быть выполнена по каждому лоту для нужд УВД по районам города Новосибирска в следующий срок: Лот №1: УВД Центрального района города Новосибирска по ул. Мичурина, 27 – до 01.07.2008 года, гарантийный срок качества три года. Лот №2: УВД Железнодорожного района города Новосибирска по ул. Челюскинцев, 2 – до 01.10.2008 года, гарантийный срок качества 18 месяцев. Лот №3: УВД Октябрьского района города Новосибирска по ул. Грибоедова, 37 – до 01.10.2008 года, гарантийный срок качества 24 месяца; 2-ой переулок Панфиловцев, 37 здание 7 отдела милиции УВД – до 01.10.2008 года, гарантийный срок качества 24 месяца. |
| 7 | Характеристика товара, работ, услуг | Подробное описание выполняемых работ и количество товара предоставлено в технической части конкурсной документации (ведомость объемов работ). Описание условий муниципального контракта и требований предъявляемых к участникам, а также процедур конкурса содержится в конкурсной документации, которая предоставляется участникам размещения заказа на основании заявления, поданного в письменной форме. Основными требованиями для проведения работ являются: наличие лицензии на проведение ремонтных работ, гарантийные сроки, качество выполняемых работ. |
| 8 | Требования предоставления гарантий качества работ | Контроль качества работ выполняется сторонами в соответствии с требованиями действующих нормативных документов (СН и П , ГОСТ) Гарантийные сроки, в период которых подрядчик обязуется устранить за свой счет выявленные дефекты, повреждения и другие недостатки, устанавливается не менее 3-х лет Все выполненные работы должны полностью соответствовать техническому заданию (ведомости объемов работ), приведенному в технической части настоящей конкурсной документации |
| 9 | Формы, сроки и порядок оплаты | Оплата производится в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных на текущий финансовый год, после фактического выполнения и принятия Заказчиком работ, на основании подписанных сторонами формы КС-2. Возможен аванс 30 %. |
| 10 | Источник финансирования | Бюджет города Новосибирска на 2008 год |
| 11 | Участники размещения заказа | Любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель |
| 12 | Перечень документов обязательных для включения в конкурсную заявку | заявка на участие в открытом конкурсе с приложением спецификации (приложение № 1); анкета участника размещения заказа (приложение № 2); для юридических лиц – выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия выписка из единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса; для индивидуальных предпринимателей – выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия выписки из единого государственного реестра предпринимателей, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса; для иных физических лиц – копии документов удостоверяющих личность; документ, подтверждающий полномочия лица, на осуществление действий от имени участника размещения заказа (доверенность по форме (приложение №3), приказ или решение о назначении директора) в случаи необходимости. В случае отсутствия в конверте какого-либо из вышеперечисленных документов Конкурсная комиссия отклоняет заявку данного участника на стадии рассмотрения заявок на участие в конкурсе. |
| 13 | Требования к участникам размещения заказа | 1. Соответствие участника конкурса требованиям, предъявляемым законодательством российской федерации к лицам, осуществляющим выполнения работ, являющим предметом конкурса. 2. Не проведение ликвидации участника размещения заказа- юридическое лицо или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства. 3. Не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом российской федерации об административных правонарушениях на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе. 4. Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает (25%) балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством российской федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрение заявки на участие в конкурсе не принято. 5. Отсутствие участника размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков |
| 14 | Документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе | Для ускорения процедур рассмотрения, оценки и сопоставления Заявок на участие в конкурсе Заказчик просит представить следующие документы: заверенную руководителем организации копию бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа (Форма 1) за последний завершенный период (для юридических лиц, работающих не по упрощенной системе налогообложения); акт сверки налоговых платежей, выданный налоговым органом за прошедший год, заверенный печатью организации или справку об отсутствии задолженности перед бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами; уставные документы; устав, положение, учредительный договор; свидетельство о государственной регистрации; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе. справка о не проведении ликвидации участника, процедуры банкротства или приостановления деятельности. |
| 15 | Критерии оценки и сопоставления заявок | цена контракта; срок выполнения работ; срок предоставления гарантии качества. |
| 16 | Место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок | Мэрия города Новосибирска, 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, Управление общественных связей мэрии города Новосибирска и взаимодействия с административными органами кабинет № 442 , контактное лицо: Скобина Татьяна Павловна, тел. 227-42-79 (e-mail: TSkobina@ admnsk.ru) C 10 часов 00 мин. 14 марта 2008 г. до 10 часов 45 мин. 14 апреля 2008 г. Конкурсные заявки также можно подать в день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов |
| 17 | Дата, время и место вскрытия конвертов | Мэрия города Новосибирска, 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, Управление общественных связей мэрии города Новосибирска и взаимодействия с административными органами, кабинет № 440 в 11 часов 00 мин. 14 апреля 2008 г. |
| 18 | Срок заключения муниципального контракта | Не менее, чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе |

Примечание:

Участник размещения заказа по своему усмотрению может прикладывать любые документы, положительно его характеризующие.

Приложение 1

В комиссию по размещению муниципального заказа при управлении общественных связей мэрии города Новосибирска  и взаимодействия с административными органами

(штамп организации-претендента)

Заявка на участие в конкурсе

По Лоту № 1,Лоту №2,Лоту №3

На право заключения муниципального контракта: «по выполнению ремонтных работ помещений»

1. Изучив конкурсную документацию на право заключения  контракта на………, а также применимые к данному конкурсу законодательство и нормативно-правовые акты

_____________________________________________________________________________      (наименование участника размещения заказа)

в лице______________________________________________________________________________

(наименование должности, ФИО руководителя, уполномоченного лица для юридического лица)

сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, указанных в конкурсной документации при принятии нашего предложения:

1.1. Цена контракта  ___________________________________ (стоимость, предложенная участником конкурса) рублей, в т.ч. НДС, доставка и прочие накладные расходы, согласно прилагаемой спецификации __________________________________________________________________________________

1.2.Срок поставки, выполнения работ (календарных дней) __________________________________________________________________________________

1.3. Срок предоставления гарантии качества________________________________________

1.4. Квалификация участника размещения заказа (наличие, отсутствие лицензии)

1.5. прочие предложения:____________________________________________________

Аванс в размере ____%(не более 30 %) от цены  муниципального контракта требуется / не требуется (указать при необходимости)

2. Предложение имеет следующие обязательные приложения:

2.1. Техническая часть – характеристика выполняемых работ___ на стр.

2.2. График выполнения работ _____ на стр.

3. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в конкурсной документации.

4. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расходы по  выполнению работ, в соответствии с предметом конкурса, работы в любом случае будут выполнены в полном соответствии с условиями муниципального контракта в пределах предлагаемой нами стоимости контракта.

5. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство выполнить работы в соответствии с требованиями конкурсной документации, включая требования, содержащиеся в технической части конкурсной документации и  согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в контракт.

6. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении  _____________________________

__________________________________________________________________________________

(наименование организации-участника размещения заказа, индивидуального предпринимателя)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает ______% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

7. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать муниципальный контракт «                  »  в соответствии с требованиями  конкурсной документации и условиями наших предложений, в течение 14 (четырнадцати) дней, но не ранее 10 дней с момента опубликования протокола оценки и сопоставления заявок на  участие в конкурсе на официальном сайте мэрии.

8. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями конкурса, и наше уклонение от заключения контракта на…….., являющегося предметом конкурса, мы извещены о включении сведений _____________в реестр недобросовестных поставщиков.

9. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с заказчиком нами уполномочен________________________________  _________________________________________тел:______________________________________

(контактная информация уполномоченного лица)

10. Юридический и фактический адреса/ место жительства

__________________________________________________________________________________                банковские реквизиты_______________________________________________________________

11. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу

__________________________________________________________________________________

12.К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на_____листах.

Участник размещения заказа__________________(должность, подпись, Ф.И.О.)

МП

Примечание: 1. заявка должна находиться в запечатанном конверте с наименованием конкурса;

2. должны быть заполнены все пустые строки.

Приложение  2

Анкета об Участнике размещения заказа

Каждый Участник размещения заказа, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель заполняет следующую форму

| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике размещения заказа |
| --- | --- | --- |
| 1 | Фирменное наименование Участника |  |
| 2 | Полное и краткое наименования организации |  |
| 3 | Организационно-правовая форма |  |
| 4 | Учредители (перечислить наименование и организационно-правовую форму или имена всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10 %) |  |
| 5 | Свидетельство о регистрации (дата и номер, кем выдано) |  |
| 6 | Юридический адрес |  |
| 7 | Фактическое место нахождение Почтовый адрес |  |
| 8 | Филиалы: перечислить наименования и фактическое место нахождение |  |
| 9. | Ф.И.О., паспортные данные, место жительства (для физического лица) |  |
| 10. | Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой Участник стоит на учете в качестве налогоплательщика. |  |
| 11. | Банковские реквизиты (ИНН, наименование банка, БИК, к/с, р/с) |  |
| 12. | Телефоны Участника (с указанием кода города) |  |
| 13. | Факс, адрес электронной почты Участника |  |
| 14. | Руководитель (Ф.И.О.) телефон |  |

__________________________________________________

(подпись, М.П.)

__________________________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Приложение 3

Форма доверенности

на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и представления

интересов организации - участника размещения заказа

Дата, исх. номер

Доверенность №______

г. Новосибирск

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Юридическое лицо-участник размещения заказа:

____________________________________________________________________________

(наименование юридического лица)

доверяет_____________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии_______№ _________выдан________________________ «____»__________

представлять интересы________________________________________________________

(наименование организации)

на конкурсах, проводимых_____________________________________________________

(наименование организации кем проводится)

В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять конкурсной комиссии необходимые документы, подписывать и получать от имени организации – доверителя все документы, связанные с его выполнением.

Подпись

удостоверяем______________   ________________________________(Ф.И.О. удостоверяемого)

Доверенность действительна по  «_____»____________________г.

Руководитель организации)_________________________________________________

(м.п.)                                                               (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер__________________________________________________________

Приложение 4

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ
на выполнение работ

от «___» __________20__ г.							   г. Новосибирск

Муниципальный заказчик –  управление общественных связей мэрии и взаимодействия с административными органами –  в лице председателя конкурсной  комиссии по размещению муниципального заказа  начальника управления Вадима Вячеславовича Гладких, действующего на основании постановления мэра города Новосибирска от 27.03.2006 № 333 и постановления мэра города Новосибирска от 29.12.2007 № 1062, именуемый в дальнейшем «Заказчик», и  « », в лице  ,  действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», согласно решению комиссии (      ), в целях обеспечения муниципальных нужд заключили муниципальный контракт (далее по тексту – контракт) на следующих условиях:

1. Предмет контракта

1.1. Исполнитель обязуется выполнить работы  покупателям, указанным Заказчиком, согласно реестру покупателей работ (приложение 1), а Заказчик обязуется обеспечить оплату выполненных работ.

1.2. Объем работ, их цена определяется спецификацией (приложение 2).

1.3. Качественные характеристики работ,  а также  условия  выполнения работ,  определяются  в соответствии с конкурсной документацией от « » 2008 г.

1.4. Объемы выполнения работ Покупателя определяются договором на выполнение работ, заключенным между Исполнителем и Покупателем в соответствии с настоящим контрактом на основании извещений о прикреплении, именуемый в дальнейшем договор на выполнение работ.

2. Обязанности сторон

2.1. Обязанности Заказчика:

2.1.1. Обеспечить заключение договора  выполнения работ,  между Исполнителем и Покупателем, для чего в течение пяти дней со дня подписания контракта направить Исполнителю и Покупателю извещения о прикреплении Покупателя к Исполнителю.

2.1.2. Обеспечить оплату выполненных работ путем передачи лимитов бюджетных обязательств получателям бюджетных средств – Покупателям.

2.1.3. В случае получения от Исполнителя уведомления, указанного в подпункте 2.2.2, в течение десяти дней  со дня получения уведомления выдать извещение о прикреплении к нему другого Покупателя, либо направить Исполнителю отгрузочную разнарядку с указанием получателя работ (указывается иной получатель работ), либо сообщить о своем согласии принять и оплатить работы.

2.1.4. Оплатить выполнение работ,  в случаях, когда выполнение работ для муниципальных нужд осуществляется получателем, указанным Заказчиком.

2.2. Обязанности Исполнителя:

2.2.1. Подписать в течение   пяти, но не позднее тридцати дней  со дня получения 	проект договора выполнения работ,  направленный ему Покупателем.

2.2.2. В случае отказа Покупателя полностью или частично от работ, указанных в извещении о прикреплении, и от заключения договора на его поставку незамедлительно уведомить об этом Заказчика.

3. Цена работ и сумма контракта

3.1. Цена выполняемых по настоящему контракту работ определена решением комиссии от «» 2008 г. и включает в себя: НДС, затраты на доставку погрузо-разгрузочные работы, прочие накладные расходы и обязательных платежей.

3.2. Цена остается неизменной в течение всего срока поставки.

3.3. Общая сумма контракта составляет        (   ) 00 копеек,  в том числе НДС:  (     ).

4. Источник финансирования

Источником финансирования исполнения настоящего контракта является бюджет города на 2008 г.

5. Формы, сроки и порядок оплаты

Формы, сроки и порядок оплаты выполненных работ определяются договорами выполнения работ, в соответствии с конкурсной документацией.

6. Срок исполнения контракта

6.1. Выполнение работ осуществляется в течение    2008 г.

6.2. Конкретные сроки выполнения работ, а также порядок осуществления приемки выполняемых работ, на соответствие их количества, комплектности, объема и качества требованиям, установленным в подпункте 1.3, определяются договором выполнения работ.

7. Ответственность сторон

7.1. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, виновная сторона уплачивает другой стороне неустойку, которая начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и равняется одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

7.3. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8. Особые условия

8.1. Заказчик по согласованию с Исполнителем в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный контрактом  объем работ при изменении потребности в работах на  выполнение которых заключен контракт или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом.

8.1.1. При  выполнении дополнительного объема таких работ Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены контракта.

8.1.2. При внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ, Заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

9. Расторжение контракта

Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

10. Прочие условия

10.1. Настоящий контракт считается заключенным и вступает в силу только после подписания его сторонами и согласования с руководителями структурных подразделений мэрии города Новосибирска, указанными в контракте.

10.2. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон и один экземпляр для управления финансов и налоговой политики мэрии.

10.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

10.4. Ни одна из сторон не имеет право поручить исполнение своих обязательств по настоящему контракту третьему лицу или переуступить право требования долга третьему лицу.

11. Срок действия контракта

Настоящий контракт вступает в действие с даты его подписания сторонами и действует до 31.12.2008 г. (до момента надлежащего исполнения).

12. Разрешение споров. Арбитраж

12.1. В случае возникновения между Заказчиком и Исполнителем любых споров или разногласий, связанных с настоящим контрактом или выполнением либо невыполнением любой стороной обязательств по нему, стороны приложат все усилия для их досудебного разрешения путем переговоров между уполномоченными представителями.

12.2. Если споры не могут быть разрешены путем переговоров, то спорные вопросы передаются на рассмотрение Арбитражного суда Новосибирской области в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

12.3. Настоящий контракт составлен и будет выполняться сторонами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Место нахождения и платежные реквизиты сторон:

Заказчик:						Исполнитель:

Управление общественных

связей мэрии города Новосибирска и

взаимодействия с административными

органами

ИНН 5406421552		                                    ИНН	
КПП 540601001					 КПП

Место нахождения:					 Место нахождения:

630099, г. Новосибирск

Красный проспект, 34			             
Телефон:   227-44-07                                 		 Телефон:

Начальник

управления				                         ООО «»

В. В. Гладких

____________________________		          ______________________________
	(подпись)     М. П.						(подпись)     М. П.

СОГЛАСОВАНО

Зам. начальника управления

общественных связей мэрии и

взаимодействия с административными

органами

М. В. Кузьмин 
  ____________________________              ___________________

(подпись)

Приложение 1 к муниципальному контракту на выполнение работ

РЕЕСТР

покупателей работ

| №п. | Наименование учреждения | Периодичность поставок | Адрес учреждения | Фамилия, имя, отчество руководителя учреждения | Контактный телефон |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |

Заказчик муниципального заказа	Исполнитель муниципального заказа

Начальник		Директор

управления  ______________________В. В.  Гладких  		ООО «»___________________

МП		МП

##### Приложение 2

к муниципальному контракту   выполнение работ

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на выполнения  работы

| № п. | Наименование продукции | Характеристика продукции | Единица измерения | Количество | Цена за единицу (с НДС), рублей | Наименование учреждений в соответствии с реестром |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | № учреждения | № учреждения | № учреждения |
|  |  |  |  |  |  | количество продукции | сумма (с НДС), рублей | количество продукции | сумма (с НДС), рублей | количество продукции | сумма (с НДС), рублей |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выполнение ремонтных работ помещений УВД по Центральному району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Выполнение ремонтных работ помещений УВД Железнодорожного района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Выполнение ремонтных работ помещений УВД Октябрьского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заказчик муниципального заказа	Исполнитель муниципального заказа

Начальник		Директор

управления  ______________________В. В.  Гладких  		«»___________________

МП		МП

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на ремонт УВД  по Железнодорожному  району,

по ул. Челюскинцев, 2, г. Новосибирска.

| № п/п | Наименование работы | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Демонтажные работы |
|  | Демонтаж стен: |  |  |
| 1. | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100м2 | 3,6 |
|  | Демонтаж потолка: |  |  |
| 2. | Разборка облицовки потолков: из гипсокартонных листов | 100м2 | 2,48 |
|  | Демонтаж полов: |  |  |
| 3. | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100м2 | 1,2 |
| 4. | Смена дощатых полов с добавлением новых досок: до 50% | 100м2 | 0,12 |
| 5. | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100м2 | 1,6 |
|  | Демонтаж дверных коробок: |  |  |
| 6. | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах | 100м2 | 0,4 |
| 7. | Снятие наличников | 100м2 | 3,0 |
|  | Демонтаж электропроводки: |  |  |
| 8. | Демонтаж электропроводки: скрытая проводка | 100м2 | 2,85 |
|  | Демонтаж осветительных приборов: |  |  |
| 9. | Смена светильников: с лампами накаливания | шт. | 24,0 |
| 10. | Смена: выключателей | шт. | 12,0 |
| 11. | Смена: розеток | шт. | 9,0 |
|  | Демонтаж оконных коробок: |  |  |
| 12. | Демонтаж оконных коробок | шт. | 32,0 |
| 13. | Снятие оконных переплётов | 100м2 | 0,80 |
| 14. | Снятие подоконных досок | 100м2 | 0,47 |
|  | Потолок: |  |  |
| 15. | Облицовка потолков плитами Акмигран: по деревянному каркасу и алюминиевым направляющим, без относа | 100м2 | 2,48 |
|  | Стены: |  |  |
| 16. | Облицовка гипсовыми и гипсокартонными листами: стен под оклейку обоями | 100м2 | 3,6 |
| 17. | Оклейка поверхности изоляции: тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клеях ПВА | 100м2 | 13,06 |
| 18. | Оклейка обоями по монолитной штукатурки и бетону: тиснёными и плотными | 100м2 | 3,6 |
| 19. | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по гипсокартону стен | 100м2 | 3,6 |
|  | Пол: |  |  |
| 20. | Устройство покрытий из линолеума на клее: КН-2 | 100м2 | 1,2 |
| 21. | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 | 100м2 | 1,6 |
|  | Двери: |  |  |
| 22. | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проёмах: в каменных стенах площадью проёма: до 3м2 | 100м2 | 0,54 |
| 23. | Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах площадью проёма: до 3м2 | 100м2 | 0,54 |
| 24. | Установка дверных приборов: петли | шт. | 90,0 |
| 25. | Установка дверных приборов: ручки-скобы | шт. | 30,0 |
| 26. | Установка дверных приборов: замки накладные | шт. | 30,0 |
|  | Окна: |  |  |
| 27. | Установка оконных блоков с переплётами | 100м2 | 0,80 |
| 28. | Блоки оконные ПВХ 3-е остекление | шт. | 32,0 |
| 29. | Облицовка оконных откосов | 100м2 | 0,64 |
| 30. | Установка ПВХ подоконников | 100м2 | 0,47 |
| 31. | Устройство мелких покрытий (сливы, уголок,) | 100м2 | 0,02 |
| 32. | Торц. Накладка Витраж 480 | шт. | 32,0 |
|  | Электромонтажные работы: |  |  |
| 33. | Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок. Кабель двух-четырёхжильный: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10мм2 | 100м | 2,85 |
| 34. | Кабель КВВГ | 1000м | 0,285 |
| 35. | Короба (кожухи) для герметизации проходов кабелей через стены во взрывоопасных помещениях: разъёмный | короб | 10,0 |
| 36. | Выключатели: одноклавишные утопленного типа при скрытой проводке | шт. | 12,0 |
| 37. | Выключатели | шт. | 12,0 |
| 38. | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | шт. | 9,0 |
| 39. | Розетка | шт. | 9,0 |

Глава администрации             _________________            С.Е.Авилов

ПОДПИСЬ

УТВЕРЖДАЮ

Глава Администрации

Октябрьского района

г. Новосибирска

В. М.  Знатков

«___» _______2008 г.

Дефектная ведомость

на выполнение работ по объектам расположенным по улице Грибоедова 37 в здании УВД по Октябрьскому району г. Новосибирска, 2-ой переулок Панфиловцев, 23 а в здании 7 отдела милиции УВД по Октябрьскому району г.Новосибирска

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Здание УВД по Октябрьскому району |
| 1 | Демонтаж облицовочного материала лестничного марша | М 2 | 240 |
| 2 | Выравнивание, штукатурка, покраска потолков лестничного марша | М 2 | 72 |
| 3 | Выравнивание, покраска стен лестничного марша масляными красками | М 2 | 240 |
| 4 | Демонтаж оконных блоков | шт | 3 |
| 5 | Установка пластиковых окон (опанелка, фурнитура, подоконник, под ключ, трехкамерных стеклопакет с двумя створками) | шт | 3 |
| 6 | Демонтаж полового покрытия лестничного марша | М 2 | 72 |
| 7 | Стяжка пола лестничного марша | М 2 | 72 |
| 8 | Укладка плитки на пол | М 2 | 72 |
| 9 | Замена перил лестничного марша | шт | 6 |
| 2. Изолятор временного содержания |
| 1 | Демонтаж оборудования и подводок для тепло и водоснабжения | шт | 1 |
| 2 | Установка оборудования и подводок для тепло и водоснабжения | шт | 1 |
| 3 | Зачистка стен от старого покрытия | М 2 | 520 |
| 4 | Выравнивание, штукатурка стен | М 2 | 520 |
| 5 | Покраска стен масляными красками | М 2 | 520 |
| 6 | Зачистка потолка от покрытия | М 2 | 160 |
| 7 | Выравнивание, штукатурка, покраска потолка | М 2 | 160 |
| 8 | Демонтаж старого покрытия полов | М 2 | 160 |
| 9 | Стяжка полов | М 2 | 160 |
| 10 | Укладка линолеума | М 2 | 160 |
| 11 | Замена электропроводки | шт | 1 |
| 12 | Электротехническая продукция | шт |  |
|  | Примерная стоимость 1 300 000 |  |  |
| 7 отдел милиции УВД по Октябрьскому району |
| 1 | Выравнивание, покраска потолков 1 и 2 этажа здания | М 2 | 240 |
| 2 | Зачистка стен от покрытия | М 2 | 480 |
| 3 | Выравнивание, штукатурка, покраска масляными красками стен 1 и 2 этажа здания | М 2 | 480 |
| 4 | Демонтаж полового покрытия коридора 1 и 2 этажа здания | М 2 | 240 |
| 5 | Стяжка полов, кладка напольной плитки 1 и 2 этажа здания | М 2 | 240 |
| 6 | Электротехническая продукция |  |  |
|  | Примерная стоимость 700 000 рублей |  |  |

Общая примерная сумма 2 000 000 рублей.

Начальник УВД по Октябрьскому району

подполковник милиции                                            А.М. Черкавский

Центр ГРАНД

УТВЕРЖДАЮ

_____________

«____»____________ 2008г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

Текущий ремонт конференц-зала РУВД Центрального района по адресу ул. Мичурина, 27

| № пп | Наименование | Ед. измерения | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Ремонт кабинетов |
| 1 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 кв.м покрытий | 4.31 |  |
| 2 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 3.78 |  |
| 3 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 кв.м. покрытий | 0.4 |  |
| 4 | Разборка покрытий полов: цементных | 100 кв.м покрытий | 0.4 |  |
| 5 | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток | 100 кв.м поверхности облицовки | 0.5 |  |
| 6 | Кладка отдельных участков стен из кирпича: внутренних | 100 куб.м кладки | 0.3 |  |
| 7 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок | 100 кв.м. облицовки | 0.78 |  |
| 8 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: потолков | 100 кв.м облицовки | 0.27 |  |
| 9 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 кв.м. толщиной слоя до 20 мм | 100 кв.м | 2.564 |  |
| 10 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 кв.м. добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | 100 кв.м отремонтированной поверхности | 0.5 |  |
| 11 | Снятие дверных полотен | 100 кв.м. дверных полотен | 0.15 |  |
| 12 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 кв.м. поверхности | 10.24 |  |
| 13 | Смесь растворная сухая для ручной работы | т | 9.83 |  |
| 14 | Демонтаж дверных коробок узких в каменных стенах: снятие полотен | 10 коробок | 0.1 |  |
| 15 | Демонтаж дверных коробок узких в каменных стенах: со снятием полотен | 10 коробок | 0.1 |  |
| 16 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 кв.м отремонтированной поверхности | 0.78 |  |
| 17 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0.07 |  |
| 18 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 кв.см | 100 м. борозд | 0.47 |  |
| 19 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков | 100 кв.м. поверхности | 2.314 |  |
| 20 | Смесь растворная сухая для ручной работы | т | 0.664 |  |
| 21 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 1 раз | 100 кв.м окрашиваемой поверхности | 0.31 |  |
| 22 | Устройство покрытий из линолеума на клее: бустилат | 100 кв.м покрытия | 4.314 |  |
| 23 | Линолеум "Таркетт" | кв.м | 443.3 |  |
| 24 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 | 100 кв.м плинтусов | 4.24 |  |
| 25 | Плинтус |  | 437.1 |  |
| 26 | Снятие наличников | 100 м наличников | 0.5 |  |
| 27 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных | 100 кв.м покрытия | 0.1 |  |
| 28 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 кв.м стяжки | 0.6 |  |
| 29 | Устройство стяжек: цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 | 100 кв.м стяжки | 0.6 |  |
| 30 | Смесь растворная сухая для ручной работы | т | 0.27 |  |
| 31 | Улучшенная окраска масляным составами по дереву: плинтусов | 100 кв.м окрашиваемой поверхности | 0.216 |  |
| 32 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: линкрустом | 100 кв.м оклеиваемой и обиваемой поверхности | 10.01 |  |
| 33 | Обои | рул | 37.5 |  |
| 34 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 кв.м окрашиваемой поверхности | 9.168 |  |
| 35 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 кв.м окрашиваемой поверхности | 1.089 |  |
| 36 | Краски водоэмульсионные | кг | 692.4 |  |
| 37 | Перетирка штукатурки: внутренних помещений | 100 кв.м перетертой поверхности | 1.272 |  |
| 38 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 1 раз | 100 кв.м окрашиваемой поверхности | 1.2 |  |
| 39 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 кв.м стяжки | 0.011 |  |
| 40 | Устройство стяжек: цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 | 100 кв.м стяжки | 0.011 |  |
| 41 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок и блоков | 0.5 |  |
| 42 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных | 100 кв.м окрашиваемой поверхности | 0.476 |  |
| 43 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов оконных | 100 кв.м окрашиваемой поверхности | 0.14 |  |
| 44 | Смена дощатых полов с добавлением новых досок до: 50% | 100 кв.м | 4.24 |  |
| 45 | Разборка обшивки: неоштукатуренное | 100 кв.м стен | 0.2 |  |
| 46 | Разборка кладки стен из: кирпича | 10 куб.м кладки | 0.175 |  |
| 47 | Облицовка потолков плитами типа Арметронг: по металлическому каркасу с относом 5 см | 100 кв.м поверхности облицовки | 1.24 |  |
| 48 | Масляная окраска металлических поверхностей: больших поверхностей (кроме кровель), количество окрасок 1 | 100 кв.м окрашиваемой поверхности | 0.15 |  |
| 49 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: потолков | 100 кв.м окрашиваемой поверхности | 0.308 |  |
| 50 | Краски водоэмульсионные | кг | 218.6 |  |
| 51 | Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенное стен | 100 кв.м оштукатуриваемой поверхности | 0.53 |  |
| 52 | Кладка из крупных известняковых блоков: массой 0,5 т | 1 куб.м кладки блоков | 2.26 |  |
| 53 | Кладка из крупных известняковых блоков: массой более 0,5 т | 1 куб.м кладки блоков | 0.88 |  |
| 54 | Кладка стен кирпичных внутренних: при высоте этажа до 4 м | 1 куб.м кладки | 2.33 |  |
| 55 | Снятие подоконных досок: деревянных в зданиях каменных | 100 кв.м | 0.9 |  |
| 56 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0.03 |  |
| 57 | Замена окон и дверей на пластиковые (на новые) | комплект | 14 |  |
| 58 | Установка пластиковых подоконных досок в каменных стенах высотой проема: до 2 м | 100 кв.м проемов | 0,07 |  |
| 59 | Пробивка в кирпичных стенах проема для установки новых пластиковых окон | 100 кв.м стен | 0.3 |  |
| 60 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 1 т конструкций | 0.2 |  |
| 61 | Отбивка штукатурки стен | 100 кв.м поверхности | 0.728 |  |
| 62 | Масляная окраска металлических поверхностей: больших поверхностей (кроме кровель), количество окрасок 1 | 100 кв.м окрашиваемой поверхности | 0.1 |  |
| 63 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 кв.м очищаемой поверхности | 0.81 |  |
| 64 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 кв.м толщиной слоя до 20 мм | 100 кв.м отремонтированной поверхности | 0.121 |  |
| 65 | Окрашивание поверхностей потолков водоэмульсионными составами: ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: до 35% | 100 кв.м окрашиваемой поверхности | 2.237 |  |
| 66 | Водоэмульсионная краска | кг | 153.8 |  |
| 67 | Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками: стен, потолков и фасадов | 100 кв.м протертой поверхности | 2.066 |  |
| 68 | Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками: окон и дверей | 100 кв.м окрашиваемой поверхности | 0.488 |  |
| 69 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 кв.м ремонтируемой поверхности | 0.05 |  |
| 70 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен | 100 кв.м окрашиваемой поверхности | 0,868 |  |
| 71 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 кв.м окрашиваемой поверхности | 0.752 |  |
| 72 | Краски водоэмульсионные | кг | 47.4 |  |
| 73 | Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесно-стружечных плит: фанерованных шпоном | 100 кв.м облицовки стен | 0.246 |  |
| 74 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону | 100 кв.м. поверхности облицовки | 0.4 |  |
| 75 | Плитка кафельная | кв.м | 60 |  |
| Коридор |
| 76 | Разборка кладки стен из: кирпича | 10 куб.м кладки | 0.105 |  |
| 77 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0.02 |  |
| 78 | Снятие наличников | 100 м наличников | 0.1 |  |
| 79 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 0.1 |  |
| 80 | Кладка из крупных известняковых блоков: массой до 0,5 т | 1 куб.м кладки блоков | 1.05 |  |
| 81 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 кв.м | 100 кв.м проемов | 0.018 |  |
| 82 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнение проемов дверных | 100 кв.м окрашиваемой поверхности | 0.036 |  |
| 83 | Ремонт штукатурки стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 кв.м толщиной слоя до 20 мм | 100 кв.м отремонтированной поверхности | 0.2 |  |
| 84 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 кв.м отремонтированной поверхности | 0.2 |  |
| 85 | Окрашивание поверхностей потолков водоэмульсионными составами: ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: до 35% | 100 кв.м окрашиваемой поверхности | 0.52 |  |
| 86 | Краски водоэмульсионные | кг | 3.4 |  |
| 87 | Перетирка штукатурки: внутренних помещений | 100 кв.м перетертой поверхности | 0.14 |  |
| 88 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за один раз с расчисткой старой краски: до 35% | 100 кв.м окрашиваемой поверхности | 0.25 |  |
| 89 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 кв.м поверхности | 0.52 |  |
| 90 | Смесь растворная сухая для ручной работы | т | 0.55 |  |
| 91 | Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесно-стружечных плит: фанерованных шпоном | 100 кв.м облицовки стен | 0.636 |  |
| 92 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: плинтусов | 100 кв.м окрашиваемой поверхности | 0.015 |  |
| 93 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 кв.м покрытий | 0.11 |  |
| 94 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0.06 |  |
| 95 | Устройство покрытий из линолеума на клее: бустилат | 100 кв.м покрытия | 0.13 |  |
| 96 | Линолеум "Таркетт" | кв.м | 13.2 |  |
| 97 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0.06 |  |
| 98 | Плинтус | м. | 6 |  |
| 99 | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т мусора | 0.3 |  |
| 100 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера, расстояние перевозки 15 км: класс груза 1, нормативное время пробега 1,264 час | 1 т | 30 |  |
| Раздел 2. Сантехнические работы |
| 101 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 32 мм | 100 м трубопроводов | 0.5 |  |
| 102 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до: 50 мм | 100м трубопровода с фасонными частями | 0.5 |  |
| 103 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до: 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.1 |  |
| 104 | Демонтаж радиаторов весом: до 160 кг | 100 шт | 0.07 |  |
| 105 | Установка радиаторов: чугунных | 100 шт радиаторов и конвекторов | 0.07 |  |
| 106 | Смена сгонов трубопроводов диаметром до: 20 мм | 100 сгонов | 0.04 |  |
| 107 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм | 100 м трубопровода | 0.4 |  |
| Раздел 3. Электромонтажные работы |
| 108 | Демонтаж осветительных приборов: выключатели, розетки | 100 шт | 0.12 |  |
| 109 | Смена: выключателей | 100 шт | 0.28 |  |
| 110 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт | 0.04 |  |
| 111 | Выключатели | шт | 0.32 |  |
| 112 | Смена: розеток | 100 шт | 0.99 |  |
| 113 | Штепсельные розетки | шт | 99 |  |
| 114 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт | 0.21 |  |
| 115 | Штепсельные розетки | шт | 21 |  |
| 116 | Смена электросчетчиков | 100 шт | 0.04 |  |
| 117 | Счетчик однофазный | шт | 4 |  |
| 118 | Светильник с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: 2 | 100 шт | 0.17 |  |
| 119 | Светильник с люминесцентными лампами для общественных помещений, потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерным ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4 | шт | 17 |  |
| 120 | Светильник с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт | 0.02 |  |
| 121 | Светильник с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт | 0.08 |  |
| 122 | Светильник с люминесцентными лампами для общественных помещений, потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерным ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4 | шт | 10 |  |
| 123 | Прокладка кабеля и провода по стенам. Однопарный провод с креплением проволочными скрепами по стене: кирпичной | 100 м провода | 0.6 |  |
| 124 | Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м | 0.7 |  |
| 125 | Провод в коробах, сечение кв.мм до: 35 | 100 м | 2.1 |  |
| 126 | ВВГ3х2,5 | м | 260 |  |
| 127 | Кабель канал | м | 210 |  |
| 128 | Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м | 0.1 |  |
| 129 | ВВГ3х2,5 | м | 10 |  |
| Раздел 4. Общестроительные работы |
| 130 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0.27 |  |
| 131 | Разборка покрытий полов: дощатых | 100 кв.м покрытий | 0.4 |  |
| 132 | Разборка основания покрытия полов: кирпичных столбиков под лаги | 100 кв.м основания | 0.4 |  |
| 133 | Разборка основания покрытия полов: кирпичных столбиков под лаги | 100 кв.м основания | 0.225 |  |
| 134 | Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки горизонтальных на 2 сопряжения: нижних | 100 брусков | 0.02 |  |
| 135 | Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками: окон и дверей | 100 кв.м потертой поверхности | 0.072 |  |
| 136 | Снятие дверных полотен | 100 кв.м дверных полотен | 0.036 |  |
| 137 | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т мусора | 0.04 |  |
| 138 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера, расстояние перевозки 15 км: класс груза 1, нормативное время пробега 1,264 час | 1 т | 4 |  |
| 139 | Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесно-стружечных плит: фанерованных шпоном | 100 кв.м облицовки стен | 0.75 |  |
| 140 | Устройство подстилающих слоев: щебеночных | 1 куб.м подстилающего слоя | 8 |  |
| 141 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 кв.м стяжки | 0.4 |  |
| 142 | Устройство стяжек: цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 | 100 кв.м стяжки | 0.4 |  |
| 143 | Устройство покрытий: из досок паркетных | 100 кв.м покрытия | 0.4 |  |
| 144 | Ламинат | кв.м | 40 |  |
| 145 | Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: грунт-шпатлевкой ЭП-0010 | 100 кв.м окрашиваемой поверхности | 0.75 |  |
| 146 | Шпатлевка поверхностей силикатной шпатлевкой: толщиной слоя 3 мм | 100 кв.м шпатлюемой поверхности | 0.75 |  |
| 147 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: органосиликатной композицией ОС-12-01 (первый слой) | 100 кв.м окрашиваемой поверхности | 0.75 |  |
| 148 | Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности: за 1 раз заполнений проемов дверных | 100 кв.м покрытий поверхности | 0.072 |  |
| 149 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: линкрустом | 100 кв.м Оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0.75 |  |
| 150 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0.26 |  |
| 151 | Облицовка потолков плитами типа Арметронг: по металлическому каркасу с относом 5 см | 100кв.м поверхности облицовки | 0.4 |  |
| 152 | Укладка плитки керамической на лестницах и на лестничных площадках | 100 кв.м поверх облицовки | 0.6 |  |

# Text boxes

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления

______________  Гладких

«___» _________________2008 г.

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель начальника управления – начальник отдела по взаимодействию с правоохранительными органами и органами военного управления

_____________ М. В. Кузьмин

«____»_____________2008 г.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник управления

здравоохранения мэрии

г. Новосибирска

__________ А. А. Львов

«____»____________ 2006 г.